2.pielikums

Uzaicinājumam uz apspriedi

ar piegādātājiem Nr. DVP 2024/143-AP

# Apspriedei ar piegādātājiem Nr. DVP 2024/143-AP nodotā

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATKLĀTAM KONKURSAM

“Būvniecība ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

“Bijušā sanatorija “Mežciems” teritorijas sakārtošana, Daugavas ielā 131, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DVP 2024/143

Tehniskā specifikācija

- Būvniecības ieceres dokumentācijas mērķis:

Bijušā sanatorija “Mežciems”  teritorijas sakārtošana, pēc adreses: Daugavas  ielā 131, Daugavpilī, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, projektēšanas uzdevumu, tehniskās specifikācijas noteikumiem un citiem  Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un standartiem.

Izpildītājs sagatavo bijušā sanatorija “Mežciems” teritorijas sakārtošanai,  Daugavas  ielā 131, Daugavpilī, ieceres dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniedz izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē akceptam un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai.

Izpildītājs veiks tehniskās dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, NMKP un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno ainavu arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu atzinumu, pasūtītājs nodod izpildītājam neatbilstību novēršanai.

2. Īpašie nosacījumi:

- Ievērot sanatorijas kompleksa “Mežciems” teritorijas valsts nozīmes kultūras pieminekļa (valsts aizsardzības Nr.4757 - Mežciema ārstnieciskā ūdens procedūru dziedinātava) statusu;

- Ievērot Aizsargjoslu likumu, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

| 1. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālā pārvalde, reģ. Nr. 90000077325, adrese: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- | --- |
| 2. | OBJEKTA ADRESE | Daugavas iela 131, Daugavpils, Latvija, LV-5401 Kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601 |
| 3. | INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU | - Teritorija – 5.6431 ha Kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601 - Biljarda ēka – 169.4 m2; Kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601 012; Būves grupa – II grupa; - Estrāde – 37.5 m2; Kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601 003; Būves grupa – II grupa. |
| 4. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Vitālijs Fjodorovs, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr.6540341 vitalijs.fjodorovs@daugavpils.lv |
| 5. | PROJEKTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMS | Bijušā sanatorija “Mežciems” teritorijas sakārtošana, Daugavas ielā 131, Daugavpilī - Ēkas (kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601 012) – nojaukšana un teritorijas sakārtošana pēc demontāžas; - Estrādes (kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601 003) – grīdas remonts; - Žoga ar vārtiem montāža bīstamo teritoriju ierobežošanai; - Esošā žoga demontāža un gājēju norobežojuma uzstādīšana; - Galveno ieejas vārtu atjaunošana; - Daļēja esošas teritorijas sakārtošana, labiekārtojuma atjaunošana. |
| 6. | BŪVNIECĪBAS ICERES DOKUMENTĀCIJAS RISINĀJUMI: |  |
|  |  | - Biljarda ēkas (Kadastra Nr. 0500 039 2601) demontāžas darbi: Jāparedz biljarda ēkas demontāžu un būvgružu utilizāciju. Paredzēt pasākumus koku aizsardzībai demontāžas darbu gaitā. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas paredzēt zemes klātnes uzbērumu un zāliena atjaunošanu. - Estrādes (Kadastra Nr. 0500 039 2601 003) grīdas atjaunošanas darbi: Paredzēt estrādes koka grīdas atjaunošanu un krāsošanu. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju un Daugavpils valstspilsētas mākslinieku. - Nožogojums: Paredzēt esošā žoga demontāžu un būvgružu utilizāciju. No Daugavas ielas puses paredzēt gājēju norobežojumu/stabiņus drošības nodrošināšanai (atbilstoši pievienotāj shēmai). Bīstamo teritoriju un ēku (kadastra Nr. 05000392601002 un 05000392601013) ierobežošanai paredzēt 3D žoga sietu ar cinkotiem stabiem (ar pārklājumu) un vārtiņiem ar slēdzeni (atbilstoši pievienotāj shēmai). Nožogojumam apkārt ēku (kadastra Nr. 05000392601002 un 05000392601013) paredzēt banneru izvietojumu. - Galvenā ieeja: Paredzēt galveno ieejas vārtu un nožogojuma ar stabiem atjaunošanu, saglabājot nožogojuma pusapļa elementus (atbilstoši pievienotāj fotoshēmai). Vārtu 2.sekcijas elements tiek glabāts objektā un tiks nodots Uzņēmējam atjaunošanas veikšanai. Paredzēt nožogojuma stabu apdares plaisu remontu, apdares atjaunošanu un krāsošanu. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju un Daugavpils valstspilsētas mākslinieku. - Kāpņu remonts Paredzēt esošu dzelzbetona kāpņu remontu un margu montāžu (1 kāpnes Daugavas krastā un 1 kāpnes Daugavpils ielas pusē). - Teritorijas daļējais labiekārtojums: Paredzēt teritorijas sakārtošanu, attīrīšanu no atkritumiem, pļaušanu un labiekārtojuma atjaunošanu (daļēji), esošu asfaltēto celiņu tīrīšanu no laika aizaugušas zemes, zāles, esošu taciņu attīrīšanu, atjaunošanu, teritorijas izlīdzināšanu un sakārtošanu, soliņu atjaunošanu (kokmateriālu nomaiņa, krāsošana, soliņu izlīdzināšana), kā arī laukumu ap soliņiem izlīdzināšana un labiekārtošana. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju un Daugavpils valstspilsētas mākslinieku. Paredzēt bīstamu vietu ierobežošanu, atvērto aku, bedru tīrīšanu un nosegšanu, celmu laušanu. |
| 7. | NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |
| 7.1. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 7.2. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 7.3. | TEHNISKIE NOTEIKUMI | Tehniskos noteikumus pieprasa projektētājs – pēc nepieciešamības. |
| 7.4. | IZPĒTES DARBI | Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā – pēc nepieciešamības. |
| 7.5. | SASKAŅOŠANA | Ar pasūtītāju, NKMP, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs |
| 9.5. | DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVS | 1 ORIĢINĀLS (papīra veidā) + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) un būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafiskās datnes augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” |
| 10. | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI | Sanatorijas kompleksa “Mežciems” teritorijas valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss (valsts aizsardzības Nr.4757 - Mežciema ārstnieciskā ūdens procedūru dziedinātava). |
| # Tehniskajā uzdevuma nenorādītie tehniskie nosacījumi un parametri neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un projektēšanu atbilstoši normatīviem. |  |  |
| # 11. IZSTRĀDES TERMIŅI: |  |  |
| - Būvniecības ieceres dokumentācijas - izstrādes kopējais termiņš (atzīme par ieceres akceptu, ieskaitot neatbilstību novēršanu): 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas. |  |  |
| # 12. AUTORUZRAUDZĪBA |  |  |
| - Autoruzraudzības ietvaros autors veic projekta labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, projekta izmaiņu saskaņošanai. - Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā. - Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti. - Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma. |  |  |

3. BŪVDARBI.

3.1. Darbu uzdevums būvdarbiem:

- Būvdarbi jāveic saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju “Bijušā sanatorija “Mežciems”  teritorijas sakārtošana,  Daugavas  ielā 131, Daugavpilī”;

- Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši tehniskās specifikācijas pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta faktisko stāvokli.

- Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Pretendents, sastādot finanšu piedāvājumu, vadās pēc darbu apjomu sarakstos noteiktajiem darbu apjomiem, finanšu piedāvājums jāiesniedz tikai Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā “Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi” minētajiem būvdarbu apjomiem.

- Tāmēs jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas.

3.2.  Darbu apjomi būvdarbiem:

| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biljarda ēkas (kad. Nr. 05000392601012) demontāžas darbi: |  |  |
| 1. | Dzelzsbetona pamatu demontāža L=82m | m3 | 40.00 |
| 2. | Ķieģeļu mūra ārsienu demontāža | m3 | 70.00 |
| 3. | Jumta koka konstrukcijas demontāža | m2 | 85.00 |
| 4. | Koka pārseguma demontāža | m2 | 85.00 |
| 5. | Logu un durvju bloku demontāža | m2 | 80.80 |
| 6. | Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi utilizēšanai | m3 | 140.00 |
|  | Teritorijas sakārtošana pēc demontāžas: |  |  |
| 7. | Zemes klātnes uzbēruma izbūve no pievestās kvalitatīvu grunts līdz projektētajai atzīmei | m3 | 73.80 |
|  | smilts | m3 | 75.00 |
| 8. | Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām | m2 | 180.00 |
|  | auglīgā augsne | m3 | 12.00 |
|  | sēklas | kg | 9.00 |
| 9. | Soliņu atjaunošana (kokmateriālu nomaiņa, krāsošana, soliņu izlīdzināšana), kā arī laukumu ap soliņiem izlīdzināšana un labiekārtošana | gab. | 15.00 |
|  | Estrādes (kad. Nr. 05000392601003) koka grīdas remonts un krāsošana: |  |  |
| 10. | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m2 | 37.50 |
| 11. | Koka siju 200*150 montāža (gulšņi, kokskrūves, hidroizolācija), L=6m, 11.gab. apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēnu | m3 | 2.00 |
| 12. | Koka grīdas ierīkošana | m2 | 37.50 |
|  | grīdas dēļi L=4.20m, 40x235(antiseptētie) | m2 | 41.25 |
| 13. | Koka grīdas krāsošana (2.kārtas) | m2 | 37.50 |
|  | krāsa | l | 16.88 |
| 14. | Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 4.50 |
|  | Žoga ierīkošana teritorijas norobežošanai: |  |  |
| 15. | Zemes sagatavošanas darbi, zemes urbšana žoga stabu montāžai | gb | 150.00 |
| 16. | Žoga sieta 3D 1,73x2,5m, 4mm, RAL8017 ZN+RAL8017, t. sk. stiprinājumi pie stabiem | m | 330.00 |
| 17. | Cinkotu žoga stabu 60x40x2500mm RAL 8017 pārklājumu (virszemes daļa 1,7m, iebetonēti 0,8m) montāža | gb | 150.00 |
| 18. | Vārtiņu ar slēdzeni 1,0x1,73m RAL 8017 STANDART, vai ekvivalents pilnā komplektācijā ar stabiem uzstādīšana, t.sk. betonēšana | gab. | 4.00 |
|  | Galveno ieejas vārtu atjaunošana: |  |  |
| 19. | Galvenās ieejas vārtu atjaunošana (esošu vārtu dzelzsbetona elementu atjaunošana (tīrīšana, gruntēšana, remonts, krāsošana), metāla elementu atjaunošana vai jaunu identisko elementu izgatavošana, pielietojot autentiskos materiālus | kpl | 1 |
| 20. | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 5.50 |
|  | Teritorijas sakārtošana: |  |  |
| 21. | Esoša metāla žoga elementu sekciju, metāla konstrukciju remonts, dzelzsbetona stabu atjaunošana vai nomaiņa uz jauno, ja nepieciešams | gb | 15.00 |
| 22. | Esoša metālā profila žoga ar dzelzsbetona stabiem demontāža un utilizācija | m | 425.00 |
| 23. | Zemes sagatavošanas darbi, zemes urbšana žoga stabu montāžai | gb | 76.00 |
| 24. | Žoga sieta 3D 1,73x2,5m, 4mm, RAL8017 ZN+RAL8017 vai ekvivalents, t. sk. stiprinājumi pie stabiem | m | 180.00 |
| 25. | Cinkotu žoga stabu 60x40x2500mm RAL 8017 pārklājumu, vai ekvivalents (virszemes daļa 1,7m, iebetonēti 0,8m) montāža | gb | 76.00 |
| 26. | Teritorijas sakārtošana, attīrīšana no atkritumiem, pļaušana un labiekārtojuma atjaunošana (daļēji), esošu asfaltēto celiņu tīrīšana no laika aizaugušas zemes, zāles, esošu taciņu attīrīšana, atjaunošana | m2 | 2000.00 |
| 27. | Gājēju norobežojums – drošības barjeras/stabiņi | m | 300.00 |
| 28. | Bīstamu vietu ierobežošana, atvērto aku, bedru tīrīšana un nosegšana | gb | 25.00 |
| 29. | Celmu laušana | gb | 5.00 |
| 30. | Teritorijas sakārtošanas radīto atkritumu, būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 50.00 |
|  | Kāpņu remonts: |  |  |
| 31. | Esošu dzelzsbetona kāpņu remonts (gan Daugavas krasta, gan kāpnes uz Daugavas ielas pusi) | kpl | 1.00 |
| 32. | Kāpņu margas montāža | m | 17.00 |
| 33. | Teritorijas sakārtošanas radīto atkritumu, būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 10.00 |
|  | Bannera uzstādīšana: |  |  |
| 34. | Nožogojuma aizsargsiets ar druku (h=1.7, L=190) | m2 | 323.00 |

3.3. Izpildes nosacījumi:

3.3.1. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem:

      - Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un ēkas lietotāju.

      - Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.

      - Plānojot darbus, ņemt vērā, ka būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.

      - Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām.

      - Tāmē jāparedz visas nepieciešamās iekārtu un konstrukciju pārbaudes, pirms apdares darbu uzsākšanas, lai apliecinātu to izbūves kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja (piegādātāja) norādījumiem un gatavību ekspluatācijai.

      - Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

      - Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā 3 (trīs) gadus (36 mēneši) no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

      - Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.

      - Būvdarbu laikā Pretendentam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem.

      - Pēc katras darba dienas beigām Pretendentam jāsakārto darbavieta tā, lai tā neapdraudētu apkārtesošās personas un garāmgājējus.

      - Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina.

3.4. Būvdarbu izpildes termiņš:

60 (sešdesmit) dienas no būvvaldes atzīmes saņemšanas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiek piemēroti).

3.5. Pielikumā:

  - Topogrāfiskais plāns (2022.gads).

  - Fotoshēma.

  - Provizoriskā shēma.

# Aktualizācijas datums: 2024.gada 10.oktobrī.

# Sagatavoja: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris	V.Fjodorovs

# Iepirkumu komisija