Iepirkuma komisijas 2024. gada 04. decembra sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par atklātu konkursu

“Kondicionieru, iekārtu un ventilācijas sistēmu apkope un remonts”

identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/107 (turpmāk – konkurss)

2.Jautājums:

Vai 1.30 finanšu piedāvājumā filtrs ir jāiekļauj apkopē:

LINCOLN Electric, Model MOBIFlEX 200-M  750W.

Filtrs: Article Nr.0120101040, FCC 50, 50m², Class: M

2.Atbilde:

Iepirkumu komisija informē, ka finanšu pozīcijas nr.130 iekārtai “LINCOLN Electric, Model MOBIFlEX 200-M  750W” cenas apkopē ir jāiekļauj arī filtrs.

3.Jautājums:

Iepirkuma Tehniskā un finanšu piedāvājuma formas punktos Nr.10.1., 10.2., 10.3., norādīts, ka jāiesniedz cena par vienu darba stundu.

Vai tā ir domāta brigādes vienas darba stundas cena, vai arī tā ir domāta vienas cilvēkstundas cena?

3.Atbilde:

Iepirkumu komisija informē, ka finanšu piedāvājuma pozīcijās Nr.10.1, 10.2. un 10.3 ir jāpiedāvā viena darbinieka darba stundas cena.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa noteikumu sastāvdaļa.