Iepirkuma komisijas 2024. gada 25. novembra sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par atklātu konkursu
[bookmark: _GoBack]“Kondicionieru, iekārtu un ventilācijas sistēmu apkope un remonts”
identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/107 (turpmāk – konkurss)


1. Jautājums:
8.2.1.aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2). Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas - visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, Pakalpojumu sniegšanā nepieciešamo materiālu, aukstumaģenta, dzesējamā šķidruma, mehānismu, instrumentu, transporta, darbaspēka izmaksas, kas noteiktas ne zemākas kā valstī noteiktais minimālais atalgojums, kā arī visi riski, (t.sk. iespējamie sadārdzinājumi, inflācija, valstī noteiktās minimālās algas izmaiņas, u.tml.),  u.c. izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu, Pakalpojumu sniegšanu.);

8.2.2.Piedāvājuma cena un summas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata (ROUND (...,2)). Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta, un iepirkuma komisija vērā ņems tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.

8.4.  Izstrādājot Tehnisko un finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr. 2), jāizceno visas veidnēs iekļautās pozīcijas un apjomi, nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana. 

Vai piedāvājuma jāiekļauj viss atbilstoši,  tai skaitā filtri - atbilstoši sadaļām, ja filtri pie iekārtas tad tie jāierēķina, ja atsevišķi tad jānorāda tikai filtri?

1. Atbilde:
Iekārtas apkopes cenā ir jāiekļauj arī filtri, kas ir norādīti pie katras iekārtas.















Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa noteikumu sastāvdaļa.
