## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
"20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
[7 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1
"20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV elektropārvades līnijas B040, transformatora apakšstacijas T24055 pārbūve Jaunbrunavās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā", IO-257004 IO-259557
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
|  | Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. | [8 empty] | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | Citi darbi (Darbu izmaksas)
1.1 | 11479 | Demontēto segumu / atkritumu savākšana un/vai nodošana utilizācijai | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.712 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.709 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Z3 (Darbu izmaksas)
2.1 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Z3 (Materiālu izmaksas)
2.8 | 0803.002 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.9 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.10 | 0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.11 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.12 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Z5 (Darbu izmaksas)
3.1 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Z5 (Materiālu izmaksas)
3.8 | 0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.9 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.10 | 0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.11 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.12 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.13 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Z4 (Darbu izmaksas)
4.1 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana Z4 (Materiālu izmaksas)
4.9 | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.10 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.11 | 0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.12 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.13 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.14 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KTA (Darbu izmaksas)
5.1 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 17409 | VS slēgiekārtas 4 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 13117 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 13207 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža un darbspējas pārbaude | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | 11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | 11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | 11116 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | 18205 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 35 m montāža ar urbšanas vai iekalšanas metodi | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KTA (Materiālu izmaksas)
5.24 | bez koda | Betona apmale 100x200x70 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | bez koda | Tērauda caurule zemējumam, 19.5 m, 40mm diametrs | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 6 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
5.27 | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.28 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.29 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.30 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.31 | 1008.201 | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.32 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.33 | 1304.005 | Bīstami elektrība, 120 mm, uzlīme | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.34 | 2314.008 | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.35 | 2503.004 | Drošinātājs 10/24kV 20A EN 60282 442mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.36 | 2810.006 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.37 | 2901.002 | Izvads zemējuma, daļēji cinkots tērauds, d=10 mm, 2.7m | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.38 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.40 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.41 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.42 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.43 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.44 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.45 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.46 | 3210.002 | Grants | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.47 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.48 | 3210.005 | Bruģakmens | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi B040 (Darbu izmaksas)
6.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 1.914 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 17116 | Brīvgaisa TP demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 15413 | VS balsta atsaites demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B040 GVL (Darbu izmaksas)
7.1 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 18103 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 15602 | VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 15409 | VS koka balsta rīģeļa montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 15401 | VS balsta atgāžņa montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 15101 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B040 GVL (Materiālu izmaksas)
7.9 | 0102.003 | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.10 | 0106.013 | Rīģelis, koka, L=430mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | 0106.014 | Rīģelis, koka, L=500mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | 0106.017 | Rīģeļa skava | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | 0106.100 | Atgāžņa mezgls, metāla | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.14 | 0107.010 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.15 | 0109.003 | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.16 | 0110.100 | Balstu cepure, 240 mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.17 | 0111.015 | Bultskrūve M20x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.18 | 0703.001 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.19 | 0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.20 | 1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.21 | 1804.002 | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.22 | 2108.002 | Spaile, kopņu 70-240mm2 Al | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.23 | 2112.001 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.24 | 2201.003 | Stabs, koka, III klase, 12m | gab | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
7.25 | 2901.002 | Izvads zemējuma, daļēji cinkots tērauds, d=10 mm, 2.7m | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.26 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.27 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.28 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | 2904.003 | Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.31 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | 2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | 2909.001 | Skava balstu zemējumiem | kg | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B040-1 (Darbu izmaksas)
8.1 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 13204 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 13122 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B040-1 (Materiālu izmaksas)
8.8 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 36 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
8.9 | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.10 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.11 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.12 | 0914.102 | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.13 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.14 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.15 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B4018 (Darbu izmaksas)
9.1 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B4018 (Materiālu izmaksas)
9.8 | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 60 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
9.9 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.10 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.11 | 0917.008 | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.12 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.13 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.14 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B040 (Darbu izmaksas)
10.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 11409 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 453 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 445 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | 11427 | Brauktuves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | 11431 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 980 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | 17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | bez koda | Sakaru kabeļa aizsardzība ar šķelto cauruli | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana B040 (Materiālu izmaksas)
10.19 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 645 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
10.20 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.21 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 453 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.22 | 0915.015 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.23 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.24 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 [160] | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.25 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 [160] | m | 122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.26 | 0928.101 | Caurule, dalāma 450N, d=110 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.27 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 645 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.28 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.29 | 1303.006 | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.