## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
"20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
[7 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1
"20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūve Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā", IO-258606
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
|  | Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. | [8 empty] | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | Brīvgaisa komutācijas punkta demontāžas darbu izmaksas
1.1 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Citi darbi (Darbu izmaksas)
2.1 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 19411 | Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
3.1 | 11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā (Proj. Kabeļi) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē (Proj. Caurulē) | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 12303 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.028 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.062 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē (Esošajā caurulē) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
3.12 | 0803.001 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | m | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.13 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [4x240] | kom | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim [4x240] | kom | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 0927.202 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.16 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformatora apakšstacijas demontāžas darbu izmaksas
4.1 | 17116 | Brīvgaisa TP demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
5.1 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 18204 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 20 m montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | 13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | 17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | 17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | 17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | 11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | 13117 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
5.25 | bez koda | Betona apmale ietvei 1000x200x50 | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 7 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
5.27 | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.28 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.29 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.30 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.31 | 1008.201 | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.32 | 1403.001 | Apaļdzelzs (Pagarināma caurule, d50, cinkota, 20m) | t | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 | 2314.009 | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.34 | 2503.005 | Drošinātājs 10/24kV 25A EN 60282 442mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35 | 2810.003 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.36 | 2901.003 | Izvads zemējuma , daļēji cinkots tērauds, d=10 mm, 1.5m | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.41 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.42 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.43 | 3210.002 | Grants | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.44 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.45 | 3210.005 | Bruģakmens | m3 | 0.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbu izmaksas
6.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 15305 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 15415 | VS dzelzbetona pastaba demontāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 3.408 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 15513 | VS pārejas vadu demontāža abos balstos | vads | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi Lietotāja daļa (Darbu izmaksas)
7.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 15305 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 0.876 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļlīniju) demontāžas darbu izmaksas
8.1 | 13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
9.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 999 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1082 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 337 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 11408 | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 11416 | Trotuāra asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 11503 | Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 1483 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.365 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | bez koda | Celmu izcelšana un utilizācija | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 | bez koda | VS kabeļa kapēšana ar bedres rakšanu | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.23 | 11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.24 | 11118 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
9.25 | bez koda | Caurules līkums 90gr. PE-160, 750N | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.26 | bez koda | Betona apmale ietvei 1000x200x50 | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.27 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 1542 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
9.28 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.29 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.30 | 0915.015 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.31 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.32 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.33 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 1078 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.34 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 401 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.35 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 1082 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.36 | 1303.006 | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | gab | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.