## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
"20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
[7 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1
"20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20KV elektropārvades līniju B009, B0996, transformatora apakšstacijas T20996 pārbūve Ābele, Dāvi, Olaines novads", IO-258052
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
|  | Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. | [8 empty] | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | Citi darbi Abonenta tīkls (Darbu izmaksas)
1.1 | 14511 | ZS vadu demontāža (Abonenta (Nodot īpašniekam)) | v.v/km | 0.015 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 14513 | Kabeļa AMKA demontāža (Abonenta (Nodot īpašniekam)) | km | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Citi darbi (Darbu izmaksas)
2.1 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.267 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.638 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pēcuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
3.1 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 12115 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla balstu | kabelis | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 16116 | Apgaismes sadalnes (ASA tipa) montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pēcuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
3.17 | bez koda | Distances sprādze betona balstam (SO79.1) | kom | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 3102.638 | Sadalne kabeļu, gabarīts 4, K4-21-006 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.19 | bez koda | Apgaismojuma vadības sadalne ar vadojumu, fotoreleju un laika releju (Skatīt ELT-3) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | bez koda | Apgaismojuma vadības sadalnes pamatne | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | bez koda | Eletroenerģijas skaitītājs 3f ar LCD displeju, montējams uz DIN sliedes (Apgaismojuma vadības sadalnē) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | bez koda | Zemējuma komplekts sadalnei | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 0105.301 | Tērauda stīpa plākšņu āķiem, 19x0.75x25000mm (Kabeļa aizsarga stiprināšanai) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 0105.302 | Tērauda sprādze plākšņu āķiem (Kabeļa aizsarga stiprināšanai) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 0803.002 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.26 | 0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.27 | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.28 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [150mm2] | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [35mm2] | kom | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [70mm2] | kom | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | 0914.100 | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (Sadalnēs) | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.33 | 0927.202 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.34 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | 3001.010 | Automātslēdzis 1P, C, 6A (Apgaismojuma vadības sadalnē) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.36 | 3003.015 | Automātslēdzis 3P, C, 20A (Apgaismojuma vadības sadalnē) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.37 | 3012.108 | Drošinātājs NH000, gL/gG, 63A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | 3012.109 | Drošinātājs NH000, gL/gG, 80A | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | 3012.320 | Drošinātāja nazis NH2, 400A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | 3108.004 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 4, P4 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.41 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.42 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
4.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 207 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 12115 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla balstu | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
4.10 | bez koda | Distances sprādze betona balstam (SO79.1) | kom | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 0105.301 | Tērauda stīpa plākšņu āķiem, 19x0.75x25000mm (Kabeļa aizsarga stiprināšanai) | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | 0105.302 | Tērauda sprādze plākšņu āķiem (Kabeļa aizsarga stiprināšanai) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | 0803.001 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | m | 325 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.14 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | 0914.101 | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | 0927.202 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 207 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.17 | 0929.101 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 | m | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.18 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | 2101.101 | Nozarspaile AL 50–240 uz AL 50–120 vai Cu 50–70 mm2, 1-20kV | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | 2107.008 | Caurdurspaile AL70-120 uz Al 70-240, 1kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma pirmsuzskaites kabeļu līniju) demontāžas darbu izmaksas
5.1 | 12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 12121 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža (Montēt SkM1) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 11215 | Visu spriegumu plastm. vai papīra izolācijas kabeļu gala uzgaļi | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | bez koda | Tranšeja - bedre kabeļu kapēm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma pirmsuzskaites kabeļu līniju) demontāžas darbi (Materiālu izmaksas)
5.6 | 0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformatora apakšstacijas demontāžas darbi (Darbu izmaksas)
6.1 | 17116 | Brīvgaisa TP demontāža (KTPN) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
7.1 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 13117 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | 17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | 17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | 17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | 18203 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 10 m montāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | 11109 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
7.21 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 7 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
7.22 | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.23 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.24 | 0926.002 | Gala vāks, caurulei (Rezerves caurulēm izvadam no KTA) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (TA ZS izvadiem) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.26 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 (TA ZS izvadiem) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.27 | 1008.201 | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.28 | 2314.008 | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.29 | 2503.004 | Drošinātājs 10/24kV 20A EN 60282 442mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | 2810.003 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.31 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32 | 2902.002 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.35 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.36 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
7.37 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.38 | 3210.001 | Smiltis | m3 | 5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.39 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.40 | 3210.005 | Bruģakmens | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbu izmaksas
8.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 15305 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 15411 | VS balsta atgāžņa demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 15415 | VS dzelzbetona pastaba demontāža | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 3.303 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 15607 | VS pārsprieguma novadītāja demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļlīniju) demontāžas darbu izmaksas
9.1 | 13125 | VS 1 dzīslu kabeļa demontāža | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
10.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 142 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā (Ieskaitot tranšeju ZS paralēlam kabelim) | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 631 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā (Ieskaitot tranšeju ZS paralēlam kabelim) | m | 129 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 379 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | 11424 | Nogāzes nostiprināšana | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 334 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | bez koda | Koka ar diametru zem 12 cm nozāģēšana | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 205 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 1036 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | bez koda | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1,2m dziļumā | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
10.20 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 1302 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
10.21 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.22 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 205 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.23 | 0915.015 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.24 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.25 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.26 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 903 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.27 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
10.28 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 1117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.29 | 1303.006 | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) demontāžas darbu izmaksas
11.1 | 14108 | ZS dzelzbetona balsta demontāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 14409 | ZS atgāžņa demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.097 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Darbu izmaksas)
12.1 | 14403 | ZS atsaites montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana (Materiālu izmaksas)
12.2 | 0108.100 | Atsaites komplekts troses garums 11m (Iekļaujot pievienojuma un nostiprināšanas elementus) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 0108.200 | Enkura komplekts, stienis un enkurs | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.