## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
"Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr. 1
"Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "Vadāma slodzes slēdžu izbūve E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūve E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūve un automatizācija Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā", IO-273667
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
|  | Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. | [8 empty] | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | TAA/DVS daļas darbi pie KTA
Darbu izmaksas
1.1 | 20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 20123 | Slēgiekārtas ar vadību pieņemšanas pārbaude (ST AAN) | k-ts | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
1.4 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude (ST AAN) | gab. | 2 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
1.7 | 20201 | DVS gala iekārtas montāža un ķēžu pievienošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 20202 | DVS gala iekārtas pilna apjoma konfigurēšana (ST AAN) | kompl. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
1.9 | 20204 | Sakaru iekārtas sadalnes montāža un ķēžu pievienošana (LE ITT) | ķēde | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
1.10 | 20205 | Sakaru iekārtu darbaspēju pārbaude (LE ITT) | gab. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
1.11 | 20206 | Antenas komplekta montāža (LE ITT) | gab. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
1.12 | 20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude (ST AAN) | gab. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
| Materiālu izmaksas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | bez koda | Kabelis 5. cat | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | bez koda | GPRS Modems (LE ITT) | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
1.15 | bez koda | Starprelejs 230VAC, 10A | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | bez koda | Pārsprieguma aizsargs eternet tīklam | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 0806.002 | Kabelis, instalācijas 3x1.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | 0806.006 | Kabelis, instalācijas 3x2.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | 0808.008 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | 1902.001 | RAA un DVS iekārtu vadības bloks | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
2 | Brīvgaisa komutācijas punkta demontāžas darbi
Darbu izmaksas
2.1 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
3 | Brīvgaisa komutācijas punkta izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KPA20.1-400VSA-11
Darbu izmaksas
3.1 | 17101 | GL atdalītāja montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 15505 | VS kailvada nokares regulēšana | v.v/km | 0.456 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
3.8 | 0106.013 | Rīģelis, koka, L=430mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 0106.014 | Rīģelis, koka, L=500mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 0106.016 | Rīģelis, koka, L=1000mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 0106.017 | Rīģeļa skava | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 0107.010 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 0110.100 | Balstu cepure, 240 mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 0703.001 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 2112.001 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 2201.021 | Stabs, koka, V klase, 12m | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.19 | 2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.20 | 2603.025 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.21 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 2904.003 | Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | 2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | 2909.001 | Skava balstu zemējumiem | kg | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
4 | Brīvgaisa komutācijas punkta izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana KPS20.1-400VSA-10
Darbu izmaksas
4.1 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 17102 | GL slodzes slēdža montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 17404 | VS pārsprieguma novadītāja montāža uz metāla konstrukcijām | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 12114 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 15505 | VS kailvada nokares regulēšana | v.v/km | 0.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude (ST AAN) | gab. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
4.9 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | 20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | 20122 | Objekta RAA, DVS ieregulēšana (ST AAN) | 1 ligzda | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
4.14 | bez koda | Objekta RAA pieņemšanas pārbaude (ST piegāde) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | 20204 | Sakaru iekārtas sadalnes montāža un ķēžu pievienošana (LE ITT) | ķēde | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
4.16 | 20205 | Sakaru iekārtu darbaspēju pārbaude (LE ITT) | gab. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
4.17 | 20206 | Antenas komplekta montāža (LE ITT) | gab. | 1 |  |  | PP** |  |  | 0 | 0 | PP** | 0 | 0 | 0
4.18 | 17511 | VS ārtipa spriegummaiņa, strāvmaiņa montāža GVL | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
4.19 | 2607.001 | Slodzes slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
4.20 | bez koda | Rīģelis, koka, L=1500mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | bez koda | Spriegummaiņa stiprināšanas krošteins | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | 0102.003 | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | 0106.014 | Rīģelis, koka, L=500mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | 0106.016 | Rīģelis, koka, L=1000mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | 0106.017 | Rīģeļa skava | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | 0107.010 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | 0109.005 | Distances nagla zs kabeļa (d=12-45mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | 0110.101 | Balstu cepure, 310mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | 0111.014 | Bultskrūve M20x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | 0703.001 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | 0804.007 | Kabelis, instalācijas 3x2.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu (NYCY-J) | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | 0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | gab | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | 0910.008 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | 0913.014 | Kabeļu aizsardzības caurule d=20, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35 | 1102.001 | Vara kopne 5x30 mm, 400 A, vienai spailei | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | 1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | gab | 6 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
4.37 | 1804.002 | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.38 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39 | 2101.102 | Nozarspaile AL 16–70 mm2 uz AL/Cu 6–70 mm2, 1-20kV | gab | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.40 | 2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.41 | 2112.001 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.42 | 2201020 | Stabs, koka, V klase, 10m | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
4.43 | 2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
4.44 | 2706.102 | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
4.45 | 2901.003 | Izvads zemējuma , daļēji cinkots tērauds, d=10 mm, 1.5m | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.46 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.47 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.48 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.49 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.50 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.51 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.52 | 2906.001 | Zemētājvads Cu-16mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.53 | 2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.54 | 2909.001 | Skava balstu zemējumiem | kg | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
5 | Citi darbi
Darbu izmaksas
5.1 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
6 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana
Darbu izmaksas
6.1 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 12114 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 12120 | ZS kabeļa demontāža (izvilkšana no caurules) | m | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.051 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
6.15 | 0109.005 | Distances nagla zs kabeļa (d=12-45mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | 0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.17 | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.18 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [4x35] | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [4x70] | kom | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | 0914.100 | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.22 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | 1303.006 | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | 2107.003 | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 2.5-95, Cu 1.5-70 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
7 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma pirmsuzskaites kabeļu līniju) demontāžas darbi
Darbu izmaksas
7.1 | 12121 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
8 | Transformatora apakšstacijas demontāžas darbi
Darbu izmaksas
8.1 | 17120 | Transformatora punkta ( TP ) demontāža (KTPN) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
9 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana
Darbu izmaksas
9.1 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 13117 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 11434 | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 | 17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
9.22 | bez koda | Betona apmale ietvei 1000x200x50 | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.23 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 7 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
9.24 | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
9.25 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
9.26 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.27 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.28 | 1008.201 | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.29 | 2503.003 | Drošinātājs 10/24kV 16A EN 60282 442mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.30 | 2811.001 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.31 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.32 | 2902.002 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.33 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.34 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.36 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.37 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
9.38 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.39 | 3210.002 | Grants | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.40 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.41 | 3210.005 | Bruģakmens | m3 | 0.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
10 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi
Darbu izmaksas
10.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 1.014 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 15608 | VS kāša ar izolatoru demontāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
11 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana
Darbu izmaksas
11.1 | 15401 | VS balsta atgāžņa montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 15602 | VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 15605 | VS piekarizolatora montāža esošā balstā | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 15101 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 15409 | VS koka balsta rīģeļa montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.062 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.062 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | 18103 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
11.12 | 0101.101 | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=320mm | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | 0102.001 | Traversa starpbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1200mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | 0106.014 | Rīģelis, koka, L=500mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | 0106.017 | Rīģeļa skava | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | 0106.101 | Atgāžņa stiprināšanas elements | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | 0107.010 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | 0110.100 | Balstu cepure, 240 mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | 0701.001 | Tapizolators porcelāna, SDI vītne, tiešai montāžai uz tapas, 24 kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | 0703.001 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | 0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | 1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | gab | 6 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
11.23 | 1804.002 | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | 2101.100 | Nozarspaile AL 16–50 mm2 uz Cu 1,5–6 mm2, 1kV | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.26 | 2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.27 | 2112.001 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.28 | 2201.003 | Stabs, koka, III klase, 12m | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
11.29 | 2201.004 | Stabs, koka, III klase, 13m | gab | 1 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
11.30 | 2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
11.31 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.32 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.33 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.34 | 2904.003 | Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.35 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.36 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.37 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.38 | 2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.39 | 2909.001 | Skava balstu zemējumiem | kg | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
12 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana
Darbu izmaksas
12.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana (ar rezervi 3m) | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 507 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | 13122 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | 13204 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.378 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.378 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | bez koda | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1,2m dziļumā | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
12.18 | 0109.003 | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 422 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
12.20 | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
12.21 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
12.22 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.23 | 0914.101 | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.24 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
12.25 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
12.26 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
12.27 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.28 | 1303.006 | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
13 | ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) demontāžas darbi
Darbu izmaksas
13.1 | 14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.083 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
14 | ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana
Darbu izmaksas
14.1 | 14509 | ZS kabeļa AMKA savienošana | savienoj. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
14.2 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 2107.005 | Caurdurspaile Al 16-95 uz Al 2.5-95, Cu 1.5-70 mm2, 1kV | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
[10 empty] | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.