## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
"20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289
Būves nosaukums: Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
Objekta adrese: Stendes un Fr.Blumbaha ielas, Talsi, Talsu novads
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr. 1
"20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV GVL E096 pārbūve Stendes un Fr.Blumbaha ielās, Talsos, Talsu novadā", IO-259289
Būves nosaukums: Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
Objekta adrese: Stendes un Fr.Blumbaha ielas, Talsi, Talsu novads
Pasūtījuma Nr.:
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
|  | Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. | [8 empty] | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | 22-00000 | Pēcuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas
1.1. | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 11413 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m2 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.321 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Pēcuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas
1.20 | bez koda | 30 grādu līkums 110mm (1250N) caurulei | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | bez koda | Zemējums sadalei | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | bez koda | 45 grādu līkums 110mm (1250N) caurulei | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | bez koda | 90 grādu līkums 110mm (1250N) caurulei | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | 0803.002 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | m | 159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.25 | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 199 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.26 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | 0914.100 | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | 0927.103 | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.29 | 0927.202 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.30 | 0927.301 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 172 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.31 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 321 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | 1713.003 | Instalācijas kabeļskava | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | 2115.001 | Nozarkārba | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | 2115.002 | Spaiļu rinda | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | 3012.106 | Drošinātājs NH000, gL/gG, 40A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | 3012.304 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 40A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | 3012.307 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 80A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | 3012.320 | Drošinātāja nazis NH2, 400A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | 3102.644 | Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-23-002 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.41 | 3108.004 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 4, P4 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
1.42 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
2 | 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas.
2.1 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.002 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.002 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 16107 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., LUKS+LU tipa) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 16102 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas.
2.11 | bez koda | Zemējums sadalei | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.13 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 3003.018 | Automātslēdzis 3P, C, 40A | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.17 | 3101.101 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63A, 3-fāžu skaitītājam, U1-1/63 [U1-1/63] | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.18 | 3108.001 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.19 | 3109.012 | Cokols h=450mm, sadalnei ar gabarītu 1, sadalnes augstumam no zemes 1.5m, C1/450 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.20 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
3 | 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas.
3.1 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | bez koda | Drāšu žoga ar metāla stabiņiem demontāža | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | bez koda | Metāla vārtiņu demontāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | bez koda | Ķieģeļu un dzelzbetona stabiņu demontāža (h=1.5m) un utilizācija | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 13105 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas.
3.25 | bez koda | Ietvju apmale 80x200х1000mm | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | bez koda | KTA operatīvo apzīmējumu, brīdinājumu un piederības uzlīmju komplekts | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | bez koda | Kabeļu blīvējums caurulē pret ūdens iekļūšanu | kom | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 6 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.29 | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.30 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.31 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.32 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.33 | 1008.201 | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.34 | 2503.003 | Drošinātājs 10/24kV 16A EN 60282 442mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | 2811.001 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.36 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | 3210.001 | Smiltis | m3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | 3210.002 | Grants | m3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46 | 3210.005 | Bruģakmens | m3 | 1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
4 | 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi . Darbu izmaksas.
4.1 | 17116 | Brīvgaisa TP demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 15704 | VS balsta cepurītes montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 15415 | VS dzelzbetona pastaba demontāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 1.287 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi . Materiālu izmaksas.
4.10 | 0110.101 | Balstu cepure, 310mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
5 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas.
5.1 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 13204 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 615 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 202 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 13122 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | 11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | 15414 | VS koka pastaba demontāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.774 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 538 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | bez koda | Koku aizsardzība būvdarbu laikā (norādījumus skat.lapā ELT-1) | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas.
5.26 | 0109.003 | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 797 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
5.28 | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 44 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
5.29 | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.30 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.31 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 615 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32 | 0914.101 | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 | 0915.015 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.34 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.35 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.36 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.37 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.38 | 0931.002 | Kabeļu kurpe 20kV presējama 500mm2 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 647 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
6 | 22-00000 | ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) demontāžas darbi . Darbu izmaksas.
6.1 | 14106 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 14205 | ZS A-veida balsta demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
[10 empty] | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.