## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558
Būves nosaukums: Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
Objekta adrese: Upmalas 7. līnija 13, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Pasūtījuma Nr.: IO-259558
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
""20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558"
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558
Būves nosaukums: Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
Objekta adrese: Upmalas 7. līnija 13, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Pasūtījuma Nr.: IO-259558
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr. 1
"20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV EPL B591, B561 un B5980 pārbūve, T25950 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu pagasts, Ādažu novads", IO-259558
Būves nosaukums: Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
Objekta adrese: Upmalas 7. līnija 13, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103
Pasūtījuma Nr.: IO-259558
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents: | [10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu.
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
1 | 22-00000 | Citi darbi. Darbu izmaksas
1.1 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.317 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
2 | 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana agrāk ieproj. (TN Nr.104047228). Darbu izmaksas
2.1 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana agrāk ieproj. (TN Nr.104047228). Materiālu izmaksas
2.7 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
2.9 | 3012.307 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 80A | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
3 | 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas
3.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 11115 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 336 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 283 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 12114 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 12309 | ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | bez koda | Tranšeja - bedre ZS kapēm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | bez koda | Esošā SIA TET sakaru kabeļa iečaulošana, ieskaitot atrakšanu | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | bez koda | Tranzītspailes montāža (uzstādīšanai sadalnē) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas
3.20 | 0109.005 | Distances nagla zs kabeļa (d=12-45mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | 0803.002 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | m | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.22 | 0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.23 | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.24 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [150] | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [70] | kom | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim [35] | kom | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | 0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | 0914.100 | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | 0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim [150] | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (sadalnē) | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.31 | 0927.202 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 336 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.32 | 0928.101 | Caurule, dalāma 450N, d=110 (SIA TET kabeļa aizsardzībai) | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.33 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 339 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | 2107.005 | Caurdurspaile Al 16-95 uz Al 2.5-95, Cu 1.5-70 mm2, 1kV | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | 2113.006 | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 70-95 mm2 | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | bez koda | T35 tranzītspaile (uzstādīšanai sadalnē) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
4 | 22-00000 | Pirmsuzskaites ZS KL (zemsprieguma pirmsuzskaites kabeļu līniju) demontāžas darbi. Darbu izmaksas
4.1 | 12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 12121 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | bez koda | Spailes demontāža | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
5 | 22-00000 | Transformatora apakšstacijas demontāžas darbi. Darbu izmaksas
5.1 | 17116 | Brīvgaisa TP demontāža (KTPS) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
6 | 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas
6.1 | 11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā (z/s izvadiem) | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 11473 | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 13117 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | 13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | 16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža (esošā) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | 16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža (izmantot atkārtoti) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 17410 | VS slēgiekārtas 5 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | 17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | 18203 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 10 m montāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | 20119 | Bojājumu virziena uzrādītāja montāža | k-ts | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | 20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | 20125 | Bojājuma virziena uzrādītāja iestatīšana, transformatora termoaizsardzības pārbaude | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Transformatora apakšstacijas izbūve / pārbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas
6.22 | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | m | 7 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
6.23 | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu [50] (3 fāzes) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.24 | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu [50] (3 fāzes) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.25 | 0926.002 | Gala vāks, caurulei [110] (rezerves caurulēm izvatam no KTA) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (izvadam no TA) | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.27 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 (izvadam no TA) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.28 | 1008.203 | KTA (TP) 10-20kV, betona līdz 1000kVA ar SMS līdz 5 vietas | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.29 | 2305.002 | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 400 kVA, IL=15 (5/10/15)A | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.30 | 2503.005 | Drošinātājs 10/24kV 25A EN 60282 442mm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | 2811.003 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.32 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | 2902.002 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm (kontūru savienošanai) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.35 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.36 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.37 | 2906.002 | Zemētājvads Cu-25mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.38 | 3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
6.39 | 3204.002 | Keramzīts | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.40 | 3210.001 | Smiltis | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.41 | 3210.003 | Šķembas | m3 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.42 | 3210.005 | Bruģakmens (daydzums norādīts m2) | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
7 | 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi. Darbu izmaksas
7.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 15411 | VS balsta atgāžņa demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 0.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 15413 | VS balsta atsaites demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
8 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas
8.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā (kopā ar 0,4kV tīklu) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 372 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana (2 caurules bez mehānismu pielietošanas) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 523 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 119 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 376 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta (ieguldīt tranšejā, savienot ar proj. KL) | kabelis | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | 13304 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas
8.17 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 460 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
8.18 | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | m | 60 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
8.19 | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (3 fāzes) | kom | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.20 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 119 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.22 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.23 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.24 | 0927.303 | Caurule, gofrēta 1250N, d=160 | m | 286 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
8.25 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.26 | 1303.006 | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.27 | bez koda | Balstā stiprināma zīme UZMANĪBU KABELIS | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.28 | bez koda | Aizsargcaurules līkums, 750N, L=1.5m, zemē guldāms, D=160mm | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): (%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h ) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN* | Piedāvātie materiāli
9 | 22-00000 | ZS GVL/PKL (zemsprieguma gaisvadu līniju/piekarkabeļu līniju) demontāžas darbi. Darbu izmaksas
9.1 | 14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.032 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
[10 empty] | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.