## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
2024. gada 30.augustā
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: "20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556
Būves nosaukums: Vidsprieguma elektropārvades līnijas
Objekta adrese: Poligona ceļš, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.
Pasūtījuma Nr.: IO-259556
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | "20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556 | 0
| Kopā | 0
* PVN (21%) |  | -
| Pavisam kopā | 0
* PVN apmaksa atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļu likumam 142.panta 6.daļas nosacījumiem "nodokļu atgrieztā maksāšana"
Sastādīja:
Sert.Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
"20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556
Būves nosaukums: Vidsprieguma elektropārvades līnijas
Objekta adrese: Poligona ceļš, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.
Pasūtījuma Nr.: IO-259556
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | "20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Pārbaudīja: | _______________________________
Sert.Nr. | _______________________________
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr. 1
"20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "20kV līnijas B5929 pārbūve Saukrastu un Sējas pagasti, Saulkrastu novads", IO-259556
Būves nosaukums: Vidsprieguma elektropārvades līnijas
Objekta adrese: Poligona ceļš, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.
Pasūtījuma Nr.: IO-259556
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Pretendents: | [10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN: 0
Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu.
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN | Piedāvātie materiāli
1 | 22-00000 | Citi darbi, Darbu izmaksas
1.1 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.724 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.787 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 19411 | Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN | Piedāvātie materiāli
2 | 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) demontāžas darbi, Darbu izmaksas
2.1 | 15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 15305 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 15411 | VS balsta atgāžņa demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 15413 | VS balsta atsaites demontāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | 5.136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 15607 | VS pārsprieguma novadītāja demontāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 18104 | Zemējuma vada pa balstu demontāža | balsts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN | Piedāvātie materiāli
3 | 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas
3.1 | 11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 15201 | VS A-veida balsta montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 15409 | VS koka balsta rīģeļa montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 15508 | PAS (SAX) vada montāža | v.v/km | 0.009 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 17404 | VS pārsprieguma novadītāja montāža uz metāla konstrukcijām | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 18103 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 18203 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 10 m montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS GVL (vidējā sprieguma gaisvadu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas
3.10 | 0102.003 | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 0106.013 | Rīģelis, koka, L=430mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 0106.016 | Rīģelis, koka, L=1000mm, d=160mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 0106.100 | Atgāžņa mezgls, metāla | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 0110.100 | Balstu cepure, 240 mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 0111.015 | Bultskrūve M20x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 0703.001 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 0910.101 | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 1301.001 | Marķējums `Balsta numurs`, nerūsējoša tērauda plāksnīte (gluda, bez cipariem), 30x50mm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | 1301.004 | Nerūsējošā tērauda nagla marķējumu, apzīmējumu, drošības zīmju stiprināšnai | kg | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | 1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.21 | 1804.002 | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 2101.102 | Nozarspaile AL 16–70 mm2 uz AL/Cu 6–70 mm2, 1-20kV | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | 2112.001 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | 2201.003 | Stabs, koka, III klase, 12m | gab | 2 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
3.28 | 2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
3.29 | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | 2902.002 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | 2906.004 | Zemētājvads Al (A-35mm2 vai AT-35mm2) | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | 2909.001 | Skava balstu zemējumiem | kg | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN | Piedāvātie materiāli
4 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļlīniju) demontāžas darbi. Darbu izmaksas
4.1 | 13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa | MAN | Piedāvātie materiāli
5 | 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Darbu izmaksas
5.1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 962 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 199 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 214 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 501 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 157 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1363 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 947 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 715 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 13122 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | 13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 13204 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | VS KL (vidējā sprieguma kabeļu līniju) izbūve, t. sk. digitālā nospraušana un uzmērīšana. Materiālu izmaksas
5.16 | 0109.003 | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 1758 |  |  | 0 | PP** |  | 0 | 0 | 0 | PP** | 0 | 0
5.18 | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.19 | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | m | 947 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | 0914.102 | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | 0915.015 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | kom | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.22 | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | kom | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.23 | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.24 | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | m | 199 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.25 | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 501 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAN
5.26 | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 1161 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
[10 empty] | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
• Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
MAN* | kolonnā "Piedāvātie materiāli" jānorāda norāde/piezīme/atsauce "MAN" vai "TS/ Tehniskā specifikācija". Ja tiek norādīts "TS/ Tehniskā specifikācija" - kopā ar piedāvājumu jāsagatavo un jāiesniedz aipildīta konkrētā tehniskā specifikācija (sk. nolikuma 7.1.2.2.punktu).
PP** | Pasūtītāja piegādē/ izpildē jeb Materiālu/konkrēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs jeb AS "Sadales tīkls", tāmē šajās pozīcijās nekas nav aizpildāms
Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Tāme sastādīta 2024. gada 30.augustā | [6 empty] | Sertifikāta Nr.