## Saturs
3. pielikums atklāta konkursa, ID Nr. RAKUS 2024/31K, nolikumam
Saturs |  |  | aktualizēts: 03.06.2024.
1.daļa | Funkcionālās aprūpes gultas
2.daļa | Pacienta skapītis - 10 gab.
3.daļa | Masāžas kušete - 3 gab.
4.daļa | Masāžas krēsls - 3 gab.
5.daļa | Medicīniskā kušete - 8 gab.
6.daļa | Pacienta transporta sēdrati - 10 gab.
7.daļa | Pacienta transporta guļrati - 3 gab.
8.daļa | Teleskopisks aizslietnis - 5 gab.
9.daļa | Aizslietnis (aizskara) - 5 gab.
10.daļa | Aizslietnis (aizskara) - 5 gab.
11.daļa | Aizslietnis - 5 gab.
12.daļa | Aizslietnis - 5 gab.
13.daļa | Tualetes krēsls - 10 gab.
14.daļa | Staigulis - 5 gab.

## 1_Pacienta_gulta
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Daudzums (gab.) | Atbilstība prasībām (jā/nē)* | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Funkcionālās aprūpes gultas |  | 10 | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745 :
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | 4 sekciju pacienta virsma
2. | Pacienta gultas virsmas elektriska augstuma regulācija nodrošinot virsmas augstumu (bez matrača) vismaz 40 līdz 75 cm diapazonā
3. | Gultas ārējais platums ne vairāk par 100 cm
4. | Gultas ārējais garums 220 (±10) cm
5. | Pacienta virsmas izmēri ne mazāki par 200 x 90 cm (garums x platums)
6. | Gultas droša darba celtspēja ne mazāk kā 250 kg
7. | Trendelenburg/Antitrandelenburg pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā ±13° leņķī
8. | Atzveltnes sekcijas elektriski regulējams pacelšanas leņķis līdz ne mazāk kā 64˚
9. | Mehānisms mehāniskai atzveltnes nolaišanai CPR pozīcijā
10. | Augšstilbu sekcijas elektriski regulējams pacelšanas leņķis līdz ne mazāk kā 25˚
11. | Divdaļīgas, nolaižamas plastikāta sānu malas gar visu sānu, ar automātisku fiksāciju
12. | Sānu margu augstums no matrača platformas ne mazāks kā 35 cm
13. | Galvgaļa sānu malās integrētas vadības pultis, paredzētas vismaz gultas augstuma un pacienta virsmas regulācijai
14. | Sagāzuma indikatori vismaz abās galvgaļa sānu malās
15. | Plastikāta gultas galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu
16. | 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 12,5 cm
17. | Centrālā bremžu sistēma
18. | Gultas stūros aizsargi
19. | Centrālā vadības pults, kas nodrošina:
19.1. | Vadības pults drošības aktivizācijas poga
19.2. | Pults bloķēšana
19.3. | Gultas augstuma regulācija
19.4. | Automātiskas CPR reanimācijas pozīcijas poga
19.5. | Trendelenburga / antiTrendelenburga pozīcijas regulācijas pogas
19.6. | Kardiālā krēsla pozīcijas poga
19.7. | Atsevišķi regulējamas atzveltnes sekcija, kāju sekcija, Trendelenburga /antiTrendelenburga sekcija
19.8. | Elektrības pieslēguma/akumulatora indikators
20. | Pacienta vadības pults vismaz kāju un muguras sekcijas kontrolei
21. | Vismaz 2 turētāji infūzijas statīviem vai piecelšanās stienim
22. | Gultas kājgalī iebūvēts izvelkams vai ekvivalents risinājums veļas novietošanai
23. | Integrēts akumulators ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta ir atvienota no strāvas padeves
24. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
25. | Komplektācijā iekļauts:
25.1. | Pacientu pacelšanās stienis
25.2. | Teleskopiski regulējams infūzijas statīvs ar 4 āķiem
25.3. | Urīna pudeles turētājs
25.4. | A4 formāta lapas turētājs, stiprināms pie kājgaļa
25.5. | Gultas izmēriem piemērots pasīvais pretizgulējumu matracis
25.5.1. | Piemērots pacientiem vismaz līdz III pakāpes izgulējumu risku
25.5.2. | Matraču biezums vismaz 14 cm
25.5.3. | Matrača pārvalks elpojošs, ūdens necaurlaidīgs, piemērots mazgāšanai veļas mašīnā paaugstinātā temperatūrā (vismaz līdz 70° C)
25.5.4. | Pārvalks ar rāvējslēdzēju un risinājumu, lai mazinātu šķidruma iekļūšanas risku matracī, piemēram atloku, kas nosedz rāvejslēdzēju
26. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo dekoru krāsas ar pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 2_Pacienta skapītis
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Pacienta skapītis - 10 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Skapītis lietojams no abām pusēm - iespēja atvērt atvilktnes/durvis no abām pusēm
2. | Vismaz 1 atvilktne ar rokturiem
3. | Vismaz 1 plaukts
4. | Pamata nodalījums mantu glabāšanai ar durvīm ar eņģēm un rokturi un perforētu pamatni vai abpusēji atverama padziļināta atvilktne ar rokturi
5. | Regulējams, saliekams gar malu un/vai pagriežams virs skapīša ēdināšanas dēlis ar paaugstinātu malu
5.1. | Augstuma regulācija dēļa virsmai vismaz līdz 105 cm
5.2. | Dēļa virsmaz zemākā pozīcija ne vairāk kā 78 cm
5.3. | Dēli iespējams rotēt ap savu asi, lai pielāgotu lasīšanai
5.4. | Neslīdošs pārklājums
6. | Speciāla vieta standarta 1,5 l vai lielākai pudelei
7. | Uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
8. | Skapīša maksimālie gabarītizmēri 70 x 55 cm
9. | Skapīša augstums 85±5 cm
10. | Skapīša korpuss izgatavots no metāla
11. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 3_Masāžas kušete
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Masāžas kušete - 3 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Vismaz 3 sekciju:
1.1. | Regulējama kāju daļa vismaz no -15° līdz 70° leņķim
1.2. | Regulējama galvas daļa vismaz līdz -25° leņķim
1.2.1. | Atvere sejai
1.3. | Fiksēta kušetes pamata daļa
1.4. | Individuāli regulējami roku balsti (vismaz augstums)
2. | Virsmas kopējais izmērs 70±5 x 195±10 cm
3. | Elektriski regulējams augstums ar pulti un/vai pedāli
4. | Augstuma regulācija vismaz 50-85 cm diapazonā
5. | Izbīdāmi riteņi kušetes pārvietošanai
6. | Kušetes kāju regulācijas iespēja, lai nodrošinātu stabilu kušetes novietošanu uz nelīdzenas virsmas
7. | Komplektācijā iekļauts papīra ruļļa turētājs
8. | Pirms piegādes virsmas krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju
9. | Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 200 kg
10. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
11. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavota no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 4_Masāžas krēsls
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Masāžas krēsls - 3 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Nodrošina ergonomisku sēdēšanas pozu ar atbalstu uz vēdera
2. | Regulējama galvas daļa ar atveri sejai
3. | Atbalsta daļa rokām
4. | Krūšu atbalsts
5. | Kāju atbalsts (apakšstilbu priekšējai daļai)
6. | Sēdvieta ar regulējamu augstumu vismaz no 50 līdz 60 cm
7. | Iespējams kompakti salikt uzglabāšanai/transportēšanai
8. | Pirms piegādes virsmas krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju
9. | Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 130 kg
10. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 5_Medicīniskā kušete
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Medicīniskā kušete - 8 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | 2 sekciju
2. | Regulējama muguras daļa vismaz no 0° līdz 70° leņķim
3. | Virsmas kopējais izmērs 65±5 x 195±10 cm
4. | Elektriski regulējams augstums ar pulti un/vai pedāli
5. | Augstuma regulācija vismaz 50-85 cm diapazonā
6. | Izbīdāmi riteņi kušetes pārvietošanai
7. | Kušetes kāju regulācija, lai nodrošinātu stabilu kušetes novietošanu uz nelīdzenas virsmas
8. | Komplektācijā iekļauts papīra ruļļa turētājs
9. | Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 200 kg
10. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
11. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo kušetes pārvalka krāsu ar Pasūtītāju (krāsu paletē jābūt pelēkam tonim)
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 6_Sēdrati
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Pacienta transporta sēdrati - 10 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Tērauda rāmis
2. | Rokturi ratu stumšanai
3. | Paceļami kāju balsti
4. | Roku balsti
5. | Ratiņkrēslu sēžamvietas platums un maksimālais lietotāja svars vismaz:
5.1. | 57±3 cm, 150 kg - 5 gab. | Modelis:
5.2. | 50±4 cm, 115 kg - 5 gab. | Modelis:
6. | Sēdvietas augstums no zemes 50±5 cm
7. | Riteņkrēsla kopējais platums ne vairāk kā 80 cm
8. | Aizmugurējo riteņu izmērs 22-24''
8.1. | Aprīkoti ar roku diskiem
8.2. | Riteņi cieta materiāla (bez kamerām) ar paaugstinātu nodilmizturību
9. | Priekšējie riteņi 6-8''no cieta materiāla ar paaugstinātu nodilumizturību
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 7_Guļrati
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 7. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Pacienta transporta guļrati - 3 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Virsma divdaļīga, galvas daļa mehāniski paceļama
2. | Mitruma necaurlaidīgs transporta matracis/virsma (izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem)
3. | Matracis piestiprināts pie virsmas ar iespēju to noņemt
4. | Vismaz 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 18 cm
5. | Riteņi izgatavoti no materiāla, kas neatstāj švīkas uz grīdas seguma
6. | Centrālā bremžu sistēma
7. | Aizsargriņķi (bamperi) ratu stūros
8. | Maksimālais guļratu izmērs 225 x 90 cm
9. | Maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāk par 200 kg
10. | Augstuma regulācija hidrauliski vismaz 60-85 cm diapazonā
11. | Viegli nolaižamas sānu malas
12. | Rokturi ratu pārvietošanai gan priekšpusē, gan aizmugurē
13. | Komplektācijā papīra ruļļa turētājs
14. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes matrača pārvlalka krāsu jāsaskaņo ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 8_Teleskopisks aizslietnis
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 8. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Teleskopisks aizslietnis - 5 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Aizslietņa augšējā daļas augstums vismaz 165±10 cm
2. | Aizlietņa augšējā daļa teleskopiska ar regulējumu garumu vismaz 1 līdz 2 m garumā
3. | Novietots uz statīva ar U veida formas riteņu bāzi, ne lielāku par 70 x 50 cm
4. | Vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
5. | Aizlietņa aizskara augstums vismaz 140 cm
6. | Aizkars izgatavots no antibakteriāla, ugunsdroša un mazgājama materiāla
7. | Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju, jābūt vairākām krāsām (vismaz 5)
8. | Komplektācijā atbilstošs aizkara stiprinājumu skaits
9. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo aizslietņa aizkara krāsu ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 9_Aizslietnis 2 daļas auduma
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 9. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Aizslietnis (aizskara) - 5 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Saliekams, vismaz 2 sekciju
2. | Kopējais aizslietņa platums izvērstā veidā vismaz 145 cm
3. | Metāla vai kompozītmateriāla rāmis
4. | Aizkars izgatavots no antibakteriālā, ugunsdroša un mazgājama materiāla
5. | Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi
6. | Aizslietņa augstums vismaz 165 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju, jābūt vairākām krāsām (vismaz 5)
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo aizslietņa krāsu ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 10_Aizslietnis 3 daļas (auduma)
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 10. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Aizslietnis (aizskara) - 5 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Saliekams, vismaz 3 sekciju
2. | Kopējais aizslietņa platums izvērstā veidā vismaz 180 cm
3. | Metāla vai kompozītmateriāla rāmis
4. | Aizkars izgatavots no bioaktīva, ugunsdroša un mazgājama materiāla
5. | Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi
6. | Aizslietņa augstums vismaz 165 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju, jābūt vairākām krāsām (vismaz 5)
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo aizslietņa krāsu ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 11_Aizslietnis 2 daļas
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 11. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Aizslietnis - 5 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Saliekams, vismaz 2 sekciju
2. | Kopējais aizlietņa platums izvērstā veidā vismaz 145 cm
3. | Metāla vai kompozītmateriāla rāmis
4. | Aizlietņu sekcijas izgatavotas no plastikāta materiāla
5. | Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi
6. | Aizslietņa augstums vismaz 165 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju, jābūt vairākām krāsām (vismaz 5)
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo aizslietņa krāsu ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 12_Aizslietnis 3 daļas
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 12. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Aizslietnis - 5 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Saliekams, vismaz 3 sekciju
2. | Kopējais aizslietņa platums izvērstā veidā vismaz 180 cm
3. | Metāla vai kompozītmateriāla rāmis
4. | Aizlietņu sekcijas izgatavotas no plastikāta materiāla
5. | Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi
6. | Aizslietņa augstums vismaz 165 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju, jābūt vairākām krāsām (vismaz 5)
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo aizslietņa krāsu ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 13_WC krēsls
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 13. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Tualetes krēsls - 10 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Augstums sēdvietai vismaz 45-50 cm diapazonā
2. | Rāmis saliekams
3. | Paceļami elkoņu balsti
4. | Maksimālais lietotāja svars vismaz 120 kg
5. | Ar mākslīgo ādu pārvilkta un polosterēta sēžamā daļa, muguras atbalsts un elkoņu balsti
6. | Polsterēts vāks, kas nosedz visu sēžamo daļu
7. | Komplektācijā aizverams naktspods
8. | Naktspoda ievietošana no augšas
9. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē

## 14_Staigulis
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 14. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR*** | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
Staigulis - 5 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | 4 riteņi ar diametru vismaz 18 cm
2. | Pielāgojams augstums vismaz no 80 līdz 98 cm
3. | Katram rokturim bremze
4. | Attālums starp rokturiem vismaz 45 cm
5. | Aprīkots ar soliņu, kura augstums 55±5 cm
6. | Grozs mantu novietošanai
7. | Paplāte
8. | Staigulis salokāms uzglabāšanai un transportam
9. | Staiguļa kopējais garums ne vairāk par 75 cm
10. | Kopējais staiguļa platums ne lielāks par 60 cm
11. | Maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāk par 120 kg
12. | Kopējais svars ne vairāk par 11 kg
13. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN (%) EUR
Kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN
Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
Piegādes termiņš (izteikts dienās)
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
*** Jānorāda iekārtas komplektējošo daļu (aksesuāru) vienības cena, ja to iespējams novērtēt no iekārtas atsevišķā naudas izteiksmē