## Teh.spec. būvmateriāli
RN 2024/____ "Elektropreču piegāde SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" vajadzībām
Tehniskā specifikācija
Plānotais iepirkuma apjoms, kas norādīts visā tehniskajā specifikācijā, dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt tabulā uzrādītos maksimālos iepirkuma apjomus.
Paredzamā līgumcena: līdz 41999,99 EUR bez PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Preces apraksts | Mērvienība | Plānotais apjoms | Piedāvātās preces nosaukums | Piedāvātās preces apraksts | Cena par vienu mērvienību (EUR bez PVN)
1 | Automātslēdzis 1fāžu 1A | 1P 1A C | EATON vai ekvivalents | gab | 48
2 | Automātslēdzis 1fāžu 2A | 1P 2A C | EATON vai ekvivalents | gab | 36
3 | Automātslēdzis 1fāžu 4A | 1P 4A C | EATON vai ekvivalents | gab | 24
4 | Automātslēdzis 1fāžu 16A | 1P 16A C | EATON vai ekvivalents | gab | 48
5 | Automātslēdzis 1fāžu 25A | 1P 25A C | EATON vai ekvivalents | gab | 24
6 | Automātslēdzis 1fāžu 40A | 1P 32A C | EATON vai ekvivalents | gab | 36
7 | Automātslēdzis 1fāžu 50A | 1P 40A C | EATON vai ekvivalents | gab | 12
8 | Klemme 2x0.5-2.5 |  | Universāla savienojuma klemme 2-vietīga 0.2-4mm2 32A/450V. Wago 221 vai ekvivalents. | gab | 500
9 | Klemme 3x0.5-2.5 |  | Universāla savienojuma klemme 3-vietīga 0.2-4mm2 32A/450V. Wago 221 vai ekvivalents. | gab | 500
10 | Gaismeklis LED Laiviņa | 12w | 12w | gab | 300
11 | Gaismeklis LED ar iebūvēto kustības sensoru | 15w | 15w | gab | 300
12 | Spuldze | 60W | E27 | gab | 600
13 | Kustības sensors | 360º | Mikroviļņu kustību sensors. EMOS 360 vai ekvivalents. | gab | 500
14 | Prožektors LED | 10W | Ārējais ar kustības sensoru. | gab | 50
15 | Prožektors LED | 100W | Ārējais prožektors. HAMEL/SINTRA LED STREET LIGHT, IP66, 4000 KELVIN vai ekvivalents | gab | 20
16 | Sienas stiprinājums/kronšteins LED Prožektoram |  | HAMEL/SINTRA LED STREET LIGHT prožektora stiprinājums vai ekvivalents |  | 20
17 | Kabelis | 3x1.5mm² | NYM | gab | 1000
18 | Kabelis | 3x1.5mm² | Ārējais kabelis. Monolits. | gab | 200
19 | Krēslas slēdzis |  | Ārējām apgaismojumam. Sienas montāža. | gab | 50
20 | Pagarinātājs spole 50m 3x2,5 4 rozetes |  |  | gab | 2
21 | Pagarinātājs spole 25m 3x2,5 4 rozetes |  |  | gab | 4
| Materiāli, kas nav minēti iepirkumā (POZĪCIJAS SUMMU NEMAINĪT) | [6 empty] | 15000
[8 empty] | Kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN: | 15000