## Vispārīgās prasības
2.pielikums "Liepājas Valsts tehnikums"
iepirkuma ar ID Nr. LVT 2024/6 nolikumam
Iepirkuma procedūra
"Liepājas valsts tehnikums
Instalācijas materiālu un instrumentu iegāde izglītības programmu "Elektrotehniķis" un "Atjaunojamā enerģētika" mācību praktisko nodarbību nodrošināšanai
ID Nr.LVT 2024/6
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta nosaukums:
Vispārīgās prasības
1 | Pretendents piedāvā preces, kuras atbilst prasībās dotajam preču tehniskajam aprakstam un minimālajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā katru konkrēto piedāvāto Preci apraksta MS Excel formas kolonnā „Aizpilda pretendents”, norādot visus prasītos parametrus vai norāda precīzu saiti uz konkrēto piedāvāto preci režotāja web katalogā.
2 | Ja prece iepakojumā tiek piedāvāta pa vienai mērvienībai, nevis vairākas mērvienības iepakojumā, tehniskajā specifikācijā kolonas Nr. 8 "Mērvienību daudzumus iepakojumā ar vienu ciparu aiz komata bez mērvienības apzīmējuma)" un Nr. 10 "Cena par vienu iepakojumu EUR bez PVN ar 2 cipariem aiz komata" neaizpilda. |  | i
3 | Tehnisko specifikāciju – tehnisko un finanšu piedāvājumu iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā atbilstoši publicētajai veidlapai (XLS*/ODS datne) pilnā apjomā - nedzēšot, nepapildinot un/vai neapvienojot rindas un kolonas.
4 | Ja Precei ir norādīts konkrēts nosaukums vai cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, ražotāju vai veidu, Pretendents var piedāvāt atbilstošu Preces ekvivalentu, nodrošinot, ka šāds ekvivalents pilnībā atbilst prasītās Preces galvenajiem raksturlielumiem, funkcionalitātei, lietošanas mērķim un minimālajām prasībām vai pārsniedz tās.
5 | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam ir jāiesniedz Preces ražotāja izsniegtus Preces kvalitāti apliecinošus dokumentus, kurā ir norādīta informācija ne mazāk kā: Preces ražotājs, preces nosaukums (apzīmējums) un preces tehniskie raksturlielumi.
6 | Piedāvātās Preces ir jaunas un nelietotas un to (t.sk. visu tās sastāvdaļu, mehānismu un detaļu) garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Precēm jābūt marķētām ar izgatavotāja firmas zīmi, CE marķējumu un tām jābūt pievienotai visai nepieciešamajai informācijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
7 | Visiem tehniskajā specifikācija pievienotājiem attēliem ir ilustratīva nozīme!
8 | Pretendents kopā ar tehnisko piedāvājumu iesniedz ražotāja izsniegtu preces brošūru vai tehnisko datu lapas vai citu ražotāja izsniegts dokumentu (latviešu valodā) ar precīzi atzīmētām atbilstībām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot Tehniskajā specifikācijā lappusi, nodaļu, punktu, kurā tas meklējams vai norādi ražotāja mājas lapas saiti uz konkrēto piedāvāto produktu (link norāda piedāvājumā pie preces apraksta 7.kolonā "Piedāvātās preces ražotājs, ražotāja preces kods, preces apraksts, tehniskie parametri un lpp. Nr. preču katalogā vai precīza saite uz konkrēto piedāvāto preci ražotāja katalogā"
9 | Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz instrumentu lietošanas un kopšanas instrukcijas latviešu valodā. Informāciju sniedz ne vēlāk ka trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
10 | Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus, nosūtot pretendentam pieprasījumu. Pretendentam paraugi ir jāiesniedz 3 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
11 | Ja pretendents Tehniskajā un finanšu piedāvājumā nebūs norādījis prasītos preces idenfikatorus vai pēc tiem nebūs iespējams identificēt piedāvāto preci, kā arī, ja piedāvājumā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām nebūs norādīti konkrētās piedāvātās Preces tehniskie parametri un attiecīgo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām nebūs iespējams precizēt, piedāvājums attiecīgajā iepirkuma daļā tiks uzskatīts par neiesniegtu.
12 | Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā preču piegāde, jebkādi piemērojami nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī visi iespējamie riski un izmaksas, kas saistītas ar tirgus cenu svārstībām, tajā skaitā, bet ne tikai, uz degvielas izmaksām. Finanšu piedāvājumā norādītā preces vienības cena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
13 | Piedāvājumā Pretendentam jāpiedāvā visas iepirkuma priekšmeta pozīcijas.

## Instalācijas materiāli
2.1. pielikums "Liepājas Valsts tehnikums"
iepirkuma ar ID Nr. LVT 2024/6 nolikumam
Iepirkuma procedūra
Instalācijas materiālu un instrumentu iegāde
izglītības programmas “Elektrotehniķis” un "Atjaunojamā enerģētika" mācību praktisko nodarbību nodrošināšanai
ID Nr. LVT 2024/6
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta piedāvājums - aizpilda Pretendents
N.p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts - prasības | Ilustratīvs attēls | Mērvienība | Orientējošais apjoms 24 mēnešiem (mērvienības), norādā skaitu cipariem | Piedāvātās preces ražotājs, ražotāja preces kods, preces apraksts, tehniskie parametri un lpp. Nr. preču katalogā vai precīza saite uz konkrēto piedāvāto preci ražotāja katalogā | Mērvienību daudzumus iepakojumā ar vienu ciparu aiz komata bez mērvienības apzīmējuma) | Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN ar 4 cipariem aiz komata | Cena par vienu iepakojumu EUR bez PVN ar 2 cipariem aiz komata (10=8x9) | Summa kopā EUR bez PVN ar 2 cipariem aiz komata (11=6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Instalācijas kabeļi | Tips: (N)YM-J 3X1,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm² Dzīslu skaits: 3 Dzīslas lokanība: 1. klase = monolīts Dzīslas materiāls: Varš Dzīslas izolācija: PVC Dzīslas identifikācija: Krāsas Dzīslas krāsa: Balts Vada maks. darba temperatūra: 70 °C Sazemējuma vads: jā Kabeļa ģeometrija: Apaļš Darba temperatūra: -30...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 150
2 | Instalācijas kabeļi | Tips: (N)YM-J 5X1,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm² Dzīslu skaits: 5 Dzīslas lokanība: 1. klase = monolīts Dzīslas materiāls: Varš Dzīslas izolācija: PVC Dzīslas identifikācija: Krāsas Dzīslas krāsa: Balts Vada maks. darba temperatūra: 70 °C Sazemējuma vads: jā Kabeļa ģeometrija: Apaļš Darba temperatūra: -30...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 150
3 | Instalācijas kabeļi | Tips: (N)YM-J 3X2,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 2,5 mm² Dzīslu skaits: 3 Dzīslas lokanība: 1. klase = monolīts Dzīslas materiāls: Varš Dzīslas izolācija: PVC Dzīslas identifikācija: Krāsas Dzīslas krāsa: Balts Vada maks. darba temperatūra: 70 °C Sazemējuma vads: jā Kabeļa ģeometrija: Apaļš Darba temperatūra, ieguldītam: -30...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 150
4 | Instalācijas kabeļi | Tips: (N)YM-J 5X2,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 2,5 mm² Dzīslu skaits: 5 Dzīslas lokanība: 1. klase = monolīts Dzīslas materiāls: Varš Dzīslas izolācija: PVC Dzīslas identifikācija: Krāsas Dzīslas krāsa: Balts Vada maks. darba temperatūra: 70 °C Sazemējuma vads: jā Kabeļa ģeometrija: Apaļš Darba temperatūra, ieguldītam: -30...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 150
5 | Instalācijas kabeļi | Tips: H05VV-F 3X1,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm² Dzīslu skaits: 3 Dzīslas materiāls: Varš Ārējā apvalka materiāls: PVC Ārējā apvalka krāsa: Balts Kabeļa ģeometrija: Apaļš Ārējais diametrs: 9,4 mm Darba temperatūra, guldīšanas: -5...70 °C Darba temperatūra, ieguldītam: -15...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 200
6 | Instalācijas kabeļi | Tips: H05VV-F 3X2,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 2,5 mm² Dzīslu skaits: 3 Dzīslas materiāls: Varš Ārējā apvalka materiāls: PVC Ārējā apvalka krāsa: Balts Kabeļa ģeometrija: Apaļš Ārējais diametrs: 9,7 mm Darba temperatūra, guldīšanas: -5...70 °C Darba temperatūra, ieguldītam: -15...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 200
7 | Instalācijas kabeļi | Tips: H05VV-F 5X1,5 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm² Dzīslu skaits: 5 Dzīslas materiāls: Varš Ārējā apvalka materiāls: PVC Ārējā apvalka krāsa: Balts Kabeļa ģeometrija: Apaļš Ārējais diametrs: 10 mm Darba temperatūra, guldīšanas: -5...70 °C Darba temperatūra, ieguldītam: -15...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 200
8 | Instalācijas kabeļi | Tips: H05VV-F 4X0,75 Daudzums iepakojumā: 100 Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 2,5 mm² Dzīslu skaits: 5 Dzīslas materiāls: Varš Ārējā apvalka materiāls: PVC Ārējā apvalka krāsa: Balts Kabeļa ģeometrija: Apaļš Ārējais diametrs: 12,5 mm Darba temperatūra, guldīšanas: -5...70 °C Darba temperatūra, ieguldītam: -15...70 °C Nomin. spriegums U0: 300 V Nomin. spriegums U: 500 V |  | m | 200
9 | Kabelis | AXPK Spēka kabeļi ar alumīnija dzīslām 0.6/1kV Halogēnbrīvs 1 kV spēka kabeli AXPK-PLUS, kurā apvienotas vislabākās polietilēna un PVC kabeļa īpašības un ir radīts, lai aizstātu iepriekšējos AXPK un AXPK-PE modeļus! AXPK-PLUS kabeļa tipam ir ļoti izturīgs ārējais apvalks. Tas ir pašnodziestošs un noturīgs pie īpaši zemām temperatūrām (minimālā guldīšanas temperatūra: -20°С). Kabeļa konstrukcijā izmantotās kevlaršķiedras auklas un kveldētas dzīslas, atvieglo kabeļa likšanu un nostiprināšanu, kas vislabāk izpaužas aukstā laikā. Ārējā apvalka un dzīslu izolācija ir noturīga pret ultravioleto starojumu, tāpēc kabeli var guldīt ne tikai zem zemes, bet arī izvadīt atklātā vidē. Kabeļa apvalks ir noturīgs pret sitieniem un viegliem bojājumiem. |  | m | 20
10 | Āderuzgalis | Āderuzgalis APF 0,75 mm2, 1mm2 |  | gb | 1000
11 | Āderuzgalis | Āderuzgalis APF 0,75 mm2, 1,5mm2 |  | gb | 1500
12 | Āderuzgalis | Āderuzgalis APF 0,75 mm2, 2,5mm2 |  | gb | 1000
13 | Āderuzgalis | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT Bultskrūves metriskais izmērs (M6) Atloka forma Gredzena forma Apstiprināts atb. DIN Jā Krāsu izolācija Sarkans Nominālais šķērsgriezums 1.5...1.5 mm² |  | gb | 220
14 | Āderuzgalis | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU Bultskrūves metriskais izmērs (M6) Atloka forma Dakšas forma Apstiprināts atb. DIN Jā Krāsu izolācija Sarkans Nominālais šķērsgriezums 1.5...1.5 mm² |  | gb | 100
15 | Āderuzgalis | Plakans āderuzgalis 2.5mm²x 6,3mm, 1.5mm²x6.3mm, 1.5mm²x2.8mm, 1.5mm²x4.8mm, 2.5mm²x4.8mm AFH krāsa saskņota pie pasūtījuma |  | gb | 100
16 | Āderuzgalis | Āderuzgalis ar plakanu savienojumu AFH/A Modelis Uzmava Aizbāžņu dimensijas Plakans 6.3x0.8 mm Nominālais šķērsgriezums 6...6 mm² Izolācija Pilnībā izolēts Izolācijas materiāls PVC Materiāls Varš |  | gb | 100
17 | Āderuzgalis | Āderuzgalis ar plakanu savienojumu AFM Modelis Uzmava Aizbāžņu dimensijas Plakans 2.8x0.5 mm, 4.8x0.5 mm, 6.3x0.8 mm Nominālais šķērsgriezums 1.5...1.5 mm² Izolācija Daļēji izolēts Izolācijas materiāls PVC Materiāls Varš |  | gb | 100
18 | Āderuzgalis | Āderuzgalis ar plakanu savienojumu AFH/M Modelis Uzmava Aizbāžņu dimensijas Plakans 6.3x0.8 mm Nominālais šķērsgriezums 1.5...1.5 mm² Izolācija Daļēji izolēts Izolācijas materiāls PVC Materiāls Varš |  | gb | 100
19 | Kabeļa uzgalis | Presējamie Cu kabeļu uzgaļi T Kabeļa uzgalis Cu 16mm² M8 presējams T-16/8,16mm² M10 T-16/10 |  | gb | 1000
20 | Kabeļa uzgalis | Kabeļa uzgalis Cu 185mm² M16 presējams, pagar. TL-185/16 TL-16/8 |  | gb | 1000
21 | Kabeļa uzgalis | Presējamie Cu kabeļu uzgaļi KU-V, DIN standarta Par šo neko konkrētāk neatradu, tad šo nevajag |  | gb | 1000
22 | Kabeļa uzgalis | Skrūvējamie Al kabeļu uzgaļi LUG Kabeļu uzgalis Al 95-185mm² ar nor. skrūvēm LUG95-185/12LV Al/Cu 6-50mm² ar nor. skrūvēm LUG6-50/8LVTIN |  | gb | 50
23 | Kabeļa uzgalis | Skrūvējamie uzgaļi Al/Cu kabeļiem LUG Kabeļu uzgalis Al/Cu 95-185mm² ar nor. skrūvēm LUG95-185/12LVTIN |  | gb | 50
24 | Kabeļa uzgalis | Presējamās Al kabeļu savienojuma čaulas M Šo nevajag |  | gb | 50
25 | Kabeļa uzgalis | Presējamās Al kabeļu savienojuma čaulas MAL Al 185mm² MAL-185 Savienojuma čaula Al 25mm² MAL-25 |  | gb | 50
26 | Skrūvējamās savienojuma čaulas Al/Cu kabeļiem SLJ | Vara dzīslas šķērsgriezums, RM 4...25 mm² Alumīnija dzīslas šķērsgriezums, RM 10...35 mm² Dzīslas materiāls Alumīnijs/varš Eļļas blīvslēgs/centra stienis jā Skrūvju skaits 2 Savienotājčaulas izmanto 1kV kabeļu dzīslu savienošanai, kabeļiem ar plastmasas vai papīra izolāciju. Savienotājčaulās tiek izmantotas skrūves, tāpēc presēšanas instrumenti nav nepieciešami. Savienotājčaulas ir ūdensdrošas un piemērotas viengabala, vītām, sektorveida vai apaļām alumīnija vai vara dzīslām. |  | gb | 20
27 | Termonosēdināmās caurules (plānsienu, bez līmes) SR1F | Modelis Plānsienu Saraušanās faktors 2:1 Iekšējais diametrs pirms termiskās saraušanās 3,2 mm Iekšējais diametrs pēc termiskās saraušanās 1,6 mm Nominālais diametrs collās 1/8 collas Sienas biezums pēc saraušanās 0,51 mm Garums 1200 m Darbības temperatūra -55...125 °C Krāsa Melns Materiāls Poliolefīns (PEX) Halogēnus nesaturošs jā Ar līmētu iekšpusi nē UL apstiprināšana jā |  | gb | 20
28 | Termonosēdināmās caurules (vidējsienu, ar līmi) SRH2 | Modelis Vidējsienu Saraušanās faktors 3:1 Iekšējais diametrs pirms termiskās saraušanās 120 mm Iekšējais diametrs pēc termiskās saraušanās 34 mm Sienas biezums pēc saraušanās 3,3 mm Garums 1 m Darbības temperatūra -40...120 °C Krāsa Melns Materiāls Poliolefīns (PEX) Halogēnus nesaturošs jā Ar līmētu iekšpusi jā UL apstiprināšana jā Properties Medium-walled Easy to mark Resistant to chemical agents Stabilized against UV rays Free from paint-wetting inhibiting substances Halogen-free Non-corrosive Infusible Superior electrical properties High tensile strength Resistant to cold flow (thermally stable) Applications Insulating Protection against moisture and pressure Suitable for heat-shrink joints and terminations |  | gb | 50
29 | Termonosēdināmas remontcaurules ar tērauda skavu SRMAHV | Modelis Sarūkošs apvalks Iekšējais diametrs pirms termiskās saraušanās 82 mm Iekšējais diametrs pēc termiskās saraušanās 18 mm Nominālais šķērsgriezums 72...18 mm² Garums 0,5 m Pastiprināta konstrukcija jā Sienas biezums 3,4 mm Halogēnus nesaturošs jā UV staru noturīgs jā |  | gb | 10
30 | Kabeļu cimdi 3 dzīslu kabeļiem (ar līmi) SEH3 | Modelis 3 dzīslu kabeļiem Nominālais šķērsgriezums 6...35 mm² Ass diametrs pirms saraušanās 35 mm Ass diametrs pēc saraušanās 15 mm Kopējais garums pēc saraušanās 85 mm Pirksta iekšējais diametrs pirms saraušanās 13 mm Pirksta iekšējais diametrs pēc nosēšanās 4 mm Darbības temperatūra -30...135 °C |  | gb | 10
31 | Kabeļu cimdi 4 dzīslu kabeļiem (ar līmi) SEH4 | modelis 4 dzīslu kabeļiem Nominālais šķērsgriezums 1,5...10 mm² Ass diametrs pirms saraušanās 28 mm Ass diametrs pēc saraušanās 9 mm Kopējais garums pēc saraušanās 55 mm Pirksta iekšējais diametrs pirms saraušanās 8 mm Pirksta iekšējais diametrs pēc nosēšanās 2 mm Darbības temperatūra -30...135 °C |  | gb | 10
32 | Kabeļu cimdi 5 dzīslu kabeļiem (ar līmi) SEH5 | Modelis 5 dzīslu kabeļiem Nominālais šķērsgriezums 4...70 mm² Ass diametrs pirms saraušanās 65 mm Ass diametrs pēc saraušanās 15 mm Kopējais garums pēc saraušanās 82 mm Pirksta iekšējais diametrs pirms saraušanās 22 mm Pirksta iekšējais diametrs pēc nosēšanās 3 mm Darbības temperatūra -30...135 °C |  | gb | 10
33 | PVC izolācijas lentes | Platums 19 mm Materiāls PVC Krāsa Dzeltens Garums 25 m UV staru noturīgs jā Izolējošs jā Pašdziestošs jā Temperatūras izturība 90...90 °C Biezums 0,15 mm - Ekspluatacijas temperatūra: 0°C līdz 90°C - Ieteicamā glabāšanas temp. 10°C to 25°C - Parasti izlietojama 24mēnešu laikā, pēc tam kvalitāte lēni sāk samazināties |  | gb | 20
34 | Vadu savienošanas spailes Wago 2273 | Polu skaits 3 Nominālais šķērsgriezums 0,5...2,5 mm² Ar sviru nē Krāsa Oranžs Nominālais spriegums 400 V Nominālā strāva 24 A Piemērots monolītai dzīslai jā Piemērots elastīgai serdei nē Piemērots daudzdzīslu vadam nē |  | gb | 1000
35 | Vadu savienošanas spailes Wago 221 | Polu skaits 3 Nominālais šķērsgriezums 0,5...6 mm² Ar sviru jā Krāsa Caurspīdīgs Nominālais spriegums 400 V Nominālā strāva 41 A Piemērots monolītai dzīslai jā Piemērots elastīgai serdei jā |  | gb | 200
36 | Savienošanas spaiļu rinda SKL | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 4...4 mm² Nominālā In strāva 27 A Nominālais spriegums 400 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Savienojuma veids 2 Skrūvejama spaile Pieslēgšanas pozīcija Sāniski Polu skaits 12 Spaiļu skaits uz polu 1 Montāžas metode Tieša montāža Korpusa izolācijas materiāls Termoplastisks Darbības temperatūra -40...100 °C Krāsa Balts |  | gb | 200
37 | Virsapmetuma nozarkārba EP048, IP54 | Forma Kvadrātisks Montāžas metode Montāža pie sienas/griestiem Vada diametram 16/19 mm Ievads no aizmugures jā Garums 70 mm Platums 70 mm Dziļums 40 mm Ieeju skaits 8 Kabeļu ievada veids Pielāgojamu posmu membrāna Materiāls Plastmasa Krāsa Pelēks Aizsardzības pakāpe (IP) IP55 Vāka piestiprināšana Uzspraužams |  | gb | 20
38 | Virsapmetuma nozarkārba EP088, IP54 | Forma Taisnstūra Montāžas metode Montāža pie sienas/griestiem Garums 84 mm Platums 84 mm Dziļums 50 mm Ieeju skaits 7 Kabeļu ievada veids Pielāgojamu posmu membrāna Materiāls Plastmasa Krāsa Pelēks Aizsardzības pakāpe (IP) IP54 Vāka piestiprināšana Uzspraužams Blīvējams jā Nomin. izolācijas spriegums Ui 400 V Izturīgs pret laika apstākļiem jā |  | gb | 20
39 | Virsapmetuma nozarkārba EX088, IP54 | Forma Taisnstūra Montāžas metode Montāža pie sienas/griestiem Garums 84 mm Platums 84 mm Dziļums 50 mm Ieeju skaits 7 Kabeļu ievada veids Cieta, izlaužama kabeļu ieeja Materiāls Plastmasa Krāsa Pelēks Aizsardzības pakāpe (IP) IP54 Vāka piestiprināšana Uzspraužams Blīvējams jā Nomin. izolācijas spriegums Ui 400 V Izturīgs pret laika apstākļiem jā |  | gb | 20
40 | Virsapmetuma nozarkārba A6, IP54 | Forma Taisnstūra Montāžas metode Montāža pie sienas/griestiem Garums 80 mm Platums 43 mm Dziļums 34 mm Ieeju skaits 10 Kabeļu ievada veids Pielāgojamu posmu membrāna Materiāls Plastmasa Krāsa Pelēks Aizsardzības pakāpe (IP) IP54 Vāka piestiprināšana Uzspraužams Nomin. izolācijas spriegums Ui 400 V Darba temperatūras diapazons -30...90 °C |  | gb | 20
41 | Zemapmetuma ierīču kārba, savienojama | Montāžas metode Zemapmetuma Forma Apaļš Konstrukcijas veids Ierīces montāžas kārba Modelis Vienvietīgs Diametrs 65 mm Dziļums 45...45 mm Elektropiederumu daudzumam 1 Vada diametram 16/19 mm Ievads no aizmugures jā Ieeju skaits 6 Materiāls Plastmasa Krāsa Zaļš Aizsardzības pakāpe (IP) IP30 |  | gb | 50
42 | Zemapmetuma nozarkārba ar vāciņu | Montāžas metode Zemapmetuma Forma Apaļš Konstrukcijas veids Ierīces montāžas kārba Diametrs 68 mm Dziļums 42...42 mm Elektropiederumu daudzumam 1 Ieeju skaits 6 Materiāls Plastmasa Krāsa Pelēks Vāka piestiprināšana Uzspraužams Universālā kārba |  | gb | 20
43 | Reģipša ierīču kārbas, 1-vietīgas | Montāžas metode Reģipša siena Forma Apaļš Diametrs 68 mm Dziļums 48...48 mm Motāžas metode Skrūvējams Ar skrūvēm jā Blīvējoša membrāna jā Vada diametram 20 mm Ieeju skaits 6 Materiāls Plastmasa Virsmas apstrāde Neapstrādāts Aizsardzības pakāpe (IP) IP3X Vāka piestiprināšana Skrūvējams Aizsargāts pret vēju jā Īpaša pielietošana Cits O - range sērijas reģipša kārba! |  | gb | 20
44 | Reģipša ierīču kārba, 2-vietīga | Montāžas metode Zemapmetuma Forma Ovāls Konstrukcijas veids Ierīces montāžas kārba Modelis Divvietīgs Garums 68 mm Platums 142 mm Dziļums 47...47 mm Elektropiederumu daudzumam 2 Vada diametram 20 mm Ieeju skaits 6 Materiāls Plastmasa Halogēnus nesaturošs jā Krāsa Oranžs |  | gb | 20
45 | Reģipša ierīču kārba, 3-vietīga | Montāžas metode Reģipša siena Forma Ovāls Konstrukcijas veids Ierīces montāžas kārba Garums 68 mm Platums 213 mm Dziļums 45...45 mm Elektropiederumu daudzumam 3 Materiāls Plastmasa Krāsa Dzeltens |  | gb | 20
46 | Savilcēji, | Platums 4,5 mm Garums 200 mm Saišķa maks. diametrs 51 mm Darbības temperatūra -50...75 °C UV staru noturīgs (atb. ASTM D6779) jā Halogēnus nesaturošs jā Krāsa Melns Izolācijas materiāla uzliesmojamība saskaņā ar UL94 Cits |  | gb | 1000
47 | Kabeļu skavas, | Skavas SC ir paredzētas kabeļu, cauruļu un citu iegarenu elementu nostiprināšanai. Pateicoties savam elastīgumam, viena izmēra stiprinājums ir piemērots vairākiem kabeļu izmēriem. Forma: Apaļš. Izmēri 3-5mm. Iepakojums 100gab. Materiāls: Plastmasa Krāsa: Balts Iekļauta nagla: Jā |  | iepakojums | 10
48 | Kabeļu skavas, | Skavas SC ir paredzētas kabeļu, cauruļu un citu iegarenu elementu nostiprināšanai. Pateicoties savam elastīgumam, viena izmēra stiprinājums ir piemērots vairākiem kabeļu izmēriem. Forma: Apaļš. Izmēri 4-6mm Iepakojums 100gab. Materiāls: Plastmasa Krāsa: Balts Iekļauta nagla: Jā |  | iepakojums | 10
49 | Kabeļu skavas, | Skavas SC ir paredzētas kabeļu, cauruļu un citu iegarenu elementu nostiprināšanai. Pateicoties savam elastīgumam, viena izmēra stiprinājums ir piemērots vairākiem kabeļu izmēriem. Forma: Apaļš. Izmēri 5-7mm. Iepakojums 100gab. Materiāls: Plastmasa Krāsa: Balts Iekļauta nagla: Jā |  | iepakojums | 10
50 |  | Skavas SC ir paredzētas kabeļu, cauruļu un citu iegarenu elementu nostiprināšanai. Pateicoties savam elastīgumam, viena izmēra stiprinājums ir piemērots vairākiem kabeļu izmēriem. Forma: Apaļš. Izmēri 8-12 mm. Iepakojums 100gab. Materiāls: Plastmasa Krāsa: Balts Iekļauta nagla: Jā |  | iepakojums | 10
51 |  | Skavas SC ir paredzētas kabeļu, cauruļu un citu iegarenu elementu nostiprināšanai. Pateicoties savam elastīgumam, viena izmēra stiprinājums ir piemērots vairākiem kabeļu izmēriem. Forma: Apaļš. Izmēri 7-10mm. Iepakojums 100gab. Materiāls: Plastmasa Krāsa: Balts Iekļauta nagla: Jā |  | iepakojums | 10
52 | DIN sliede | Modelis DIN sliede 35/7.5 mm Materiāls Tērauds Virsmas veids Hromēts Perforācijas forma Nav Materiāla biezums 1 mm Garums 2000 mm Augstums 7,5 mm |  | gb | 20
53 | Spaile KE33, | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 1,5...35 mm² Nominālā In strāva 135 A Nominālais spriegums 750 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Polu skaits 1 Spaiļu skaits uz polu 2 Montāžas metode DIN sliede 35 mm Platums 14 mm Augstums 50 mm Garums 44 mm Krāsa Pelēks |  | gb | 20
54 | Spaile KE33, zila | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 1,5...35 mm² Nominālā In strāva 135 A Nominālais spriegums 750 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Polu skaits 1 Spaiļu skaits uz polu 2 Montāžas metode DIN sliede 35 mm Platums 14 mm Augstums 50 mm Garums 44 mm Krāsa Pelēks |  | gb | 20
55 | Spaile KE33, dzeltena | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 16...95 mm² Nominālā In strāva 245 A Nominālais spriegums 800 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Polu skaits 1 Spaiļu skaits uz polu 2 Montāžas metode DIN sliede 35 mm Platums 24 mm Augstums 86 mm Garums 49 mm Krāsa Dzeltenzaļš |  | gb | 20
56 | Spailes KE, pelēkas | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 2,5...50 mm² Nominālā In strāva 160 A Nominālais spriegums 800 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Polu skaits 3 Spaiļu skaits uz polu 2 Montāžas metode DIN sliede 35 mm Platums 49,5 mm Augstums 49 mm Garums 43 mm Krāsa Pelēks |  | gb | 20
57 | Spailes KE, zilas | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 2,5...50 mm² Nominālā In strāva 160 A Nominālais spriegums 800 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Polu skaits 3 Spaiļu skaits uz polu 2 Montāžas metode DIN sliede 35 mm Platums 49,5 mm Augstums 49 mm Garums 43 mm Krāsa Zilas |  | gb | 20
58 | Spailes KE, dzeltenzaļas | Monolītas dzīslas šķērsgriezums 2,5...50 mm² Nominālā In strāva 160 A Nominālais spriegums 800 V Savienojuma veids 1 Skrūvejama spaile Polu skaits 3 Spaiļu skaits uz polu 2 Montāžas metode DIN sliede 35 mm Platums 49,5 mm Augstums 49 mm Garums 43 mm Krāsa dzeltenzaļas |  | gb | 20
59 | Kabeļu kanāls 16x25 mm | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 16 mm Platums: 25mm |  | m | 200
60 | Kabeļu kanāls 25x20 mm | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 20 mm Platums: 25mm |  | m | 200
61 | Kabeļu kanāls 25x25 | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 25 mm Platums: 25mm |  | m | 200
62 | Kabeļu kanāls 40x20 mm | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 20mm Platums: 40mm |  | m | 200
63 | Kabeļu kanāls 20x35 | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 20mm Platums: 35mm |  | m | 200
64 | Kabeļu kanāls 25x40 | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 25mm Platums: 40mm |  | m | 200
65 | Kabeļu kanāls 60x 40mm | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 40 mm Platums: 60mm |  | m | 200
66 | Kontaktligzdu kabeļu kanāls 110x70 mm | Materiāls: polivinilhlorīds (PVC) Krāsa: balta Garums: 2m Augstums: 70 mm Platums: 110 mm |  | m | 100
67 | Metāla sadales skapis 600x600x300mm (ar mont. pl.) IP66 | Platums: 600 mm Augstums: 600 mm Dziļums: 300 mm Aizsardzības pakāpe (IP): IP66 Montāžas plāksne: jā Durvju skaits: 1 Krāsa: Pelēks RAL numurs: 7035 Materiāls: Tērauds Sienas montāža: jā Trieciena slodze: IK10 |  | gab | 5
68 | Nosegplāksne kontaktligzdu kabeļu kanālam | 110x70; 1vietīgs |  | gb | 40
69 | Nosegplāksne kontaktligzdu kabeļu kanālam | 110x70; 2vietīgs |  | gb | 40
70 | Nosegplāksne kontaktligzdu kabeļu kanālam | 110x70; 3vietīgs |  | gb | 40
71 | Gofrēta caurule 16mm | Materiāls: PVC-U Ārejais diametrs: 16mm Cietības klase: 320N Krāsa: pelēka, Temperatūras diapazons: no -5 °C līdz +60 °C Garums: 50m |  | m | 50
72 | Gofrēta caurule 20mm | Materiāls: PVC-U Ārejais diametrs: 20mm Cietības klase: 320N Krāsa: pelēka, Temperatūras diapazons: no -5 °C līdz +60 °C Garums: 50m |  | m | 50
73 | Gofrēta caurule 25mm | Materiāls: PVC-U Ārejais diametrs: 25mm Cietības klase: 320N Krāsa: pelēka, Temperatūras diapazons: no -5 °C līdz +60 °C Garums: 50m |  | m | 50
74 | Caurule kabelim | Garums 3 m Krāsa Pelēks Ārējais diametrs 16 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē Iekšējais diametrs 14.3 mm UV izturīgs Nē Stieple Nē |  | m | 75
75 | Caurule kabelim | Garums 3 m Krāsa Pelēks Ārējais diametrs 20 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē Iekšējais diametrs 14.3 mm UV izturīgs Nē Stieple Nē |  | m | 75
76 | Caurule kabelim | Garums 3 m Krāsa Pelēks Ārējais diametrs 25 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē Iekšējais diametrs 14.3 mm UV izturīgs Nē Stieple Nē |  | m | 75
77 | Turētājskavas caurulēm | Krāsa Pelēks Diametrs 16 mm |  | gb | 150
78 | Turētājskavas caurulēm EVOEL | Krāsa Pelēks Ārējais diametrs 20 mm |  | gb | 150
79 | Turētājskavas caurulēm | Krāsa Pelēks Ārējais diametrs 25 mm |  | gb | 150
80 | Līkums caurulēm | Krāsa Pelēks Iekšējais diametrs 16 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē UV izturīgs Nē |  | gb | 50
81 | Līkums caurulēm | Krāsa Pelēks Iekšējais diametrs 20 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē UV izturīgs Nē |  | gb | 50
82 | Līkums EVOEL caurulēm | Krāsa Pelēks Iekšējais diametrs 25 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē UV izturīgs Nē |  | gb | 100
83 | Savienojums EVOEL caurulēm | Krāsa Pelēks Iekšējais diametrs 16 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē UV izturīgs Nē |  | gb | 100
84 | Savienojums EVOEL caurulēm | Krāsa Pelēks Iekšējais diametrs 20 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē UV izturīgs Nē |  | gb | 100
85 | Savienojums caurulēm | Krāsa Pelēks Ārējais diametrs 25 mm Mehāniskā izturība 320N Bez halogēniem Nē UV izturīgs Nē |  | gb | 100
86 | Kabeļu rene | Materiāls: Tērauds Augstums: 35mm Platums: 50mm Garums: 3m |  | m | 50
87 | Termocaurule ar lime 2:1; 2.4mm | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:2.4mm Diametrs pēc saraušanās:1.2mm Garums:1m Saraušanas koeficients:2:1 Variants:ar līmi |  | gb | 100
88 | Termocaurule ar lime 2:1; 4.8mm | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:4.8mm Diametrs pēc saraušanās:2.4mm Garums:1m Saraušanas koeficients:2:1 Variants:ar līmi |  | gb | 100
89 | Termocaurule ar lime 2:1; 9.5mm | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:9.5mm Diametrs pēc saraušanās:4.8mm Garums:1m Saraušanas koeficients:2:1 Variants:ar līmi |  | gb | 100
90 | Termocaurule; 2:1; 50.8mm | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:50.8mm Diametrs pēc saraušanās:25.4mm Garums:1m Saraušanas koeficients:2:1 |  | gb | 20
91 | Termocaurule ar lime 3:1; 3,2mm | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:3.2mm Diametrs pēc saraušanās:1.06mm Garums:1m Saraušanas koeficients:3:1 Variants:ar līmi |  | gb | 100
92 | Termocaurule ar lime 3:1; 4,8mm | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:4,8mm Diametrs pēc saraušanās:1.6mm Garums:1m Saraušanas koeficients:3:1 Variants:ar līmi |  | gb | 100
93 | Termocaurule ar lime 3:1; 6.4m | Krāsa:melns Diametrs pirms saraušanās:6,4mm Diametrs pēc saraušanās:2.13mm Garums:1m Saraušanas koeficients:3:1 Variants:ar līmi |  | gb | 100
94 | Skrūvējamie vadu savienojumi | Savienošanas vadu diametrs: 4 mm² Kontaktu skaits: 12 Krāsa: Caurspīdīga |  | gb | 20
95 | Universāls kabeļu apvalka noņēmējs | Universāls kabeļu apvalka noņēmējs Vada diametrs ar izolāciju 5...13 mm. Vada šķērsgriezums ar izolāciju 0,2...4 mm². Vada AWG ar izolāciju 26...11 |  | gb | 10
96 | Automātiskais dzīslu izolācijas noņēmējs | Automātiskais dzīslu izolācijas noņēmējs Vadu dzīslas atizolētājs no 0.2-6mm2 DIN EN 60 900 . Regulējams noņemšanas garums. Ar strāvas izolāciju. Apstrādājamo stiepļu diametrs: 0.2-6 mm² |  | gb | 10
97 | Plakanknaibles | Plakanknaibles L= 160 mm, VDE 1000V |  | gb | 15
98 | Plakanknaibles | PLAKANKNAIBLES AR SMAILIEM GALIEM L= 160 MM, VDE 1000V |  | gb | 5
99 | Asknaibles | Asknaibles L= 140mm, VDE 1000V |  | gb | 15
100 | VDE skrūvgriežņu komplekts | VDE skrūvgriežņu komplekts STANLEY STHT60032-0 Garums, mm: 100; 125; 150; 75. Materiāls: Vanādija tērauds. Skaits iepakojumā: 10. Uzgaļa tips: PH2; PZ2; PH1; PZ1; SL 5.5; SL 6.5; SL 3.5; SL 2.5; SL 4 . |  | kompl | 15
101 | Impulsu relejs | Barošana sspriegums: AC 230V; Komutājamā strāva : 16A Montāžas veids: montējams uz DIN sliedes |  | gb | 10
102 | Elektroenerģijas skaitītājs | 1 fāzes |  | gb | 5
103 | Elektroenerģijas skaitītājs | Fāžu skaits: 1 fāzes Montāžas veids: montējams uz DIN sliedes |  | gb | 10
104 | Elektroenerģijas skaitītājs | 3 fāzu |  | gb | 10
105 | Slēdži / pārslēdži | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: virsapmetuma Krāsa: dažāda Rāmis: ar rāmi Taustiņu skaits 1 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
106 | Slēdži / pārslēdži | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: zemapmetuma Krāsa: dažāda Rāmis: bez rāmja Taustiņu skaits 1 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
107 | Krusta slēdzis | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: virsapmetuma Krāsa: dažāda Rāmis: ar rāmi Taustiņu skaits 1 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
108 | Krusta slēdzis | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: zemapmetuma Krāsa: dažāda Rāmis: bez rāmja Taustiņu skaits 1 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
109 | Divtaustiņu slēdzis virsapmetuma | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: virsapmetuma Krāsa: dažāda Rāmis: ar rāmi Taustiņu skaits 2 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
110 | Divtaustiņu slēdzis zemapmetuma | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: zemapmetuma Krāsa: balts Rāmis: bez rāmja Taustiņu skaits 2 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
111 | Slēdzis virsapmetuma | Slēdzis bez fiksācijas Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: virsapmetuma Krāsa: balts Rāmis: ar rāmi Taustiņu skaits 1 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 40
112 | Slēdzis zemapmetuma | Slēdzis bez fiksācijas Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: zemapmetuma Krāsa: balts Rāmis: bez rāmja Taustiņu skaits 1 gab. Spriegums: 250 V |  | gb | 20
113 | Regulators gaismai | Dimmeris ar pārslēdzi |  | gb | 20
114 | Rozete zemapmetuma | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: zemapmetuma Krāsa: balts Ligzdu skaits: 1 gab. Zemējuma kontakti: jā Spriegums: 250 V |  | gb | 20
115 | Rozete virsapmetuma | Materiāls: plastmasa Uzstādīšana: virsapmetuma Krāsa: balts Ligzdu skaits: 1 gab. Zemējuma kontakti: jā Spriegums: 250 V |  | gb | 20
116 | Kontaktdakša 1 fāzē | 1f 16A Zemējuma kontakti: jā Aizsardzības līmenis IP: 20 Poli: 1P+N+E Strāva 16A Spriegums : 250V Krāsa : balts Materiāls : plastmasa |  | gb | 10
117 | Kontaktdakša 3 fāzu | 3 fāzu 16A Zemējuma kontakti: jā Aizsardzības līmenis IP: 44 Poli: 3P+N+E Strāva 16A Spriegums 400V |  | gb | 20
118 | kWh skaitītājs | 1P 63A Smartlink PowerTag Poli: 1P Maksimālā strāva [Imax] : 63 A [Ib] pamata strāva: 10 A Minimālā strāva : 40 mA Piesātinājuma strāva: 130 A produkta specifiskais pielietojums: Slodzes uzraudzība Pārslodzes trauksme Izmaksu sadalījums Kontūru uzraudzība Enerģijas pārvaldība mērījuma veids : spriegums Lietderības koeficients Aktīvā enerģija Strāva Aktīvā jauda Montāžas vieta : Augšā vai apakšā Radiofrekvence : 2,4… 2,4835 GHz IEEE 802.15.4 |  | gb | 10
119 | kWh skaitītājs | 3P 63A Smartlink PowerTag Poli: 1P Maksimālā strāva [Imax] : 63 A [Ib] pamata strāva: 10 A Minimālā strāva : 40 mA Piesātinājuma strāva: 130 A produkta specifiskais pielietojums: Slodzes uzraudzība Pārslodzes trauksme Izmaksu sadalījums Kontūru uzraudzība Enerģijas pārvaldība mērījuma veids : spriegums Lietderības koeficients Aktīvā enerģija Strāva Aktīvā jauda Montāžas vieta : Augšā vai apakšā Radiofrekvence : 2,4… 2,4835 GHz IEEE 802.15.4 |  | gb | 10
120 | Bezvadu datu koncentrators | Smartlink SI D Lietojumprogrammas tips: Pamata enerģijas mērīšana E Slodzes uzraudzība E, U, I, P, Pf Pārslodzes indicācija Pievienoto ierīču maksimālais skaits : Līdz 20 bezvadu ierīcēm Maksimālā barošanas strāva : 2 A [Us] nominālais barošanas spriegums : 110 ... 230 V maiņstrāva +/- 15% savienojamība ar ierīcēm : Bezvadu enerģijas sensors Sakaru veids: Ethernet Modbus TCP / IP serveris Tīmekļa serveris Tīmekļa serveris : Iegulta tīmekļa lapa Saderīgs ar BMS kontrolieri Pārraides atbalsta vide : Radiofrekvence 2,4… 2,4835 GHz PowerTag 20 Enerģijas patēriņš VA : 5 VA |  | gb | 10
121 | Distances nagla SO70.11 | Paredzēta piekarkabeļu vai vadu stiprināšanai uz koka balstiem vai sienām. Distances naglas konstruētas tā lai montējamais kabelis nepieskartos balsta vai sienas virsmai. |  | gab. | 10
122 | Izolāciju caurduroša spaile SLIP12.05 | SLIP12.05 izmanto dažādiem izolētu alumīnija un vara maģistrālo un nozarojuma vadu savienojumiem līdz 1000Vac. Paredzēta darbam bez līnijas atslēgšanas. Pievilkšanas skrūves galviņa izolēta no strāvu vadošām dalām, nolūzt pie attiecīgā spailes pievilkšanas spēka momenta. |  | gab. | 10
123 | Izolācijas apvalks SP15 | Pielieto kā nozarspaiļu apvalku. Izolācijas apvalku uzstāda tā lai atvērumi mitruma kondensāta novadīšanai būtu vērsti uz leju. Izolācijas apvalks izgatavots no atmosfēras un UV staru izturīga termoplasta. Atbilst nozarspaiļu tipiem SM2.1, SM2.11, SM2.2, SM2.21, SM2.25, SL4.2, SL4.21, SL4.25, SL4.26, SL37.1, SL37.2 un SL39.2. |  | gab. | 10
124 | Piekarāķis koka balstam SOT15.9 | Cauri balstam, M16, L=240 Pielieto izolētiem gaisvadiem vai servisa kabeļiem. Piekarāķis izgatavots no karsti cinkota tērauda. |  | gb. | 4
125 | Piekarspaile SO214 | Pielieto piekarkabeļa nesošās dzīslas stiprinājumam līnijas taisnajā posmā un pagriezienos līdz 90 grādiem (AMKA kabelim). Piekarspailes korpuss un fiksējoša plāksne izgatavoti no atmosfēras izturīga alumīnija sakausējuma, pievilkšanas skrūve no karsti cinkota tērauda. |  | gb | 2
126 | Enkurspaile SO141 | Universāla enkurspaile piekarkabeļa nesošās dzīslas stiprinājumam. Fiksējoša plāksne atveras uz sāniem, nesošā dzīsla nav jāpārgriež. Enkurspaile aprīkota ar cilpu vinčas stiprinājumam. Pievilkšanas spēks dažādiem škērsgriezumiem: 25mm²-6,6kN, 35mm²-9,3kN, 50mm²-13,2kN, 70mm²-18,6kN, 95mm²-25,1kN |  | gb | 2
127 | Paralēla nozarspaile ar rievām SL4.21 | Pielieto alumīnijs / alumīnijs vadu nozarojumos, savienojuma vieta nav paredzēta stiepes slodzes iedarbībai. Nozarspaile ir attīrīta un ieziesta ar kontaktziedi, pirms uzstādīšanas nepieciešama tikai vada dzīslu apstrāde ar kontaktziedi. Katra spaile ir iepakota atsevišķā polietilēna paciņā. Spailei ir divas M8 skrūves. |  | gb | 10
128 | Kāpšļi ST155.8 | Kāpšļus ST155 izgatavo no leģēta un termiski apstrādāta tērauda. Kaltas un metinātas daļas tiek pārbaudītas vai tajās nav sīku plaisu. Kāpšļus piegādā komplektā ar siksnām. Rezerves siksnu komplekts PER20. Balstiem ar diametru 125-200 mm |  | komplekts | 4
129 | Balsta cepure SP19 | Pielieto stabu augšējās daļas aizsardzībai. Stabu „cepures” tiek stiprinātas ar karsti cinkotām naglām (tiek piegādātas komplektā). „Cepures” izgatavotas no atmosfēras un UV staru izturīgas plastmasas. Diametrs 230 mm |  | gb | 4
[9 empty] | KOPĀ EUR bez PVN | 0
[9 empty] | PVN 21 % | 0
[9 empty] | Kopā EUR ar PVN | 0
2024.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)
Note on C54: Lietotajs: Diametrs pēc standarta!