## Teh.spec. būvmateriāli
RN 2024/22 "Santehnikas materiālu piegāde SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" vajadzībām
Tehniskā specifikācija
Plānotais iepirkuma apjoms, kas norādīts visā tehniskajā specifikācijā, dots orientējoši. Iepirkumi tiks izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt tabulā uzrādītos maksimālos iepirkuma apjomus.
Paredzamā līgumcena: līdz 41999,99 EUR bez PVN
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Izmērs | Preces apraksts | Mērvienība | Plānotais apjoms | Piedāvātās preces nosaukums | Piedāvātās preces apraksts | Cena par vienu mērvienību (EUR bez PVN)
1 | Iekšējās kanalizācijas revīzija PPH | Ø 50 |  | gab | 30
2 | Iekšējās kanalizācijas revīzija PPH | Ø 110 |  | gab | 60
3 | Ārējās kanalizācijas revīzija PVC | Ø 160 |  | gab | 20
4 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 0.25m | Ø 50 | EN1451 | gab | 50
5 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 0.5m | Ø 50 | EN1451 | gab | 50
6 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 1.0m | Ø 50 | EN1451 | gab | 50
7 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 2.0m | Ø 50 | EN1451 | gab | 30
8 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 0.25m | Ø 110 | EN1451 | gab | 50
9 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 0.5m | Ø 110 | EN1451 | gab | 50
10 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 1.0m | Ø 110 | EN1451 | gab | 50
11 | Iekšējās kanalizācijas caurule PPH 2.0m | Ø 110 | EN1451 | gab | 50
12 | Ārējās kanalizācijas caurule PVC 1.0m | Ø 110 | SN8 | gab | 50
13 | Ārējās kanalizācijas caurule PVC 2.0m | Ø 110 | SN8 | gab | 30
14 | Ārējās kanalizācijas caurule PVC 1.0m | Ø 160 | SN8 | gab | 50
15 | Ārējās kanalizācijas caurule PVC 2.0m | Ø 160 | SN8 | gab | 50
16 | Kanalizācijas līkums PPH | Ø 50/45º |  | gab | 100
17 | Kanalizācijas līkums PPH | Ø 50/90º |  | gab | 100
18 | Kanalizācijas līkums PPH | Ø 110/15º |  | gab | 50
19 | Kanalizācijas līkums PPH | Ø 110/30º |  | gab | 50
20 | Kanalizācijas līkums PPH | Ø 110/45º |  | gab | 100
21 | Kanalizācijas līkums PPH | Ø 110/90º |  | gab | 50
22 | Kanalizācijas līkums PVC | Ø 160/45º |  | gab | 50
23 | Kanalizācijas līkums PVC | Ø 160/90º |  | gab | 25
24 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PPH | Ø50/Ø50/45º |  | gab | 30
25 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PPH | Ø50/Ø50/90º |  | gab | 25
26 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PPH | Ø110/Ø50/45º |  | gab | 50
27 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PPH | Ø110/Ø50/90º |  | gab | 30
28 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PPH | Ø110/Ø110/45º |  | gab | 30
29 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PPH | Ø110/Ø110/90º |  | gab | 30
30 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PVC | Ø160/Ø110/45º |  | gab | 20
31 | Plastmasas kanalizācijas treigabals PVC | Ø160/Ø110/90º |  | gab | 25
32 | Kanalizācijas uzmava PPH | Ø 50 |  | gab | 40
33 | Kanalizācijas uzmava PPH | Ø 110 |  | gab | 40
34 | Kanalizācijas uzmava PVC | Ø 160 |  | gab | 25
35 | Kanalizācijas kompensacijas uzmava PPH | Ø 50 |  | gab | 40
36 | Kanalizācijas kompensacijas uzmava PPH | Ø 110 |  | gab | 60
37 | Ūdensvada polietilēna caurule PE | Ø 25x2.3 |  | m | 100
38 | Ūdensvada polietilēna caurule PE | Ø 32x3.0 |  | m | 100
39 | Ūdensvada polietilēna caurule PE | Ø 40x3.7 |  | m | 50
40 | Ūdensvada polietilēna caurule PE | Ø 50x4.6 |  | m | 50
41 | Ūdensvada polietilēna caurule PE | Ø 63x5.8 |  | m | 50
42 | Kausējamā plastmasas caurule ar alumīnija slāni | Ø 20 | Darba spiediens 25 bar. PPR-AL-PE-RT(PPR) Blue Ocean vai ekvival. | m | 200
43 | Kausējamā plastmasas caurule ar alumīnija slāni | Ø 25 | Darba spiediens 25 bar. PPR-AL-PE-RT(PPR) Blue Ocean vai ekvival. | m | 500
44 | Kausējamā plastmasas caurule ar alumīnija slāni | Ø 32 | Darba spiediens 25 bar. PPR-AL-PE-RT(PPR) Blue Ocean vai ekvival. | m | 200
45 | Kausējamā plastmasas caurule ar alumīnija slāni | Ø 40 | Darba spiediens 25 bar. PPR-AL-PE-RT(PPR) Blue Ocean vai ekvival. | m | 150
46 | Kausējamā plastmasas caurule ar alumīnija slāni | Ø 50 | Darba spiediens 25 bar. PPR-AL-PE-RT(PPR) Blue Ocean vai ekvival. | m | 200
47 | Kausējamā plastmasas caurule ar alumīnija slāni | Ø 63 | Darba spiediens 25 bar. PPR-AL-PE-RT(PPR) Blue Ocean vai ekvival. | m | 150
48 | Lodveida krāns metināmais | DN 25 | Darba spiediens 40 bar. BROEN-DZT vai ekvival. | gab | 20
49 | Lodveida krāns metināmais | DN 32 | Darba spiediens 40 bar. BROEN-DZT vai ekvival. | gab | 20
50 | Lodveida krāns metināmais | DN 40 | Darba spiediens 40 bar. BROEN-DZT vai ekvival. | gab | 50
51 | Lodveida krāns metināmais | DN 50 | Darba spiediens 40 bar. BROEN-DZT vai ekvival. | gab | 30
52 | Lodveida krāns metināmais | DN 65 | Darba spiediens 40 bar. BROEN-DZT vai ekvival. | gab | 10
53 | Lodveida krāns metināmais | DN 80 | Darba spiediens 40 bar. BROEN-DZT vai ekvival. | gab | 2
54 | Tērauda atloks metināmais | DN 32 |  | gab | 10
55 | Tērauda atloks metināmais | DN 40 |  | gab | 30
56 | Tērauda atloks metināmais | DN 50 |  | gab | 30
57 | Tērauda atloks metināmais | DN 65 |  | gab | 10
58 | Metināmā tērauda līkums | DN 25 |  | gab | 50
59 | Metināmā tērauda līkums | DN 40 |  | gab | 25
60 | Metināmā tērauda līkums | DN 50 |  | gab | 25
61 | Melnā tērauda caurule | DN 15 |  | m | 20
62 | Melnā tērauda caurule | DN 20 |  | m | 20
63 | Melnā tērauda caurule | DN 25 |  | m | 50
64 | Melnā tērauda caurule | DN 32 |  | m | 50
65 | Melnā tērauda caurule | DN 40 |  | m | 40
66 | Melnā tērauda caurule | DN 50 |  | m | 50
67 | Melnā tērauda caurule | DN 65 |  | m | 20
68 | Lodveida ventilis MF īsais rokturis | DN 15 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 400
69 | Lodveida ventilis MF īsais rokturis | DN 20 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 100
70 | Lodveida ventilis MF gārais rokturis | DN 25 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 100
71 | Lodveida ventilis MF gārais rokturis | DN 32 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 100
72 | Lodveida ventilis MF gārais rokturis | DN 40 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 50
73 | Lodveida ventilis MF gārais rokturis | DN 50 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 50
74 | Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu | DN 15 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 100
75 | Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu | DN 20 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 300
76 | Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu | DN 25 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 300
77 | Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu | DN 32 | Nominālais spiediens 30bar. ARCO SENA VA30 series vai ekvival. | gab | 100
78 | Čuguna izjauc. savienojums ar blīvi (amerikanka) | 1½" |  | gab | 30
79 | Čuguna izjauc. savienojums ar blīvi (amerikanka) | 2" |  | gab | 30
80 | Gumijas pāreja PVC čugunā manžete | Ø110/123 |  | gab | 50
81 | Gumijas pāreja PVC uz čugunu | Ø110 |  | gab | 50
82 | Gumijas blīve 1/2" | ½" |  | gab | 700
83 | Gumijas blīve 3/4" | ¾" |  | gab | 500
84 | Gumijas blīve 1" | 1" |  | gab | 200
| Materiāli, kas nav minēti iepirkumā (POZĪCIJAS SUMMU NEMAINĪT) | [6 empty] | 15000
[8 empty] | Kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN: | 15000