1.pielikums

Atklāta konkursa

„Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”

ID Nr. CAIP 2024/148

Iepirkumu komisijas atbildes uz jautājumiem par apjomiem

Jautājums Nr. 1

Izvērtējot projektu un tā darbu apjomu sarakstu, tika konstatēts, ka Pasūtītāja pievienotajā tāmē vairākās darbu apjomu pozīcijās norādītie apjomi pārsniedz projekta dokumentācijā paredzētos. Turklāt pasūtītāja pievienotajā tāmē ir iekļautas darbu pozīcijas, kas nav atspoguļotas projekta dokumentācijā.

Lūdzam precizēt projekta dokumentāciju vai pasūtītāja pievienoto tāmi, jo nav iespējams veikt aprēķinus pozīcijām, kas projektā nav paredzētas?

ATBILDE: Pasūtītājs informē, ka ir veiktas izmaiņas darbu daudzumu sarakstā atbilstoši zemāk redzamajai informācijai:

| Nr.p.k | Specifik.Nr. | Būvdarbu, materiāla vai izstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Projektā paredzētais daudzums | Tāmes darba daudzums | Liekais apjoms | Skaidrojums | APJOMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 1.6.3 | Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (10x20cm, melns) | m2 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | Grozīts | 330.00 |  |
| 63 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm (N-III) | m2 | 0,00 | 5195,00 | -5195,00 | Pozīcija likvidēta | - |  |
| 85 | 1.7.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4 cm biezumā (AADTj, pievesta ≤ 500), Tips A2, S1, A2a | m2 | 1 926,00 | 2640,00 | -714,00 | Atbilst projektam | 2640,00 |  |
| 116 | 1.8.2 | Priekšrocības zīmju (samazināta izmēra) uzstādīšana | gb | 89 | 93 | -4,00 | Grozīts | 88.00 |  |
| 118 | 1.8.2 | Aizlieguma zīmju (samazināta izmēra) uzstādīšana | gb | 17 | 18 | -1,00 | Grozīts | 21.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GROZĪTS KRUSTOJUMA RISINĀJUMS UN APJOMI: Objekts Nr.7 - Jūrmalas gatves, Anniņmuižas bulvāra un Imantas 7.līnijas krustojums |  |  |
| 374 | 1.8.9 | Iznesuma traverzas montāža | gb | 2 | 3 | -1 | Grozīts | 3.00 |  |
| 377 | 1.8.9 | Pastiprināta luksoforu statne (h=2,75m) ar dzelzsbetona pamatni | gb | 0 | 3 | -3 | Pozīcija likvidēta | - |  |
| 391 | 1.8.9 | Iznesuma traverza (dažāda garuma) | gb | 2 | 3 | -1 | Grozīts | 3.00 |  |
| 393 | 1.8.9 | 3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 8 | 9 | -1 | Grozīts | 8.00 |  |
| 405 | 1.8.9 | Signālkabelis NYY 30x1,5mm2 | m | 44 | 47 | -3 | Grozīts | 41.00 |  |
| 406 | 1.8.9 | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 169 | 183 | -14 | Grozīts | 163.00 |  |
| 409 | 1.8.9 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 1 | 2 | -1 | Grozīts | 1.00 |  |
| 410 | 1.8.9 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 224 | 227 | -3 | Atbilst projektam | 227.00 |  |
| 405 | 1.8.9 | 2-sekciju brīdinošais luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 0 | 1 | -1 | Pozīcija likvidēta | - |  |
| 417 | 1.8.9 | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 3 | 6 | -3 | Grozīts | 6.00 |  |
| 424 | 1.8.9 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 199 | 204 | -5 | Grozīts | 194.00 |  |
| Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums (ĀMD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 1.8.9 | Luksoforu statnes un balsteņa montāža | kpl | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 439 | 1.8.9 | Ceļa zīmju balsteņa montāža | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 440 | 1.8.9 | Iznesuma traverzas montāža | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 441 | 1.8.9 | Luksoforu kopnes montāža | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 442 | 1.8.9 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 0,00 | 5,00 | -5 | Grozīts | 4.00 |  |
| 443 | 1.8.9 | Luksofora montāža uz kopnes | gb | 0,00 | 3,00 | -3 | Grozīts | 4.00 |  |
| 444 | 1.8.9 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 0,00 | 343,00 | -343 | Grozīts | 430.00 |  |
| 445 | 1.8.9 | Kabeļu stiprināšana pie troses | m | 0,00 | 75,00 | -75 | Atbilst projektam | 75.00 |  |
| 446 | 1.8.9 | Parafila troses montāža | m | 0,00 | 75,00 | -75 | Atbilst projektam | 75.00 |  |
| 447 | 1.8.9 | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gb | 0,00 | 6,00 | -6 | Atbilst projektam | 6.00 |  |
| 448 | 1.8.9 | Video detektora parametrizēšana | gb | 0,00 | 6,00 | -6 | Atbilst projektam | 6.00 |  |
| 449 | 1.8.9 | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| Materiāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 1.8.9 | Luksoforu statne (h=2,5m) ar pagaidu dzelzsbetona pamatni | kpl | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 451 | 1.8.9 | Balstenis luksoforu stiprināšanai | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 452 | 1.8.9 | Iznesuma traverza (dažāda garuma) | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 453 | 1.8.9 | Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m) | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 454 | 1.8.9 | Kopne luksoforu un ceļa zīmju stiprināšanai (h>6m; l=15) ar dzelzsbetona pamatni | kpl | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 455 | 1.8.9 | 3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 0,00 | 4,00 | -4 | Grozīts | 5.00 |  |
| 456 | 1.8.9 | Luksofora kontrastekrāns 3-sekciju 210mm luksoforam | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Grozīts | 2.00 |  |
| 457 | 1.8.9 | 2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 458 | 1.8.9 | 2-sekciju tramvaja luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 459 | 1.8.9 | Luksofora kontrastekrāns 2-sekciju 210mm luksoforam | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 460 | 1.8.9 | Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar platleņķa lēcu | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 461 | 1.8.9 | Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs) | gb | 0,00 | 3,00 | -3 | Atbilst projektam | 3.00 |  |
| 462 | 1.8.9 | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 463 | 1.8.9 | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 0,00 | 45,00 | -45 | Atbilst projektam | 45.00 |  |
| 464 | 1.8.9 | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 0,00 | 41,00 | -41 | Atbilst projektam | 41.00 |  |
| 465 | 1.8.9 | Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 | m | 0,00 | 83,00 | -83 | Grozīts | 85.00 |  |
| 466 | 1.8.9 | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 0,00 | 249,00 | -249 | Grozīts | 259.00 |  |
| 467 | 1.8.9 | Parafila trose 13mm | m | 0,00 | 75,00 | -75 | Atbilst projektam | 75.00 |  |
| 468 | 1.8.9 | Troses stiprinājumu komplekts | kpl | 0,00 | 12,00 | -12 | Atbilst projektam | 12.00 |  |
| Objekts Nr.10 - Daugavgrīvas un Durbes ielas krustojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbi |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
| 469 | 1.8.9 | Esošās luksoforu statnes pārcelšana | gb | 0,00 | 4,00 | -4 | Atbilst projektam | 4.00 |  |
| 470 | 1.8.9 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 0,00 | 107,00 | -107 | Atbilst projektam | 107.00 |  |
| 471 | 1.8.9 | Luksoforu kontroliera programmēšana | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 472 | 1.8.9 | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 473 | 1.8.9 | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gb | 0,00 | 5,00 | -5 | Atbilst projektam | 5.00 |  |
| 474 | 1.8.9 | Video detektora parametrizēšana | gb | 0,00 | 7,00 | -7 | Atbilst projektam | 7.00 |  |
| 475 | 1.8.9 | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 476 | 1.8.9 | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde (objekts) | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| 477 | 1.8.9 | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts) | gb | 0,00 | 1,00 | -1 | Atbilst projektam | 1.00 |  |
| Materiāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 1.8.9 | Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 479 | 1.8.9 | Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs) | gb | 0,00 | 3,00 | -3 | Atbilst projektam | 3.00 |  |
| 480 | 1.8.9 | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gb | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 481 | 1.8.9 | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 0,00 | 51,00 | -51 | Atbilst projektam | 51.00 |  |
| 482 | 1.8.9 | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 0,00 | 56,00 | -56 | Atbilst projektam | 56.00 |  |
| 586 | 1.10.2 | D32 ūdensvada atzara L=10m ar pieslēgumu D400 ūdensvadam, izbūve | kpl | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 587 | 1.10.2 | D160 kanalizācijas atzara L=15m ar pieslēgumu esošai akai, izbūve | kpl | 0,00 | 2,00 | -2 | Atbilst projektam | 2.00 |  |
| 783 | 1.10.4 | Opt.pazemes kab. FZOMSU-SD 2x6SML | m | 145 | 210 | -65 | GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI |  |  |
| 785 | 1.10.4 | Šķeltā caurule d.110mm | m | 20 | 58 | -38 |  |  |  |
| 786 | 1.10.4 | Polietilēna caurule d.50mm, 750N, l-6000mm (ar rezervi 6%) | gb | 4 | 20 | -16 |  |  |  |
| 788 | 1.10.4 | polietilēna caurules pagrieziena modulis 100/90 | gb | 1 | 41 | -40 |  |  |  |
| 799 | 1.10.4 | Uzmavas komplekts SC-228 | gb | 1 | 2 | -1 |  |  |  |
| 802 | 1.10.4 | Kabeļu savienotājs 8C (1000 gab) | pac | 0,12 | 0,8 | -0,68 |  |  |  |
| 810 | 1.10.4 | Sagatavošanas darbi SIA Tet tīkla pārbūvei/pārslēgšanai* (c./st.) | gb | 36 | 75 | -39 |  |  |  |
| 815 | 1.10.4 | Optiskā kabeļa ieguldīšana caurulē | m | 145 | 210 | -65 |  |  |  |
| 816 | 1.10.4 | Sagatavošanas darbi kabeļa ievilkšanai brīvā, jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 101,5 | 243,4 | -141,9 |  |  |  |
| 823 | 1.10.4 | Vara kab. uzmavas montāža akā | gb | 2 | 4 | -2 |  |  |  |
| 824 | 1.10.4 | Optiskās kab. uzmavas montāža akā | gb | 1 | 2 | -1 |  |  |  |
| 825 | 1.10.4 | Esošās optiskās uzmavas pārmontāža akā | gb | 1 | 4 | -3 |  |  |  |
| 827 | 1.10.4 | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām 1.pāris | pāris | 1 | 128 | -127 |  |  |  |
| 830 | 1.10.4 | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra | metinājums | 22 | 46 | -24 |  |  |  |
| 834 | 1.10.4 | Vara kabeļu demontāža | m | 102 | 150 | -48 |  |  |  |
| 835 | 1.10.4 | Optisko kabeļu demontāža | m | 105 | 166 | -61 |  |  |  |
| 849 | 1.10.5 | Rūpn. izolētu tērauda cauruļvadu noguldīšana zem zemes ar brīdinājuma lentu | m | 156 | 160,2 | -4,2 |  |  |  |
| 902 | 1.10.5 | 12cm - minerālmateriālu maisījums 0/56 (AADTj,smagie ≤100) vai 0/45 (AADTj,smagie ≤100) | m3 | 0 | 2,808 | -2,808 | GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI |  |  |
| 903 | 1.10.5 | 30cm - salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60Mpa | m3 | 0 | 7,02 | -7,02 |  |  |  |
| 906 | 1.10.5 | 10cm - minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums (0/45 LA≤40 N-III klase) | m3 | 0 | 7,99 | -7,99 |  |  |  |
| 907 | 1.10.5 | 15cm - minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums (0/45 LA≤45 N-IV klase vai 0/56 LA≤45 N-IV klase) | m3 | 0 | 11,985 | -11,985 |  |  |  |
| 908 | 1.10.5 | 30cm - salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60Mpa | m3 | 0 | 23,97 | -23,97 |  |  |  |

Jautājums nr. 2

Izvērtējot projektu un tā darbu apjomu sarakstu, tika konstatēts, ka Pasūtītāja pievienotajā tāmē vairākās darbu apjomu pozīcijās salīdzinot ar projektu nav norādīti apjomi. Būvnieks ir apkopojis šīs pozīcijas ar trūkstošajiem apjomiem tabulas veidā, lai atvieglotu pārskatīšanu.

Lūdzam precizēt darbu apjomus tāmē, jo tie atšķiras no projekta dokumentācijā norādītajiem apjomiem?

Pasūtītājs informē, ka ir veiktas izmaiņas darbu daudzumu sarakstā atbilstoši zemāk redzamajai informācijai:

| Nr.p.k | Specifik.Nr. | Būvdarbu, materiāla vai izstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Projektā paredzētais daudzums | Tāmes darba daudzums | Trūkstošais apjoms | Skaidrojums | APJOMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.4.2 | Zaru zāģēšana, izveidojot vainagu | gb | 159,00 | 63,00 | 96,00 | Atbilstošais apjoms | 159.00 |  |
| 14 | 1.4.3 | Ceļa zīmju stabu demontāža | gb | 247,00 | 246,00 | 1,00 | Atbilstošais apjoms | 246.00 |  |
| 15 | 1.4.3 | Ceļa zīmju demontāža | gb | 378,00 | 376,00 | 2,00 | Atbilstošais apjoms | 376.00 |  |
| 24 | 1.4.3 | Autobusu pieturas nojumes (ar pamatiem) demontāža un atkārtota izbūve | gb | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Atbilstošais apjoms | 2.00 |  |
| 58 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm (N-III), Tips A7, A8, A9, B6, A1a, A2a, B1a | m2 | 12 675,00 | 7590,00 | 5085,00 | Atbilstošais apjoms | 12675.00 |  |
| 69 | 1.6.3 | Izlīdzinošā slāņa izbūve 4cm biezumā (magmatisko iežu), Tips B2, B2a, B3 | m2 | 15 160,00 | 15155,00 | 5,00 | Atbilstošais apjoms | 4655.00 |  |
| 58 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm (N-III), Tips A7, A8, A9, B6, A1a, A2a, B1a | m2 | 12675 | 7590 | 5085,00 | Atbilstošais apjoms | 12675.00 |  |
| 60 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III), Tips B2a | m2 | 110 | 0 | 110,00 | Atbilstošais apjoms | 110.00 |  |
| 112 | 1.8.1 | Alumīnija apmale L veida, h=120 | m | 63 | 59 | 4,00 | Atbilstošais apjoms | 142.00 |  |
| 117 | 1.8.2 | Aizlieguma zīmju uzstādīšana | gb | 79 | 77 | 2,00 | Atbilstošais apjoms | 80.00 |  |
| 119 | 1.8.2 | Rīkojuma zīmju uzstādīšana | gb | 20 | 19 | 1,00 | Atbilstošais apjoms | 25.00 |  |
| 121 | 1.8.2 | Norādījuma zīmju uzstādīšana | gb | 158 | 156 | 2,00 | Atbilstošais apjoms | 167.00 |  |
| 123 | 1.8.2 | Virzienu rādītāju un informācijas zīmju uzstādīšana | gb | 13 | 11 | 2,00 | Atbilstošais apjoms | 12.00 |  |
| 127 | 1.8.2 | Individuāli projektējamo ceļa zīmju uzstādīšana | gb | 74 | 0 | 74,00 | Atbilstošais apjoms | 71.00 |  |
| 131 | 1.8.2 | Ceļa zīmes metāla staba ar konsoli uzstādīšana, ieskaitot pamatu | gb | 11 | 9 | 2,00 | Atbilstošais apjoms | 17.00 |  |
| 132 | 1.8.2 | Ceļa zīmes siprināma uz esoša balsta | gb | 1 | 0 | 1,00 | Atbilstošais apjoms | 4.00 |  |
| Pagaidu seguma izbūves zona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III), Tips A1 | m2 | 120 | 0 | 120,00 | Atbilstošais apjoms | 120.00 |  |
| 150 | 1.6.1 | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm, Tips A1 | m3 | 48 | 0 | 48,00 | Atbilstošais apjoms | 48.00 |  |
| 151 | 1.6.3 | Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (20x20cm, pelēks), Tips B1 | m2 | 32 | 0 | 32,00 | Atbilstošais apjoms | 32.00 |  |
| 152 | 1.6.3 | Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (20x20cm, balts), Tips B1 | m2 | 1,7 | 0 | 1,70 | Atbilstošais apjoms | 1.70 |  |
| 153 | 1.6.3 | Taktilā betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ("pumpas", balts), Tips B1 | m2 | 0,16 | 0 | 0,16 | Atbilstošais apjoms | 0.16 |  |
| 154 | 1.6.3 | Taktilā betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ("vadlīnija", balts), Tips B1 | m2 | 2,7 | 0 | 2,70 | Atbilstošais apjoms | 2.70 |  |
| 155 | 1.6.3 | Izlīdzinošā slāņa izbūve 4cm biezumā | m2 | 36,56 | 0 | 36,56 | Atbilstošais apjoms | 36.56 |  |
| 156 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III), Tips B1 | m2 | 36,58 | 0 | 36,58 | Atbilstošais apjoms | 36.58 |  |
| 157 | 1.6.1 | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm, Tips B1 | m3 | 15 | 0 | 15,00 | Atbilstošais apjoms | 15.00 |  |
| Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 1.7.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 3,5 cm biezumā (AADTj, pievesta ≤ 500), Tips A1 | m2 | 120 | 0 | 120,00 | Atbilstošais apjoms | 120.00 |  |
| 159 | 1.7.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība 5,0 cm biezumā (AADTj, kravas ≤ 100), Tips A1 | m2 | 120 | 0 | 120,00 | Atbilstošais apjoms | 120.00 |  |
| 372 | 1.8.9 | Luksoforu statnes un balsteņa montāža | kpl | 11 | 10 | 1 | GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI |  |  |
| 373 | 1.8.9 | Ceļa zīmju balsteņa montāža | gb | 9 | 7 | 2 |  |  |  |
| 375 | 1.8.9 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 22 | 21 | 1 |  |  |  |
| 376 | 1.8.9 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 406 | 389 | 17 |  |  |  |
| 390 | 1.8.9 | Balstenis luksoforu stiprināšanai | gb | 11 | 7 | 4 |  |  |  |
| 392 | 1.8.9 | Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m) | gb | 9 | 7 | 2 |  |  |  |
| 402 | 1.8.9 | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 66 | 63 | 3 |  |  |  |
| 403 | 1.8.9 | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 49 | 30 | 19 |  |  |  |
| 404 | 1.8.9 | Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 | m | 78 | 66 | 12 |  |  |  |
| 428 | 1.8.9 | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gb | 5 | 4 | 1 |  |  |  |
| 429 | 1.8.9 | Video detektora parametrizēšana | gb | 5 | 4 | 1 |  |  |  |
| 430 | 1.8.9 | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gb | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 442 | 1.8.9 | Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu | gb | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 444 | 1.8.9 | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gb | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 423 | 1.8.9 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 6 | 5 | 1 |  |  |  |
| Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums (ĀMD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu specifikācija - zemējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | 1.10.3 | Sprieguma ierobežotājs, HGS 150RW 250V/500V | kpl | 2 | 0 | 2 | GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI |  |  |
| 728 | 1.10.3 | Sprieguma ierobežotāja stiprinājums, cinkots | kpl | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 729 | 1.10.3 | Metāliska trose ∅14mm | m | 16 | 0 | 16 |  |  |  |
| 730 | 1.10.3 | Metāliska troses ∅14mm uzgalis | gb | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
| 731 | 1.10.3 | PE caurule ø 50mm, 2.klase (450N) | m | 29 | 0 | 29 |  |  |  |
| 732 | 1.10.3 | PE caurule ø 50mm, 2.klase (450N), UV noturīga | m | 12 | 0 | 12 |  |  |  |
| 733 | 1.10.3 | Kabeļa brīdinājuma lente, 125mm | m | 29 | 0 | 29 |  |  |  |
| 734 | 1.10.3 | Termonosedoša uzmava, L=1000mm | gb | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 735 | 1.10.3 | Zemēšanas skava (pieslēgšana pie sliedes) | kpl | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 736 | 1.10.3 | Piekarkabelis SAX-W95, 12/20kV, ar stabilizāciju pret UV-starojumu | m | 155 | 0 | 155 |  |  |  |
| 737 | 1.10.3 | Kabeļa uzgalis | gb | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 738 | 1.10.3 | Piekarkabeļa stiprinājums, cinkots | gb | 240 | 0 | 240 |  |  |  |
| 739 | 1.10.3 | Izolēts apvalks stiprinājuma savienošanas spailēm | gb | 240 | 0 | 240 |  |  |  |
| 740 | 1.10.3 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| Darbu daudzumu kopsavilkums - zemējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | 1.10.3 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 5 | 0 | 5 |  |  |  |
| 742 | 1.10.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 29 | 0 | 29 |  |  |  |
| 743 | 1.10.3 | Kabeļu aizsargcaurules d110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 29 | 0 | 29 |  |  |  |
| 744 | 1.10.3 | Zemējuma troses ievēršana caurulē, pieslēgšana | m | 41 | 0 | 41 |  |  |  |
| 745 | 1.10.3 | Sliedes adaptera montāža | kpl | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 746 | 1.10.3 | Sprieguma ierobežotāja montāžā | kpl | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 747 | 1.10.3 | Piekarkabeļa montāža, stiprināšana | m | 155 | 0 | 155 |  |  |  |
| 748 | 1.10.3 | Kabeļa uzgaļa montāža | gb | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
| 808 | 1.10.4 | Esošu (ietves/veloceļa) sakaru kanalizācijas aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus 12.5t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu). Komplektā ar nepieciešamiem materiāliem, lūka ar SIA "Tet" logo | kpl | 34 | 32 | 2 | GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI |  |  |
| 809 | 1.10.4 | Esošu (ietves/veloceļa) sakaru kanalizācijas aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu). Komplektā ar nepieciešamiem materiāliem (LVRTC, Tet) | kpl | 41 | 40 | 1 |  |  |  |
| 811 | 1.10.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m | m | 170 | 163,4 | 6,6 |  |  |  |
| 813 | 1.10.4 | Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve | m | 250 | 243,4 | 6,6 |  |  |  |
| 817 | 1.10.4 | Kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaude (buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā) | m | 162 | 121,2 | 40,8 |  |  |  |
| 818 | 1.10.4 | Kabeļu 22-32 mm diametrā ieguldīšana kabeļu kanalizācijā | m | 219 | 132 | 87 |  |  |  |
| 819 | 1.10.4 | Brīdinājuma lentes ieguldīšana tranšejā | m | 265 | 258 | 7 |  |  |  |
| 828 | 1.10.4 | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām, katrs nākošais pāris | pāris | 29 | 2 | 27 |  |  |  |