

Atklāta konkursa 
„Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ulbroka”
 ID Nr. CAIP 2024/147
iepirkuma komisijas atbilde uz jautājumu

1. Jautājums:
Iepirkuma 3.1. pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” pozīcijā Nr.589  - Optiskas šķiedras kabelis 144FO (12tx12f), 9/125mkm, SM, G652D (Kabeli piegāda Baltcom) noteikts, ka kabeli piegādā Baltcom. 
Jautājums: Vai šīs pozīcijas izmaksas jāparedz 0,00EUR.
Atbilde:
Jā, pozīcijas izmaksas jāparedz 0,00EUR. Kabeli nodrošina SIA "BITE Latvija", atbilstoši noslēgtai vienošanai, pēc būvdarbu veicēja pieprasījuma saņemšanas, 3 (trīs) mēnešu laikā izsniegs BITE elektronisko sakaru infrastruktūras saglabāšanas darbu veikšanai nepieciešamos optiskos kabeļus no BITE noliktavas Latgales ielā 322, Rīgā.


2. Jautājums: 

Lūdzam precizēt, kādi augi paredzēti šajās pozīcijās?

	1
	Liela izmēra koki ar stumbra apkārtmēru 25-30 cm, stādīšana ar tehniku, tsk dobes sagatavošana vismaz 1,5m3, tsk laistīšanas un aerācijas sistēma, stumbra atsiešana. Ap stumbru veido vismaz 1 m2 apdobi, mulčē
	gab
	89,00

	2
	Vidēja izmēra  koki , katram kokam sagatavoto auglīgo slāni vismaz 1,0 m³,  t.sk. laistīšanas un aerācijas sistēma, sakņu kamola atsiešana. Kokiem, kas atrodās zālienā veidot vismāz 1 m2 lielu apdobi
	gab
	34,00

	3
	Krūmu stādījumus un dzīvžigus stādīt blīvās grupās vai rindās, veidojot tiem kopīgas apdobes (neparedzēt krūmu soliterstādījumus zālienā).  Ieticamais stādbedres dziļums 50 cm.
	gab
	1040,00

	5
	Jaukta tipa ziemciešu stādījumi  (daudzgadīgas ziemcietes un zāļveida ziemcietes) - auglīgā augsne/ substrāts 50 cm biezā slanī  un vidējas frakcijas priežu mizas mulča 5 cm biezā slānī. 
	m2
	1347,00



Atbilde:
Iepirkuma 3.1. pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” tiks veikti grozījumi.


3. [bookmark: _Hlk190268072]Jautājums:

Līguma 4.10.punktā noteikts, ka Būvuzņēmējam ir pienākums norēķināties un samaksāt nominētajam Apakšuzņēmējam tādu summu, kādu ir apstiprinājis Pasūtītājs un/vai attiecīgais inženierkomunikāciju īpašnieks. Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējam, sagatavojot pieteikumu, ir jāparedz konkrētas izmaksas par visu darbu izpildi, nav iespējams ievērtēt cenā nezināmas izmaksas, kuras kaut kad nākotnē līguma izpildes procesā noteikts Pasūtītājs un/vai attiecīgais inženierkomunikāciju īpašnieks. Līdz ar to lūdzam dzēst 4.10.punktu vai arī sniegt skaidrojumu kā Būvuzņēmējs, sagatavojot piedāvājumu, var savā cenā ievērtēt izmaksas, kuru apmērs šobrīd nav nosakāms.



Atbilde:
Paskaidrojam, ka pretendentam ir tiesības sazināties ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, lūdzot sniegt nepieciešamo informāciju. Atbilstoši iepirkuma līguma projekta 15.9.apakšpunktam, Būvuzņēmējs, vai tā izvēlētā apakšuzņēmējs, gadījumā, ja tam ir atbilstoša kvalifikācija inženierkomunikāciju īpašnieka izvirzītajām prasībām, ir tiesīgi piedalīties inženierkomunikāciju īpašnieka organizētajā iepirkumu procedūrā, kurā tiek izvēlēts inženierkomunikāciju rekonstrukcijas (pārvietošanas) darbu izpildītājs.
Norādām, ka saskaņā ar nolikuma 4.7.3.apakšpunktā noteikto pretendentam Darbu daudzumu un izmaksu saraksta katras pozīcijas vienības cenā ir jākļauj visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas. Līdz ar  to pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums un atbildība izvērtēt, iekļaut visus riskus, tajā skaitā visus iespējamos darbus un izmaksas pat, ja arī kāds darbs vai to veids nav īpaši ticis uzsvērts, tostarp, kuri vajadzīgi attiecīgo nosacījumu izpildei.  

4. Jautājums: 
No līguma 15.9.punkta izriet, ka gadījumā, ja attiecībā uz Darbu daļas, kas saistīta ar inženierkomunikāciju rekonstrukciju (pārvietošanu), izpildi inženierkomunikāciju īpašnieks izvirza prasības par inženierkomunikāciju īpašnieka izvēlēta būvuzņēmēja piesaisti, Būvuzņēmējs nodrošina šī būvuzņēmēja piesaistīšanu, slēdzot attiecīgu līgumu ar inženierkomunikāciju īpašnieku vai/un tā izvēlētu būvuzņēmēju (15.9.) Ņemot vērā, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem visa atbildība par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāuzņemas galvenajam būvdarbu veicējam, kā arī to, ka nav saprotams, kādas izmaksas uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi ir jāievērtē piedāvājumā par inženierkomunikāciju īpašnieka izvēlētu būvuzņēmēju (atlīdzība šādam būvuzņēmējam), lūdzam dzēst līguma 15.9.punktu vai sniegt skaidrojumu, kā Būvuzņēmējs, sagatavojot piedāvājumu, var savā cenā ievērtēt izmaksas, kuru apmērs šobrīd nav nosakāms.

Atbilde:
Paskaidrojam, ka pretendentam ir tiesības sazināties ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, lūdzot sniegt nepieciešamo informāciju. Atbilstoši iepirkuma līguma projekta 15.9.apakšpunktam, Būvuzņēmējs, vai tā izvēlētā apakšuzņēmējs, gadījumā, ja tam ir atbilstoša kvalifikācija inženierkomunikāciju īpašnieka izvirzītajām prasībām, ir tiesīgi piedalīties inženierkomunikāciju īpašnieka organizētajā iepirkumu procedūrā, kurā tiek izvēlēts inženierkomunikāciju rekonstrukcijas (pārvietošanas) darbu izpildītājs.
Norādām, ka saskaņā ar nolikuma 4.7.3.apakšpunktā noteikto pretendentam Darbu daudzumu un izmaksu saraksta katras pozīcijas vienības cenā ir jākļauj visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas. Līdz ar  to pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums un atbildība izvērtēt, iekļaut visus riskus, tajā skaitā visus iespējamos darbus un izmaksas pat, ja arī kāds darbs vai to veids nav īpaši ticis uzsvērts, tostarp, kuri vajadzīgi attiecīgo nosacījumu izpildei.  
5. Jautājums:

Līguma 16.2.5.punktā noteikts ļoti maz līgumsoda apmērs pie kura pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma. Lai būtu vienlīdzīga situācija, līguma 16.2.5.punkts jāizsaka sekojošā redakcijā: tajā skaitā, ja par Līguma noteikumu pārkāpumiem Būvuzņēmējam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci un vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma sastāda 10% no Līguma summas.

Atbilde: 
Paskaidrojam, ka iepirkuma komisija ir izstrādājusi iepirkuma dokumentāciju, t.sk. iepirkuma līguma projektu, izvērtējot samērīgumu, ņemot vērā visus paredzamos riskus.
Vēršam uzmanību, ka iepirkuma līguma apakšpunkts nosaka pasūtītāja tiesības, nevis pienākumu. Proti, sasniedzot piemēroto līgumsodu būvuzņēmējam EUR 2 000,00 apmērā, pasūtītājs izvērtē visus apstākļus un pieņem lēmumu vai iepirkuma līguma izpilde ir turpināma vai ir nepieciešams vienpusēji izbeigt pušu līgumsaistības. 
Pamatojoties uz minēto, iepirkuma komisijas neveiks grozījumus attiecībā uz iepirkuma līguma projekta 16.2.5.apakšpunkta nosacījumiem.

6. Jautājums:
Ņemot vērā projekta sarežģītību un tehniskās specifikācijas detalizētību, vēlamies lūgt pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu uz 2025. gada 5. martu.

Atbilde:
Ņemot vērā to, ka nolikumā tiks veikti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts, atbilstoši  Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktam.

7. Jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 3.5 punktā  noteikto kvalifikāciju Pretendents var apliecināt ar pieredzi, kas gūta ēku izbūves vai pārbūves objektiem, kuru ietvaros veikta arī transporta infrastruktūras izbūve.

Atbilde:
Nolikuma 3.5.1., 3.5.2. un 3.5.3. apakšpunktā tiks veikti grozījumi, grozot tekstu “vismaz 1 (vienā) pilsētas  transporta infrastruktūras  izbūves, pārbūves vai atjaunošanas objektā ar asfaltbetona segumu, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā” ar tekstu “vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikta pilsētas transporta infrastruktūras izbūve, pārbūve vai atjaunošana, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā,”.


Ņemot vērā to, ka Nolikumā tiks veikti grozījumi, lūdzam, sekot līdzi iepirkuma publikācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
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