

[bookmark: _Hlk188265319]Atklāta konkursa 
„Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava”
 ID Nr. CAIP 2024/146
iepirkuma komisijas atbilde uz jautājumu

1. Jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka finanšu piedāvājums (tāme) jāsastāda 3. pielikumā dotajā “Excel” failā, t.i. neizvērstajā tāmē, kur ir tikai katras pozīcijas vienības izmaksas un vienības kopsumma, bez kopsavilkuma un bez koptāmes, visus papildu izdevumus sadalot un ietverot proporcionāli dotajās darbu pozīcijās.

Atbilde: 
Paskaidrojam, ka atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” (turpmāk – Konkurss) 3.1.pielikums “Darba daudzumu un izmaksu saraksts” ir jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumam. Attiecīgais fails pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā Konkursa dokumentācijas failā “3.pielikums_Fin.pied_DDS_2024_146.xlsx”.

2. Jautājums: 

Lūdzam Pasūtītāju pievienot projekta ŪKT, ELT, EST, apstādījumu u.c. trūkstošo daļu rasējumus.

Atbilde:

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava”, papildinot 1.1.pielikumu “Būvniecības ieceres dokumentācija” ar tehniskajiem projektiem par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, elektroapgādi, elektronisko sakaru sistēmām un citām būvprojekta rasējuma daļām.

3. Jautājums:
Pie Iepirkuma dokumentācijas ir pievienoti divi būvdarbu apjomu saraksti: 1.fails ir “3.pielikums_Fin.pied_DDS_2024_146.xlsx”, savukārt 2.fails ir mapes Rīga- Ķekava.zip apakšmapē 13BA  ar nosaukumu “BA Riga-Kekava 2024 08 08.docx”. 
Ņemot vērā, ka šie faili ir atšķirīgi lūdzam pasūtītāju precizēt pēc kuriem apjomiem ir jāvadās sagatavojot cenu piedāvājumu. Jautājums Pasūtītājam, kas pievienots iepirkumam?

Atbilde: 

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 3.1.pielikumā “Darba daudzumu un izmaksu saraksts”. Pretendentam ir jāvadās no attiecīgās konsolidētās versijas.




4. Jautājums:
Būvdarbu apjomu saraksta otrajā kolonnā ir norādīts pēc kāda specifikāciju punkta ir jāveic būvdarbi 

[image: ]
Savukārt pie iepirkuma dokumentācijas nav atrodamas projektu specifikācijas, kā arī tabulā norādītie specifikācijas punkti neatbilst “Autoceļu būvdarbu specifikācijā 2023”.
Lūdzam pasūtītāju pievienot būvprojekta specifikācijas. 
Jautājums Pasūtītājam, kas pievienots iepirkumam?

Atbilde: 

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 1.1.pielikumā “Būvniecības ieceres dokumentācija” un 3.1.pielikumā “Darba daudzum un izmaksu saraksts”. Lūdzam skatīt precizēto failu mapi ar nosaukumu – IS- Būvdarbu specifikācijas.

5. Jautājums:
Objekta realizēšanas laikā nepieciešams veikt 162 koku ciršanu ar celmu laušanu, ņemot vērā, ka pie iepirkuma dokumentācijas nav pievienota pilna būvprojekta dokumentācija  līdz ar to: 
Lūdzam pievienot pie iepirkuma dokumentācijas Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes protokola izrakstu par nocērtamajiem kokiem un to diametriem. 
Lūdzam precizēt vai būvdarbu veicējam  nepieciešams segt “Zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu pilsētas teritorijā”. Gadījumā, ja nepieciešams segt zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu , lūdzam norādīt zaudējumu atlīdzības apmēru. 
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Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 1.1.pielikumā “Būvniecības ieceres dokumentācija” - informācija pieejama konsolidētajā versijā Vispārīgās daļas skaidrojošā apraksta 2.pielikumā. Paskaidrojam, ka zaudējumu atlīdzības apmērs par koku ciršanu ir 21 163,77 EUR.

6. Jautājums: 
Būvdarbu apjomu saraksta pozīcijā nr. 24 norādīts Ūdensvada un kanalizācijas aku vāku “peldošā tipa” nomaiņa un regulēšana, ņemot vērā, ka par ūdensvadu Rīgā atbildīgs ir SIA “Rīgas ūdens” un viņu tīkliem, kad nepieciešams mainīt aku vākus, tad būvuzņēmējam ir jānoslēdz līgums ar SIA “Rīgas ūdens” un tad šīs lūkas izsniedz SIA “Rīgas ūdens” bez maksas.
Lūdzam pasūtītāju precizēt vai būvdarbu veicējam būs jāslēdz līgums ar SIA “Rīgas ūdens” par lūku izsniegšanu.



Atbilde: 

Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 7.pielikumam “Līguma projekts” 6.13.punktam - būvuzņēmējam pirms SIA “Rīgas ūdens” kanalizācijas lūku, aku lūku, aizbīdņu kapju un hidrantu kapju nomaiņas vai izbūves (nepieciešamības gadījumā) darbu uzsākšanas jānoslēdz līgums ar SIA “Rīgas ūdens” (pielikums Nr.10). 

7.  Jautājums:
Būvdarbu apjomu saraksta pozīcijā nr. 25 norādīts Siltumtrases rezerves cauruļu būvniecība, L=6m, bet nekur nav norādīta tehniskā specifikācija par siltumtrases caurulēm.
Lūdzam pasūtītāju pievienot pie iepirkuma dokumentācijas Siltumtrases cauruļu tehnisko specifikāciju.

Atbilde: 

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 1.1.pielikumā “Būvniecības ieceres dokumentācija” un 3.1.pielikumā “Darba daudzum un izmaksu saraksts”. Lūdzam skatīt pozīcijas Nr.25 papildinājumu – “Siltumtrases rezerves cauruļu būvniecība, L=6m, tērauda elektrometināmā caurule ⌀323,9×5,6mm P235TR1 (EN10217-1) vai  P235GH (EN10217-2)”.

8. Jautājums:
Būvdarbu apjomu sarakstā norādītas poz. 30-33 Armēšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem, bet vairāk nav nekādas detalizētākas tehniskās informācijas pievienotas dokumentācijai. 
Lūdzam pasūtītāju pievienot pie iepirkuma dokumentācijas tehnisko informāciju par ģeosintētiskajiem materiāliem. 

Atbilde: 

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 1.1.pielikumā “Būvniecības ieceres dokumentācija”. Lūdzam skatīt precizēto failu mapi ar nosaukumu – IS- Būvdarbu specifikācijas.

9. Jautājums:
Projekta ietvaros nepieciešams nostiprināt nogāzi ar gabiona atbalsttienu, bet pie iepirkuma dokumentācijas nav nekādas detalizētas informācijas par izmantojamiem materiāliem, piemēram: gabiona ģeometriskie izmēri , stieples diametrs, gabiona aizpildāmais materiāls.
Lūdzam pasūtītāju pievienot pie iepirkuma dokumentācijas gabiona atbalstsienas detalizāciju, kā ar tehnisko informāciju. 

Atbilde: 

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 1.1.pielikumā “Būvniecības ieceres dokumentācija”. Lūdzam skatīt precizēto failu mapi ar nosaukumu – IS- Būvdarbu specifikācijas.

10. Jautājums:
Projekta ietvaros nepieciešams uzstādīt Gājēju margas – 105m apjomā, pie projekta dokumentācijas nav atrodama gājēju margu vizualizācija un tehniskā specifikācija. 
Lūdzam pasūtītāju pievienot gājēju margu vizualizāciju un tehnisko specifikāciju.
  
Atbilde: 
Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 1.1.pielikumā “Būvniecības ieceres dokumentācija”. Lūdzam skatīt precizēto failu mapi ar nosaukumu – IS- Būvdarbu specifikācijas.

11. Jautājums:
Būvdarbu apjomu sarakstā ir atsauce, ka Labiekārtošanas darbi ir jāveic atbilstoši TS-L projekta sadaļai , bet šāda sadaļa nav pievienota pie iepirkuma dokumentācijas. Kā arī pie iepirkuma dokumentācijas nav pievienoti tehniskie projekti par Luksoforu objektu, Lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Elektroapgādi- apgaismojumu, Elektronisko sakaru sistēmām un Elektroapgādi  - AS “Sadales tīkls” 
Lūdzam pasūtītāju pievienot iepirkuma sistēmā pilnu projekta dokumentāciju. 

[bookmark: _Hlk189474822]Atbilde: 

Norādām, ka tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava”, papildinot 1.1.pielikumu “Būvniecības ieceres dokumentācija” ar tehniskajiem projektiem par luksoforu objektu, lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, elektroapgādi- apgaismojumu, elektronisko sakaru sistēmām un elektroapgādi  - AS “Sadales tīkls”.

12. Jautājums:

Nolikuma punktā 4.7.1. norādīts, ka Finanšu daļu veido iepirkuma priekšmetā iekļauto plānoto darbu izmaksu kopsumma, kas jānorāda piedāvājuma veidlapā (nolikuma pielikums Nr.3) un Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (nolikuma pielikums Nr.3.1.)., iepazīstoties ar pievienoto dokumentāciju, pie iepirkuma dokumentācijas nav pievienots nolikuma pielikums Nr. 3.1. 
[bookmark: _Hlk189474835]Lūdzam pasūtītāju pievienot pie iepirkuma dokumentācijas nolikuma pielikumu Nr. 3.1. 


Atbilde: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā atklāta konkursa “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” dokumentācijai ir pievienots fails 3.pielikums_Fin.pied_DDS_2024_146.xlsx, kas ir atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 3. pielikuma 3.1. apakšpielikums. 


13. Jautājums:

Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka pretendentiem ir jāiesniedz tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumam. 

Atbilde: 

Apstiprinām, ka atklāta konkursa nolikuma “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” 3.1.pielikums “Darba daudzum un izmaksu saraksts” ir jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumam.
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Dazdi darbi
1 141 |Uzmeana un nosprausana km 418
2 141 |Batimetriska uzmérsana (900 m?) kpl 200
3 142 |Koku cirgana ar celmu lausanu ab 162,00
1 142  |Celmu lausana ab 200




