## DDS
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
Objekts: |  | Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava
Adrese: |  | Mūkusalas iela, Ziepniekkalna iela, Bauskas iela, Svilpes iela, Ūpju iela, Rīga
Pasūtījums: |  | DS-23-4576-li (2023-CP/091-57)
Nr.p.k | Specifik.Nr. | Būvdarbu, materiāla vai izstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CEĻA DARBI (TS-CD)
Dažādi darbi
1 | 1.4.1 | Uzmērīšana un nospraušana | km | 4.18
2 | 1.4.1 | Batimetriskā uzmērīšana (900 m2) | kpl | 2
3 | 1.4.2 | Koku ciršana ar celmu laušanu | gb | 162
4 | 1.4.2 | Celmu laušana | gb | 2
5 | 1.4.2 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu | m2 | 2850
6 | 1.4.2 | Zaru zāģēšana, izveidojot vainagu | gb | 97
7 | 1.4.3 | Asfalta seguma demontāža (hvid=20cm) | m2 | 1960
8 | 1.4.3 | Asfalta seguma demontāža (hvid=5cm) | m2 | 7710
9 | 1.4.3 | Betona bruģakmens seguma demontāža | m2 | 430
10 | 1.4.3 | Betona flīžu seguma demontāža | m2 | 20
11 | 1.4.3 | Ceļa apmales demontāža | m | 1090
12 | 1.4.3 | Ietves apmales demontāža | m | 5040
13 | 1.4.3 | Ceļa zīmju un stabu demontāža | gb | 38
14 | 1.4.3 | Ceļa zīmju demontāža | gb | 10
15 | 1.4.3 | Solu ar pamatiem demontāža | gb | 2
16 | 1.4.3 | Gājēju barjeras demontāža | m | 67.3
17 | 1.4.3 | Nojumes ar pamatiem demontāža | kpl | 1
18 | 1.4.3 | Siltumtrases rezerves cauruļu demontāža, L=6m | gb | 4
19 | 1.4.4 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h=4cm | m2 | 340
20 | 1.4.5 | Vietējas nozīmes ģeodēziskā tīkla punkta Nr.4016 demontāža (iznīcināšana) | gb | 1
21 | 1.4.6 | Lietus ūdens kanalizācijas aku vāku (peldošā tipa) nomaiņa un regulēšana | gb | 5
22 | 1.4.6 | Ūdensvada un kanalizācijas aku vāku (peldošā tipa) nomaiņa un regulēšana | gb | 21
23 | 1.4.6 | Ūdensvada kapju (peldošā tipa) nomaiņa un regulēšana | gb | 51
24 | 1.4.6 | Gāzesvada kapju (peldošā tipa) nomaiņa un regulēšana | gb | 1
25 | 1.4.7 | Siltumtrases rezerves cauruļu būvniecība, L=6m, tērauda elektrometināmā caurule ⌀323,9×5,6mm P235TR1 (EN10217-1) vai P235GH (EN10217-2) | m | 38.8
26 | 1.4.8 | Informatīvo plakātu uzstādīšana un demontāža | gb | 2
27 | 1.4.9 | Inženiertīklu informatīvo plākšņu uzstādīšana | gb | 6
28 | 1.4.10 | Betona barjeru pārvietošana | gb | 9
Zemes klātnes būvniecība
29 | 1.5.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 13550
30 | 1.5.1 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | m3 | 2350
31 | 1.5.2 | Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (trīsasu ģeorežģis) | m2 | 1570
32 | 1.5.2 | Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (vienass ģeorežģis) | m2 | 574
33 | 1.5.2 | Atdalīšana ar ģeosintētiskiem materiāliem | m2 | 2710
34 | 1.5.2 | Atdalīšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (filtrējošs ģeotekstils) | m2 | 90
35 | 1.5.3 | Apzaļumošana ar zāliena sējumu un melnzemes bērumu NN-3 | m2 | 12000
36 | 1.5.3 | Nogāžu nostiprināšana ar zāliena sējumu un melnzemes bērumu NN-3 | m2 | 3470
37 | 1.5.3 | Nogāžu nostiprināšana ar zāliena sējumu, melnzemes bērumu un ģeopaklāja nostiprinājumu NN-4 | m2 | 600
38 | 1.5.3 | Betona maisījumā saistīts laukakmens bruģējums NN-9 | m2 | 110
39 | 1.5.3 | Nogāžu nostiprināšana ar gabionu atbalstsienu (h=1,50m) | m | 85
40 | 1.5.5 | Slodzi izlīdzinošo paneļu būvniecība (Greenmax SandwitchPanel 74 vai ekvivalents) | m2 | 240
Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
41 | 1.6.1 | Pastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=50cm | m3 | 145
42 | 1.6.1 | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm | m3 | 14960
43 | 1.6.1 | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm | m3 | 10360
44 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas būvniecība, h=25cm (N-III) | m2 | 3509
45 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas būvniecība, h=18cm (N-II) | m2 | 283
46 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=25cm (N-III) | m2 | 560
47 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III) | m2 | 21469.3
48 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=12cm (N-II) | m2 | 283
49 | 1.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība, h=12cm (N-III) | m2 | 100
50 | 1.6.3 | Izlīdzinošā slāņa izbūve 4cm biezumā | m2 | 10101.3
51 | 1.6.3 | Izlīdzinošā slāņa izbūve 3cm biezumā | m2 | 11.3
52 | 1.6.4 | Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (20x20cm, pelēks) | m2 | 8680
53 | 1.6.4 | Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (10x20cm, melns) | m2 | 11.3
54 | 1.6.4 | Taktilā betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ("pumpas", balts) | m2 | 570
55 | 1.6.4 | Taktilā betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ("vadlīnija", balts) | m2 | 840
56 | 1.6.5 | Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība (d=15-20cm) | m2 | 500
Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
57 | 1.7.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 9,0 cm biezumā | m2 | 283
58 | 1.7.1 | Karstā asfalta saistes kārtas AC 16 bin būvniecība 7,0 cm biezumā | m2 | 759
59 | 1.7.1 | Karstā asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība 4,0 cm biezumā | m2 | 759
60 | 1.7.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 6,0 cm biezumā | m2 | 3509
61 | 1.7.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4,0 cm biezumā | m2 | 3509
62 | 1.7.1 | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība 5,0 cm biezumā | m2 | 11268
63 | 1.7.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 3,5 cm biezumā | m2 | 11268
Satiksmes aprīkojums
64 | 1.8.1 | Granīta apmales 100x22x15 cm uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 748
65 | 1.8.1 | Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 1339
66 | 1.8.1 | Betona apmales 100x30/22x15 cm uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 38
67 | 1.8.1 | Betona apmales 100x22x15 cm uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 477
68 | 1.8.1 | Betona apmales100x20x8 uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 9785
69 | 1.8.1 | Betona apmales 100x20x8 (velo) uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 2714
70 | 1.8.1 | Betona apmales 100x20x8 (velo slīpa) uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | m | 54
71 | 1.8.1 | Betona apmales 50x30x16/26 (ar slīpu šķērsgriezumu) uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | gb | 283
72 | 1.8.1 | Betona apmales 50x30x16/26 (gala elements) uzstādīšana (uz minerālmateriālu maisījuma un betona pamata) | gb | 24
73 | 1.8.2 | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana | gb | 6
73 | 1.8.2 | Priekšrocības zīmju uzstādīšana | gb | 18
74 | 1.8.2 | Priekšrocības zīmju (samazināta izmēra) uzstādīšana | gb | 4
75 | 1.8.2 | Aizlieguma zīmju uzstādīšana | gb | 11
76 | 1.8.2 | Rīkojuma zīmju uzstādīšana | gb | 10
77 | 1.8.2 | Rīkojuma zīmju (samazināta izmēra) uzstādīšana | gb | 47
78 | 1.8.2 | Norādījuma zīmju uzstādīšana | gb | 53
79 | 1.8.2 | Virzienu rādītāju un informācijas zīmju uzstādīšana | gb | 5
80 | 1.8.2 | Papildzīmju uzstādīšana | gb | 49
82 | 1.8.2 | Autobusu saraksta uzstādīšana | gb | 2
83 | 1.8.2 | Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana, ieskaitot pamatu | gb | 70
84 | 1.8.2 | Ceļa zīmes metāla staba ar konsoli uzstādīšana, ieskaitot pamatu | gb | 13
85 | 1.8.3 | Ceļa signālstabiņu D3 uzstādīšana | gb | 26
86 | 1.8.4 | Balstu, stabu aprīkošana ar marķējumu | gb | 8
Ceļa horizontālie apzīmējumi:
87 | 1.8.5 | I tipa krāsas ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem | m2 | 360
88 | 1.8.5 | I tipa krāsas ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu | m2 | 170
89 | 1.8.5 | Velosipēdu ceļa seguma uzklāšana - sarkans (RAL3009/Oxide red SRT ≥45 (MAPEI Mapecoat TNS System pārklājums tonī ROSSO CHIARO/Light Red vai ekvivalents), pirms būvdarbu uzsākšanas tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju | m2 | 338
90 | 1.8.5 | Ceļa horizontālo apzīmējumu noņemšana | m2 | 35
91 | 1.8.6 | Ielu nosaukuma norāžu uz matāla staba uzstādīšana | gb | 14
92 | 1.8.6 | Ielu nosaukuma norāžu metāla staba uzstādīšana | gb | 7
93 | 1.8.7 | Gājēju margas uzstādīšana | m | 105
LABIEKĀRTOJUMS (TS-L)
Apstādījumi
Esošo koku aizsardzības pasākumu kopums (skat. skaidrojošo aprakstu)
94 | 1.9 | Augsnes ielabošana, lai veicinātu sakņu atjaunošanos - esošo saglabājamo koku kritiskajā un minimālajā sakņu aizsardzības zonā | kpl | 1
Augu saraksts (skat. TS-L-3_12 un TS-L-3_12)
95 | 1.9 | Koki (skat. TS-L-3_12) | gb | 124
96 | 1.9 | Krūmi (skat. TS-L-3_12) | gb | 718
97 | 1.9 | Lakstaugi (skat. TS-L-3_12) | gb | 4080
98 | 1.9 | Sīpolaugi (skat. TS-L-3_12) | gb | 4870
99 | 1.9 | Ekstensīva zālāja - puķu pļavas 04.maisījums ''Sāli panesošs'' (20% ziedoši augi, 80% graudzāles); izsējas norma: 5 g/m² | m² | 475
100 | 1.9 | Ekstensīva zālāja - puķu pļavas 01.maisījums ''Ziedoša puķu pļava'' (50% ziedoši augi, 50% graudzāles); Izsējas norma: 4 g/m² | m² | 510
101 | 1.9 | Priežu mizu mulča - augstākās kvalitātes smalkās frakcijas (0-5mm) priežu mizu mulča ziemcietēm un graudzālēm kopā ar krūmu akcentiem; slāņa biezums: 50mm | m² | 1725
102 | 1.9 | Priežu mizu mulča - augstākās kvalitātes vidējās frakcijas (5-30mm) priežu mizu mulča krūmiem; slāņa biezums: 50mm | m² | 607
103 | 1.9 | Priežu mizu mulča - augstākās kvalitātes vidējās frakcijas (5-30mm) priežu mizu mulča kokiem; slāņa biezums: 100mm | m² | 80
Augsnes un stādvietu sagatavošana (skat. skaidrojošo aprakstu)
104 | 1.9 | Augsnes pH un detalizēta augsnes sastāva (augsne, grants, komposts, smilšmāls), atbilstoši augu ekoloģiskajām prasībām, noteikšana (izstrādā profesionāls dārznieks pirms stādījumu ierīkošanas) | kpl | 5
105 | 1.9 | Esošās augsnes paraugu pilna spektra analīžu veikšana - pH, N-P-K, organiskās vielas daudzums, granulometriskais sastāvs, smago metālu klātbūtne, elektrovadītspēja (sāļu koncentrācija), ūdens uzturēšanas spēja - paraugi (paraugs nepieciešams 5 dažādām vietām teritorijā) | gb | 5
106 | 1.9 | Esošās augsnes uzlabošanas receptūras izstrādāšana atbilstoši augu ekoloģiskajām grupām | kpl | 1
107 | 1.9 | Esošās augsnes uzlabošanas pasākumu kopums atbērtnē atbilstoši augu ekoloģiskajām grupām | kpl | 1
108 | 1.9 | Uzlabotās augsnes paraugu pilna spektra analīžu veikšana - pH, N-P-K, organiskās vielas daudzums, granulometriskais sastāvs, smago metālu klātbūtne, elektrovadītspēja (sāļu koncentrācija), ūdens uzturēšanas spēja - paraugi (1 grupa / 3 paraugi katrai grupai) | gb | 5
109 | 1.9 | Apstādījumu dobju stādbedru gultnes sagatavošana, gatavās uzlabotās augsnes ievešana, iestrādāšana, līdzināšana utt. (skat. skaidrojošo aprakstu) - kokiem un liela izmēra krūmiem diametrā 1m un dziļumā 0,80 līdz 1m | gb | 136
110 | 1.9 | Apstādījumu dobju stādbedru gultnes sagatavošana, gatavās uzlabotās augsnes ievešana, iestrādāšana, līdzināšana utt. (skat. skaidrojošo aprakstu) - krūmiem ziemcietēm h=0,40m | m² | 2332
111 | 1.9 | Zālāja - puķu pļavas gultnes sagatavošana, gatavās uzlabotās augsnes ievešana, iestrādāšana, līdzināšana utt. (skat. skaidrojošo aprakstu) h=0,20m | m² | 985
Koku stādīšana - (skat. TS-L-3_17 un skaidrojošo aprakstu) darbs un materiāli
112 | 1.9 | Koku stādīšanas darbi gruntī | gb | 124
113 | 1.9 | Koku stiprināšana ar 3 taisniem mietiem gruntī (skat. TS-L-3_17 ) | kpl | 116
114 | 1.9 | Koku stiprināšana ar ar 3 slīpiem koka mietiem (skat. TS-L-3_17 ) | kpl | 8
115 | 1.9 | Koka stumbra aizsardzība pret apdegumiem - niedru paklājs (h~2m, atkarīgs no koka stāda kailstumbra augstuma) | gb | 116
116 | 1.9 | Lēnas caurlaidības ūdens soma koka laistīšanai, 75l | gb | 132
117 | 1.9 | Koka stumbra aizsargs pret trimmerēšanu | gb | 107
118 | 1.9 | Koku mulcēšana ar augstākās kvalitātes vidējās frakcijas (5-30mm) priežu mizu mulča | m² | 80
Krūmu stādīšana, zālāja sēja (skat. skaidrojošo aprakstu) darbs un materiāli
119 | 1.9 | Krūmu stādīšana | gb | 718
120 | 1.9 | Ziemciešu stādīšana | gb | 4080
121 | 1.9 | Sīpolpuķu stādīšana | gb | 4870
122 | 1.9 | Ekstensīva zālāja - puķu pļavas (04.maisījums ''Sāli panesošs'') sēšana | m² | 475
123 | 1.9 | Ekstensīva zālāja - puķu pļavas (01.maisījums ''Ziedoša puķu pļava'') sēšana | m² | 510
124 | 1.9 | Krūmu, ziemciešu un graudzāļu mulčēšana ar augstākās kvalitātes smalkās frakcijas (0-5mm) priežu mizu mulča | m² | 2332
Apstādījumu kopšana būvniecības laikā līdz\ nodošanai ekspluatācijā (skat. skaidrojošo aprakstu)
125 | 1.9 | Apstādījumu - koku, krūmu, ziemciešu un zālāja laistīšana un kopšana | m² | 3397
Oļi lietusdārzos (skat. TS-L-2_13, TS-L-3_11)
126 | 1.9 | Oļu virsējais slānis, fr.40-120mm, h=150mm | m² | 40
127 | 1.9 | Oļu pazemes slānis, fr.40-70mm, h=600mm | m² | 64
128 | 1.9 | Slāņu atdalošs ģeotekstils, caurlaidība 2,3x10-5 m²/s, caurplūdums 75 l/s m² | m² | 196
Plastmasas apmale (skat. TS-L-3_11)
129 | 1.9 | Plastmasas apmale ''PLASTBORT 79'' Izmēri:1000x80x79mm; stiprināts ar plastmasas vai metāla naglām, stiprināta ar 3 naglām uz 1m | m | 916
Koku sakņu aizsargabarjera (skat. TS-L-3_17)
130 | 1.9 | GreenMax sakņu aizsargabarjera RootGuide vai ekvivalents, h=1.5m | m | 228
Labiekārtojums
131 | 1.9 | Sols ar atzveltni ''April Stavenger seat'' Nr. 723-900A Izmērs: h=0.79 m, a=1.80 m, b=0.52 m; metāla tonis: RAL 7039; materiāls kokam: Ziemeļu priede | gb | 17
132 | 1.9 | Vienvietīgs sols ar atzveltni ''April'' Nr. 74-900A Izmērs:h=0.79 m, a=0.51 m, b=0.52 m; metāla tonis: RAL 7039; materiāls kokam: Ziemeļu priede | gb | 13
133 | 1.9 | Atkritumu urna ar pelnu trauku ''City litter bin'' 150l Nr.261-900 Izmērs: h=0.98 m, Ø=0.56 m, Metāla tonis: RAL 7039 | gb | 14
134 | 1.9 | Velo statīvs Izmērs: h=0.90 m, a=0.80 m, b=0.05 m; tonis: RAL 7039; materiāls: karsti cinkots tērauds | gb | 23
135 | 1.9 | Dzeramais ūdens krāns - dsf h=1.63 m, a=0.74 m, b=0.66 m; materiāls: nerūsējošais tērauds; metāla tonis: grey (pelēks) | gb | 1
136 | 1.9 | Velo remonta stacija (Kods:IBOMBO PRS-LV2) Izmērs: h=1.58 m, a=0.51 m, b=0.40 m; Tonis (metālam): RAL 9006 | gb | 1
137 | 1.9 | Dekoratīvie laukakmeņi Izmērs: frakcija 0.7-1.0m, tonis: pelēki un tumši pelēki (skat. skaidrojošo aprakstu) | gb | 11
138 | 1.9 | Dekoratīvie laukakmeņi Izmērs: frakcija 0.3-0.7m, tonis: pelēki un tumši pelēki (skat. skaidrojošo aprakstu) | gb | 15
139 | 1.9 | Margas Izmērs: h=1300mm Materiāls: tērauda margas (cinkotas un krāsotas) (skat. TS-L_2_01) | m | 20.4
140 | 1.9 | Velo kāju balsts (mazais) Izmērs h=1.10 - 1.30 m, Ø=100-120 m; RAL 7039 (metālam)/, pulverkrāsojums | gb | 1
141 | 1.9 | Velo kāju balsts (lielais) Izmērs: h=1.10 - 1.30 m, a=2.00 - 3.00 m, b=0.25 - 0.40 m; RAL 7039 (metālam)/, pulverkrāsojums | gb | 5
142 | 1.9 | Norobežojošs stabiņš Izmērs: h=0.90 m, Ø=0.076 m; RAL 7039 (metālam)/, pulverkrāsojums | gb | 8
LUKSOFORU OBJEKTI (LO)
Mūkusalas aplis
Darbi
143 | 1.8.7 | Luksoforu statnes un balsteņa montāža | kpl | 5
144 | 1.8.7 | Speckronšteina montāža uz apgaismojuma balsta | gb | 2
145 | 1.8.7 | Ceļa zīmju balsteņa montāža | gb | 5
146 | 1.8.7 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 16
147 | 1.8.7 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 419
148 | 1.8.7 | Luksoforu sadales skapja (ar kontrolieri) montāža, t.sk. sazemēšana | kpl | 1
149 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera programmēšana | gb | 1
150 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gb | 1
151 | 1.8.7 | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gb | 6
152 | 1.8.7 | Video detektora parametrizēšana | gb | 6
153 | 1.8.7 | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gb | 2
154 | 1.8.7 | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde (objekts) | gb | 1
155 | 1.8.7 | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts) | gb | 1
Materiāli
156 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 1250x750x320mm (vai ekvivalents) komplektā ar pamatni, zemējuma komplektu, apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām | kpl | 1
157 | 1.8.7 | Luksoforu kontrolieris Swarco ITC-3 ar 24 vājstrāvas ievadu bloku (vai ekvivalents) | kpl | 1
158 | 1.8.7 | Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R3000 LTE (vai ekvivalents) ar vismaz 4 LAN portiem | gb | 1
159 | 1.8.7 | Luksoforu statne (h=3,25m) | gb | 5
160 | 1.8.7 | Balstenis luksoforu stiprināšanai | gb | 5
161 | 1.8.7 | Speckronšteins luksoforu montāžai uz apgaismojuma balsta | gb | 2
162 | 1.8.7 | Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m) | gb | 5
163 | 1.8.7 | 3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 4
164 | 1.8.7 | 3-sekciju velosipēdu luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 8
165 | 1.8.7 | 2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 4
166 | 1.8.7 | Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai ekvivalents) ar šaurleņķa lēcu | gb | 2
167 | 1.8.7 | Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai ekvivalents) | gb | 4
168 | 1.8.7 | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gb | 2
169 | 1.8.7 | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 12
170 | 1.8.7 | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 217
171 | 1.8.7 | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 190
Mūkusalas - Ziepniekkalna
Darbi
172 | 1.8.7 | Esošās luksoforu statnes pārcelšana | gb | 2
173 | 1.8.7 | Pastiprinātas luksoforu statnes un balsteņa montāža | kpl | 1
174 | 1.8.7 | Iznesuma traverzas montāža | gb | 1
175 | 1.8.7 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 3
176 | 1.8.7 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 156
177 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera programmēšana | gb | 1
178 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gb | 1
179 | 1.8.7 | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gb | 1
180 | 1.8.7 | Video detektora parametrizēšana | gb | 1
181 | 1.8.7 | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde (objekts) | gb | 1
182 | 1.8.7 | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts) | gb | 1
Materiāli
183 | 1.8.7 | Pastiprināta luksoforu statne (h=2,75m) ar dzelzsbetona pamatu | gb | 1
184 | 1.8.7 | Balstenis luksoforu stiprināšanai | gb | 2
185 | 1.8.7 | Iznesuma traverza (l=1,2m) | gb | 1
186 | 1.8.7 | 2-sekciju brīdinošais luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 1
187 | 1.8.7 | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 12
188 | 1.8.7 | Signālkabelis NYY 7x1,5mm2 | m | 31
189 | 1.8.7 | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 36
190 | 1.8.7 | Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 | m | 77
GP Ziepniekkalna ielā
Darbi
191 | 1.8.7 | Luksoforu statnes un balsteņa montāža | kpl | 2
192 | 1.8.7 | Ceļa zīmju balsteņa montāža | gb | 2
193 | 1.8.7 | Luksofora montāža uz balsteņa | gb | 8
194 | 1.8.7 | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē | m | 122
195 | 1.8.7 | Luksoforu sadales skapja (ar kontrolieri) montāža, t.sk. sazemēšana | kpl | 1
196 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera programmēšana | gb | 1
197 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gb | 1
198 | 1.8.7 | Gājēju akustiskā bloka ar pogu montāža | gb | 4
199 | 1.8.7 | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gb | 2
200 | 1.8.7 | Video detektora parametrizēšana | gb | 2
201 | 1.8.7 | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gb | 1
202 | 1.8.7 | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde (objekts) | gb | 1
203 | 1.8.7 | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts) | gb | 1
Materiāli
204 | 1.8.7 | Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 1250x750x320mm (vai ekvivalents) komplektā ar pamatni, zemējuma komplektu, apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām | kpl | 1
205 | 1.8.7 | Luksoforu kontrolieris Swarco ITC-3 ar 24 vājstrāvas ievadu bloku (vai ekvivalents) | kpl | 1
206 | 1.8.7 | Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R3000 LTE (vai ekvivalents) ar vismaz 4 LAN portiem | gb | 1
207 | 1.8.7 | Luksoforu statne (h=3,25m) | gb | 2
208 | 1.8.7 | Balstenis luksoforu stiprināšanai | gb | 2
209 | 1.8.7 | Ceļa zīmju balstenis | gb | 2
210 | 1.8.7 | 3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 4
211 | 1.8.7 | 2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 4
212 | 1.8.7 | Gājēju akustiskais bloks ar izsaukuma pogu un vājredzīgo norādēm Langmatz Crossguide EK533 (vai ekvivalents) | gb | 4
213 | 1.8.7 | Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai ekvivalents) ar šaurleņķa lēcu | gb | 2
214 | 1.8.7 | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gb | 1
215 | 1.8.7 | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 24
216 | 1.8.7 | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 28
217 | 1.8.7 | Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 | m | 23
218 | 1.8.7 | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 47
BŪVKONSTRUKCIJAS (BK)
Tilts
SAGATAVOŠANAS DARBI
219 | 1.1 | Mobilizācija (būvlaukuma ierīkošana un likvidēšana) | kpl | 1
220 | 1.1 | Mērniecības darbi | kpl | 1
ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA
221 | 1.1 | Daļēja konusa betona nostiprinājuma demontāža | m3 | 25
ZEMES DARBI
222 | 1.1 | Sausas būvbedres nodrošināšana | kpl | 1
223 | 1.1 | Augu zemes noņemšana (h~20cm) | m3 | 66
224 | 1.1 | Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa | m3 | 100
225 | 1.1 | Smilšu piegāde un ieklāšana | m3 | 600
226 | 1.1 | Ģeotekstils (piegāde un ieklāšana) | m2 | 450
PAMATI
227 | 1.1 | Minerālmateriāla piegāde un ieklāšana ((fr. 0/45) pamats teknēm, konusa betona nostiprinājumam un atbalstam) | m3 | 80
Pāļi
228 | 1.1 | Urbpāļu (L=13.0m) izbūve | m | 39
229 | 1.1 | Urbpāļu (L=14.5m) izbūve | m | 43.5
TURAS
230 | 1.1 | Turas (laiduma konstrukcijai) | kpl | 1
VEIDŅI
231 | 1.1 | Veidņi (balstiem) | m2 | 156
232 | 1.1 | Veidņi (laiduma konstrukcijai) | m2 | 340
233 | 1.1 | Veidņi (teknēm, konusa betona nostiprinājumam un atbalstam) | m2 | 190
STIEGROJUMS
234 | 1.1 | Stiegrojums (balstiem) | t | 5.26
235 | 1.1 | Stiegrojums (laiduma konstrukcijai) | t | 24.07
236 | 1.1 | Stiegrojums (teknēm, konusa betona nostiprinājumam un atbalstam) | t | 2.19
SASPRIEGTAIS STIEGROJUMS
237 | 1.1 | Saspriegtā stiegrojuma kūļu enkuri | gb | 16
238 | 1.1 | Saspriegtā stiegrojuma kūļi | t | 10.62
239 | 1.1 | Kanālu apvalki | m | 268.1
240 | 1.1 | Cementa java kūļu apvalku injicēšanai | m3 | 1.72
BETONS
241 | 1.1 | Betons (balstiem) | m3 | 51
242 | 1.1 | Betons (laiduma konstrukcijai) | m3 | 200
243 | 1.1 | Betons (izlīdzinošajam slānim) | m3 | 3.2
244 | 1.1 | Betons (teknēm, konusa betona nostiprinājumam un atbalstam) | m3 | 47
245 | 1.1 | Iecementēšanas java (līnijdrenāžai) | m3 | 0.55
KONSTRUKCIJU TĒRAUDS
246 | 1.1 | Tērauda margu konstrukciju izgatavošana, piegāde un montāža | t | 7.61
HIDROIZOLĀCIJA
247 | 1.1 | Bitumens divās kārtās (balstiem) | m2 | 100
248 | 1.1 | Betona virsmu impregnēšana (laiduma konstrukcijai) | m2 | 155
249 | 1.1 | Polimēru modificēta hermētiska šuve (ietvei un gar deformācijas šuvēm) | m | 49.7
250 | 1.1 | Hermētiķis (līnijdrenāžai) | m | 131.6
251 | 1.1 | Līmētā hidroizolācija | m2 | 96
252 | 1.1 | Betona virsmas sagatavošana un epoksīda grunts ieklāšana | m2 | 96
ASFALTBETONS
253 | 1.1 | Karstā asfalta dilumkārta 3,5cm biezumā | m2 | 94
DAŽĀDI DARBI
254 | 1.1 | Pretslīdes pārklājums | m2 | 85
255 | 1.1 | Elastomēra balstīklas | gb | 8
256 | 1.1 | Notekcaurules no līnijdrenāžas | gb | 6
257 | 1.1 | Līnijdrenāžas kanāls | m | 66.2
258 | 1.1 | Laukakmeņu krāvums | m3 | 32
259 | 1.1 | Cauruļu komunikācijām izbūve, d=110 mm | m | 79.8
260 | 1.1 | Rūpnieciski izgatavota deformācijas šuve | m | 12.36
261 | 1.1 | Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde | kpl | 1
262 | 1.1 | Kontakttīklu stabu aizsardzība | gb | 2
263 | 1.1 | Esošās kuģošanas zīmes pārcelšana | gb | 1
264 | 1.1 | Elastīgas starplikas piegāde un montāža | m2 | 16
Tunelis
SAGATAVOŠANAS DARBI
265 | 1.1 | Mobilizācija (būvlaukuma ierīkošana un likvidēšana) | kpl | 1
ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA
266 | 1.1 | Esošo metāla stabu demontāža | gb | 4
267 | 1.1 | Esošā bruģa demontāža | m2 | 375
268 | 1.1 | Esošās līnijdrenāžas demontāža | m | 14
KONSTRUKCIJU TĒRAUDS
269 | 1.1 | Metāla stabu izbūve (cinkotu) | gb | 4
DAŽĀDI DARBI
270 | 1.1 | Plaisu injicēšana (plaisām virs 0,3mm) | m3 | 0.1
271 | 1.1 | Sienu tīrīšana no grafiti | m2 | 465
272 | 1.1 | Līnijdrenāžas izbūve | m | 14
273 | 1.1 | Virsmas sagatavošana asfaltbetona ieklāšanai | m2 | 375
274 | 1.1 | Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf, h=3.5cm | m2 | 375
275 | 1.1 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 16 base, h=4.5cm | m2 | 375
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI (LKT)
Zemes un demontāžas darbi projektēto LK1 tīklu darbu zonā
276 | 1.11.1 | Tranšejas rakšana lietus kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei; H=0,5-3,0 m, Bvid=1,5 m | m | 607.6
277 | 1.11.1 | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma konstrukcijai lietus kanalizācijas pašteces tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu 6* 7* aizvešanu, atvešanu utt.); H=1,0-3,0 m, Bvid=1,5 m | m | 607.6
278 | 1.11.1 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 587
279 | 1.11.1 | Smilts pamatnes ierīkošana zem lietus kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu LKT-6) | m3 | 137
280 | 1.11.1 | Lietus kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu LKT-6) | m3 | 352.7
281 | 1.11.1 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana (ja nepieciešams) (objekts) | gb | 1
Lietus ūdens kanalizācija LK1, montāžas darbi
282 | 1.11.1 | PP OD400 trīsslāņu gludsienu lietus ūdens kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvgredzenu, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 21.6
283 | 1.11.1 | PP OD315 profilētas dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvgredzenu, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 356.4
284 | 1.11.1 | PP OD250 profilētas dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvgredzenu, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 59.7
285 | 1.11.1 | PP OD200 profilētas dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvgredzenu, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 139
286 | 1.11.1 | PP OD200 profilētas dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvgredzenu, ieguldes klase SN16; montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.9
287 | 1.11.1 | HDPE lokanā drenāžas caurule OD110 ar perforējumu 3600 un nepieciešamajiem viedgabaliem montēšanai, ieguldes klase SN4; montāža un ar to saistītie darbi | m | 56.5
288 | 1.11.1 | Dz/b grodu aka DN1000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H=1,5-2,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar gropi elementu savienošanai, rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem (atbilstoši LVS EN 13101) un aizsargčaulām cauruļvadu montāžai akas sienā); montāža, hidroizolācija | kpl | 8
289 | 1.11.1 | Dz/b grodu aka DN1000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H=2,0-2,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar gropi elementu savienošanai, rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem (atbilstoši LVS EN 13101) un aizsargčaulām cauruļvadu montāžai akas sienā); montāža, hidroizolācija | kpl | 6
290 | 1.11.1 | Dz/b grodu aka DN1000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H=2,5-3,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar gropi elementu savienošanai, rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem (atbilstoši LVS EN 13101) un aizsargčaulām cauruļvadu montāžai akas sienā); montāža, hidroizolācija | kpl | 3
291 | 1.11.1 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H=2,0-2,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar gropi elementu savienošanai, rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem (atbilstoši LVS EN 13101) un aizsargčaulām cauruļvadu montāžai akas sienā); montāža, hidroizolācija | kpl | 1 | LK1-8.1
292 | 1.11.1 | PP teleskopiska skataka DN600/500 komplektā ar ķeta rāmi un vāku slodzes klasei D400, H=1,5-2,0m; montāža | kpl | 1 | LK1-17
293 | 1.11.1 | PP teleskopiska uztvērājaka (gūlija) DN600/500 ar nosēddaļu 0,6m, ar kantainu ķeta resti 500x500 mm slodzes klasei D400, H=1,0-1,5m; montāža | kpl | 21
294 | 1.11.1 | PP teleskopiska uztvērājaka (gūlija) DN600/500 ar nosēddaļu 0,6m, ar kantainu ķeta resti 500x500 mm slodzes klasei D400, H=2,5-3,0m; montāža | kpl | 1 | G-24
295 | 1.11.1 | PP teleskopiska uztvērājaka (gūlija) DN600/500 ar nosēddaļu 0,6m, ar kupola ķeta režģi Ø590 mm slodzes klasei A15, H=1,0-1,5m; montāža | kpl | 2 | G-4.1K; G-18K
296 | 1.11.1 | PP teleskopiska uztvērājaka (gūlija) DN400/315ar nosēddaļu 0,7m, ar kantainu ķeta resti 385x385 mm slodzes klasei D400, H=0,5-1,5m; montāža | kpl | 3 | G-23; G-25; G-26
297 | 1.11.1 | PP teleskopiska uztvērājaka (gūlija) DN400/315 ar nosēddaļu 0,7m, ar kupola ķeta režģi Ø294 mm slodzes klasei A15, H=1,0-1,5m; montāža | kpl | 1 | G-4K
298 | 1.11.1 | Aku vāku apbetonēšana | gb | 47
299 | 1.11.1 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD400 pie dz.bet. aku grodiem; montāža | gb | 2
300 | 1.11.1 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD315 pie dz.bet. aku grodiem; montāža | gb | 28
301 | 1.11.1 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem; montāža | gb | 4
302 | 1.11.1 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem; montāža | gb | 28
303 | 1.11.1 | Savienotājuzmava OD200/d200 | kpl | 1
304 | 1.11.1 | PP dubuktuzmava OD/DN400 | kpl | 1
305 | 1.11.1 | Kustīgais noslēgvārsts OD/DN400, polimērmateriāls | gb | 1 | Kessel*
306 | 1.11.1 | Lietus ūdens kanalizācijas trases nospraušana | m | 607.6
307 | 1.11.1 | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana | m | 607.6
308 | 1.11.1 | CCTV inspekcija | m | 607.6
309 | 1.11.1 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | gb | 20
310 | 1.11.1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl | 1
Veidgabali pārkrituma izveidei (dz/b grodu akā DN1000):
311 | 1.11.1 | Uzmavu trejgabals 450, OD200/200; montāža | gb | 5 | LK1-7, LK1-10; LKe-3
312 | 1.11.1 | Uzmavu līkums 450, OD200; montāža | gb | 15
313 | 1.11.1 | Krītcaurule ar uzmavu OD200; montāža | m | 6
314 | 1.11.1 | Izplūdes grāvī nostiprinājums (ietverot dabīgā akmens bruģi Ø15-20cm betona C30/37 javā, minerālmateriālu maisījums, h=10cm, ģeotekstila klājums), izbūve | m2 | 3.5
Esošā lietus kanalizācijas pievada d200 remonts/pārbūve (posms no gūlijas G-22 līdz akai LKe-6):
315 | 1.11.1 | Esošā lietus kanalizācijas vada d200 CCTV inspekcija | m | 19
316 | 1.11.1 | Esošās lietuskanalizācijas gūlijas demontāža un atkritumu izvešana | kpl | 1
317 | 1.11.1 | Esošā lietus kanalizācijas vada remonts vai parbūve pa esošo trasi uz esošajām tekņu atzīmēm (ietverot visus materiālus - PP OD200 profilētas dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvgredzenu, ieguldes klase SN8; smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana, h=15 cm un darbu - cauruļvada demontāža, jauna izbūve, montāža) | m | 19
318 | 1.11.1 | Atjaunotā lietus kanalizācijas pievada OD200 CCTV inspekcija | m | 19
Caurules gala nostiprinājums izplūdē, t.sk. (skatīt kopā ar rasējumu LKT-12 Stiegrojuma specifikācija):
319 | 1.11.1 | Betons C30/37 XC4, Xf4 ar granīta šķembām | m3 | 2.5
320 | 1.11.1 | Stiegrojums ∅10 B500B (L = 2810 m) | gb | 16
321 | 1.11.1 | Stiegrojums ∅10 B500B (L = 2680 m) | gb | 16
322 | 1.11.1 | Stiegrojums ∅10 B500B (L = 2560 m) | gb | 18
323 | 1.11.1 | Stiegrojums ∅10 B500B (L = 2560 - 2275 m) | gb | 36
324 | 1.11.1 | Stiegrojums ∅10 B500B (L = 2725 m) | gb | 20
325 | 1.11.1 | Grunts nostiprinājums (h=20cm) ar škembām (frakcija 40-70mm) cauruļvadas iztecē | m3 | 13.5
326 | 1.11.1 | Laukakmeņi nostiprināti betonā C30/37 uz nesaistītas minerālmaterālu nesošās pamatnes, h=10mm | objekts | 1
327 | 1.11.1 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana (ja nepieciešams) | objekts | 1
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ĀRĒJĀ) (UKT)
Ūdensapgāde U1
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
328 | 1.11.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷2,00 m | m | 23.6
329 | 1.11.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3
330 | 1.11.2 | Smilšu apbērums ūdensvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 3.3
331 | 1.11.2 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 23.6
Ūdensvada U1 montāžas darbi
332 | 1.11.2 | Caurule PE100 SDR11 OD25 PN16; H÷2,0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 23.6
333 | 1.11.2 | Signāllentas “Uzmanību, ūdensvads!” ar signālkabeli (atbilstoši LVS EN 12613) montāža | m | 24
334 | 1.11.2 | Dzeramā ūdens krāns (model LK4420BF1LDB) vai ekvivalents montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā betona pamatne, blietētas šķembas saskaņā ar UKT-9 | kpl | 1
335 | 1.11.2 | Ūdensvada dzeramā ūdens krāna pieslēgšana, tajā skaitā: - siltumizolācijas ar foliju caurulei OD25mm, L=2,0 m uzstādīšana; - ievada caurule OD25mm, L=2,0m ; | kpl | 1
336 | 1.11.2 | Sedlu uzmava ar atzaru OD25 mm pievienošanai esošai caurulei d.300mm | gb | 1
337 | 1.11.2 | EM līkums 90° OD25, PN10 | gb | 1
338 | 1.11.2 | EM subultuzmava OD25mmm PN16 | gb | 1
339 | 1.11.2 | Apašzemes aizbīdnis DN 20 mm ar kata pagarinātāju, peldoša tipa kaļamā ķeta kapi | gb | 1
340 | 1.11.2 | HDPE plūsmas uzskaites aka DN 1000 (SN4) komplektā ar ūdens mērītāja mezglu, noslēgarmatūru, ar slēdzamu lūku uzstādīšanai zaļaja zonā, kāpšliem saskaņā ar UKT-9. H= 2,1 m | kpl | 1
341 | 1.11.2 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | m | 23.6
342 | 1.11.2 | Ūdensvada dezinfekcija | m | 23.6
343 | 1.11.2 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 23.6
344 | 1.11.2 | Signālkabelis veidgabaliem, teleskopam, ūdens uzskaites akai (SIA "Rīgas ūdens" piederības zonā), montāža ar stiprinājumiem | m | 2
345 | 1.11.2 | Pieslēgums esošam ūdensvadam d300 (vieta) | gb | 1
346 | 1.11.2 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 2m (vieta) | gb | 1
347 | 1.11.2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl | 1
348 | 1.11.2 | Esošā virszemes hidranta demontāža un nodošana SIA "Rīgas ūdens" pārstāvjiem | kpl | 1
349 | 1.11.2 | Pazemes hidranta uzstādīšana | kpl | 1
Ūdens pārplūdes kanalizācijas tīklu būvniecība
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
350 | 1.11.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷3,0 m | m | 9.3
351 | 1.11.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷3,5 m | m | 2.1
352 | 1.11.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.6
353 | 1.11.2 | Smilšu apbērums kanalizācijas cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 3.5
Kanalizācijas K1 montāžas darbi
354 | 1.11.2 | Pašteces kanalizācijas caurule PP, SN8, OD250mm, H÷1,5m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 9.3
355 | 1.11.2 | Pašteces kanalizācijas caurule PP, SN8, OD200mm, H÷1,5m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 2.1
356 | 1.11.2 | Aizsargčaula PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb | 1
357 | 1.11.2 | Gala noslēgs PP OD200mm | gb | 1
358 | 1.11.2 | Gala noslēgs PP OD250mm | gb | 1
359 | 1.11.2 | Kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija | m | 12
360 | 1.11.2 | Savienotājuzmava OD200/DN200mm PP/PP | gb | 1
361 | 1.11.2 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.250 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus (vieta) | gb | 1
362 | 1.11.2 | Pievienošanās esošajai kanalizācijai d.200 ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus (vieta) | gb | 1
363 | 1.11.2 | Šķērsojumi ar esošiem elektriskiem kabeļiem (vieta) | gb | 2
364 | 1.11.2 | Signāllentas “Uzmanību, kanalizācija!” ar signālkabeli (atbilstoši LVS EN 12613) montāža | m | 12
365 | 1.11.2 | Teknes izveide esošajā kanalizācijas akā EK-1 no C20/25, W10 klases betona. Esošās akas pamatnes atbrīvošana no gružiem. | kpl | 1
366 | 1.11.2 | Dzerama ūdens krāna pieslēgšana t.sk. ieskaitot materiālus (drenāžās caurule HDPE OD63mm -1,3m; apbērums ar oliem-1 m3; neaustais ģeotekstils biezums 1,2mm, svars 120 g/m²; ūdens caurlaidība 33-110 l/m²s (Bontec SNW 14 vai ekvivalents)-9,0m2) un ar montāžu saistītos darbus saskaņā ar UKT-9 | kpl | 1
367 | 1.11.2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl | 1
ELEKTROAPGĀDE (ELT)
Apgaismojums
Materiālu specifikācija
368 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-4x25 (daudzdzīslu) | m | 1624
369 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-4x16 | m | 3503
370 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-5x1,5 | m | 220
371 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, H07RN-F-2x6 | m | 130
372 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-3x1,5 - stabā | m | 2409
373 | 1.11.3 | Gala apdare četrdzīslu kabeļiem, EPKT0015 | kpl | 303
374 | 1.11.3 | Gala apdare četrdzīslu kabeļiem, EPKT0015 - esošam kabelim | kpl | 26
375 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu komplekts FTG-KA502 | gb | 488
376 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu komplekts FTG-KA503 | gb | 16
377 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu komplekts FTG-KA502 - esošiem balstiem | gb | 56
378 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu komplekts FTG-KA503 - esošiem balstiem | gb | 8
379 | 1.11.3 | Automātslēdzis, C6A, 230V, 6KA (ABB, Legrand, ECO, Hager) | gb | 217
380 | 1.11.3 | Aizsarga kārba automātslēdzim, IP65 | kpl | 1
381 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=8.6m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 10.0m / 9.5m | kpl | 70
382 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=10.6m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 10.0m - tiešas montāžas balsts | kpl | 7
383 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=8.6m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 10.0m | kpl | 6
384 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=8.6m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 8.0m | kpl | 12
385 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=7.1m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 8.0m | kpl | 19
386 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=6.5m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 6.0m | kpl | 3
387 | 1.11.3 | Cinkots metāla balsts, (H=5.5m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 5.0m | kpl | 4
388 | 1.11.3 | Apgaismes balsta L-veida konsole 5°, (H=2.0m, L=1.0m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 10.0m | kpl | 75
389 | 1.11.3 | Apgaismes balsta L-veida konsole 5°, (H=1.0m, L=1.0m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 10.0m - tiešas montāžas balstiem | kpl | 7
390 | 1.11.3 | Apgaismes balsta L-veida konsole 5°, (H=1.5m, L=1.0m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 8.0m | kpl | 20
391 | 1.11.3 | Apgaismes balsta T-veida konsole 5°, (H=0.5m, L=1.0m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 11.5m | kpl | 12
392 | 1.11.3 | Apgaismes balsta dekoratīva L-veida konsole 5° (L=1.0m), ar stiprinājuma skavu, LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 8.0m | kpl | 74
393 | 1.11.3 | Apgaismes balsta dekoratīva L-veida konsole 5° (H=0.15m, L=1.0m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 8.0m | kpl | 12
394 | 1.11.3 | Apgaismes balsta dekoratīva T-veida konsole 5° (H=0.15m, L=1.0m), LED gaismekļa uzstādīšanas augstums 8.0m | kpl | 9
395 | 1.11.3 | Apg. balsta un konsoles pārējas stiprinājums | kpl | 9
396 | 1.11.3 | Balsta betona pamats, P-2 | gb | 76
397 | 1.11.3 | Balsta betona pamats, P-1.3 | gb | 31
398 | 1.11.3 | Balsta betona pamats, BP 6-10 - esošam balstam | gb | 1
399 | 1.11.3 | Balsta betona pamats, P-1.3 - esošiem balstiem | gb | 9
400 | 1.11.3 | Balsta betona pamats, P-1 | gb | 7
401 | 1.11.3 | Gumijas blīve | gb | 124
402 | 1.11.3 | Gumijas blīve kronšteinam (termocaurule) | gb | 197
403 | 1.11.3 | Gājēju pārejas apgaismojuma balsts: • Apgaismes balsts L veida, (H=6.6m) ar konsoli L=1.5m, gb. • Balsta betona pamats, BP 6-10, gb. • Gumijas blīve, gb. • Skrūve M16x40, gb. • Norāde Zebra 200x20, gb. • Norāde Zebra 150x20, gb. • Kronšteins ceļazīmei, gb. | kpl | 4
404 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Izylum 1 / 5399 / 25 LEDs 400mA WW 730 31.3W / 558782, 4431lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 23
405 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Izylum 2 / 5399 / 40 LEDs 550mA WW 730 68W / 501402, 9433lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 52
406 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Izylum 3 / 5307 / 60 LEDs 500mA WW 730 90W / 447822, 12753lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 27
407 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Izylum 4 / 5307 / 120 LEDs 450mA WW 730 162W / 461202, 23081lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 32
408 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - TOPIA MIDI / 5303 / 40 LEDs 300mA WW 730 36.1W / 564662, 4949lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa augšējas daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 104
409 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Izylum 2 / 5369 / 40 LEDs 600mA CW 757 75W / 475262, 10698lm, 5700K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 6
410 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Izylum 2 / 5370 / 40 LEDs 600mA CW 757 75W / 475382, 10690lm, 5700K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK09, jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 1
411 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - MY1 / 5306 / 20 LEDs 200mA WW 830 13W / 570832, DALI, 1511lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP67, IK10, jāatbalsta DALI-2, (skat. piezīmi Nr.6), ar stiprinājumiem pie betona sienas (secured spring clips) | kpl | 30
412 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Alinea / 5121 / 3 LEDs 350mA WW 5W / WO-7314, 366lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK10, (skat. piezīmi Nr.6), komplekta ar stiprinājumiem - gaismekļi iebūvētie margu rokturos | kpl | 28
413 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - MY1 / 5306 / 20 LEDs 200mA WW 830 13W / 570832, DALI, 1511lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP67, IK10, jāatbalsta DALI-2, (skat. piezīmi Nr.6), ar stiprinājumiem pie betona sienas (secured spring clips) -rezerves gaismekļi nogādāt ĀMD noliktava | kpl | 6
414 | 1.11.3 | Gaismeklis LED, Schreder - Alinea / 5121 / 3 LEDs 350mA WW 5W / WO-7314, 366lm, 3000K, 10kV pārsprieguma aizsardzība, IP66, IK10, (skat. piezīmi Nr.6), komplekta ar stiprinājumiem - gaismekļi iebūvētie margu rokturos - rezerves gaismekļi nogādāt ĀMD noliktava | kpl | 6
415 | 1.11.3 | Hermētiski pieslēguma rūpnīca izgatavotie konektori, KIT «Y» D8-17, IP68 | kpl | 28
416 | 1.11.3 | Hermētiski pieslēguma rūpnīca izgatavotie konektori, М12, IP68 | kpl | 84
417 | 1.11.3 | LED dekoratīvo gaismekļu barošanas bloks (CONTROLGEAR BOX/SURGE/IP65/240X80X80/QUICK - PLUG2/1CH/CV/120W/20VOUT/240VACIN/MTG-BKT GEN1-CV40202), ar stiprinājumiem, montāžas materiāliem | gb | 2
418 | 1.11.3 | LED gaismekļa kontrolieris, C-Node10, RF ar komplektējošiem materiāliem, (skat. piezīmi Nr.6) | kpl | 245
419 | 1.11.3 | El. sadale SP7 individuāla komplektācija, el. sadales pamatne, (skat. shēmu ELT-2.1, piezīmi Nr.5) | kpl | 1
420 | 1.11.3 | El. sadale SP7, el. sadales pamatne, (skat. shēmu ELT-2.2-2.5, piezīmi Nr.5) | kpl | 11
421 | 1.11.3 | El. sadale KS4A, el. sadales pamatne, (skat. shēmu ELT-2.1-2.5, piezīmi Nr.5) | kpl | 3
422 | 1.11.3 | El. sadale, AVS, el. sadales pamatne, (skat. shēmu ELT-2.5, piezīmi Nr.5) | kpl | 1
423 | 1.11.3 | El. sadales papildrāmis | kpl | 1
424 | 1.11.3 | El. sadales zemējums | kpl | 16
425 | 1.11.3 | El. sadales slēdzene | kpl | 16
426 | 1.11.3 | Keramzīts | l | 950
427 | 1.11.3 | Naži NH-00, 160A | gb | 87
428 | 1.11.3 | Drošinātājs NH-00, 10A | gb | 2
429 | 1.11.3 | Naži NH-2, 400A | gb | 21
430 | 1.11.3 | Ievadaslēdzis, 20A, 400V | gb | 1
431 | 1.11.3 | Pārsprieguma aizsardzība, B+C | gb | 1
432 | 1.11.3 | Magnētiskais palaidējs, 25A, 230V/AC | gb | 3
433 | 1.11.3 | Apgaismojuma vadības bloks, ar pieslēgumu apgaismojuma attālinātas vadības sistēmai, C-BOX 10 DALI (ar komplektējošiem materiāliem, strāvmaiņiem) | kpl | 1
434 | 1.11.3 | DALI barošanas bloks, ar komplektējošiem materiāliem | kpl | 1
435 | 1.11.3 | Automātslēdzis, 1C10A, 230V, 6kA | gb | 2
436 | 1.11.3 | Automātslēdzis, 1C6A, 230V, 6kA | gb | 1
437 | 1.11.3 | Gala slēdzis, NO/NC, 10A | gb | 1
438 | 1.11.3 | Pārslēdzis uz DIN sliedes, 16A | gb | 3
439 | 1.11.3 | Apgaismojuma vadības bloks, ar pieslēgumu apgaismojuma attālinātas vadības sistēmai, C-BOX 10 RF (ar komplektējošiem materiāliem, strāvmaiņiem) - esošam AVS (montāžas darbi jāparedz vienas dienas laikā) | kpl | 2
440 | 1.11.3 | Kabeļu spailes KE - kabeļu pieslēgšanai esoša vadības sadalē | gb | 8
441 | 1.11.3 | Kabeļu kurpe presējama, 1kV | gb | 192
442 | 1.11.3 | Zemējuma kabelis H07V-K 16mm2 | m | 73
443 | 1.11.3 | Kabeļu kurpe presējama, 1kV - zemējuma kabelim | gb | 146
444 | 1.11.3 | Termocaurule ar līmi, 16mm2 kabelim | m | 34
445 | 1.11.3 | Apgaismojuma balsta zemējums | kpl | 146
446 | 1.11.3 | Savienojuma uzmava (ar savienotāja čaulām), Cellpack M12, precizēt pirms iegādes | kpl | 3
447 | 1.11.3 | Kabeļu kape | kpl | 15
448 | 1.11.3 | Caurdurspaile, 1kV | gb | 3
449 | 1.11.3 | Nozarspaile, 1kV | gb | 1
450 | 1.11.3 | Aizsargs kabelim d>40mm, L=2.5m, stiprināms pie balsta, ar stiprinājumiem | kpl | 1
451 | 1.11.3 | Aizsargs kabelim d>40mm, L=2.5m, stiprināms pie betona sienas, ar stiprinājumiem | kpl | 1
452 | 1.11.3 | Apgaismojuma balsta, el. sadalnes numerācija komplekts | kpl | 162
453 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 750N, d=25 - tunelī | m | 214
454 | 1.11.3 | Gludas caurules stiprinājuma elementi | kpl | 650
455 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 750N, d=25, UV noturīga - margu rokturos | m | 100
456 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | m | 3962
457 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 25
458 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 427
459 | 1.11.3 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 - apg. | m | 117
460 | 1.11.3 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 - luks. | m | 5
461 | 1.11.3 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 - abon. | m | 5
462 | 1.11.3 | Kabeļa brīdinājuma lente, 125mm | m | 4414
463 | 1.11.3 | Kabeļa brīdinājuma lente, 125mm - pārnestiem kabeļiem | m | 6
464 | 1.11.3 | Kabeļu apzīmējumu (birkas) komplekts (c/k un balstos) | kpl | 329
465 | 1.11.3 | Celtniecības smilts | m3 | 221
466 | 1.11.4 | Šķembas (zem apg. staba pamatiem) | m3 | 13
467 | 1.11.3 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Darbu daudzumu kopsavilkums
468 | 1.11.3 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 160
469 | 1.11.3 | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam, sadalei, uzmavai | gb | 162
470 | 1.11.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1-2 kabelim (1-2 caurulei) | m | 4170
471 | 1.11.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3-4 kabeļiem (3-4 caurulēm) | m | 7
472 | 1.11.3 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma (ieskaitot kabeļa atrakšanas darbi) | m | 12
473 | 1.11.3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 4414
474 | 1.11.3 | Plastmasas caurules stiprināšana pa celtniecības, margu konstrukcijām | m | 314
475 | 1.11.3 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 127
476 | 1.11.3 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 4420
477 | 1.11.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana proj. caurulē | m | 4531
478 | 1.11.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana stabā, el. sadale | m | 632
479 | 1.11.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana margu rokturos, tuneļi | m | 314
480 | 1.11.3 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa apg. balstu (ieskaitot kabeļa stiprināšanas, pieslēgšanas pie GVL montāžas darbiem) | kabelis | 1
481 | 1.11.3 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gb | 329
482 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu montāža | gb | 568
483 | 1.11.3 | Kabeļu spaiļu montāža | gb | 8
484 | 1.11.3 | Kabeļu kurpes montāža | gb | 338
485 | 1.11.3 | Apgaismošanas balsta montāža | kpl | 121
486 | 1.11.3 | Zebras apgaismošanas balsta montāža | kpl | 4
487 | 1.11.3 | Gumijas blīve kronšteinam (termocaurule) montāža | gb | 197
488 | 1.11.3 | Apgaismošanas konsoles montāža | kpl | 209
489 | 1.11.3 | Apgaismošanas balsta betona pamata montāža | kpl | 124
490 | 1.11.3 | Gumijas blīves montāža | gb | 124
491 | 1.11.3 | LED gaismekļa montāža, regulēšana, programmēšana | kpl | 245
492 | 1.11.3 | Dekoratīvo LED gaismekļa montāža, regulēšana, programmēšana - tunelī | kpl | 30
493 | 1.11.3 | Dekoratīvo LED gaismekļa montāža, regulēšana - margu rokturos (ieskaitot atvērumu izgriešana) | kpl | 28
494 | 1.11.3 | Hermētisko pieslēguma konektoru montāža | kpl | 112
495 | 1.11.3 | Apgaismojuma balsta zemējuma montāža | kpl | 146
496 | 1.11.3 | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 2409
497 | 1.11.3 | Komutācijas automātu, nažu, vadības bloka, citu iekārtu montāža | gb | 591
498 | 1.11.3 | Savienojuma uzmavas montāža | kpl | 3
499 | 1.11.3 | Kabeļu kapes montāža | kpl | 15
500 | 1.11.3 | El. sadales montāža | kpl | 16
501 | 1.11.3 | El. sadales pamata montāža | gb | 16
502 | 1.11.3 | El. sadales papildramja montāža | gb | 1
503 | 1.11.3 | El. sadales zemējuma montāža | kpl | 16
504 | 1.11.3 | Kabeļa aizsarga montāža | kpl | 2
505 | 1.11.3 | Apg. balsta un konsoles pārējas stiprinājuma montāža | kpl | 9
506 | 1.11.3 | Apgaismojuma balsta, el. sadales numerācija | kpl | 162
507 | 1.11.3 | Betona tuneļa sienas štrobešanas darbi, štrobas aizmūrēšana | m | 214
508 | 1.11.3 | Kabeļu apzīmējumu (birkas) montāža | kpl | 329
509 | 1.11.3 | Būvgružu utilizācija | m3 | 221
510 | 1.11.3 | Šķembas ieklāšana (zem apg. staba pamatiem) | m2 | 130
511 | 1.11.3 | Rezerves LED gaismekļa piegāde ĀMD noliktava | kpl | 12
512 | 1.11.3 | Trases nospraušana | m | 4316
513 | 1.11.3 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 4543
514 | 1.11.3 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1
515 | 1.11.3 | Koku atzarošana (pieaicinot arboristu) | objekts | 1
Demontāžas darbi
516 | 1.11.3 | Apgaismojuma staba saudzīga pārvietošana (ieskaitot demontāžas un montāžas darbus) | kpl | 10
517 | 1.11.3 | El. sadales saudzīga pārvietošana (ieskaitot demontāžas un montāžas darbus) | kpl | 1
518 | 1.11.3 | Apgaismes betona balsta demontāža, utilizācija | kpl | 47
519 | 1.11.3 | Apgaismes balsta demontāža - piegāde ĀMD noliktava | kpl | 48
520 | 1.11.3 | Apgaismes balsta betona pamatnes demontāža, utilizācija | kpl | 48
521 | 1.11.3 | Konsoles demontāža no TKT balsta | kpl | 12
522 | 1.11.3 | Gaismekļa demontāža no TKT, apg. balsta, tunelī | kpl | 56
523 | 1.11.3 | El. sadales demontāža | kpl | 13
524 | 1.11.3 | ZS vadu demontāža (ieskaitot atzarus un pievienojumus) | m | 55
525 | 1.11.3 | ZS kabeļa demontāža (ieskaitot kabeļa atrakšanas darbi) | m | 3790
526 | 1.11.3 | Ietves bruģa seguma demontāža | m2 | 120
527 | 1.11.3 | Ietves asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 190
528 | 1.11.3 | Brauktuves asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 339
Abonenta tīkli
Materiālu specifikācija
529 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-3x6 | m | 140
530 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-3x2.5 | m | 140
531 | 1.11.3 | El. kabelis ar vara dzīslām, NYY-J-3x1,5 - stabā | m | 39
532 | 1.11.3 | Gala apdare trīsdzīslu kabeļiem | kpl | 10
533 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu komplekts FTG-KA502 | kpl | 12
534 | 1.11.3 | Automātslēdzis, C10A, 230V, 6KA | gb | 6
535 | 1.11.3 | Aizsargs kabelim d>40mm, L=2.5m, stiprināms pie TKT balsta ar stiprinājumiem | kpl | 1
536 | 1.11.3 | Nerūsējuša tērauda lenta, stiprināšanai pie TKT balsta | gb | 33
537 | 1.11.3 | Automātslēdzis, C16A, 230V, 6KA | gb | 2
538 | 1.11.3 | El. sadale ar blīvgredzeniem (veloskaitītājam), ar stiprinājumiem pie apg. balsta, cinkota (skat. shēmu ELT-2.6), IP 66, IK09, komplektā ar: • ievada slēdzis, 16A, 230V, • barošanas bloks 230V/12V, • akumulators Fulbat FPC12-80 (12V 80.4Ah/20h) - 2 gb., • Gājēju, velosipēdistu un skūteru radara tipa skaitītājs Comark Systems LSR2001BC, ar sakaru iekārtu, kontrolieri, divpusējo tablo • pieslēguma kabeli, materiāli | kpl | 2
539 | 1.11.3 | El. sadales slēdzene | kpl | 2
540 | 1.11.3 | El. sadales zemējums | kpl | 2
541 | 1.11.3 | Zemējuma kabelis H07V-K 16mm2 | m | 10
542 | 1.11.3 | LO sadales zemējums | kpl | 2
543 | 1.11.3 | Kabeļu spailes KE - kabeļu pieslēgšanai esoša el. sadalē | gb | 6
544 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 450N, d=75 - abon. | m | 170
545 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 - abon. | m | 8
546 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 - abon. | m | 27
547 | 1.11.3 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 - abon. | m | 27
548 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 - luks. kabeļiem | m | 195
549 | 1.11.3 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 - luks. kabeļiem | m | 54
550 | 1.11.3 | Kabeļa brīdinājuma lente, 125mm | m | 205
551 | 1.11.3 | Kabeļa brīdinājuma lente, 125mm - luks. kabeļiem | m | 249
552 | 1.11.3 | Celtniecības smilts | m3 | 23
553 | 1.11.3 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Darbu daudzumu kopsavilkums
554 | 1.11.3 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 65
555 | 1.11.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1-2 kabelim (1-2 caurulei) | m | 364
556 | 1.11.3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 205
557 | 1.11.3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā - luks. kabeļiem | m | 249
558 | 1.11.3 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 27
559 | 1.11.3 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 454
560 | 1.11.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana proj. caurulē | m | 232
561 | 1.11.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana agrāk ieproj. caurulē | m | 5
562 | 1.11.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana stabā, el. sadale | m | 43
563 | 1.11.3 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gb | 10
564 | 1.11.3 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa TKT balstu (ieskaitot kabeļa stiprināšanas darbi) | kabelis | 1
565 | 1.11.3 | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 39
566 | 1.11.3 | Nozarošanas spaiļu montāža | kpl | 12
567 | 1.11.3 | Kabeļu spaiļu montāža | gb | 6
568 | 1.11.3 | Komutācijas automātu, citu iekārtu montāža, regulēšana, programmēšana | gb | 8
569 | 1.11.3 | Veloskaitītāja ar visam komplektējošam iekārtam montāža | kpl | 2
570 | 1.11.3 | El. sadales montāža | kpl | 2
571 | 1.11.3 | Kabeļa aizsarga montāža | kpl | 1
572 | 1.11.3 | El. sadales zemējuma montāža | kpl | 4
573 | 1.11.3 | Būvgružu utilizācija | m3 | 23
574 | 1.11.3 | Trases nospraušana | m | 391
575 | 1.11.3 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 491
Demontāžas darbi
576 | 1.11.3 | Veloskaitītāja saudzīga demontāža, nodošana ĀMD noliktavā | kpl | 1
577 | 1.11.3 | Ietves bruģa seguma demontāža | m2 | 10
578 | 1.11.3 | Ietves asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 56
579 | 1.11.3 | Brauktuves asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 14
Kopējie darbi
580 | 1.11.3 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
581 | 1.11.3 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
582 | 1.11.3 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
583 | 1.11.3 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
584 | 1.11.3 | Rīgas ūdens cauruļvada CCTV inspekcija (RŪ pārstāvja klātbūtnē) | kpl | 12
585 | 1.11.3 | Tranšejas nostiprināšana ar rievsienám (ieskaitot nomas, piegādes izmaksas) | objekts | 1
586 | 1.11.3 | Atļaujas izņemšana darbu veikšana "Augstsprieguma tīkls" nodalījuma joslā | objekts | 1
ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS (ĀRĒJĀS) (EST)
SIA "Bite Latvija"
Galvenie materiāli
587 | 1.11.4 | Polietilēna caurule d.110mm, HDPE750N | m | 30
588 | 1.11.4 | Brīdīnājuma lente | m | 3.5
589 | 1.11.4 | Caurules noslēdzošais gals (110 mm) | gb | 2
590 | 1.11.4 | Montāžas materiāli (skrūves, saites utt.) | kpl | 1
591 | 1.11.4 | Silikons (neitrāls) | gb | 1
Būvdarbi
592 | 1.11.4 | Slēgtās ceļu pārejas-caurdure , pielietojot vadāmo horizontālās urbšanas iekārtu (1 caurules pāreja) | m | 24
593 | 1.11.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m ar rokām | m | 3.5
594 | 1.11.4 | Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve | m | 3.5
595 | 1.11.4 | Brīdinājuma lentes ieguldīšana tranšejā | m | 3.5
596 | 1.11.4 | Ievads kab. kan. Akā/kamerā | gb | 2
597 | 1.11.4 | Esošas GVL demontāža | m | 384.5
598 | 1.11.4 | Kabeļu atvienošana tranšejā | gb | 5
599 | 1.11.4 | Balstu demontāža | gb | 9
600 | 1.11.4 | Esoš. masta demontāža | gb | 1
Objekta pieņemšana ekspluatācijā
601 | 1.11.4 | Būvuzraudzība no Baltcom | gb | 1
602 | 1.11.4 | Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana | gb | 1
603 | 1.11.4 | Dokumentācija, atzinumi, rakšanas atļaujas saņemšana un noslēgšana | objekts | 1
604 | 1.11.4 | Būvniecības atkritumu utilizācija | objekts | 1
605 | 1.11.4 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana) | objekts | 1
606 | 1.11.4 | Transporta izdevumi | gb | 1
SIA "TET" un VAS "LVRTC"
Galvenie materiāli
607 | 1.11.4 | Opt.pazemes kab. FZOMSU 4x6SML | m | 110
608 | 1.11.4 | Opt.pazemes kab. FZOMSU 2x6SML | m | 160
609 | 1.11.4 | Opt.pazemes kab. 4F | m | 750
610 | 1.11.4 | Opt.pazemes kab. FZOMU-SD 12x12 SML | m | 295
611 | 1.11.4 | Pazemes kabelis VMOHBU 3x2x0.5 | m | 30
612 | 1.11.4 | Pazemes kabelis VMOHBU 10x2x0.5 | m | 477
613 | 1.11.4 | Pazemes kabelis VMOHBU 20x2x0.5 | m | 222
614 | 1.11.4 | Pazemes kabelis VMOHBU 30x2x0.5 | m | 90
615 | 1.11.4 | Pazemes kabelis VMOHBU 50x2x0.5 | m | 161
616 | 1.11.4 | Šķeltā caurule d.110mm | m | 6
617 | 1.11.4 | Caurule PEH PN6 110x6.6mm (ar rezervi 6%) | m | 60
618 | 1.11.4 | Caurule PEH PN6 160x6.6mm (ar rezervi 6%) | m | 30
619 | 1.11.4 | Polietilēna caurule d.50mm, 750N, l-6000mm (ar rezervi 6%) | gb | 17
620 | 1.11.4 | Polietilēna caurule d.100mm, 750N, l-6000mm (ar rezervi 6%) | gb | 58
621 | 1.11.4 | Caurules atzars 100/50 | gb | 1
622 | 1.11.4 | Caurules līkums (50/90 grādu leņķī) | gb | 3
623 | 1.11.4 | Caurules līkums (100/90 grādu leņķī) | gb | 1
624 | 1.11.4 | Aizsargs Nr.2 (1500mm) 25mm diam. kabelim | gb | 2
625 | 1.11.4 | Brīdīnājuma lente | m | 190.5
626 | 1.11.4 | Brīdīnājuma lente šķeltai caurulei | m | 6
627 | 1.11.4 | Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m) | gb | 0.838
628 | 1.11.4 | Caurules noslēdzošais gals (50 mm) | gb | 9
629 | 1.11.4 | Caurules noslēdzošais gals (100 mm) | gb | 24
630 | 1.11.4 | Caurules noslēdzošais gals (110 mm) | gb | 4
631 | 1.11.4 | Caurules noslēdzošais gals (160 mm) | gb | 2
632 | 1.11.4 | KP-PEH kabeļu savienošanas aka 800x650mm | gb | 1
633 | 1.11.4 | KP-PEH kabeļu savienošanas aka 800x650mm bez dibena | gb | 2
634 | 1.11.4 | Betona aka KKS-2 1,4x1,1x1,56m bez dibena | gb | 3
635 | 1.11.4 | Akas lūka, ar ietvaru 12.5t ar TET logo | gb | 7
636 | 1.11.4 | Akas lūka (slodze līdz 40 t), peldoša | gb | 3
637 | 1.11.4 | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gb | 12
638 | 1.11.4 | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gb | 18
639 | 1.11.4 | Cementa java, 25kg | m3 | 6
640 | 1.11.4 | Uzmavas komplekts (Nitto) JCSA 140 | gb | 2
641 | 1.11.4 | Uzmavas komplekts (Nitto) JCSA 300 | gb | 4
642 | 1.11.4 | Optiskā kabeļu uzmava SC-228 | gb | 2
643 | 1.11.4 | Optiskā kabeļu uzmava SC-F01 | gb | 3
644 | 1.11.4 | Optiskā kabeļu uzmava XOK1030A | gb | 1
645 | 1.11.4 | Optiskā kabeļu uzmava UVT-10-96A | gb | 3
646 | 1.11.4 | Opt. tīrīšanas salvete(Nitto) | gb | 2
647 | 1.11.4 | Ķīmiski tīrs izopropilspirts (50g) | gb | 2
648 | 1.11.4 | Kabeļu savienotājs 8C (1000 gb) | pac | 0.984
649 | 1.11.4 | Kabeļu saitīte 200x4,8 melna | pac | 1
650 | 1.11.4 | Opt.šķiedru sav.aizs.uzmava 60mm | gb | 14
651 | 1.11.4 | Montāžas materiāli (skrūves, saites utt.) | kpl | 1
652 | 1.11.4 | Silikons (neitrāls) | gb | 3
653 | 1.11.4 | Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-S | gb | 2
Būvdarbi
654 | 1.11.4 | Sagatavošanas darbi SIA Tet tīkla pārbūvei/pārslēgšanai (c/h) | gb | 191
655 | 1.11.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m | m | 127
656 | 1.11.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m ar rokām | m | 63.5
657 | 1.11.4 | Slēgtās ceļu pārejas-caurdure , pielietojot vadāmo horizontālās urbšanas iekārtu (1 caurules pāreja) | m | 83.5
658 | 1.11.4 | Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve | m | 314.5
659 | 1.11.4 | Polietilēna caurules d.100mm ievilkšana caurulē d.160 | m | 28.5
660 | 1.11.4 | Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve (klātlikšana esoš. caurulei) | m | 76
661 | 1.11.4 | Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto cauruli | m | 6
662 | 1.11.4 | Esoš. kab. pārvilkšana kabeļu kanalizācijā | gb | 1
663 | 1.11.4 | Esoš. kab. ieguldīšana caurulē | gb | 1
664 | 1.11.4 | Optiskā kabeļa iepūšana caurulē | m | 110
665 | 1.11.4 | Sagatavošanas darbi kabeļa ievilkšanai brīvā, jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 493.5
666 | 1.11.4 | Kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaude (buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā) | m | 783.1
667 | 1.11.4 | Kabeļu 22-32 mm diametrā ieguldīšana kabeļu kanalizācijā | m | 2300
668 | 1.11.4 | Kabeļu cilpas iestrādāšana akā | m | 60
669 | 1.11.4 | Brīdinājuma lentes ieguldīšana tranšejā | m | 190.5
670 | 1.11.4 | Brīdinājuma lentes ieguldīšana tranšejā šķeltai caurulei | m | 6
671 | 1.11.4 | Kabeļu akas KP-PEH (800x650) uzstādīšana | gb | 1
672 | 1.11.4 | Kabeļu akas KP-PEH (800x650) uzstādīšana uz esoš. caurulem | gb | 2
673 | 1.11.4 | Kabeļu akas KKS-2 1,4x1,1x1,56m uzstādīšana uz esoš. Caurulem | gb | 3
674 | 1.11.4 | Staba balsta virziena nomaiņu, ieskaitot zemes darbus | gb | 1
675 | 1.11.4 | Esošu (ietves/veloceļa) sakaru kanalizācijas aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu) | kpl | 3
676 | 1.11.4 | Akas vāka līmeņošana | gb | 25
677 | 1.11.4 | Akas vāka nomaiņa | gb | 1
678 | 1.11.4 | Kabeļa piestiprināšana pie staba | gb | 3
679 | 1.11.4 | Kabeļa guldīšana pa stabu | m | 30
680 | 1.11.4 | Kabeļu aizsardzība pa stabu | m | 3
681 | 1.11.4 | Opt. kab. uzmavas montāža uz staba/ēkas fasādes | gb | 3
682 | 1.11.4 | Opt. kab. uzmavas montāža akā | gb | 5
683 | 1.11.4 | Vara kab. uzmavas montāža akā | gb | 5
684 | 1.11.4 | Vara kab. uzmavas montāža gruntī | gb | 1
685 | 1.11.4 | Esošās optiskās uzmavas pārmontāža akā | gb | 4
686 | 1.11.4 | Sadales vai maģistrālā tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem (uzmava) | gb | 5
687 | 1.11.4 | Sadales vai maģistrālā tīkla kabeļa esošās uzmavas pārmontēšana, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem (uzmava) | gb | 4
688 | 1.11.4 | Pārslēdzamā vara kabeļa marķējuma maiņa esošajā sadales skapī | gb | 2
689 | 1.11.4 | Krosējumu nomaiņa sadales skapjos | gb | 2
690 | 1.11.4 | Kabeļu montāža sadales kastītē ieskaitot moduļu uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā). | 100 pāri | 0.1
691 | 1.11.4 | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām 1.pāris | pāris | 12
692 | 1.11.4 | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām, katrs nākošais pāris | pāris | 178
693 | 1.11.4 | Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 12-24 dzīslu optiskais kabelis (uzmava) | gb | 4
694 | 1.11.4 | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) 1. šķiedra | metinājums | 14
695 | 1.11.4 | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra | metinājums | 58
696 | 1.11.4 | Buksiera ievilkšana | m | 419
697 | 1.11.4 | GVL demontāža | m | 1038.7
698 | 1.11.4 | Stabu demontāža | gb | 8
699 | 1.11.4 | Esošas betona kabeļu kanalizācijas demontāža | m | 295.9
700 | 1.11.4 | Sakaru kabeļu akas demontāža | m | 3
701 | 1.11.4 | Vara kabeļu demontāža | m | 763.9
702 | 1.11.4 | Optisko kabeļu demontāža | m | 468.4
703 | 1.11.4 | Opt. uzmavas demontāža | gb | 1
Objekta pieņemšana ekspluatācijā
704 | 1.11.4 | Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana | gb | 1
705 | 1.11.4 | Dokumentācija, atzinumi, rakšanas atļaujas saņemšana un noslēgšana | objekts | 1
706 | 1.11.4 | Būvniecības atkritumu utilizācija | objekts | 1
707 | 1.11.4 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana) | objekts | 1
708 | 1.11.4 | Transporta izdevumi | gb | 1
AS "Latvenergo"
Galvenie materiāli
709 | 1.11.4 | Akas lūka, ar ietvaru 12.5t ar Latvenergo logo | gb | 1
710 | 1.11.4 | KP-PEH kabeļu savienošanas aka 800x650mm | gb | 1
711 | 1.11.4 | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gb | 2
712 | 1.11.4 | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gb | 3
713 | 1.11.4 | Cementa java, 25kg | m3 | 1
714 | 1.11.4 | Montāžas materiāli | kpl | 1
715 | 1.11.4 | Silikons (neitrāls) | gb | 1
Būvdarbi
716 | 1.11.4 | Esoš. sak. kab. kameras nomaiņa uz kab. aku PEH (800x650) | gb | 1
717 | 1.11.4 | Akas vāka līmeņošana | gb | 1
718 | 1.11.4 | Akas vāka nomaiņa | gb | 1
Objekta pieņemšana ekspluatācijā
719 | 1.11.4 | Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana | gb | 1
720 | 1.11.4 | Dokumentācija, atzinumi, rakšanas atļaujas saņemšana un noslēgšana | objekts | 1
721 | 1.11.4 | Būvniecības atkritumu utilizācija | objekts | 1
722 | 1.11.4 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana) | objekts | 1
723 | 1.11.4 | Transporta izdevumi | gb | 1
SIA "RETN Baltic"
Galvenie materiāli
724 | 1.11.4 | Šķeltā caurule d.110mm | m | 53
725 | 1.11.4 | Montāžas materiāli | kpl | 1
726 | 1.11.4 | Silikons (neitrāls) | gb | 1
Būvdarbi
727 | 1.11.4 | Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto cauruli | m | 50
Objekta pieņemšana ekspluatācijā
728 | 1.11.4 | Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana | gb | 1
729 | 1.11.4 | Dokumentācija, atzinumi, rakšanas atļaujas saņemšana un noslēgšana | objekts | 1
730 | 1.11.4 | Būvniecības atkritumu utilizācija | objekts | 1
731 | 1.11.4 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana) | objekts | 1
732 | 1.11.4 | Transporta izdevumi | gb | 1
RĪGAS VALSTPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS Ārtelpas un mobilitātes departaments
Galvenie materiāli
733 | 1.11.4 | Datu kabelis 4x2x0.5 Cat6 U/UTP | m | 95
734 | 1.11.4 | Zemējuma vads 16/7 | m | 80
735 | 1.11.4 | Kab.kanaliz.gofrēta caurule(PVC)D=25mm | m | 0.5
736 | 1.11.4 | Kab. caurule(dzelzs)D=25mm (ar rezervi 6%) | m | 50
737 | 1.11.4 | Polietilēna caurule d.40/33mm, HDPE1250N (ar rezervi 6%) | m | 61
738 | 1.11.4 | Aizsargs Nr.2(1500mm) 25mm diam. kabelim | gb | 10
739 | 1.11.4 | Videonovērošanas kamera AXIS P3737-PLE Panoramic Camera | gb | 1
740 | 1.11.4 | Videonovērošanas kamera AXIS P4707-PLVE Panoramic Camera | gb | 3
741 | 1.11.4 | Videonovērošanas Montāžas kaste IP 65 (250x250x115 mm) | gb | 4
742 | 1.11.4 | Videonovērošanas Mobilā tīkls MikroTik SXT LTE6 kit | gb | 4
743 | 1.11.4 | Pārsprieguma aizsardzība AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector | gb | 4
744 | 1.11.4 | Pārsprieguma aizsardzība ABB OVR T2-T3 1N 20-275 P QS Surge Protective Device | gb | 4
745 | 1.11.4 | Videokameras kulonu komplekts AXIS T94N02D Pendant Kit | gb | 1
746 | 1.11.4 | Videokameras kulonu komplekts AXIS T94N01D Pendant Kit | gb | 3
747 | 1.11.4 | Stiprinājuma kronšteins uz balstu AXIS T91B67 Pole Mount | gb | 3
748 | 1.11.4 | Stiprinājuma kronšteins pie griestiem AXIS TP4601-E Conduit Back Box | gb | 1
749 | 1.11.4 | Brīdīnājuma lente | m | 22
750 | 1.11.4 | Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m) | gb | 0.13
751 | 1.11.4 | Caurules noslēdzošais gals (40 mm) | gb | 8
752 | 1.11.4 | Montāžas materiāli (skrūves, saites utt.) | kpl | 1
753 | 1.11.4 | Konektors RJ 45 cat 6 | gb | 8
754 | 1.11.4 | Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-S | gb | 2
Būvdarbi
755 | 1.11.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m | m | 20
756 | 1.11.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m ar rokām | m | 37.5
757 | 1.11.4 | Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve | m | 57.5
758 | 1.11.4 | Trases sakārtošana | objekts | 1
759 | 1.11.4 | Dzelzs caurules piestiprināšana pie sienas | m | 47
760 | 1.11.4 | Varā kabeļa ieguldīšana caurulēs | m | 95
761 | 1.11.4 | Varā kabeļa piestiprināšana pie staba | gb | 1
762 | 1.11.4 | Varā kabeļa guldīšana pa stabu | m | 10
763 | 1.11.4 | Varā kabeļa aizsardzība pa stabu | m | 15
764 | 1.11.4 | Brīdinājuma lentes ieguldīšana tranšejā | m | 22
765 | 1.11.4 | Videonovērošanas kastītes montāža uz staba | gb | 4
766 | 1.11.4 | Videonovērošanas kameras uzstādīšana | gb | 4
767 | 1.11.4 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma vada ieguldīšanu tranšejā | gb | 4
768 | 1.11.4 | Buksiera ievilkšana | m | 65
Objekta pieņemšana ekspluatācijā
769 | 1.11.4 | Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana | gb | 1
770 | 1.11.4 | Dokumentācija, atzinumi, rakšanas atļaujas saņemšana un noslēgšana | objekts | 1
771 | 1.11.4 | Būvniecības atkritumu utilizācija | objekts | 1
772 | 1.11.4 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana) | objekts | 1
773 | 1.11.4 | Transporta izdevumi | gb | 1
ELEKTROAPGĀDE (ELT) - AS "Sadales tīkls" inženiertīklu pārbūve
774 | 1.11.3 | Jauns elektroapgādes pieslēgums Kārļa Ulmaņa gatve b/n, Rīgā (Nr.119728244) | gb | 1
775 | 1.11.3 | Jauns elektroapgādes pieslēgums Bauskas iela b/n, Rīgā (Nr.119729243) | gb | 1
776 | 1.11.3 | Jauns elektroapgādes pieslēgums Ziepniekkalna iela b/n, Rīgā (Nr.119730245) | gb | 1
777 | 1.11.3 | Esošo elektroapgādes tīklu pārbūve K. Ulmaņa gatve, Bauskas, Ziepniekkalna, Svilpes un Ūpju ielas, Rīgā. (Nr. 30AT00-04/TN-71595) | gb | 1
SVARĪGI!!! Saraksts skatāms kopā ar piezīmēm un būvprojekta dokumentāciju, ieskaitot būvdarbu specifikācijas.
Mērvienību apzīmējumi un saīsinājumi:
gb | gabals
km | kilometrs
kpl | komplekts
l | litrs
m | metrs
m2 | kvadrātmetrs
m3 | kubikmetrs
pac | paciņa
t | tonna

## Piezīmes
Piezīmes:
TS-CD daļa
1. Būvdarbu apjomu saraksts skatāms kopā ar Būvdarbu specifikācijām.
2. Būvdarbu veicējam nodrošināt darbu veikšanu piemērotos laika apstākļos, izvērtēt būvniecības kalendāro grafiku un darbu veikšanas izmaksās ievert nepieciešamos pasākumus un materiālus darbu veikšanai nelabvēlīgos laika apstākļos.
3. Zemes klātnes ierakuma izbūve ietver arī esošā augsnes slāņa norakšanu, kā arī esošo ceļa segu un ietvju konstrukciju pamata kārtu demontāžu.
4. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
TS-L daļa
1. Būvdarbu veicējam pirms piedāvājuma sagatavošanas iepazīties ar pilnu būvprojekta sastāvu, tai skaitā ar skaidrojošo aprakstu.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi jāpārskata visi projekta rasējumi un skaidrojošais apraksts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apjomā. Projektētie apjomi doti bez pielaidēm.
3. Pirms labiekārtojuma elementu uzstādīšanas jāveic novietojuma nospraušana un saskaņošana dabā ar autoru.
4. Pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāpārliecinās par visu iestādito augu stāvokli un jāveic augu nomaiņa, ja tie ir bojāti vai nokaltuši.
5. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
6. Būvdaru veicējam jāievērtē, ka veicama atkārtota augsnes uzlabošana un atkārtota analīžu veikšana, ja piegādātā augsne neatbilst izstrādātajai receptūrai (skatīt TS-L skaidrojošo aprakstu).
BK daļa
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
3. Dotajā sarakstā var nebūt iekļauti visi materiāli, kas norādīti būvprojekta rasējumos, tādēļ Būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāizpēta un jāizvērtē visa projekta dokuemntācija kopumā, nevis tikai dotais saraksts.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt visus papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (piem., sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, u.c.).
5. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
LKT daļa
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinātas blietētās smilts mpamatnes (skatīt rasējumu LKT-6);
3. Caurules apbērums 15cm (skatīt rasējumu LKT-6);
4. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem;
5. Aprēķinos tranšejas platums trasēm pieņemts - 1,5m. Aprēķini veikti pie taisnām tranšejas sienām.
6*. Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95% zaļajā zonā un zem brauktuvēm ar grants segumu, līdz Dr ≥ 98% zem brauktuvēm ar asfaltbetona segumu, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
7*. Smilts apjoms m3 norādīts noblīvētā stāvoklī.
8*. Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma konstrukcijai. ATJAUNOJAMO SEGUMU APJOMI BŪVDARBU ROBEŽĀS IEKĻAUTI BŪVPROJEKTA TERITORIJAS SADAĻĀ!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora.
9. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
UKT daļa
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, saskaņā ar ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Smilts apjoms m3 norādīts noblīvētā stāvoklī.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
5. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
EST daļa
1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
ELT (apgaismojuma) daļa
1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.
5. Pirms el. sadalnes komplektēšanas un montāžas sazināties ar RĀMD pārstāvjiem.
6. Gaismekļu marku un parametrus skatīt apgaismojuma aprēķina. Pirms LED gaismekļu, vadības bloku C-Node pasūtīšanas sazināties ar RĀMD pārstāvjiem.
7. Pēc RĀMD izvērtēšanas demontētos materiālus nodod RĀMD” noliktavā.
ELT (abonenta kabeļi) daļa
1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4. Ja Būvdarbu apjomu sarakstā un Būvdarbu specifikācijās ir norādīts konkrēts ražotājs kādam no izmantojamajiem materiāliem, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu materiālu, saskaņojot šī materiāla pielietošanu ar būvniecībā iesaistītajām pusēm.