## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Universālie laboratorijas piederumi”, id. Nr. RAKUS 2024/13K_1, nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Daļas Nr. | Nosaukums
1 | Statīvi stobriņiem, plastmasas
2 | Uzgaļi universālie, nesterili
3 | Vienkanāla un astoņu kanālu pipetes, sterili pipešu uzgaļi ar filtru un piederumi
4 | Sterili pipešu uzgaļi ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm
5 | Piederumi ūdens filtrācijai mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanai
6 | Marķieris
7 | Pincetes un šķēres
8 | Termopapīrs
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 29.11.2024.

## 1
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
1. daļa
Statīvi stobriņiem, plastmasas
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
1.1. | Plastmasas statīvs 60 - 100 vakuumstobru ievietošanai | No polipropilēna, 60 - 100 ievietošanas vietas, paredzēts stobriņiem ar diametru 13-16 mm, autoklavējams pie 121*C, iepēja izvēlēties krāsas pēc nepieciešamības. | gab. | 270 | 1
1.2. | Plastmasas statīvs 50 - 60 vakuumstobru ievietošanai | No polipropilēna, 50 - 60 ievietošanas vietas, paredzēts stobriņiem ar diametru 13-16 mm. Dažādu krāsu. | gab. | 220 | 1
1.3. | Plastmasas statīvs 50 Eppendorf stobriņu ievietošanai | Stobriņa ievietošanas vietas diametrs ne vairāk kā 12 mm. Dažādu krāsu. Sarstedt Rack D12, kat. Nr. 93.854 vai ekvivalents | gab. | 50 | 1
1.4. | Plastmasas statīvs krēpu konteineru ievietošanai | 18 - 21 ligzdas, konteinera ievietošanas vietas diametrs 30-35 mm. Sarstedt kat. Nr. 93.1707 vai ekvivalents | gab. | 60 | 1
Kopā:

## 2
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
2. daļa
Uzgaļi universālie, nesterili
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
2.1 | Uzgaļi universālie (tilpumam 5 μl līdz 200 μl) | Nesterili, saderīgi ar dažādu firmu pipetēm, iepakojumos no 250 līdz 1000 gab. Deltalab, kat. Nr. 200009 vai ekvivalents / pēc komisijas pieprasījuma iesniegt izmēģināšanai 20 gab., ja nav iepriekš lietoti | gab. | 1275000 | 1000
2.2. | Uzgaļi universālie (tilpumam 1-200 µl), pagarinātie | Nesterili, saderīgi ar dažādu firmu pipetēm, iepakojumos 250 līdz 1000 gab. Uzgaļu garums 60mm. / pēc komisijas pieprasījuma iesniegt izmēģināšanai 20 gab., ja nav iepriekš lietoti | gab. | 25000 | 1000
2.3. | Uzgaļi universālie (tilpumam 100 - 1000 µl) | Nesterili, saderīgi ar dažādu firmu pipetēm, iepakojumos no 250 līdz 1000 gab. Deltalab, kat. Nr. 200012 vai ekvivalents / pēc komisijas pieprasījuma iesniegt izmēģināšanai 20 gab., ja nav iepriekš lietoti | gab. | 390000 | 1000
2.4. | Uzgaļi universālie (tilpumam no 0,1 līdz 10µl) | Nesterili, iepakojumos no 250 līdz 1000 gab. Deltalab, kat. Nr. 200024 vai ekvivalents / pēc komisijas pieprasījuma iesniegt izmēģināšanai 20 gab., ja nav iepriekš lietoti | gab. | 30000 | 1000
Kopā:

## 3
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
3. daļa
Vienkanāla un astoņu kanālu pipetes, sterili pipešu uzgaļi ar filtru un piederumi
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
3.1 | Vienkanāla pipete 0,1 - ≤3,0 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 10 | x
3.2 | Uzgaļi ar filtru, 0.3 - 3,0 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 0,3 līdz 3,0 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.1. | gab. | 9600 | 96
3.3 | Vienkanāla pipete 1.0 - 10 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.4 | Uzgaļi ar filtru, 10 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 1.0 līdz 10 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.3. | gab. | 52800 | 96
3.5 | Vienkanāla pipete 5 - 50 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.6 | Uzgaļi ar filtru, 50 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 5.0 līdz 50 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.5. | gab. | 38400 | 96
3.7 | Vienkanāla pipete 10 - 100 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.8 | Uzgaļi ar filtru, 100 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 10 līdz 100 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīcijām 3.7. un 3.16. | gab. | 144000 | 96
3.9 | Vienkanāla pipete 20 - 200 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.10 | Uzgaļi ar filtru, 200 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 20 līdz 200 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.9. | gab. | 48000 | 96
3.11 | Uzgaļi ar filtru, pagarināti, 200 µl | Sterili, ar filtru, tilpums 20 µl līdz 200 µl, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.9. | gab. | 43200 | 96
3.12 | Vienkanāla pipete 100 - 1000 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.13 | Uzgaļi ar filtru, 1000 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 100 līdz 1000 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.12. | gab. | 144000 | 96
3.14 | Vienkanāla pipete 500 - 5000 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.15 | Uzgaļi ar filtru, 5000 µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 500 līdz 5000 µl, universāli. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 50 gab. Saderīgi ar pozīciju 3.14. | gab. | 60000 | 50
3.16 | 8 kanālu pipete 10 - 100 µl | Ergonomiska, autoklavējama, ar maināmu tilpumu, ar uzgaļu noņemšanas pogu. Bez tilpuma bloķēšanas iespējas. Savietojama ar dažādu ražotāju pipešu uzgaļiem, nezaudējot pipetēšanas precizitāti. | gab. | 15 | x
3.17 | Manuālo pipešu turētājs/statīvs | Pipešu turētājs/statīvs. Paredzēts 6-8 pipetēm. Saderīgs ar pozīcijām 3.1., 3.3., 3.5., 3.7., 3.9., 3.12., 3.14. un 3.16. | gab. | 25 | x
Kopā:

## 4
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
4. daļa
Sterili pipešu uzgaļi ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
4.1. | Uzgaļi ar filtru, 10 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 31,5 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Kataloga nr. 790011F vai ekvivalents. | gab. | 136800 | 96
4.2. | Uzgaļi ar filtru, 120 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 51,0 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Kataloga nr. 790101F vai ekvivalents. | gab. | 444000 | 96
4.3. | Uzgaļi ar filtru, 200 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 52,0 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Kataloga nr. 790201F vai ekvivalents. | gab. | 96000 | 96
4.4. | Uzgaļi ar filtru, 300 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 52,0 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Kataloga nr. 790301F vai ekvivalents. | gab. | 96000 | 96
4.5. | Uzgaļi ar filtru,1000 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 75 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Kataloga nr. 791001F vai ekvivalents. | gab. | 360000 | 96
4.6. | Uzgaļi ar filtru,1200 -1250 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 90 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 96 gab. Kataloga nr. 791211F vai ekvivalents. | gab. | 360000 | 96
4.7. | Uzgaļi ar filtru, 5000 µl | Sterili uzgaļi, ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm. Brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Ne īsāki par 150 mm, universāli. Iepakoti kastītēs ne vairāk kā 50 gab. Kataloga nr. LH-795001F vai ekvivalents. | gab | 50000 | 50
Kopā:

## 5
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
5. daļa
Piederumi ūdens filtrācijai mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanai
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
5.1. | Ūdens filtrācijas sistēma | Paredzēta ūdens filtrācijai mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanai. Komplektā: vakuuma sūknis filtrācijas nodrošinājumam, spēja vienlaicīgi filtrēt 1-3 celulozes membrānās, celulozes membrānas diametrs 47mm | gab. | 1 | X
5.2. | Piltuves ūdens filtrācijas nodrošinājumam | Piltuves ūdens filtrācijas nodrošinājumam, saderīgas ar iekārtu pozīcijā 5.1. | gab. | 450 | X
5.3. | Membrānas ūdens filtrācijas nodrošinājumam | Membrānas ūdens filtrācijai, saderīgas ar pozīciju 5.1. Poru diametrs 0.45 mikrometri | gab. | 450 | X
Kopā

## 6
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
6. daļa
Marķieris
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
6.1. | Marķieris, rakstīšanai uz priekšmetstikliem un teststobriņiem | Noturīgs pret ķīmisko reaģentu (metilspirts, etilspirts) iedarbību. Līnijas biezums ne lielāks kā 0,75mm. Pēc komisijas pieprasījuma iesniegt izmēģināšanai 1 gab. | gab. | 2800 | 20
Kopā:

## 7
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
7. daļa
Pincetes un šķēres
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
7.1. | Pincete, metāla | Ar rievojumu, izturīgas pret koroziju un dezinfekcijas līdzekļiem. Garums ne mazāks par 15 cm | gab. | 5 | X
7.2. | Pincete, metāla | Tērauda, pārklātas ar PTFE, izturība pret skābēm, sārmiem, karstumu, kā arī koroziju un organiskām vielām. Garums 100-120 mm, gludas, ar "trulu" galu | gab. | 75 | X
7.3. | Pincete, metāla | Tērauda, pārklātas ar PTFE, izturība pret skābēm, sārmiem, karstumu, kā arī koroziju un organiskām vielām. Garums 100-120 mm, gludas, ar "spicu" galu | gab. | 50 | X
7.4. | Šķēres | Metāla, izturīgas pret koroziju un dezinfekcijas līdzekļiem, paredzētas izmeklējamā materiāla sasmalcināšanai, 14 - 15 cm garas, taisnas | gab. | 50 | X
Kopā:

## 8
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Laboratorijas piederumi
8. daļa
Termopapīrs
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
8.1. | Termopapīrs autoklāvam | Termopapīrs autoklāvam (rullis, 110 mm x 30 metri) | gab. | 25 | 10
8.2. | Termopapīrs autoklāvam | Termopapīrs autoklāvam (rullis, 57 mm x 30 metri) | gab. | 50 | 10
8.3. | Termopapīrs autoklāvam | Termopapīrs autoklāvam (rullis, 37 mm x 30 metri) | gab. | 50 | 10
Kopā: