## Būvn. Koptāme
APSTIPRINU
_____________________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
__________.gada ______.________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa
Objekta adrese : Rūpniecības iela 20/1, Madona, Madonas novads
Pasūtījuma Nr. :
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa | 0
| kopā | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr._______________________
Tāme sastādīta 2024. gada ___________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Vispārējie būvdarbi. Specializētie darbi.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa
Objekta adrese : Rūpniecības iela 20/1, Madona, Madonas novads
Pasūtījuma Nr. :
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi ( ___%) | 0
t.sk.darba aizsardzība
|  | Peļņa (____%) | 0
|  | Pavisam kopā: | 0
Sastādīja _______________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Tāme sastādīta 2024. gada
Pārbaudīja ______________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr._______________________

## LT-1 lokālā tāme
Lokālā tāme Nr.___1____
Vispārējie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieseguma maiņa
Objekta adrese : Rūpniecības iela 20/1, Madona, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.:
|  | Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās,pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas: |  | Eur | 0
Tāme sastādīta 2024. gada
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1-1 |  | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
1-1-1 | 03-01900 | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1
1-1-2 | 03-01000 | Mobīlā žoga noma, montāža, demontāža | m | 158
1-1-3 | 03-01800 | Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža | gb. | 1
1-1-4 |  | Pagaidu ēkas un būves
1-1-5 | 03-01800 | Instrumentu un būvmateriālu novietnes modulis 1gb. | kpl. | 1
1-1-6 | 03-01800 | BIO tualetes 1 gb. | kpl. | 1
1-2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
1-2-1 | 02-00000 | Azbestcementa jumta seguma demontāža, iesk. latojumu un šīfera utilizācija | m² | 465.25
1-2-2 | 02-00000 | Lietus ūdens tekņu demontāža | m | 77
1-2-3 | 02-00000 | Lietus ūdens noteku demontāža | m | 48
1-2-4 | 02-00000 | Esošo antenu noņemšana saglabājot materiālu un uzstādīšana atpakaļ | kpl. | 1
1-2-5 | 02-00000 | Bēniņu lūkas 950*850 demontāža | gb | 1
1-2-6 | 02-00001 | Bēniņu lūkas 820*880 demontāža | gb | 1
1-2-7 | 02-00000 | Ventilācijas, dūmeņu šahtu demontāža | m³ | 1.8
1-2-8 | 02-00000 | Daļēja karnīzes silikātķieģeļu demontāža | m³ | 0.38
1-2-9 | 02-00000 | Jumta lūku demontāža | gb | 2
1-2-10 | 02-00000 | Karnīzes dēļu demontāža | m² | 37
1-2-11 | 02-00000 | Bēniņu attīrīšana | gb | 1
1-3 |  | JUMTS
1-3-1 | 09-00000 | Bojāto koka jumta konstrukciju nomaiņa, spāru pagarināšana (koka spāres 130(h)x50mm, montāža, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti C24 klases zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, stiprinājumi, palīgmateriāli) | m³ | 1.31
1-3-2 | 09-00000 | Bojāto latu nomaiņa (Latojums 40(h)x50mm, demontāža un latojuma 40(h)x50mm montāža ar soli 550mm, ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli) | m2 | 148.7
1-3-3 | 09-00000 | Jumta plaknes (latojuma) līmeņošana (ar antipirēnu un antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli, ar mitruma saturu <20 %, koksnes stiprības klase C24, stiprinājumu komplekts; palīgmateriāli) | m2 | 495.9
1-3-4 | 09-00000 | Jumta seguma montāža (bezasbesta viļņotās šķiedrcementa jumta loksnes nekrāsotas; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli) | m² | 495.9
1-3-5 | 09-00000 | Kores elementu montāža (135* universāls bezasbesta šķiedrcementa jumta kores elements nekrāsots; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli) | m | 38.83
1-3-6 | 09-00000 | Vējmalas elementu montāža (90* bezasbesta šķiedrcementa jumta vējmalas elements nekrāsots; skrūves ar blivētu galvu 6*100, palīgmateriāli) | m | 25.6
1-3-7 | 09-07000 | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem veidojot karkasu (ēvelēti ārējās apdares dēļi 20mm; stiprinājumu komplekts) | m² | 63.4
1-3-8 | 09-07000 | Jumta pārkares apšuvuma dēļu gruntēšana un krāsošana (atmosfērnoturīga gruntskrāsa un krāsa koka virsmām-tonēta, palīgmateriāli) | m² | 63.4
1-3-9 | 09-07000 | Pieslēguma elementu vent., dūmeņu izvadiem montāža (pieslēguma elements ar polimērpārklājumu, 0,5mm, krāsotas skrūves ar blīvējumu, hermētiķi, palīgmateriāli) | m | 26.26
1-3-10 | 09-07000 | Jumta lūkas montāža ( jumta lūka d=800mm ar pieslēgumu jumta plaknei, polimērpārklājums; stiprinājumi, palīgmateriāli ) | kpl. | 2
1-3-11 | 09-00000 | Lietus ūdens tekņu 150mm montāža no iepriekš izgatavotiem cinkotiem skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (horizontālā tekne Ø150mm=77,66m; konektori ar gružu sietu 150/125=6gab; teknes gals-4gab; teknes āķis-97gab; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli) | m | 77.66
1-3-12 | 09-00000 | Lietus ūdens noteku 125mm montāža no iepriekš izgatavotiem cinkota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus ( vertikālās notekcaurules Ø125mm=48m; līkumi Ø125mm-12gab; caurules stiprinājums fasādei -30gab; izplūdes līkums 125mm=3gb.; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli) | m | 48
1-3-13 | 09-00000 | Projektēto noteku pievienošana pie esošajām zemes iegūldītajām lietus kanalizācijas caurulēm (hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli) | kpl. | 3
1-3-14 | 09-00000 | Esošo ventilācijas šahtu un dūmeņu galvu pārmūrēšana (dūmvadu ķieģeļi, mūrjava, palīgmateriāli) | m³ | 1.8
1-3-15 | 13-0000 | Ventilācijas kanālu un dūmeņu izvadu tīrīšana, veikt to pārbaudi un iesniegt pārbaudes aktu, 6 ventilācija izvadu bloki | kpl. | 6
1-3-16 | 09-00000 | Ventilācijas un dūmeņu kanālu izvadu skārda uzjumteņu montāža (krāsoti skārda uzjumteņi, komplektā ar pretputnu sietu, dībeļi, skrūves, kniedes, hermētiķi, palīgmateriāli) | m² | 10
1-3-17 | 09-00000 | Projektētā sniega aiztures barjera (cinkota sniega aiztures barjera, stiprinājumi, palīgmateriāli) | m | 6
1-3-18 | 09-00000 | Horizontālā trose jumta korē drošības ierīču stiprināšanai, drošības sistēmām jāiztur slodze vismaz 12 kN (Nerūsējošā tērauda trose, stiprinājumi, palīgmateriāli) | m | 8
1-3-19 | 13-0000 | Autoceltnis | obj. | 1
1-3-20 | 13-0000 | Pacēlājs vai sastatnes | obj. | 1
1-4 |  | BĒNIŅI
1-4-1 | 09-07000 | Bēniņu lūkas montāža (Bēniņu lūka ar iekšējiem izmēriem 850*x950*mm, siltināta alumīnija konstrukcija U≤1,6 (W/m²K), ugunsizturības robeža min. EI30, aprīkoti ar drošības amartizatoru, rokturi un drošības eņģi, slēdzama, *esošās ailes izmēri 850*x950*mm precizējami objektā; stiprinājumi, ugunsdrošas montāžas putas, palīgmateriāli) | kpl. | 1
1-4-2 | 09-07000 | Bēniņu lūkas montāža (Bēniņu lūka ar iekšējiem izmēriem 880*x820*mm, siltināta alumīnija konstrukcija U≤1,6 (W/m²K), ugunsizturības robeža min. EI30, aprīkoti ar drošības amartizatoru, rokturi un drošības eņģi, slēdzama, *esošās ailes izmēri 880*x820*mm precizējami objektā; stiprinājumi, ugunsdrošas montāžas putas, palīgmateriāli) | kpl. | 1
1-4-3 | 09-07000 | Uzstādīt metāla kāpnes no kāpņu telpas uz bēniņu lūku (pieslienamās metāla kāpnes ar iekares stiptinājumiem) | kpl. | 2
1-4-4 | 17-00000 | Ventilācijas restu motāža (ventilācija restes ar moskītu sietu 510(h)x580mm, palīgmateriāli) | kpl. | 2
1-5 |  | BŪVGRUŽI
1-5-1 | 02-20000 | Būvgružu savākšana (nešķirotie būvgruži) | m³ | 19
1-5-2 | 02-20000 | Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā | t | 8
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja ________________________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Tāme sastādīta 2024. gada
Pārbaudīja _______________________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr._______________________