Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu

ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„ Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(ID Nr. ŠN 2024/7-KA)

VSIA “Šampētera nams” iepirkumu komisija informē, ka 2024.gada 27.novembrī tika saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums, uz kuru Pasūtītājs sniedz šādu atbildi.

Jautājums:

Pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto atbildi, vēlamies precizēt Nolikumā norādītās prasības:

Konkursa Nolikumā Tehniskajā specifikācijā iepirkuma 8.daļas 4.grupas iekārtu atrašanās vietas ir ļoti plašā diapazonā – Liepāja, Grobiņa, Kuldīgas novads, Talsu novads. Iekārtas nav ekvivalenti salīdzināmas – ir uzskaitītas dažādas ventilācijas sistēmas, dūmu nosūces sistēmas, nosūces sistēmas, rekuperatīvās gaisa apmaiņas agregāti, kondicionieris utt. Iekārtām nav paredzams faktiskais apkopju biežums. Finanšu piedāvājumā ir minēts, ka piedāvātajās cenās ir iekļautas visas ar tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, transporta izdevumi, kā arī visas ar iepirkuma priekšmetu netieši saistītās izmaksas (dokumentu drukāšana, administratīvie izdevumi u.tml.). Pamatojoties uz Jūsu sniegto atbildi, ka Finanšu piedāvājuma Vērtēšanas kritērija “A” kolonnā ir jānorāda 1 apkopes reizes izmaksas 1 iekārtai, lūdzu sniedziet skaidrojumu kā iekārtai, kas atrodas Talsu novadā un iekārtai, kas atrodas Grobiņā var veikt apkopi par identiskām cenām? Papildus informējam, ka norādītās iekārtas nav ekvivalenti salīdzināmas, lai varētu norādīt vienu cenu jebkurai uzskaitītai iekārtai.

Atbilde:

Pasūtītājs ir noteicis plānoto  iekārtu apkopes biežumu (reizes gadā) Tehniskajā specifikācijā, ailē Nr.8.

Vēršam uzmanību, ka visas iekārtas Tehniskajā specifikācijā ir sadalītas pa grupām – iekārtu veidiem. Līdz ar to, arī cena tiek piedāvāta par 1 apkopes reizi 1 iekārtai attiecīgajā iekārtu grupai.

Cenu noteikšanas mehānismi, kārtība un nosacījumi, uz kuru pamata pretendents veido un nosaka savu piedāvājumu iepirkumā, ir pretendenta atbildība un kompetence.

Apstiprināts:

VSIA “Šampētera nams”

Iepirkumu komisijas sēdē

27.11.2024.