## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 2. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā);
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības);
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju.
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## VSAA
3.pielikums
atklātā konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 2. daļai- līgumslēdzējs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
1. GRUPA (atrašanās vieta - servertelpas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rīga un Pierīga
1 | Brīvības ielā 33, Ogre | servera telpa | - | Kondicionēšanas iekārta Alpic Air | 1 | 2014 | 1
Vidzeme
2 | Ozolu ielā 2a, Gulbene | servera telpa | 1/13.2 | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2017 | 1
3 | Partizānu iela 14, Balvi | servera telpa | 1 | Kondicionieris AUX | 1 | 2020 | 1
4 | Rīgas iela 16, Limbaži | servera telpa | Nr. 110 | Kondicionieris EACM 12 | 1 | 2018 | 1
Kurzeme
5 | Graudu iela 50, Liepāja | servera telpa | 3.st. 16.kab. | Kondicionēšanas iekārta Midea Blanc MA 12N | 1 | 2019 | 1
Latgale
6 | Rīgas iela 152, Jēkabpils | servera telpa | 22. 2.st. | Kondicionēšanas iekārta Daewoo | 1 | 2004 | 1
7 | Raiņa iela 16, Ludza | servera telpa | 9. 1.st. | Kondicionēšanas iekārtaAlpicAir | 1 | 2014 | 1
8 | Ģimnāzijas iela 10, Daugavpils | servera telpa | 214. 2.st. | Kondicionēšanas iekārta Futsju | 1 | 2007 | 1
9 | Skolas iela 7, Krāslava | servera telpa | 4. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta LG | 1 | 2012 | 1
Zemgale
10 | Raudas ielā 12a, Tukums | servera telpa | Nr. 23 | Kondicionēšanas iekārta ALPICAIR | 1 | 2016 | 1
11 | Raudas ielā 12a, Tukums | servera telpa | Nr. 24 | Kondicionēšanas iekārta TG1094 | 1 | 2004 | 1
12 | Pasta iela 43, Jelgava | servera telpa | Nr. 209 | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2018 | 1
|  |  |  | Kopā: | 12
2. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Vidzeme
1 | Lāčplēša ielā 1, Jēkabpils | gaitenis 1. stāvs |  | Hisense KB50XS1F | 1 | 2022 | 1
2 | Ozolu ielā 2a, Gulbene | klientu zāle |  | Hisense KB50XS1F | 1 | 2022 | 1
3 | Meža ielā 7, Valmiera | klientu zāle | 56/41.5 | Kondicionēšanas iekārta AUXasw-h24 | 1 | 2018 | 1
4 | Partizānu iela 14, Balvi | kabinets | 1 | Kondicionieris Sinclair Vision ASH-12BIR | 1 | 2019 | 1
5 | Raiņa iela 3, Madona | kabinets |  | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2017 | 1
6 | Raiņa iela 3, Madona | kabinets |  | Kondicionieris Sinclair Vision ASH-09BIR | 1 | 2019 | 1
Kurzeme
1 | Graudu iela 50, Liepāja | klientu zāle | 1.st. 1. kab | Kondicionēšanas iekārta TEKNOPOINT | 1 | 2004 | 1
2 | Graudu iela 50, Liepāja | klientu zāle | 1.st. 7. kab | Kondicionēšanas iekārta TEKNOPOINT | 1 | 2004 | 1
3 | Graudu iela 50, Liepāja | vestibils | 3.b | Kondicionieris Midea Blanc MA 12N | 1 | 2020 | 1
4 | Graudu iela 50, Liepāja | mācību telpa | 3.b | Kondicionieris Midea Blanc MA 12 | 1 | 2019 | 1
5 | Avotu iela 12, Saldus | klientu zāle | 106. kab. | Kondicionēšanas iekārta PANASONIC | 1 | 2003 | 1
6 | Avotu iela 12, Saldus | klientu zāle | 106. kab. | Kondicionēšanas iekārta PANASONIC | 1 | 2003 | 1
7 | Kareivju iela 7, Talsi | klientu zāle | 1.st. 103ab. | Kondicionēšanas iekārta AKIRA | 1 | 2003 | 1
8 | Kareivju iela 7, Talsi | kabinets |  | Kondicionēšanas iekārta AKIRA | 1 | 2003 | 1
9 | Kareivju iela 7, Talsi | mācību klase | 1.st. 104.kab. | Kondicionēšanas iekārta AKIRA | 1 | 2003 | 1
10 | Pilsētas laukums 2, Kuldīga | klientu zāle | 1.st. 13.kab. | Kondicionēšanas iekārta MIDEA | 1 | 2022 | 1
Latgale
1 | Ģimnāzijas iela 10, Daugavpils | klientu zāle | 12. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta Futsju | 1 | 2007 | 1
2 | Ģimnāzijas iela 10, Daugavpils | klientu uzgaidāmā zāle | 1. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta Futsju | 1 | 2007 | 1
3 | Skolas iela 7, Krāslava | vestibils | 11. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta AUXASW –h18 | 1 | 2006 | 1
4 | Skolas iela 7, Krāslava | klientu zāle | 10. 1.st. | MA-09NXD0-I/ MA-09N8D0-O | 2 | 2021 | 1
5 | Skolas iela 7, Krāslava | klientu zāle koridors | 10. 1.st. | MA-09NXD0-I/ MA-09N8D0-O | 2 | 2021 | 1
6 | Skolas iela 7, Krāslava | kabinets | 6. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta AUXASW- h12 | 1 | 2006 | 1
7 | Rīgas iela 152, Jēkabpils | klientu zāle | 12. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta Daewoo | 1 | 2004 | 1
8 | Rīgas iela 152, Jēkabpils | klientu zāle |  | Kondicionieris LG | 1 | 2012 | 1
9 | Rīgas iela 152, Jēkabpils | 2.st gaitenis | 20. 2.st. | Kondicionēšanas iekārta AUXASW- h12 | 2 | 2008 | 1
Zemgale
1 | Pasta iela 43, Jelgava | kabinets | Nr. 204 | Hisense KB35YR3F | 1 | 2022 | 1
2 | Pasta iela 43, Jelgava | kabinets | Nr. 207 | Kondicionieris Splits 38 GL 024 | 1 | 2004 | 1
3 | Pasta iela 43, Jelgava | kabinets | Nr. 206 | Hisense KB35YR3F | 1 | 2022 | 1
4 | Pasta iela 43, Jelgava | kabinets | Nr. 208 | Kondicionieris Splits 38 GL 024 | 1 | 2004 | 1
5 | Pasta iela 43, Jelgava | klientu zāle | Nr. 1 | Hisense KB35YR3F | 1 | 2022 | 1
6 | Pasta iela 43, Jelgava | kabinets | Nr. 207 | Kondicionēšanas iekārta MIDEA MA-12NXDO | 1 | 2014 | 2
7 | Raudas ielā 12a, Tukums | klientu zāle | Nr. 11 | Kondicionēšanas iekārta CAM18H | 1 | 2004 | 1
8 | Raudas ielā 12a, Tukums | mācību telpa | Nr. 25 | Kondicionēšanas iekārta CAM18H | 1 | 2004 | 1
9 | Raudas ielā 12a, Tukums | kabinets |  | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2017 | 1
10 | Raudas ielā 12a, Tukums | kabinets |  | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2017 | 1
11 | Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle | klientu zāle | Nr.1 | Kondicionēšanas iekārta AUXASWH09 | 1 | 2008 | 1
|  |  |  | Kopā: | 39
5. GRUPA (mobilās gaisa kondicionēšanas iekārtas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Vidzeme
1 | Meža ielā 7, Valmiera | servera telpa | 26/16.9 | Mobilais kondicionieris Argo | 1 | 2016 | 1
2 | Rīgas iela 16, Limbaži | servera telpa |  | Mobilais kondicionieris Elektrolux | 1 | 2018 | 1
3 | Rīgas iela 16, Limbaži | arhīvs |  | Mobilais kondicionieris Elektrolux | 1 | 2019 | 1
4 | Raiņa iela 3, Madona | arhīvs |  | Mobilais kondicionieris Elektrolux | 1 | 2019 | 1
Kurzeme
5 | Avotu iela 12, Saldus | servera telpa | 107.kab | Mobilais kondicionēšanas iekārta Elektrolux | 1 | 2020 | 1
6 | Kareivju iela 7, Talsi | servera telpa | 1.st. 109.kab. | Mobilais kondicionēšanas iekārta Argo RELAX | 1 | 2016 | 1
7 | Pilsētas laukums 2, Kuldīga | servera telpa | 1.st. 9.kab. | Mobilais kondicionēšanas iekārta Elektrolux | 1 | 2020 | 1
8 | Raudas ielā 12a, Tukums | servera telpa | 2.st. 23.kab. | Mobilais kondicionēšanas iekārta Elektrolux | 1 | 2019 | 1
Zemgale
9 | Uzvaras ielā 1, Bauska | servera telpa | Nr. 6 | Mobilais kondicionieris ARGO Primo8 | 1 | 2018 | 1
10 | Jelgava, Pasta iela 43 | servera telpa |  | Mobilais kondicionieris Elektrolux | 1 | 2019 | 1
Latgale
11 | Ģimnāzijas iela 10, Daugavpils | mācību klase |  | Mobilais kondicionieris EACM 12 | 1 | 2018 | 1
12 | Rīgas iela 152, Jēkabpils |  |  | Mobilais kondicionieris ArgoRelax | 1 | 2016 | 1
|  |  |  | Kopā: | 12
* Apkopjamo iekārtu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (apkopjamo iekārtu skaits var samazināties, ja kāda no iekārtām nav darba kārtībā un netiek izmantota).
** Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs, faktisko apkopju skaits var manīties.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU