## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 3. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā);
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības);
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), VSAA un VSIA “Šampētera nams” pakalpojumu iespējams sniegt arī pēc vai pirms darba laika saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai pirms darba laika saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju.
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## NVA
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 3. daļai- līgumslēdzējs Nodarbinātības valsts aģentūra
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
1. GRUPA (atrašanās vieta - servertelpas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits * | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Kurzeme
1 | Graudu iela 50, Liepāja | servera telpa | - | Gaisa kondicionieris GREE Change GWII09Kf-K3 DNA5G/I ar ārējo bloku GWHOgKF-K3 DNA6G/O | 1 | 2016-04-26 |  | 2
|  |  |  | Kopā: | 1
2. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits * | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rīga un Pierīga
1 | Rīgas iela 14, Ogre | darba telpas | - | Kondicionieris McQuay (iekšējais bloks) M5WMY10LR, ārējais bloks M5MSY18BR (1 ārējais bloks uz 2 iekšējiem blokiem) | 3 | 2011-09-20 | - | 2
2 | Viestura iela 6, Jūrmala | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris GREE Change GWH18KG-K3DNA5G/I ar ārējo bloku GWH18KG-3DNA6G/O | 1 | uzstādīts- 2017 | - | 2
3 | Viestura iela 6, Jūrmala | darba telpas | - | Midea Xtreme MSAGBU- MSAGCU-18HRFNX- QRD0GW/ MOX301-18HFN8- QRD0GW | 1 | 2022-09-07 | - | 2
4 | Viestura iela 6, Jūrmala | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris GREE Change GWH18KG-K3DNA5G/I ar ārējo bloku GWH18KG-3DNA6G/O | 1 | uzstādīts- 2017 | - | 2
5 | Dārza iela 2a, Sigulda | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris M5LCO15CRJ ar ārējā daļa, M5MO15JR | 1 | 2011-09-20 | - | 2
Vidzeme
6 | Helēnas iela 52, Alūksne | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-12 ar ārējo bloku L3VO-12 | 1 | 2016-05-12 | - | 2
7 | Ābeļu iela 8, Gulbene | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AUX ASW-H09A4 ar ārējo blokuLFR1DI | 1 | 2016-05-12 | - | 2
8 | Ābeļu iela 8, Gulbene | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AUX ASW-H12A4 ar ārējo bloku LFR1DI | 1 | 2016-05-12 | - | 2
9 | Pļavas ielā 3A, Cēsīs | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AlpicAir AirRwo HPR1 (2,5 kw)ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 18.12.2008 | - | 2
10 | Bērzpils iela 2a, Balvi | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-09 ar ārējo bloku L3VO-09 | 2 | 2016-05-12 | - | 2
11 | Bērzpils iela 2a, Balvi | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-16 ar ārējo blokuL3VO-16 | 2 | 2016-05-12 | - | 2
12 | Meža iela 7, Valmiera | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris ELECTROLUX EACS/I-24HP/N3 ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 2017 | - | 2
13 | Upes iela 3, Madona | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-12 ar ārējo bloku L3VO-12 | 1 | 2016-05-12 | - | 2
14 | Upes iela 3, Madona | darba telpas | - | Midea Xtreme MSAGBU- MSAGCU-18HRFNX- QRD0GW/ MOX301-18HFN8- QRD0GW | 1 | 2022-09-07 | - | 2
Kurzeme
15 | Graudu ielā 50, Liepāja | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris ELECTROLUX EACS/I-24HP/N3 ar ārējo bloku | 2 | uzstādīts- 2017. | - | 2
16 | Kr.Valdemāra iela 2a, Talsi | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AlpicAir (2,5 kw) ar ārējo bloku | 2 | uzstādīts- 31.08.2009 | - | 2
Latgale
17 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Artel (5,0kw) ar ārējo bloku | 2 | uzstādīts- 2010 | - | 2
18 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AUX (14kw) ar ārējo bloku | 2 | uzstādīts- 2010 | - | 2
19 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AUX ASW-H12A4 ar ārējo bloku LFR1DI | 3 | 2016-10-20 | - | 2
20 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris GREE Change GWH18KG-K3DNAJ5/I/ar ārējo bloku GWH18KG-K3DNA5J/O | 2 | 2016-04-21 | - | 2
21 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris GREE Change GWH09KF-K3DNA5G/I ar ārējo bloku GH09KF-K3DNA6G/O | 1 | 2016-04-21 | - | 2
22 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Electrolux ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 19.12.2014. | - | 2
23 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-09 ar ārējo bloku L3VO-09 | 5 | 2016-05-12 | - | 2
24 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-16 ar ārējo bloku L3VO-16 | 2 | 2016-05-12 | - | 2
25 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas |  | Gaisa kondencionieris Midea Blanc MA-12NXDO-1 ar ārējo bloku MA-12N8DO-O | 1 | 2018-12-19 | - | 2
26 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris Inventor L3VI-18 ar ārējo bloku L3VO-18 | 1 | 2016-05-12 | - | 2
Zemgale
27 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | darba telpas | - | Gaisa kondicionierisTCL TAC-09 CHSAar ārējo bloku JAA1L3VI-16/L3VO-16 | 6 | 2016-10-20 | - | 2
28 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris AlpicAir AiRawo25HPR1 (2,5 kw) ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 18.12.2008 | - | 2
29 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas | - | Gaisa kondicionieris York (5,0 kw)ar ārējo bloku | 2 | uzstādīts- 09.10.2007. | - | 2
|  |  |  | Kopā: | 51
4. GRUPA (pārējās)- Ventilācijas iekārtas
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits * | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vidzeme
1 | Meža iela 7, Valmiera | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta VTS Clima VS.1s-R-PH-D 1 | 1 | uzstādīts- 2006 |  | 2
2 | Bērzpils iela 2a, Balvi | darba telpas | - | Ventilācijas iekārta Salda Tornado RIS 700VE | 2 | uzstādīts- 2006 | - | 2
3 | Bērzpils iela 2a, Balvi | - | - | Filtru komplekts 225*395*200-6 (EU5) | - | - | 4
Kurzeme
4 | Graudu ielā 50, Liepāja | darba telpas | - | Ventilācijas sistēma (SYSTEMAIR) | 2 | uzstādīts- 2006 | - | 2
5 | Graudu ielā 50, Liepāja | - | - | Filtrs 585*290*300-5 M5 (stieples rāmis) | - | - | 1
|  |  |  | Filtrs 486*242*430-4 M5 (stieples rāmis) | - | - | 1
Latgale
6 | Varšavas iela 18, Daugavpils | - | - | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) | 1 | uzstādīts- 2010 | - | 4
7 | Varšavas iela 18, Daugavpils | - | - | Filtru 428*428*300/5 (EU7) |  | - | 4
8 | Grāfu Plāteru iela 9 , Krāslava | darba telpas | - | Ventagregāts AMALVA (RECU 700HE) | 1 | uzstādīts- 2007 | - | 4
9 | Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava | - | - | Paneļfiltrs 290*195*150 F5 un filtra materiālis (EU5) |  | - | 2
10 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | - | Ventagregāts KOMFOVENT | 1 | uzstādīts- 2010 | - | 2
11 | Jaunā 79e, Jēkabpils | - | - | Filtru komplekts 287*592*300-3 (EU5) | - | - | 2
Zemgale
12 | Rātslaukums 4, Bauska | darba telpas | - | Ventilācijas iekārta VTS (VS 21 R-RHC) | 1 | uzstādīts- 2010 | - | 3
13 | Rātslaukums 4, Bauska | - | - | Filtru komplekts 428*287*300/4 (EU7) | - | - | 4
14 | Rātslaukums 4, Bauska | uz jumta | - | Kondensatora bloks | 1 | uzstādīts- 2010 | - | 3
|  |  |  | Kopā: | 10
5. GRUPA (mobilās gaisa kondicionēšanas iekārtas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits * | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Rīga un Pierīga
1 | Rīgas iela 14, Ogre | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC10000CH | 1 | 2019 |  | 2
2 | Rīgas iela 14, Ogre | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 1 | 2022 |  | 2
3 | Viestura 6, Jūrmala | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 1 | 2022 |  | 2
4 | Dārza 2a, Sigulda | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 1 | 2022 |  | 2
Vidzeme
5 | Helēnas iela 52, Alūksne | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 2 | 2021 |  | 2
6 | Bērzpils iela 2a, Balvi | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 1 | 2022 |  | 2
7 | Ābeļu iela 8, Gulbene | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 1 | 2022 |  | 2
8 | Vecās Sārmes iela 10, Limbaži | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC9000 | 1 | 2019 |  | 2
9 | Pļavas ielā 3A, Cēsīs | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 1 | 2021 |  | 2
Kurzeme
10 | Graudu ielā 50, Liepāja | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 5 | 2021 |  | 2
11 | Kr.Valdemāra iela 2a, Talsi | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 2 | 2022 |  | 2
12 | Kr.Valdemāra iela 2a, Talsi | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 3 | 2021 |  | 2
Latgale
13 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | darba telpas | - | Mobilie gaisa kondicionieri Kaysun “KP-35 HN8” | 1 | 2018 |  | 2
14 | Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC10000CH | 3 | 2019 |  | 2
15 | Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondencionieris Sinclare AMC-14AN | 2 | 2019 |  | 2
16 | Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne | darba telpas |  | Mobilie gaisa kondicionieri Kaysun “KP-35 HN8” | 4 | 2018 |  | 2
17 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 1 | 2021 |  | 2
18 | Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 1 | 2021 |  | 2
19 | Daugavpils, Varšavas iela 18 | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 2 | 2022 |  | 2
20 | Daugavpils, Varšavas iela 18 | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 10 | 2022 |  | 2
21 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 2 | 2021 |  | 2
Zemgale
22 | Rātslaukums 4, Bauska | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 3 | 2021 |  | 2
23 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC9000 | 1 | 2019 |  | 2
24 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 2 | 2022 |  | 2
25 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC10000CH | 2 | 2019 |  | 2
26 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 1 | 2021 |  | 2
27 | Zaļā iela 27, Dobele | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Milan 9 K | 1 | 2021 |  | 2
28 | Zaļā iela 27, Dobele | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris Sinclair AMC-14P | 3 | 2022 |  | 2
|  |  |  | Kopā: | 59
* Apkopjamo iekārtu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (apkopjamo iekārtu skaits var samazināties, ja kāda no iekārtām nav darba kārtībā un netiek izmantota). ** Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs, faktisko apkopju skaits var manīties.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU