## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 5. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā);
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības)
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## VSAC ZEMGALE
2.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 5. daļai- līgumslēdzējs Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
1. GRUPA (atrašanās vieta - servertelpas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2.korpuss 46460020021006 | Telpa Nr.25 servera telpa | Gaisa kondicinēšanas sistēma C-1, Tips: EFI 241 H/Outdoor CFI-241H | 1 | 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
2 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Administrācija | Servera telpa | NORDCEL NV14-35DCL | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" administrācija
|  |  |  | Kopā: | 2
2. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109, Jelgava | Jaunais korpus 3 strāvs | Lasītāva | Kondicionēšanas iekārta Extremate KFR-23GW | 3 | uzstādīts 2005 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Jelgava"
2 | filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109, Jelgava | Administrācīja | Saimniecīnas nodaļas kabinets | Kondicionēšanas iekārta Extremate KFR-23GW | 1 | uzstādīts 2005 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Jelgava"
3 | filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109, Jelgava | Jaunais korpuss, 3 stāvs | Infekcijas izolātors | Hisense DJ25VEDAG | 3 | uzstādīts 2021 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Jelgava"
4 | filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109, Jelgava | Vecais korpuss 1.stāvs (renovēts) | Gaitenis telpas Nr.22 | AlpicAir AWI-36HRDCIC | 4 | uzstādīts 2022 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Jelgava"
5 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 1.korpuss 46460020021003 | telpa Nr. 24 | Samsung AR 12HSF 5.0 KW | 1 | uzstādīts 2015 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
6 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 1.korpuss 46460020021003 | telpa Nr.21 | Samsung AR09HSFSBWKNEU | 1 | uzstādīts 2015 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
7 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | saimniecības ēkas (rehabilitācijas bloks) 46460020021002 | 7. telpa (nodarbību telpa) | Alpic Air AWI/AWO-54HRDC1XC | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
8 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 1.korpuss 46460020021003 | telpa Nr.36 | AlpicAir / PREMIUM PRO II Split Inverter(AWI/AWO-54HRDC1C) | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
9 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Administrācija | Telpa Nr.14 Personāla nodaļa | AIRWELL AWAU-YLDO12-H11 | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" administrācija
10 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Administrācija | Telpa Nr.6 (gaitenis) | Alpic Air AWI/AWO-54HRDC1XC | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" administrācija
11 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Dzīvojamais korpuss | Virtuve | AIRWELL FWDB018/YLD018 | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava"
12 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Dzīvojamais korpuss | Aktu zāle 2.st | Hisense / AUV175UR4 | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava"
13 | "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Dzīvojamais korpuss | 2. korpuss | REFRA RGSC12 AR1 | 2 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
14 | "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Dzīvojamais korpuss | 2. korpuss | REFRA RCSE12AR1+RCCE12AR1 | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
15 | "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Dzīvojamais korpuss | 2. korpuss | Alpic Air AWI-21HPR1A | 2 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
16 | "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Katlu māja | Veļas žāvētava | HISENSE KB70BT1FG | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
17 | "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Katlu māja | Veļas gludinātava | GREE GWH24QD-K6DNC2A/I | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
18 | "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Grupu māja "Saulrīti" | Mācību klase | AlpicAir / PREMIUM PRO II Split Inverter(AWI/AWO-71HRDC1C) | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
19 | "Juglaskrasti", Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads | III. korpusa 2. stāvs klientu atpūtas telpa | klientu atpūtas telpa | Alpic Air AWI/AWO-54HRDC1XC | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ropaži"
20 | "Juglaskrasti", Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads | III. korpusa 1. stāvs | 125. istaba | Alpic Air AWI/AWO-54HRDC1XC | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ropaži"
21 | Indrānu iela 5, Valka | dzīvojamāis korpuss 2.stāvs | Atpūtas un nodarbību telpa | Alpic Air AWI/AWO-54HRDC1XC | 1 | uzstādīts 2023 apkope no 2026.gada |  | 1 no 2026.g | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Valka"
|  |  |  | Kopā: | 30
4. GRUPA (pārējās)-Ventilācijas iekārtas
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | "Ķīši", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads | Maizes cehs - virtuve | telpas nr.11, 13, 16, 22, 25-29 | Ventilācijas sistēma REMAK VRP00090504D nosūces ventilators sistēma RP 90-50/45-4D | 1 | uzstādīts 2008 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ķīši"
2 | Filiāle "Valka", Valka, Indrānu iela 5, Valkas novads, | Klientu dzīvojamā ēka (Virtuvē un bēniņos) | Telpa Nr.25 un bēniņi. Kadastra Nr.94010040224001 | Ventilācijas iekārta VTS PN1 VS-30-R-H-COMPACT (Sistēma P 1 ) ar dzesēšanu | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Valka"
3 | filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109, Jelgava | Jaunais korpuss, virtuvē | noliktavā | Airwell FWDBO24*N11 | 1 | uzstādīts 2016 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Jelgava"
4 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Bēniņi | Vantilācijas sistēma P-1 Gaisa apstrādes iekārta AHU P-1 Tips VS-55-R -S/GH/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
5 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Bēniņi | Ventilācijas sistēma N-1, gaisa apstrādesiekārta AHU N-1 Tips VS-575-R-S/G/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
6 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Bēniņi | Vantilācijas sistēma P-2 Gaisa apstrādes iekārta AHU P-2 Tips VS-40-R -S/GH/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
7 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Bēniņi | Ventilācijas sistēma N-2, gaisa apstrādesiekārta AHU N-2 Tips VS-75-R-S/G/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
8 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Telpa Nr.18 (Virtuves bloks) | Vantilācijas sistēma P-3 Gaisa apstrādes iekārta AHU P-3 Tips VS-55-R -S/H/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
9 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Telpa Nr.11 (Virtuves bloks) | Ventilācijas sistēma N-3.1, Nosūces ventilators komplektā ar pieslēguma kārbu, ātruma regulatoru un stiprinājumiem Tips::: RKBI 1000X500 L3 | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
10 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Telpa Nr.11 (Virtuves bloks) | Ventilācijas sistēma N-3.2, Nosūces ventilators komplektā ar pieslēguma kārbu, ātruma regulatoru un stiprinājumiem Tips::: RKC 250 D1 | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
11 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | 2..korpuss 46460020021006 | Telpa Nr.48 (Virtuves bloks) | Dīzeļģeneratora stacijas ventilācija N-23 Nosūces ventilators ar vadības bloku KT-40-20-4 | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
12 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | Saimniecības ēka 46460020021002 | Bēniņi | Vantilācijas sistēma P-4 Gaisa apstrādes iekārta AHU P-4 Tips VS-30-R -S/GH/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
13 | "Lielbērze", Auru pagasts, Dobeles novads | Saimniecības ēka 46460020021002 | Bēniņi | Vantilācijas sistēma N-4 Gaisa apstrādes iekārta AHU N-4 Tips VS-30-R -S/GH/S | 1 | uzstādīts 2012 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Lielbērze"
14 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Administrācijas ēka | Bēniņi | Nosūces ventilators ~ 100m3/h | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava"
15 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Dzīvojamā ēka | Pagrabstāvā | Remak Vento control 1037 m3/h~300x400V 50HZ | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava"
16 | Smiltaiņi, Iecava, Bauskas novads, | Dzīvojamā ēkas virtuve | Virtuve | VTS VS-15 | 1 | nav informācijas |  |  | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava"
17 | Ziedkalnes 3, Vilces pag., Jelgavas nov. | Mazgāšanas bloks | Mazgāšanas bloks | Kanāla ventilators Dospel - ProLine d250 | 1 | nav informācijas |  |  | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ziedkalne"
18 | Ziedkalnes 3, Vilces pag., Jelgavas nov. | Virtuves bloks | Virtuves bloks | Pieplūdes ventilators Remak RP 70-40/35-4D | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ziedkalne"
19 | Ziedkalnes 3, Vilces pag., Jelgavas nov. | Virtuves bloks | Virtuves bloks | Nosūces ventilators S&P CTHT 4-400 | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ziedkalne"
20 | Ziedkalnes 3, Vilces pag., Jelgavas nov. | Vīriešu bloks | Bēniņi | Ventilācijas sistēma Ostberg | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Ziedkalne"
21 | Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Valmieras novads, | Virtuves bloks | Vituves jumts | VTS CLIMA | 1 | nav informācijas |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Rūja"
|  |  |  | Kopā: | 21
* Apkopjamo iekārtu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (apkopjamo iekārtu skaits var samazināties, ja kāda no iekārtām nav darba kārtībā un netiek izmantota). ** Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs, faktisko apkopju skaits var manīties.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU