## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 6. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā );
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības)
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## VSAC RĪGA
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 6. daļai -līgumslēdzējs Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
1. GRUPA (atrašanās vieta - servertelpas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits | Ražošanas gads | Filtru materiālu skaits iekārtai | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā) | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Braila iela 2, Rīga ** | 4.stāvā, Administrācijas telpās | 001-554 | Modelis: DJ25VE0A; Dzesēšanas jauda 2600 W+/-500 W; Sildīšanas jauda 2800 W; Automātiskais ar mainīgu gaisa plūsmu, 7 ātrumu iekšējā bloka ventilators; Iekštelpu bloka svars - 8.5kg; Āra bloka svars - 28kg. | 1 | 2017 | Activ carbon + HEPA filtri | 1 | Administrācija, VSAC "Rīga" filiālē "Jugla"
|  |  |  | Kopā: | 1
4. GRUPA (pārējās)- ventilācijas iekārtas
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits | Ražošanas gads | Filtru materiālu skaits iekārtai | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)* | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Braila iela 2, Rīga | Virtuves bloks |  | Piespiedu nosūces ventilācijas sistēma ((EKA 400 – 9.0 -3F; EKA 315 – 9.0 – 3F) , sistēmas garums 27 metri un dabīgās ventilācijas kanāli | 1 | 2016 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"
2 | Braila iela 2, Rīga ** | 4.stāvā, radio telpā | 001-548 | Modelis: DJ25VE0A; Dzesēšanas jauda 2600 W+/-500 W; Sildīšanas jauda 2800 W; Automātiskais ar mainīgu gaisa plūsmu, 7 ātrumu iekšējā bloka ventilators; Iekštelpu bloka svars - 8.5kg; Āra bloka svars - 28kg. | 1 | 2017 | Activ carbon + HEPA filtri | 1 | VSAC "Rīga"filiāle "Jugla"
3 | Braila iela 2, Rīga | 1.stāvā direktora kabinets | 001-155 | Kondicionieris Mitsubishi Modelis SRK35ZS-W | 1 | 2024 |  | 1 | VSAC "Rīga"filiāle "Jugla"
4 | Braila iela 2, Rīga | 1.stāvā fil.vadītājas kab. | 001-95 | Kondicionieris Mitsubishi Modelis SRK25ZS-W | 1 | 2024 |  | 1 | VSAC "Rīga"filiāle "Jugla"
5 | Braila iela 2, Rīga | 1.stāvādarbinieku kab. | 001-91, 001-92, 001-93, 001-94 | Kondicionieris Mitsubishi Modelis SRK20ZS-W | 4 | 2024 |  | 1 | VSAC "Rīga"filiāle "Jugla"
6 | Kalnciema iela 93, Rīga | Virtuves bloks |  | Ventilators iLT/4-250 1170 apgriezienu/min,ražīgums 2300 kubm/h elektrodzinējs RB2C-280/081, jauda 0,93 kW/h, attīrīšanas iekārta RLN-212 | 1 | 2005 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems"
7 | Zebiekstes 12, Rīga | 8.dzīvoklis |  | Gaisa kondicionieris: AlpicAir AWI/AWO25HRDC1XB | 1 | 2022 |  | 1 | VSAC "Rīga", filiāle "Pļavnieki"
8 | Zebiekstes 12, Rīga | 5.,6.,7.dzīvokis |  | Gaisa kondicionieris: AlpicAir AWI/AWO71HRDC1XB | 3 | 2022 |  | 1 | VSAC "Rīga", filiāle "Pļavnieki"
9 | Zebiekstes 12, Rīga | Ventilācijas telpa 2.stavs (savienots ar Virtuves un Veļas mazgātavu , pieplūdes un nosūces atzari) |  | Ventilācijas iekārta: VENT-40 L C; Hz50-60; A: 1,6-2,2; KW: 04-0,54; RPM: 1250-1450; REF: 09W2023; Work temp.-40/50C; IP4; | 1 | 2016 |  |  | VSAC "Rīga", filiāle "Pļavnieki"
10 | Kapseļu iela 31, Rīga | Virtuves bloks | 134 | Salda TGRV7, v/50HZ1 | 1 | 2010 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"
11 | Kapseļu iela 31, Rīga | Veļas mazgātava | 129 | Ventilācijas caurules (kopējais garums ~8m) |  | x |  | 1 | VSAC "Rīga"filāle "Rīga"
12 | Kapseļu iela 31, Rīga | Lifta mašīntelpa |  | Carrier Clever 42QHG009D8S | 1 | 2022 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"
13 | Kapseļu iela 31, Rīga | Procedūru kabinets | 67 | AlpicAir AWI/AWO-25HRDC1XB | 1 | 2023 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"
14 | Stāmerienas 4, Rīgā | Apziņošanas sistēmas telpa |  | Modelis: DJ25VE0A; Dzesēšanas jauda 2600 W+/-500 W; Sildīšanas jauda 2800 W; Automātiskais ar mainīgu gaisa plūsmu, 7 ātrumu iekšējā bloka ventilators; Iekštelpu bloka svars - 8.5kg; Āra bloka svars - 28kg. | 1 | 2017 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Teika"
15 | Berģu iela 142, Rīgā | Tehniskais stāvs |  | Ventilācijas iekārta A63100-1, elektromotors A02-32-6,P=2.2KWT ,n=950m-1; Ventilācijas iekārta A4105-1, elektromotors AOL2-11-6, P=0.4 kWT, n=915 m-1; Ventilācijas iekārta AB 3095-1, elektromotors AO31-6; P=1.5 kWT, n=950 m-1 | 3 (darbojas tikai 2) | 1988 |  | 1 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
16 | Berģu iela 160, Rīgā | Bēniņi | 320 | Komfovent verso R-50-XL-2.73 | 1 | 2014 | 4 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
17 | Berģu iela 160, Rīgā | Bēniņi | 322 | Komfovent verso R-50-XL-2.74 | 1 | 2014 | 4 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
18 | Berģu iela 160, Rīgā | Bēniņi | T 01 | Komfovent kompakt- REGO-2500W | 1 | 2014 | 4 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
19 | Berģu iela 160, Rīgā | Bēniņi | T 02 | Komfovent kompakt- REGO-3000W | 2 | 2014 | 8 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
20 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F7 392x792x635/8 4gab | - | - | 4 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
21 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F5 392x792x635/8 4gab | - | - | 4 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
22 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F7 800x450x46 2gab | - | - | 2 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
23 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F7 892x490x300/9 1gab | - | - | 1 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
24 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F5 892x490x300/9 1gab | - | - | 1 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
25 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F7 592x592x500/12 2gab | - | - | 2 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
26 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F5 592x592x500/12 2gab | - | - | 2 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
27 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F7 592x592x500/6 2gab | - | - | 2 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
28 | Filtri priekš Berģu 160 ventilācijas iekārtām | Bēniņi |  | F5 592x592x500/6 2gab | - | - | 2 | 3 | VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
|  |  |  | Kopā: | 23
* Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs , faktisko apkopju skaits var manīties.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Note on L26: Anžela Borise: Piedāvātais iekārtu garantijas laiks: 24 mēneši Iepirkums 2023. gada 18. oktobris