## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 8. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā);
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības)
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00)
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## VSAC KURZEME
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 8. daļai- līgumslēdzējs Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
1. GRUPA (atrašanās vieta - servertelpas)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)* | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | servera telpa | Telpa Nr.181 | Kondicionēšanas iekārta Samsung AQ12NSAX/AQ12NSAN | 1 | uzstādīts 2017 |  | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" administrācija
|  |  |  | Kopā: | 1
2. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)* | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Jaunais korpuss, virtuves karstais cehs | telpa Nr.18 | Kondicionēšanas iekārta MIDEA | 1 | uzstādīts 2014 |  | 4 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
|  |  |  | Kopā: | 1
4. GRUPA (pārējās)-Ventilācijas iekārtas
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits | Ražošanas gads | Filtru materiālu skaits iekārtai | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)* | Iestāde, kurai pieder iekārtas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
1 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Jaunais korpuss, bēniņi | Gaisa telpa | Ventilācijas iekārta VTS VS 15-R-RH-T ar dzesēšanu un nosūces sistēmu N2 (Turbo160); N3(Turbo160); N4(Turbo160); N5,6,8,13,17,20(BF150S); N7,9,10,11,12,15,16,19(BF100S); N14,18(BF150T); N21,22(Oasis R150) | 1 | uzstādīts 2012 |  | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
2 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | - | - | Filtrs EU3 570x270x48, plastmasa |  | - | 2 | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
3 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Jaunais korpuss, administrācija | Bēniņi | Ventilācijas iekārta VTS PN1 VS-10-R-PHC-T ar dzesēšanu | 1 | uzstādīts 2011 |  | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" administrācija
4 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | - | - | Fitrs UE3 710x303x48, plastmasa |  | - | 2 | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
5 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Jaunais korpuss, pagrabs | telpa Nr.18 | Ventilācijas sistēma SYSTEMAIR P1 (KT60-30-4) P2 (KT60-30-4) ar nosūces sistēmu N1 (KD315L); N2(KD400XL1); N3(EB100T); N4(EB100T); N5(EB175T) | 1 | 2006 |  | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
6 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | - | - | Filtrs EU4 590x290x500x20, metāla |  | - | 2 | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
7 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Pils korpuss | Telpa nr. 38 | Ventilācijas sistēma iekārta SYSTEMAIR P1 (RSI 70-40L3), automātika TTC ar nosūces sistēmu N1 (K315L); N2 (K250L); N3(K160M); N4 (Silent); N5(Silent); N6(K315L); N7(K160M); N8(Silent300) | 1 | 2008 |  | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
8 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | - | - | Filtrs EU4 690x390x40x20,metāla |  | - | 1 | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
9 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Jaunais korpuss, virtuve | telpa Nr.18 | Ventilācijas sistēma SYSTEMAIR P1 (RS80-50M3) ar dzesēšanu un nosūces sistēmu N1 (DVS311EV); N2 (K160M); N3 (K160M); N4 (K160M); N5 (K125M); N6 (TFER200); N7 (TFER200); N8 (DVS355E4); N9 (DVS355E4); N10 (TFER315L); N11 (TFER315M); N12 (TFER315M);N13(TFER315L); N14(TFER315M) | 1 | 2007 |  | 4 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
10 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | - | - | Filtrs EU4 790x490x500x25 ,plastmasa |  | - | 1 | 2 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
11 | "Iļģi", Grobiņas novads, Grobiņas pagasts | Darbnīcas | telpa nr.5 | Ventilācijas nosūces sistēma N1(Decor100); N2(Decor100); N3(Decor100); N4(Decor100) | 1 | 2006 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Iļģi"
12 | "Saulrieti", Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts | Veļas mazgātava | telpa nr.14 | Ventilācijas sistēma SYSTEMAIR gaisa nosūces un pieplūdes ventilators VX 700 EV | 1 | 2009 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Gudenieki"
13 | "Saulrieti", Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts | Ēdamzāle | telpa nr.4 | Ventilācijas sistēma SYSTEMAIR gaisa pieplūdes ventilators TA 1500 EL | 1 | 2009 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Gudenieki"
14 | "Saulrieti", Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts | Dzīvojamais korpuss | telpa nr. 73 | Kanāla augstspiediena ventilators EUROPLAST AKM 160, metāla | 1 | 2009 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Gudenieki"
15 | "Saulrieti", Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts | virtuve | telpa nr.6 | Ventilācijas sistēma SYSTEMAIR nosūces ventilators sistēma RVK200E2-L1 | 1 | 2009 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Gudenieki"
16 | Apšu iela 3a, Liepāja | Ēka nr.1, I. stāvs | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40 - virtuves bloka telpas | Pieplūdes - nosūces iekārta ar tauku uztvērēju - P1 un N1 - nosūces ventilators, jumta, DRD63/8; pieplūdes ventilators DRK35/6B, ūdens kalorifers WHP35-43, gaisa filtrs TFP35, temperatūras devējs NS120 | 1 | uzstādīti 2002 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Liepāja"
17 | Apšu iela 3a, Liepāja | Ēka nr.1, II. stāvs | 61- izolators | Sistēma R2 - rekuperatīvais gaisa apmaiņas agregāts VRG20-1 | 1 | uzstādīti 2002 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Liepāja"
18 | Apšu iela 3a, Liepāja | Ēka nr.1, III. stāvs | 131- fizikālās terapijas telpas | Sistēma R2 - rekuperatīvais gaisa apmaiņas agregāts VRG20-1 | 1 | uzstādīti 2002 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Liepāja"
19 | Apšu iela 3a, Liepāja | Ēka nr.1, II.un III. stāvs | 59, 95, 94 110 144, 133 | Dūmu nosūces sistēmas, pievienotas trauksmes signalizācijas sistēmai - ventilatori DZR56/4B ar automātiskiem aizvariem | 2 | uzstādītas 2002 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Liepāja"
20 | Apšu iela 3a, Liepāja | Saimniecības ēka | 001-2 gludinātava, 001-7 veļas mazgātava | Nosūces sistēma N1 - ventilators K315L, apgriezienu regulators MTY2.0, trokšņu slāpētājs LDC315-900, pretvārsts RSK315 | 1 | uzstādīta 2006 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Liepāja"
21 | Apšu iela 3a, Liepāja | Saimniecības ēka | 001-2 gludinātava, 001-7 veļas mazgātava | Nosūces sistēma N2 - ventilators KD400M1, apgriezienu regulators RTRE3, trokšņu slāpētājs LDC400-900, pretvārsts RSK400 | 1 | uzstādīta 2006 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Liepāja"
22 | "Aprūpes centrs", Veģi, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294 | Pansionāts | Virtuves bloks, 2. stāvs telpas inventarizācijas nr. 001-94 | Kondicionieris sistema-HISENES KB25YR3FG (Iekšējais bloks)), HISENES KB25YR3FW (Ārējais bloks) | 1 | uzstādīta 2022 |  | 1 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle "Veģi''
|  |  |  | Kopā: | 18
*Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs, faktisko apkopju skaits var manīties.
Apkopjamo iekārtu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (apkopjamo iekārtu skaits var samazināties, ja kāda no iekārtām nav darba kārtībā un netiek izmantota).
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU