## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 9. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā);
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības)
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju.
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## VDEĀVK
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 9. daļai- līgumslēdzējs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
2. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.)
Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits | Ražošanas gads | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Vidzeme
1 | Ozolu iela 2A, Gulbene | darba telpas | - | Kondicionieris MSRIU-12HRDNI | 1 | 2015 | 1
2 | Jumaras iela 195, Valmiera, | darba telpas | - | Kondicionieris ACV, ASE-09HRN2 | 1 | 2015 | 1
Latgale
3 | Bebru iela 108, Jēkabpils | darba telpas | - | Kondicionieris ASH-18AIE | 2 | 2015-04-01 | 1
|  |  |  | Kopā: | 4
*Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs , faktisko apkopju skaits var manīties.
Apkopjamo iekārtu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (apkopjamo iekārtu skaits var samazināties, ja kāda no iekārtām nav darba kārtībā un netiek izmantota).
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU