## Visp.prasibas
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 1. daļai
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
1. | Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi (Tehniskā apkope) Reaģēšanas laiks ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža) 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.1. | 1., 2. 3. un 5. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi:
1.1.1. | Visu virsmu, t.sk. difuzoru, tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana;
1.1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude;
1.1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude;
1.1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude;
1.1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (vismaz vienu reizi gadā);
1.1.6. | Filtru mazgāšana;
1.1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude;
1.1.8. | Aukstuma aģenta pārbaudīšana, uzpildīšana vai samazināšana iekārtā ( pēc nepieciešamības)
1.1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā;
1.1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude;
1.1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.2. | 4. grupas iekārtu ( Gaisa dzesēšanas iekārtas, ventilācijas sistēmas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi :
1.2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana
1.2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude;
1.2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības;
1.2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude;
1.2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu;
1.2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības.
1.2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā.
1.2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
1.3. | 5. grupas iekārtu ( Mobilās gaisa dzesēšanas iekārtas) tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi
1.3.1. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu filtru tīrīšanu un mazgāšanu
1.3.2. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu gofras un izvadu tīrīšanu
1.3.3. | Mobilo gaisa dzesēšanas iekārtu korpusa tīrīšana
1.3.4. | Tālvadības pults bateriju nomaiņa (vismaz vienu reizi gadā)
2. | Iekārtu diagnostika, remonts (bojājumu novēršana) pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma (Pakalpojums):
2.1. | Reaģēšanas laiks Iekārtu diagnostikas veikšanai ( ierašanās laiks pēc pasūtītāja paziņojuma izdarīšanas brīža)
3.1.1. | 1. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās 3 (trīs) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), VSAA un VSIA “Šampētera nams” pakalpojumu iespējams sniegt arī pēc vai pirms darba laika saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.2. | 1. grupas iekārtām Latvijas Republikas robežās 5 (piecu) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai pirms darba laika saskaņojot ar Līgumslēdzēju;
3.1.3. | 2.; 3.; 4; un 5.grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā 10 (desmit) stundu laikā Līgumslēdzēja darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00), vai saskaņojot ar Līgumslēdzēju.
2.2. | Ja diagnostikas laikā konstatē, ka iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontam nepieciešama detaļu nomaiņa, 1 (vienas) darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas sagatavo un iesniedz Līgumslēdzēja pilnvarotajai personai defektu aktu un saskaņošanai sagatavo veicamo remontdarbu tāmi. Ja remonta veikšanai nepieciešamas detaļas, tās tiek iekļautas tāmē.
2.3. | 1.grupas iekārtu remonts Rīgas pilsētas robežās jāveic ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.4. | 1.grupas iekārtu remonts Latvijas Republikas robežās jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes saskaņošanas brīža.
2.5. | 2.; 3.;4 un 5. grupas iekārtām Rīgas pilsētas robežās un Latvijas Republikas teritorijā remonts jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā no remontdarbu tāmes apstiprināšanas brīža. Ja remonta veikšanai nepieciešams garāks termiņš, pušu pilnvarotās personas vienojas par citu remonta veikšanas termiņu.
2.6. | Iekārtu remontam izmantojamās detaļas
2.6.1. | Iekārtu remontam izmanto jaunas, nelietotas detaļas un materiālus, kas atbilst konkrētam iekārtas modelim un iekārtas ražotāja prasībām.
2.6.2. | Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas vairāk kā par 10 (desmit )procentiem no tirgus vērtības.
3. | Remontdarbu un detaļu garantija:
3.1. | Veiktajiem remonta darbiem un remontā izmantotajām detaļām nodrošināt ne mazāk kā 1 (viena) gada garantijas laiku. (Atkarībā no pretendenta piedāvājuma garantijas termiņš var tikt variēts).
3.2. | Ja garantijas laikā pēc iekārtas remonta rodas līdzīga rakstura bojājumi, kuru novēršanai tika veikts remonts vai remontam izmantotajām detaļām rodas bojājumi, vai iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumslēdzēja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu.
4. | Iekārtu demontāža
4.1. | Iekārtām, kuras atzītas par neremontējamām, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo defektācijas akts. Pretendents, saskaņojot ar pasūtītāju darbu veikšanas laiku, veic iekārtas demontāžu.
4.2. | Pretendents nodrošina sistēmu demontāžas laikā radušos būvgružu savākšanu un utilizāciju. Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un materiāliem.
4.3. | Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt demontāžas darbus arī gadījumos, kad nepieciešama iekārtu demontēšana, lai uzstādītu citā pasūtītāja norādītā vietā.
5. | Iekārtu utilizācija
5.1. | Pretendents nodrošina demontēto iekārtu transportēšanu un nodošanu utilizācijas punktā. Pretendentam jānodrošina utelizācijas akta nodošana pasūtītājam.
5.2. | Pakalpojums jāsniedz ar pretendenta darbaspēku, inventāru un līdzekļiem.

## ŠN
3.pielikums
atklāta konkursa “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu
un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Nr. ŠN 2024/7-KA nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 1. daļai- līgumslēdzējs VSIA "Šampētera nams"
atklātā konkursa „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
(Iepirkuma id. Nr. ŠN 2024/7-KA)
Iekārtu saraksts
1. GRUPA (atrašanās vieta - servertelpas)
| Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas | Gads, ar kuru jāuzsāk apkope (tiek norādīts, ja nesakrīt ar līguma noslēgšanas dienu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
Rīga un Pierīga
| 1 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | servera telpa 2. kab. | Nr. 14 | Gaisa kondicionieris Alpic Air A WI/AA WO-35HPDC1C | 1 | 2015. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 2 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | servera telpa 2.kab. | Nr. 12 | Midea Blanc MA-24NXD0-I / MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 3 | Varakļānu iela 2, Rīga | servera telpa | - | Kondicionēšanas iekārta GCL LG920RS | 1 | 2002 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 4 | Varakļānu iela 2, Rīga | servera telpa | - | Gaisa kondicionieris GreeGTH60 | 1 | 2015-09 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 5 | Varakļānu iela 2, Rīga | servera telpa | - | Kondicionēšanas iekārta Split 10 kW PEMCO PMPC 017+ 1 ārējais bloks uz 2 iekšējiem blokiem | 2 | 2005 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 6 | Varakļānu iela 2, Rīga | UPS 105 kab. |  | Kondic. AUX ASW-H12 | 1 | 2018 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 7 | Varakļānu iela 2, Rīga | UPS 105 kab. | - | Gaisa kondicionieris Midea MSR IU - 18HRON1 | 1 | 2014 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 8 | Varakļānu iela 2, Rīga | UPS 105 kab. |  | Gaisa kondicionieris Midea MSR IU - 18HRON1 | 1 | 2014 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 9 | Fridriķa iela 9, Rīga | 305.kab. (serveris) | - | Gaisa kondicionieris Midea MA-12NXDO | 2 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 10 | Fridriķa iela 9, Rīga | 305.kab. | - | Gaisa kondicionieris Sinclair ASH-09BIR | 2 | 2022 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 11 | Mārupes iela 1, Rīga | servera telpa | - | Kondicionēšanas iekārta Midea5kwMSR1-18HRN1 | 1 | 2014 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 12 | Mārupes iela 1, Rīga | telefonu centrāle 3.stāvs | - | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW -H12 | 1 | 2018 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 13 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 426.kab. servera telpa | Nr. 102 | Kondicionēšanas iekārta GREE GWH12 | 1 | 2015 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 14 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 13.kab. Elektrosadale | Nr. 102 | Kondicionēšanas iekārta MIDEA ASW H124FAR1D - EU | 1 | 2014 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 15 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 426.kab. servera telpa | Nr. 102 | Kondicionieris HISENSE KB50X51F6 | 1 | 2022 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 16 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 426.kab. servera telpa | Nr. 102 | Mobilais kondic. EACM 12 | 1 | 2018 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 17 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 201A.kab. | Nr. 39 | AUX ASW H12A4/FIR 1DA | 1 | 2016 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 18 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 13.kab. elektro sadales telpa | Nr. 187 | Kondicionieris MIDEA model MSR1U-18HRON1-QRC4W | 1 | 2014/12 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 19 | Šveices iela 12, Sigulda | servera telpa | Nr. 12 | AUX ASW H12A4/FIR 1DA | 1 | 2016 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 20 | Ventspils iela 53, Rīga | servera telpa 3. stāvs | Nr.114 | Midea | 1 | - |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 21 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | serveris | Nr.7, 4.stāvs (416.kab.) | Gaisa kondicionieris Mitsubishi ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 2007 |  | 4 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 22 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | serveris | 210. kab. | Gaisa kondicionieris GREE GWH12 | 1 | 2023 |  | 4 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 23 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | servera telpa | 4 stāvs (414 kab) | Gaisa kondicionieris MIDEA MUE 36 HRRNX | 1 | 2023 |  | 4 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 24 | Citadeles iela 7, Rīga | servera telpa | - | Kondicionieris ALPIC AIR R51M/E ar ārējo bloku | 1 | 2014 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 2023
Vidzeme
| 25 | Rīgas iela 13, Valka | servera telpa | 2.stāvs | Sinclair Vision ASH-09BIR | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 26 | Baložu bulvāris 3, Alūksne | servera telpa | 5/19.04 | Kondicionieris AUX ASW-H12 | 1 | 2018 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 27 | Vaļņu ielā 13, Cēsis | servera telpa | - | Mobilais kondicionieris ARGO RELAX | 1 | 2016 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kurzeme
| 28 | Lakstīgalu iela 1, Ventspils | servera telpa | 2. st. 7.kab. | Kondicionieris Hisense | 1 | 2022 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Latgale
| 29 | Viļānu iela 8, Rēzekne | servera telpa | 14. 2.st. | Kondicionēšanas iekārta LG | 1 | 2005 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
[5 empty] | Kopā: | 32
2. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.)
| Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas | Gads, ar kuru jāuzsāk apkope (tiek norādīts, ja neakrīt ar līguma noslēgšanas dienu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11
Rīga un Pierīga
| 1 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | Pie fasādes ieejas siltā gaisa padeve Nr.1 gaitenis |  | Gaisa aizkars Dimplex | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 2 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 204 | Nr. 29 | Gaisa kondicionieris Elektra 3.5/3.5 kW | 1 | 2010-07-21 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 3 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 203 | Nr. 33 | Gaisa kondicionieris Midea MA-18 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 4 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 307 | Nr. 58 | Gaisa kondicionieris Midea MA-08 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 5 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 501 | Nr. 90 | Gaisa kondicionieris Midea MA-12 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 6 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 511 | Nr. 94 | Gaisa kondicionieris Midea MA-12 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 7 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 506 | Nr. 104 | Gaisa kondicionieris Midea MA-12 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 8 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 503 | Nr. 108 | Gaisa kondicionieris Midea MA-12 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 9 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | kabinets 504 | Nr. 107 | Gaisa kondicionieris Midea MA-12 | 1 | 17.08.2018. |  | 1 | Labklājības ministrija
| 10 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | apspriežu zāle | Nr.132 | Gaisa kondicionieris Alpic Air | 1 | 2017 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 11 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | portretu zāle 301.kab. | Nr. 44 | Gaisa kondicionieris LG 5 kW | 1 | 2010-07-21 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 12 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 401.kab. | Nr. 60 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 13 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 402.kab. | Nr. 61 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 14 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 403.kab. | Nr. 62 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 15 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 411.kab. | Nr. 75 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 16 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 412.kab. | Nr. 76 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 17 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 413.kab. | Nr. 80 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 18 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 501.kab. | Nr. 84 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 19 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 502.kab. | Nr. 86 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 20 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 503 | Nr. 87 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 21 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 512 | Nr. 100 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 22 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 513 | Nr. 101 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 23 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 514 | Nr. 102 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 24 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | kabinets 515 | Nr. 103 | Gaisa kondicionieris Midea invrter quatro | 1 |  |  | 1 | Labklājības ministrija
| 25 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 6. stāva zāle | Nr. 109 | Gaisa kondicionieris MIDEA MSR1-24HRN1 | 1 | 2014-12-29 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 26 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 5.stāvs | Nr. 102 un Nr.103 | Midea Blanc MA-12NXD0-I / MA-12N8D0-O | 2 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 27 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 2.stāvs | Nr.001-43 | Midea Blanc MA-24NXD0-I / MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija
| 28 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 3.stāvs | Nr.001-63 | Midea Blanc MA-24NXD0-1 MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 29 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 4.sāvs | Nr.001-84 | Midea Blanc MA-24NXD0-1 MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 30 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 1.stāvs | Nr.001-3 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 31 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 1.stāvs | Nr.001-16 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 32 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 2.stāvs | Nr.001-25 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 33 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 2.stāvs | Nr.001-31 | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 34 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 3.stāvs | Nr.001-45 (gaitenis) | Midea Blanc MA-24NXD0-1 MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 35 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 4.stāvs | Nr.001-57 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 36 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 4.stāvs | Nr.001-61 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 37 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 5.stāvs | Nr.001-79 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 38 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 5.stāvs | Nr.001-84 (gaitenis) | Nordis Altair sienas kondicionētājs A18TC1 | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 39 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | 6.stāvs | Nr.001-95 (zāle) | Midea Blanc MA-24NXD0-1 MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 40 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 1.stāvs | Nr.19 (gaitenis) | Hisense DJ50XA0A | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 41 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 3.stāvs | Nr.48 (301.kab) | Hisense DJ50XA0A | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 42 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 4.stāvs | Nr.68 (401. kab.) | Hisense DJ50XA0A | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 43 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 4.stāvs | Nr.79 (405.kab.) | Hisense DJ50XA0A | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 44 | Skolas iela 28, Rīga (1.korpuss) | 4.stāvs | Nr.85 (407.kab.) | Hisense DJ35VE0A | 1 | 2021 |  | 1 | Labklājības ministrija | 2024
| 45 | Fridriķa iela 9, Rīga | FVD 417.kab. | - | Kondicionēšanas iekārta ChigoKFR51 | 1 | 2005 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 46 | Varakļānu iela 2, Rīga | ITD mācību klase 310 kab. | - | Kondicionēšanas iekārta AUXasw-h 12 YORK | 1 | 2006 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 47 | Varakļānu iela 2, Rīga | ITD mācību klase 310 kab. | - | Kondicionēšanas iekārta AUXasw-h 12 YORK | 1 | 2006 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 48 | Fridriķa iela 9, Rīga | Latgales nod. 318.kab. | - | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW H09 | 1 | 2008 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 49 | Fridriķa iela 9, Rīga | Latgales nod. 316.kab | - | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW H09 | 1 | 2008 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 50 | Fridriķa iela 9, Rīga | klientu pieņemšanas zāle | - | Kondicionēšanas iekārta Tadiran | 1 | 2002 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 51 | Fridriķa iela 9, Rīga | Statistikas daļa 501.kab | - | Kondicionēšanas iekārta LG920RS1 | 1 | 2005 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 52 | Fridriķa iela 9, Rīga | Vidzemes nodaļa 218.kab | - | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW 1 ārējais bloks uz 2 iekšējiem blokiem | 1 | 2008 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 53 | Fridriķa iela 9, Rīga | klientu pieņemšanas zāle |  | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2017 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 54 | Fridriķa iela 9, Rīga | 3.stāvs | gaitenis | Midea Blanc MA-24NXD0-I/MA-24N8D0-O | 2 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 55 | Fridriķa iela 9, Rīga | 2.stāvs | gaitenis | Midea Blanc MA-24NXD0-I/MA-24N8D0-O | 2 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 56 | Varakļānu iela 2, Rīga | 4.stāvs | 401 kabinets | Midea Blanc Blanc MA-24NXD0-I/MA-24N8D0-O | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 57 | Varakļānu iela 2, Rīga | 4.stāvs | gaitenis | Kondicionieris Hisense | 1 | 2022 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 58 | Varakļānu iela 2, Rīga | 1.stāvs | arhīva lietu glabātuve | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW H09 | 1 | 2016 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 59 | Mārupes iela 1, Rīga | 302.kab. | - | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW H18+ārējais bloks katram (2) kondicionierim | 2 | 2006 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 60 | Mārupes iela 1, Rīga | informatīvais kabinets 1stāvā | - | Kondicionēšanas iekārta ELEKTRA CS24 | 1 | 2001 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 61 | Mārupes iela 1, Rīga | 3.stāvs | 301. kabinets | Sinclair Vision ASH-09BIR | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 62 | Mārupes iela 1, Rīga | 3.stāvs | 311. kabinets | Sinclair Vision ASH-09BIR | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 63 | Tilta iela 9, Rīga | klientu pieņemšanas zāle | - | Kondicionēšanas iekārta PANASONIC C18+ārējais bloks katram (2) kondicionierim | 2 | 2002 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 64 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 106.kab. | Nr. 6 | Kondicionēšanas iekārta PANASONIC CS-AI25KE | 1 | 2003 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 65 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 3.st. zāle | Nr.73 | Kondicionēšanas iekārta PANASONIC | 1 | 2001 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 66 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 201.kab. | Nr. 67 | Kondicionēšanas iekārta LG SO9AC | 1 | 2005 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 67 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 401.kab. | Nr. 118 | Kondicionēšanas iekārta LG LS - H126RKA2 | 1 | 2005 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 68 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 104. kab. |  | Kondicionieris AUX ASW -H12A4/FAR 1D1-5 | 1 | 2017 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 69 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 4. stāva koridors |  | Kondicionieris AUX ASW -H12A4/FAR 1D1-5 | 1 | 2017 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 70 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 3/5. stāvs | gaitenis | Midea Blanc MA-18NXDo-I / MA-18N8D0-O | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 71 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 5/5 stāvs 520 | gaitenis | Midea Blanc MA-12NXDo-I / MA-12N8D0-O | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 72 | Šveices iela 12, Sigulda | iekštelpa 1. stāvs |  | Kondicionieris AUX ASW | 1 | 2017 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 73 | Šveices iela 12, Sigulda | iekštelpa 2.stāvs | Nr. 18 | Kondicionēšanas iekārta TADIRAN | 1 | 2002 |  | 2 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 74 | Šveices iela 12, Sigulda | 1.stāvs | kabinets 1-1 | MA-09NXD0-I/ MA- 09N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2024
| 75 | Šveices iela 12, Sigulda | 2.stāvs | kabinets 2-1 | MA-12NXD0-I/ MA- 12N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2024
| 76 | Ventspils iela 53, Rīga | 5./5 | Nr.142 (ārā bēniņos) | Šilleris kompl.ar hidromod.(Q dz=101 kW) Clint R410 (98 kg) | 1 | uzstādīts 2010./2011 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 77 | Ventspils iela 53, Rīga | 2.stāvs | - | Kondicionieru griestu kasete (Cooltec CFC 51) | 13 | uzstādīts 2010./2011 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 78 | Ventspils iela 53, Rīga | 2.stāvs | - | Kondicionieru griestu kasete (Cooltec CFC68) | 14 | uzstādīts 2010./2011 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 79 | Ventspils iela 53, Rīga | 2.5 stāvs | - | Multi-split kondicionieris (MSR1-12HRN1) + 2 ārējie bloki (M2OA-21HRN1) uz 6 iekšējiem blokiem | 5 | uzstādīts 2010./2011 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 80 | Ventspils iela 53, Rīga | 2.5 stāvs | 67. kab | Refta RGSC12AR1 | 1 | 02.06.2016. |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 81 | Ventspils iela 53, Rīga | 3. stāvs | - | Kondicionieris AEG ACS097HR | 2 | uzstādīts 2007./2008 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 82 | Ventspils iela 53, Rīga | 3. stāvs | - | Kondicionieris AEG ACS187HR | 3 | uzstādīts 2007./2008 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 83 | Ventspils iela 53, Rīga | 3. stāvs | Nr. 116 | Midea MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW-MOX401-24HFN8-QRD0GW | 1 | 2022-12-19 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 84 | Ventspils iela 53, Rīga | Ēka Nr.10 | 10.kab (Koridors) | Midea M3O-27FN8-Q-MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | 1 | 2022-12-19 |  | 1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 85 | Ventspils iela 53, Rīga | kabinets (5. stāvs) | Nr. 129, 131,132 | Midea MA-12NXD0-I (3 iekšējie bloki + 1 ārējais bloks) | 3 | 2020 |  | 1 | VBTAI
| 86 | Ventspils iela 53, Rīga | kabinets (5. stāvs) | Nr. 130 | York HEKB18FS-AAR | 1 | 2006 |  | 1 | VBTAI
| 87 | Ventspils iela 53, Rīga | kabinets (5. stāvs) | Nr. 133 | York HMKB09FA-AAR | 1 | 2006 |  | 1 | VBTAI
| 88 | Ventspils iela 53, Rīga | kabinets (5. stāvs) | Nr. 134 | York HMKB09FA-AAR | 1 | 2006 |  | 1 | VBTAI
| 89 | Ventspils iela 53, Rīga | gaitenis (5. stāvs) | Nr. 127 | York HMKB12MF-AAR | 1 | 2006 |  | 1 | VBTAI
| 90 | Ventspils iela 53, Rīga | ārsiena (5.stāvs) | - | York HECB-HEHB 18 F (ārējais bloks) | 1 | 2006 |  | 1 | VBTAI
| 91 | Ventspils iela 53, Rīga | ārsiena (5.stāvs) | - | York 30 AMB (ārējais bloks) | 2 | 2006 |  | 1 | VBTAI
| 92 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | darba telpas | 302. un 506.kab. | Gaisa kondicionieris (M5WMY15LR, 2 gab.) gaisa dzesēšanas iekārta AIR Condencioner (ārējā daļa M5wmy15LR-atrodas bēniņos), tehnika-M5MSY18BR. 1 ārējais bloks uz 2 kondicionierim | 3 | uzstādīts-2011 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 93 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | darba telpas | 1 stāva klienu uzgaidāmā telpa | Gaisa kondicionieris McQuay Inverter MSWMY15LR- ar ārējo bloku ACBDD-R | 2 | uzstādīts-2008 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 94 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.15, Nr.15 (6.stāvs) | Gaisa kondicionieris Fujitsu, ABYF24LBT ar ārējo bloku | 6 | uzstādīts- 2011 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 95 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.34-2.stāvs, Nr.25, Nr.31, Nr.5 un Nr.12- 4.stāvs | Gaisa kondicionieris AlpicAir (3,5kw) ar ārējo bloku | 5 | uzstādīts- 2010 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 96 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.5.Nr.6, Nr.7, Nr.8-2 stāvs | Gaisa kondicionieris AWI-32HPDC1E un ārējais bloks AM4O-100 HPDCI( 4 iekārtām) | 4 | Uzstādīts-2017 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 97 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.5.-2 stāvs | Gaisa kondicionieris AWI-25HPDC1E ar ārējo bloku | 1 | Uzstādīts-2017 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 98 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.11, Nr.2, Nr.4, -2.stāvs, | Gaisa kondicionieris York (7,0kW) ar ārējo bloku | 4 | uzstādīts- 2004 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 99 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.9., Nr.11, Nr. 12, Nr.18-2.stāvs | Gaisa kondicionieris Tadiran ar ārējo bloku | 4 | - |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 100 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.23- 4.stāvs | Gaisa kondicionieris Electrolux (darba telpas) (3,5kw) ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts 19.12.2014 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 101 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.26- 4.stāvs | Gaisa kondicionieris Daikin ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 2001 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 102 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.33-2.stāvs | Gaisa kondicionieris Daewo ar ārējo bloku | 1 | - |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 103 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.1- 6.stāvs | Gaisa kondicionieris ASGE-09 (2,5 kw) ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 03.07.2013 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 104 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | Nr.1- 6.stāvs | Gaisa kondicionieris ASGE-12 (3,5kw) ar ārējo bloku | 1 | uzstādīts- 03.07.2015 |  | 2 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 105 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.4 (510. Kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 106 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.6 (512.kab) | Hisenese DJ50XA0A | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 107 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.11 (517. kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 108 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.12 (518.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 109 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.33 (525.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 110 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.34 (526.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 111 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.35 (527.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 112 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.3 (531.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 113 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 5.stāvs | telpa Nr.2 (532.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 114 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 3.stāvs | telpa Nr.12 (317.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 115 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 3.stāvs | telpa Nr.9 (315.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 116 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 3.stāvs | telpa Nr.34 (334.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 117 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 3.stāvs | telpa Nr.33 (332.kab.) | Hisenese DJ50XA0A | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 118 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 1.stāvs | telpa Nr.5 (113.kab.) | Hisenese DJ50XA0A | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
| 119 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | 1.stāvs | telpa Nr.33 (131.kab.) | Hisense AS-12UR4RYDDJ0 | 1 | 2020 |  | 1 | Valsts darba inspekcija | 2023
Vidzeme
| 120 | Baložu bulvāris 3, Alūksne | klientu zāle | 5/18.4 ; 6/12.4 (apvienotas telpas) | Kondicionēšanas iekārta AUXasw-h18 | 1 | 2006 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kurzeme
| 121 | Lakstīgalas iela 1, Ventspils | klientu zāle | 1.st. 3.kab. | MA-18NXD0-I/ MA-18N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 122 | Lakstīgalas iela 1, Ventspils | klientu uzgaidāmā telpa | 1.st. 2.kab. | MA-24NXD0-I/ MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 123 | Lakstīgalas iela 1, Ventspils | 2.stāvs | gaitenis | MA-24NXD0-I/ MA-24N8D0-O | 1 | 2021 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2024
Latgale
| 124 | Viļānu iela 8, Rēzekne | klientu zāle | 1. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta ST | 1 | 2002 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 125 | Viļānu iela 8, Rēzekne | klientu zāle | 1. 1.st. | Kondicionēšanas iekārta ST | 1 | 2002 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 126 | Viļānu iela 8, Rēzekne | 2.stāvs | gaiteņi | Midea Blanc MA-18NXDo-I / MA-18N8D0-O | 4 | 2020 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 2023
| 127 | Viļānu iela 8, Rēzekne | mācību klase | 1. 2.st. | Kondicionēšanas iekārta ST | 1 | 2002 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
[5 empty] | Kopā: | 191
3. GRUPA (arhīva telpas u. tml.)
| Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas | Gads, ar kuru jāuzsāk apkope (tiek norādīts, ja neakrīt ar līguma noslēgšanas dienu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11
Rīga un Pierīga
| 1 | Lāčplēša iela 70a, Rīga | 1.st. | 1.st. | Gaisa aizkars Dimpex CABC15E | 1 | 2008 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
[5 empty] | Kopā: | 1
4. GRUPA (pārējās)- Ventilācijas iekārtas
| Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas | Gads, ar kuru jāuzsāk apkope (tiek norādīts, ja neakrīt ar līguma noslēgšanas dienu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rīga un Pierīga
| 1 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | halle | Nr. 109;110;111 (6.stāvs) | Ventilācijas iekārta VTS S120 | 1 | 2017 |  | 2 | Labklājības ministrija
| 2 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | smēķētava | Nr. 137 | Nosūces kanāla ventilators Soler&Palau TD500/160 | 1 | 2024 |  | 2 | Labklājības ministrija
| 3 | Skolas iela 28, Rīga (1. korpuss) nr.110 | arhīva telpa | Nr. 126; 127 | Pieplūdes kanāla ventilators SALDA R160 + mitruma savācējs Danvex | 1 | 2017 |  | 2 | Labklājības ministrija
| 4 | Skolas iela 28, Rīga (2.korpuss) | apspriežu zāle | Nr.132 | Ventilācijas iekārta ar atsevišķi stāvošu nosūci un pieplūdi REMAK XP06 | 1 | 2017 |  | 2 | Labklājības ministrija
| 5 | Šveices iela 12, Sigulda | servera telpa | Nr. 12 | Ventilācijas iekārta Rekuperators P1N1, P2N2 | 1 | 2014/12 |  | 3 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 6 | Šveices iela 12, Sigulda | arhīva telpa | Nr. 35 | Ventilācijas iekārta RIS -700 | 1 | 2011 |  | 3 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 7 | Tilta iela 9, Rīga | arhīva telpa | - | Ventilācijas iekārta FLK | 1 | 2011 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 8 | Tilta iela 9, Rīga | arhīva telpa | - | Ventilācijas iekārta HELIOS | 1 | 1997 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 9 | Mārupes iela 1, Rīga | 1.stāvs | - | Ventilācijas iekārta FLEXIT VG 1200 | 1 | 2008 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 10 | Mārupes iela 1, Rīga | 1. stāvs |  | Ventilācijas iekārta Komfovent Kompakt | 1 |  |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 11 | Varakļānu iela 2, Rīga | 1.st. | - | Ventilācijas sistēma PEMCO PMAH-5.0 | 1 | 2001 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 12 | Lāčplēša ielā 70a, Rīga | bēniņi/garāža | - | Gaisa apstrādes mašīna LP=20205m3/st. H= 1561Pa Qs =172kw Qauk =107kw. Čileris 120t-TP | 1 | 2014/12 |  | 2 | VSIA ‘‘Šampētera nams”
| 13 | Ventspils iela 53, Rīga | virtuve | Nr.4 | Ventilācijas iekārta | 1 | - |  | 1 | VSIA ‘‘Šampētera nams” | Dabā neeksistē
| 14 | Ventspils iela 53, Rīga | 5./5 | 142. telpas ārpusē | Gaisa apstrādes iekārta (Flakt Wood Eq-011) | 1 |  |  | 4 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 15 | Ventspils iela 53, Rīga | - | - | Filtru komplekts 592x592x600/6 |  |  | 4 |  | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
| 16 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | pagrabs | Nr.3., -1 stāvs | Ventilācijas iekārta VTS, VS30-R-RHC | 1 | 2006 |  | 4 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 17 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | pagrabs | Nr.1, -1 stāvs | Ventilācijas iekārta VTS, VS40-R-RHC | 1 | 2009 |  | 4 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 18 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | - | - | Filtrs 428*428*300/5 (EU7) |  | - | 4 |  | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 19 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | - | - | Filtrs 490*490*300/5 (EU7) |  | - | 4 |  | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 20 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | Nr.14 un Nr.15 | - | Ventilācijas iekārta Flakt Woods (EU7) | 2 | uzstādīts- 2011 |  | 4 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 21 | K.Valdemāra iela 38, k-1 | - | - | Filtrs iekārtai Flakt Woods (EU7) |  | - | 4 |  | Nodarbinātības valsts aģentūra
Kurzeme
| 22 | Lakstīgalu iela 1, Ventspils | arhīva telpa | 1.st. 11.kab. | Nosūces ventilators Orieme OC 125 | 1 | 2004 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
| 23 | Lakstīgalu iela 1, Ventspils | arhīva telpa | 1.st. 12.kab. | Nosūces ventilators Orieme OC 150 | 1 | 2004 |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Latgale
| 24 | Viļānu iela 8, Rēzekne |  |  | Ventilācijas iekārta Komfovent domekt RECU 350VE-B-AC-C4 | 1 |  |  | 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
[5 empty] | Kopā: | 21
5. GRUPA (mobilās gaisa kondicionēšanas iekārtas)
| Nr.p.k. | Adrese | Atrašanās vieta | Telpas Nr. pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas vai kab.Nr. | Iekārta, marka, modelis | Iekārtu skaits* | Ražošanas gads |  | Plānotais apkopes biežums (reizes gadā)** | Iestāde, kurai pieder iekārtas | Spekā esošas garantijas iekārtām pēc 2019.gada janvāra
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11
Rīga un Pierīga
| 1 | Ventspils iela 53, Rīga | darba telpas | - | Kondicionieris AEG ACM-12HR | 7 | 2006.-2008. |  | 1 | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
| 2 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas | - | Mobilais gaisa kondincionieris Kaysun KP-35 HN8 | 4 | uzstādīts- 2018 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 3 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC9000 | 6 | uzstādīts- 2019 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 4 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC10000CH | 3 | uzstādīts- 2019 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 5 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondicionieris MEACO MC10000CH | 2 | uzstādīts- 2019 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 6 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | darba telpas |  | Mobilais gaisa kondincionieris Kaysun KP-35 HN8 | 8 | uzstādīts- 2018 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 7 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga | darba telpas | - | Mobilie gaisa kondicionieri Kaysun “KP-35 HN8” | 8 | uzstādīts- 2018 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 8 | K.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga | darba telpas | - | Mobilie gaisa kondicionieri Kaysun “KP-35 HN8” | 3 | uzstādīts- 2018 |  | 1 | Nodarbinātības valsts aģentūra
| 9 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga, kab.315 | darba telpas |  | Kondicionieris mob.ELECTROLUX-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 10 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas |  | Kondicionieris mob.ELECTROLUX-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 11 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas |  | Kondicionieris mob.ELECTROLUX-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 12 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas |  | Kondicionieris mob.ELECTROLUX-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 13 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga | darba telpas |  | Kondicionieris mob.ELECTROLUX-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 14 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga, kab.532 | darba telpas |  | Kondicionieris mob.ELECTROLUX-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 15 | Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga, kab.325 | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Argo Swan EVO | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 16 | Ābeļu iela 8, Gulbene (3.stāvs) | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Argo Swan EVO | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 17 | Ābeļu iela 8, Gulbene (3.stāvs) | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Argo Swan EVO | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 18 | Ozolu iela 2a, Gulbene | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Cooper&Hunter CH-M10K7S | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 19 | Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Cooper&Hunter CH-M10K7S | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 20 | Brīvības iela 258a, Jēkabpils | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Cooper&Hunter CH-M10K7S | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 21 | Viesnīcas iela 1, Saldus | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Electrolux EACM-8 CL/N3 | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 22 | Ābeļu iela 8, Gulbene (3.stāvs) | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais MILAN | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 23 | Ozolu iela 2a, Gulbene | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Trotec PAC 2100X | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 24 | Bāriņu iela 15, Liepāja | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Trotec PAC 2100X | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 25 | Bāriņu iela 15, Liepāja, Kab.334 | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Whirpool PACB29CO | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 26 | Bāriņu iela 15, Liepāja, Kab.333 | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Whirpool PACB29CO | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 27 | Vienības iela 18, Daugavpils | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Whirpool PACB29COL | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 28 | Pils iela 9, Tukums | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Whirpool PACB29COL | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 29 | Pils iela 9, Tukums, Kab.115 | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Whirpool PACW29HP | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
| 30 | Pils iela 9, Tukums, Kab.115 | darba telpas |  | Kondicionieris mobilais Whirpool PACW29HP | 1 |  |  | 1 | Valsts darba inspekcija
[5 empty] | Kopā: | 57
* Apkopjamo iekārtu skaits līguma izpildes laikā var mainīties (apkopjamo iekārtu skaits var samazināties, ja kāda no iekārtām nav darba kārtībā un netiek izmantota).
** Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs, faktisko apkopju skaits var manīties.
Vārds, uzvārds, amats
| Paraksts / Datums |  |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU