2.pielikums_1.daļai

Iepirkuma atklāta konkursa kārtībā

“Materiālu un reaģentu iegāde nhDNS laboratorijas vajadzībām”

(ID Nr. VTEB/2024/9) nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 1. daļai – Uzgaļi automātiskajām pipetēm

Definētais mērķis: Uzgaļi automātiskajām pipetēm BRAND Transferpette S.

| Nr. | Nosaukums | Daudzums (komplektu skaits) | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzgaļi ar filtriem darbam ar BRAND Transferpette S 50–1000 µl pipetēm | 10 | Sterili, bezkrāsaini uzgaļi ar filtriem. Sakārtoti kastītēs pa 96 uzgaļiem. Komplektā 10 kastītes. BRAND kataloga numurs 732734. |  |
| 2. | Uzgaļi ar filtriem darbam ar BRAND Transferpette S 5–100 µl pipetēm | 10 | Sterili, bezkrāsaini uzgaļi ar filtriem. Sakārtoti kastītēs pa 96 uzgaļiem. Komplektā 10 kastītes. BRAND kataloga numurs 732730. |  |
| 3. | Uzgaļi ar filtriem darbam ar BRAND Transferpette S 0,5–10 µl pipetēm | 10 | Sterili, bezkrāsaini uzgaļi ar filtriem. Sakārtoti kastītēs pa 96 uzgaļiem. Komplektā 10 kastītes. BRAND kataloga numurs 732724. |  |
|  | Piegāde |  | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. |  |

* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā;

*- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja

apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.