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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 2. daļai – Laboratorijas materiāli un piederumi
[bookmark: _Hlk167285009]
Definētais mērķis: Dažādi materiāli un piederumi ikdienas darbam molekulārās bioloģijas un ķīmijas laboratorijā.

	Nr.
	Nosaukums
	Daudzums (komplektu skaits)
	Izvirzītās prasības

	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Permanentie marķieri
	1
	Piemēroti smalku uzrakstu izdarīšanai (ne biezāks par 0,8 mm) uz metāla, plastmasas, stikla virsmām, ātri žūstoši, ūdens izturīgi, bez aromāta, krāsa izturīga pret berzi un gaismu. Iesaiņojumā 10 marķieri. Carl Roth kataloga numurs HPH7.1 vai ekvivalenti marķieri.
	

	2.
	S izmēra cimdi ar pagarinātu stulmu
	10
	Nesterili, bezpūdera, ķīmiski izturīgi nitrila cimdi ar pagarinātu (300 mm) stulmu un teksturētiem pirkstu galiem. Carl Roth kataloga numurs HLH8.1 vai ekvivalenti cimdi.
	

	3.
	XL izmēra cimdi ar pagarinātu stulmu
	10
	Nesterili, bezpūdera, ķīmiski izturīgi nitrila cimdi ar pagarinātu (300 mm) stulmu un teksturētiem pirkstu galiem. Carl Roth kataloga numurs HLK1.1 vai ekvivalenti cimdi.
	

	4.
	Kriouzlīmes
	4
	Uzlīmes 1,5–2 ml stobriņu marķēšanai, piemērotas plastmasas, stikla un metāla virsmām, stabilas ultrazemas temperatūras apstākļos. Uzlīmes sakārtoas rullī. Carl Roth kataloga numurs L672.1 vai ekvivalentas uzlīmes.
	

	5.
	Kriouzglabāšanas kastes
	3
	Autoklavējamas polimērmateriāla kastes, paredzētas 81 1,5–2 ml stobriņu ilgtermiņa uzglabāšanai –80 ᵒC temperatūrā. Komplektā piecas kastes. Nepieciešams viens bezkrāsains komplekts, viens zaļš un viens zils komplekts. Carl Roth kataloga numuri NL82.1, NL81.1, NL80.1 vai ekvivalentas kriouzglabāšanas kastes.
	

	6.
	Uzglabāšanas kastes ar vākiem
	2
	3200 ml ietilpības kaste, izgatavota no polimērmateriāla, piemērota izmantošanai –20 līdz 70 ᵒC temperatūrā. Komplektā 5 kastes. Carl Roth kataloga numurs A275.1 vai ekvivalentas kastes.
	

	7.
	Korķa paliktņu komplekts
	2
	Dažāda izmēra korķa paliktņu komplekts, piemērots karstu laboratorijas trauku novietošanai. Carl Roth kataloga numurs 1391.1 vai ekvivalenti korķa paliktņi.
	

	8.
	Spātulas
	1
	Nesterilas, autoklavējamas polimērmateriāla spātulas ar karotes platumu ~14 mm. Carl Roth kataloga numurs NL93.1 vai ekvivalentas spātulas.
	

	9.
	Statīvi 15 un 50 ml centrifūgas stobriņiem
	2
	Statīvā paredzētas vietas 15 un 50 ml centrifūgas stobriņiem, kopējais vietu skaits ne mazāks par 50. Carl Roth kataloga numurs 1LKP.1 vai ekvivalenti statīvi.
	

	10.
	Statīvi 10 cm Petri traukiem
	2
	Autoklavējami, vertikāli, nerūsējošā tērauda statīvi 10 Petri traukiem ar diametru 10 cm. Carl Roth kataloga numurs L058.1 vai ekvivalenti statīvi.
	

	11.
	Statīvs 6 cm Petri traukiem
	1
	Autoklavējams, vertikāls, tērauda statīvs Petri traukiem ar diametru 6 cm. Carl Roth kataloga numurs CXP4.1 vai ekvivalenti statīvi.
	

	12.
	Homogenizētāji 2 ml stobriņiem
	2
	Autoklavējami, viengabalaini, nerūsējošā tērauda homogenizētāji manuālai šūnu vai audu homogenizēšanai 2 ml stobriņos. Carl Roth kataloga numurs YE15.1 vai ekvivalenti homogenizētāji.
	

	13.
	Magnētisko stienīšu komplekts
	1
	Komplektā iekļauti vismaz 18 dažāda izmēra, cilindriski, sašķiroti, alumīnija-niķeļa-kobalta sakausējuma stienīši šķīdumu maisīšanai ar magnētisko maisītāju. Carl Roth kataloga numurs X171.1 vai ekvivalents magnētisko stienīšu komplekts.
	

	
	Piegāde 
	
	Piegādātājs nodrošina materiālu  piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā.

	



* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā.
[bookmark: _Hlk182304918]      *- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja 
apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.
