2.pielikums_3.daļai

Iepirkuma atklāta konkursa kārtībā

“Materiālu un reaģentu iegāde nhDNS laboratorijas vajadzībām”

(ID Nr. VTEB/2024/9) nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 3. daļai – Reaģenti Sangera sekvencēšanai

Definētais mērķis: Reaģenti polimerāzes ķēdes reakcijas produktu attīrīšanai pirms Sangera sekvencēšanas, Sangera sekvencēšanai un sekvencēšanas produktu attīrīšanai pirms analīzes ar ģenētisko analizatoru.

| Nr. | Nosaukums | Daudzums (komplektu skaits) | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enzimātisks polimerāzes ķēdes reakcijas produktu attīrīšanas reaģentu komplekts (2000 reakcijām) | 1 | Reaģentu komplekts paredzēts vienkāršai, ātrai, enzimātiskai polimerāzes ķēdes reakcijas produktu attīrīšanai no neizlietotajiem praimeriem un nukleotīdiem pirms sekvencēšanas. Komplekts paredzēts 2000 reakciju veikšanai, reaģenti sadalīti alikvotās. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs 78202.4X.1.ML vai ekvivalents reaģentu komplekts. Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
| 2. | Enzimātisks polimerāzes ķēdes reakcijas produktu attīrīšanas reaģentu komplekts (500 reakcijām) | 1 | Reaģentu komplekts paredzēts vienkāršai, ātrai, enzimātiskai polimerāzes ķēdes reakcijas produktu attīrīšanai no neizlietotajiem praimeriem un nukleotīdiem pirms sekvencēšanas. Komplekts paredzēts 500 reakciju veikšanai. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs 78201.1.ML vai ekvivalents reaģentu komplekts. Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
| 3. | Cikla sekvencēšanas reaģentu komplekts (1000 reakcijām) | 1 | Cikla sekvencēšanas reaģentu komplekts Sangera sekvencēšanai. Piemērots garu DNS sekvenču ieguvei. Komplektā iekļauti visi nepieciešamie reaģenti – reakcijas maisījums, buferšķīdums, DNS un praimeris pozitīvās kontroles sekvenču ieguvei. Reaģentu komplekts paredzēts 1000 reakciju veikšanai. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs 4337456 vai ekvivalents reaģentu komplekts. Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
| 4. | Cikla sekvencēšanas reaģentu komplekts (100 reakcijām) | 2 | Cikla sekvencēšanas reaģentu komplekts Sangera sekvencēšanai. Piemērots garu DNS sekvenču ieguvei. Komplektā iekļauti visi nepieciešamie reaģenti – reakcijas maisījums, buferšķīdums, DNS un praimeris pozitīvās kontroles sekvenču ieguvei. Reaģentu komplekts paredzēts 100 reakciju veikšanai. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs 4337455 vai ekvivalents reaģentu komplekts. Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
| 5. | Sekvencēšanas produktu attīrīšanas reaģentu komplekts (1000 reakcijām) | 1 | Reaģentu komplekts vienkāršai un ātrai sekvencēšanas produktu attīrīšanai no neizlietotajiem terminatoriem un sāļiem pirms analīzes ģenētiskajā analizatorā. Komplekts paredzēts 1000 reakcijām, tajā iekļauti visi darbam nepieciešamie reaģenti. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs 4376487 vai ekvivalents reaģentu komplekts. Komplektam jābūt derīgam vismaz piecus mēnešus no piegādes brīža. |  |
| 6. | Sekvencēšanas produktu attīrīšanas reaģentu komplekts (100 reakcijām) | 1 | Reaģentu komplekts vienkāršai un ātrai sekvencēšanas produktu attīrīšanai no neizlietotajiem terminatoriem un sāļiem pirms analīzes ģenētiskajā analizatorā. Komplekts paredzēts 100 reakcijām, tajā iekļauti visi darbam nepieciešamie reaģenti. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs 4376486 vai ekvivalents reaģentu komplekts. Komplektam jābūt derīgam vismaz piecus mēnešus no piegādes brīža. |  |
|  | Piegāde |  | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. |  |

* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā.

*- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja

apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.