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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 4. daļai – Augu DNS izdalīšanas reaģentu komplekti
[bookmark: _Hlk167285009]
Definētais mērķis: Augu un sēņu DNS izdalīšanas komplekts darbam ar svaigu, saldētu vai sausu augu vai sēņu izcelsmes bioloģisko materiālu.

	Nr.
	Nosaukums
	Daudzums (komplektu skaits)
	Izvirzītās prasības

	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Augu kopējās DNS izdalīšanas reaģentu komplekts (250 reakcijām)
	1
	Augu un sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts piemērots DNS iegūšanai no svaiga, sausa, saldēta augu izcelsmes bioloģiskā materiāla. Piemērots darbam ar maza izmēra paraugiem. DNS izdalīšanas princips balstīts DNS saistīšanā uz kolonnu membrānas, DNS netiek precipitēta, izmantojot etanolu. Komplektā iekļauti visi nepieciešamie reaģenti, tas paredzēts 250 reakciju veikšanai. QIAGEN kataloga numurs 69106.
Komplekta izmantošana ir dokumentēta zinātniskajā tiesu ekspertīžu literatūrā.
Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža.
	

	
	Piegāde 
	
	Piegādātājs nodrošina materiālu  piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā.

	



* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā.
[bookmark: _Hlk182304918]      *- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja 
apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.
