2.pielikums_5.daļai

Iepirkuma atklāta konkursa kārtībā

“Materiālu un reaģentu iegāde nhDNS laboratorijas vajadzībām”

(ID Nr. VTEB/2024/9) nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 5. daļai – Dažādi reaģenti molekulārās bioloģijas laboratorijai

Definētais mērķis: Reaģenti procesu nodrošināšanai molekulārās bioloģijas laboratorijā..

| Nr. | Nosaukums | Daudzums (komplektu skaits) | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agaroze | 1 | Attīrīts, no DNāzēm un RNāzēm brīvs agarozes pulveris vismaz 100–1500 bp garu DNS fragmetnu kvalitatīvai un kvantitatīvai novērtēšanai agarozes gēla elektroforēzē. Piemērota TAE un TBE buferšķīdumu sistēmām. Iesaiņojumā 500 g. Thermo Fisher Scientific kataloga numurs R0492 vai ekvivalenta agaroze. Reaģentam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
| 2. | 50X Tris-acetāta-EDTA (TAE) buferšķīduma koncentrāts | 1 | Tris-acetāta-EDTA buferšķīduma koncentrāts paredzēts vienkārtīgu buferšķīdumu pagatavošanai agarozes gēlam un elektroforēzei. Piemērots DNS fragmentu elektroforēzei. pH 8,4±0,2. Iesaiņojumā 1 L koncentrāta. Reaģentam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
| 3. | Gatavais reaģentu maisījums polimerāzes ķēdes reakcijai | 2 | Reaģentu maisījums ir ar augstu jutību un specifiskumu, piemērots dažādu bioloģisko objektu zemas koncentrācijas DNS fragmentu amplificēšanai polimerāzes ķēdes reakcijā. Iegūtajiem produktiem jābūt ar augstu kvalitāti tālākā Sangera sekvencēšanā. Komplektā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem reaģentiem, tajā skaitā arī reaģentam fragmentu ar augstu G un C saturu amplifikācijai. Maisījuma sastāvā jābūt hot-start polimrtāzei. Reaģentu komplekts paredzēts 2000 reakciju veikšanai, reaģenti sadalīti alikvotās. Komplektam jābūt derīgam vismaz vienu gadu no piegādes brīža. |  |
|  | Piegāde |  | Piegādātājs nodrošina materiālu piegādi ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. |  |

* - pretendentam piedāvājumā jānorāda vienību skaits komplektā.

*- pirms prasības par piegādi apstiprināšanas pretendentam jāpārliecinās pie ražotāja, vai piegāde būs līdz 2024. gada beigām, par to pievienojot rakstisku ražotāja

apliecinājumu.

Piedāvājums tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja iesniegtās specifikācijas ir pamatotas ar ražotāja mājaslapā pieejamu tehnisko informāciju, ražotāja izdotu drukātu tehnisko informāciju vai ražotāja apliecinātu dokumentāciju.