Metu konkursa

“Atkārtots iepirkums - Ādažu kopienu centra atjaunošana”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀNP 2024/138)

5.pielikums
PROJEKTĒŠANAS DARBA UZDEVUMS
Metu konkursam “Ādažu kopienu centra atjaunošana” 

	1
	2
	3 

	1. ZEMES GABALA RAKSTUROJUMS

	1.1.
	Zemes gabalu īpašnieks, lietotājs
	Ādažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads,  LV‑2164. Tālr. 25151340, e-pasts: dome@adazunovads.lv

	1.2.
	Pasūtītājs
	Ādažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV‑2164. Tālr.: 25151340,  e-pasts: dome@adazunovads.lv

	1.3.
	Projektējamā objekta nosaukums:
	“Ādažu kopienu centra atjaunošana”



	1.4.
	Adrese:
	Pirmā  iela 42, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 un

Pirmā iela 42A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	1.5.
	Darba robežas
	Meta izstrādes teritorijā (darbu robežas) ietilpst šādi zemes gabali:

Pirmā iela 42A – 8044 007 0414 – 5986 m2
Pirmā iela 42 – 8044 007 0440 – 3113 m2
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Meta izstrādē:

1) Jāpiedāvā risinājums ēku kompleksa pārveidei un uzlabošanai Pirmā ielā 42A, Pirmās ielas 42A savienojošajā daļā ar Pirmo ielu 42, kā arī daļā no Pirmās ielas 42. 

2) Jāsniedz konceptuāls risinājums piegulošo teritoriju risinājumiem, piemēram, stāvvietām, zaļajai zonai utt.
Ēku kompleksa atjaunošana paredzēta vairākos būvprojektos:
1.būvprojekts:

1) Pirmās ielas 42A ēkas fasādes siltināšana un  atjaunošana .

2) Pirmās ielas 42A ēkas 1.stāva iekštelpu atjaunošana, pielāgojot tās sabiedrības vajadzībām, norobežošana no tās angāra daļas, kur šobrīd izvietota PA “Carnikavas komunālserviss” tehnika.
3) Inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana vai pielāgošana Pirmās ielas 42A ēkas 2.stāva iekštelpās.

4) Piegulošās teritorijas labiekārtošana.
2.būvprojekts:

1) Pirmās ielas 42A un Pirmās ielas 42 ēku savienojošās daļas fasādes atjaunošana un siltināšana. Terases izveide. 

2) Pirmās ielas 42A un Pirmās ielas 42 ēku savienojošās daļas iekštelpu atjaunošana, pielāgojot tās sabiedrības vajadzībām.
3.būvprojekts:
1) Pirmās ielas 42A ēkas 1.stāva iekštelpu atjaunošana, pielāgojot tās sabiedrības vajadzībām tajās telpās, kur šobrīd atrodas PA “Carnikavas komunālserviss” tehnika.
4.būvprojekts:

1) Pirmās ielas 42 ēkas daļas fasādes atjaunošana.

	1.6.
	Esošās situācijas apraksts
	Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar 9 citiem partneriem no 4 Eiropas Savienības valstīm kopā īsteno Life programmas projektu “Skaisti, ilgtspējīgi, kopā: Jaunās Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai, lai veicinātu plašu apkaimju transformāciju” (turpmāk – Projekts). Projekta saīsinātais nosaukums – “LIFEBauhausingEurope”. Tā mērķis – uzsākt pārveides procesu 5 dažādās Eiropas apkaimēs, ievērojot NewEuropeanBauhaus principus un pierādot, ka šī pieeja ir piemērota jebkuras teritorijas pārveidei neatkarīgi no tās lieluma, lauku vai pilsētas rakstura, pilsētu problēmām vai degradācijas procesiem. Šī pilsētu pārveide sekmēs ilgtspējīgāku, skaistāku un apļveida teritoriju veidošanos, kuras līdzpārvalda to iedzīvotāji. Katrā no pašvaldībām, kas piedalās Projektā, jāatjauno un jāpadara pieejama sabiedrībai viena ēka, izmantojot videi draudzīgus un mūsdienīgus risinājumus, ņemot vērā NewBauhaus vadlīnijas. Saites uz Jaunā Eiropas Bauhaus principu skaidrojumu:
https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/publications/new-european-bauhaus-handbook-nebula-project 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2023-01/NEB_Compass_V_4.pdf
Informācija par Projektam pieteikto Objektu:
No Ādažu novada pašvaldības puses Projektam pieteiktā ēka atrodas Ādažu centrā. Tā ir daļa no 3 savstarpēji saistītiem īpašumiem. Ādažu novada pašvaldībai pieder daļa no ēkas Pirmā ielā 42, kur atrodas tukšas telpas, kā arī ēka Pirmā ielā 42A, kur atrodas Ādažu novada pašvaldības apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniedzējs. Ēka celta 1985. gadā, šobrīd neatbilst mūsdienu energoefektivitātes prasībām. Objekta teritorija robežojas ar Pirmo ielu DR pusē, ar garāžu kooperatīva teritoriju R pusē. Z un ZA pusē robežai piekļaujas arī juridiskajām personām piederoši zemes gabali.

Ēkas daļa Pirmā ielā 42, kur paredzēts administratīvais korpuss, nav atjaunota kopš ēkas izbūves. Tā šobrīd ir slēgta un netiek izmantota nekādam mērķim. Ēkā nav nodrošināta ne apkure, ne elektroapgāde, ne ūdens un kanalizācija. Ēkai 2023.gadā ir veikta tehniskā apsekošana.

Ēka Pirmā ielā 42A sākotnēji bija paredzēta sporta jomas vajadzībām. Ēkā ir centrālā apkure, elektroapgāde, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, tualetes telpas un dušas telpa. Ēka ir daļēji atjaunota. Ēkas biroju daļā nomainītas vecās logu un ārdurvju konstrukcijas pret jaunām konstrukcijām, kas atbilstošas būvnormatīva LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Veikta biroju daļas iekšējā apdare. Nav veikta pamatu, ārsienu un jumta konstrukciju siltināšana un apdare. Ārējo klimatisko faktoru ietekmē būtiski bojātas (rūsa) ārējās tērauda evakuācijas kāpnes. Ēkā līdz šim nav veikti pasākumi, kas nodrošinātu vides pieejamības prasības cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Ēkas arhitektoniskais risinājums atļauj veikt ārējā pandusa izbūvi pie ēkas galvenās ieejas, kā arī lifta izbūvi, nokļūšanai ēkas otrajā stāvā. Kopš 2019. gada ēka tiek izmantota kā biroja ēka un kā ceļu un apkārtnes uzkopšanas tehnikas novietne. Daļu no ēkas 1.stāva šobrīd aizņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ēkai 2023.gadā ir veikts energoaudits un tehniskā apsekošana. 
Ēkas daļu tehniskais novērtējums
Padziļinātās izpētes būtiskākie dati, kas apkopoti 18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinumā “Savienojošais korpuss Pirmā iela 42, Ādažos, Ādažu nov., LV-2164”, kuri jāņem vērā projektēšanas procesā ir šādi:

· Apsekotās būvkonstrukcijas kopumā ir neatbilstošas ekspluatācijas nosacījumiem.

· Tehniskās apsekošanas gaitā tika konstatētas lokālas nevienmērīgas pamatu konstrukciju sēšanās pazīmes, par ko liecina plaisas sienu un pārseguma konstrukcijās.

· Nesošo sienu konstrukcijas kopumā ir ar samazinātu nestspēju. Pamatu nestspēja palīgtelpu zonā ir nepietiekama patreizējo ekspluatācijas slodžu uzņemšanai. Konstrukcijas ir ar būtiski samazinātu nestspēju un telpisko noturību kopumā.

· Starpsienas un grīdu konstrukcijas palīgtelpu zonā atrodas avārijas stāvoklī. Konstrukciju tehniskais stāvoklis nestspējas un telpiskās noturības aspektā vērtējams kā nelietojamas būvkonstrukcijas.

· Analizējot tehniskās apsekošanas rezultātus, noskaidrots, ka apsekoto konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā ir neatbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “Būtiskas būvei izvirzītās prasības” minētajām lietošanas drošības, mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām.

· Ēkas tehniskās apsekošanas gaitā tika konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes.

Padziļinātās izpētes būtiskākie dati, kas apkopoti 18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinumā “Sporta zāle Pirmā iela 42A, Ādažos, Ādažu nov., LV-2164”, kuri jāņem vērā projektēšanas procesā ir šādi:

· Apsekotās būvkonstrukcijas kopumā ir atbilstošas ekspluatācijas nosacījumiem;

· Tehniskās apsekošanas gaitā netika konstatētas nevienmērīgas pamatu konstrukciju sēšanās pazīmes. Pamatu nestspēja ir pietiekama patreizējo ekspluatācijas slodžu uzņemšanai. Konstatētie pamatu virspusējie korozijas bojājumi, apsekošanas brīdī, neietekmē konstrukciju nestspēju un telpisko noturību kopumā. Ēkas nesošā tērauda karkasa tehniskās apsekošanas gaitā netika konstatēti konstrukciju bojājumi, taču ir konstatēta tērauda konstrukciju virsmu korozija, nepilnības konstruktīvo mezglu izbūves jautājumos. Ēkas nesošā tērauda karkasa kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs.
· Analizējot tehniskās apsekošanas rezultātus, noskaidrots, ka apsekoto konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā ir atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “Būtiskas būvei izvirzītās prasības” minētajām lietošanas drošības, mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām.

· Ēkas tehniskās apsekošanas gaitā tika konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes.

Padziļinātās izpētes būtiskākie dati, kas apkopoti 18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinumā “Administratīvā ēka Pirmā iela 42, Ādažos, Ādažu nov., LV-2164”, kuri jāņem vērā projektēšanas procesā ir šādi:

· Apsekotās būvkonstrukcijas kopumā ir neatbilstošas ekspluatācijas nosacījumiem.

· Tehniskās apsekošanas gaitā tika konstatētas nevienmērīgas pamatu konstrukciju sēšanās pazīmes, par ko liecina plaisas sienu un pārseguma konstrukcijās.

· Nesošo sienu konstrukcijas kopumā ir ar samazinātu nestspēju.                                                                                            Pamatu nestspēja ir pietiekama patreizējo ekspluatācijas slodžu uzņemšanai.
· Konstatētie nesošo konstrukciju bojājumi, apsekošanas brīdī, būtiski neietekmē konstrukciju nestspēju un telpisko noturību kopumā.
· Starpsienu un pirmā stāva grīdu konstrukcijas atrodas avārijas stāvoklī. Konstrukciju tehniskais stāvoklis nestspējas un telpiskās noturības aspektā vērtējamas kā nelietojamas būvkonstrukcijas. 
· Analizējot tehniskās apsekošanas rezultātus, noskaidrots, ka apsekoto konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā ir neatbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “Būtiskas būvei izvirzītās prasības” minētajām lietošanas drošības, mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām.

· Ēkas tehniskās apsekošanas gaitā netika konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes.
Jāņem vērā:

· Gar ēku Pirmā iela 42A perspektīvā plānots izbūvēt Attekas ielas turpinājumu.

	1.7.
	Veiktās izpētes/ projektēšana/ būvdarbi, kas jāņem vērā
	Objektam veiktas šādas izpētes un izstrādāta dokumentācija, kas jāņem vērā projektēšanas procesā:

1. 07.10.2022. ēkas (ar adresi Pirmā iela 42A, Ādaži, Ādažu novads) kadastrālās uzmērīšanas lieta.
2. 03.07.2001. Būves (administratīvā ēka) tehniskās inventarizācijas lieta.

3. 21.06.2023. Ēkas Pirmā ielā 42A energosertifikāts Nr. BIS-ĒED-1-2023-362

4. 18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinums “Savienojošais korpuss Pirmā iela 42, Ādažos, Ādažu nov.”.

5. 18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinums  “Sporta zāle Pirmā iela 42A, Ādažos, Ādažu nov.”.

6. 18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinums “Administratīvā ēka Pirmā iela 42, Ādažos, Ādažu nov.”.

	2. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	2.1.
	Būvniecības veids
	Pārbūve

	2.2.
	Būves grupa
	Trešās grupas būve

	2.3.
	Meta izstrādes mērķis
	Iegūt laikmetīgu un arhitektoniski izteiksmīgu, funkcionāli augstvērtīgu, ilgtspējīgu, tehniski un ekonomiski pamatotu un sabiedrībai pieejamu esošās ēkas Pirmā ielā 42, 42A, kā arī tai piegulošās teritorijas risinājumu, atbilstoši NewEuropeanBauhaus vadlīnijām (skaistums, ilgtspēja un iekļaušana).

	2.4.
	Meta un projekta izstrādes uzdevumi
	· Piedāvāt konceptuālu risinājumu esošo ēku kompleksa pārveidei, lai radītu telpas piemērotas dažādu kopienu izmantošanai;
· Radīt telpas daudzfunkcionālas ar iespēju transformēt dažādu pasākumu scenārijiem;

· Izveidot racionālu, mūsdienīgu un ilgtspējīgu piegulošās teritorijas labiekārtojumu;

· Piedāvāt pievilcīgas, pilsētvides kontekstam atbilstošas ēkas fasādes;
· Iegūt energoresursus taupošu ēku un teritoriju, sabalansējot būvniecības un uzturēšanas izmaksas;
· Piedāvāt racionālu un drošu satiksmes organizācijas risinājumu, paredzot autostāvvietu izvietojumu apmeklētājiem; 
· Sagatavot programmu ēku kompleksa būvprojektu izstrādei

	2.4.1.
	1. būvprojekts – par kuru tiks slēgts līgums pēc metu konkursa noslēguma
	Prasības Metu piedāvājuma izstrādei

	
	
	1. Pirmās ielas 42 A esošās telpas un daļa angāra ( skatīt 3.15. pielikumu)

2. 1. stāvā piedāvāt risinājumus telpu izmantošanai vietējo kopienu aktivitātēm (pievienojot daļu no esošā angāra telpas), paredzot telpu pārplānošanu pēc nepieciešamības:

· senioriem un jauniešiem;

· dažādu pulciņu, pasākumu, nodarbību un apmācību vadīšanai;

· ar iespēju pieslēgt dažādas aparatūras un iekārtas;

· nodrošinot telpu multifunkcionalitāti;

· vieta kur veikt attālinātu darbu un noturēt darba sapulces;

· vieta bērnus rotaļu telpai ar iespēju nepieciešamības gadījumā veikt bērna aprūpi un barošanu;
· vieta aerobikas, dejošanas, vingrošanas nodarbībām u.c. 

· vieta ēdienu gatavošanai.

· Sākotnēji norobežot un saglabāt (lielās zāles) daļu, kur šobrīd atrodas PA “Carnikavas komunālserviss” tehnika, nodrošinot tās atsevišķu darbību.

3. 2. stāvā esošo telpu pielāgošana nodrošinot vides pieejamības prasības:

· sanitāro mezglu pielāgošana;

· piekļuve 2. stāva telpām ;

· halles daļas pielāgošana jaunām funkcijām.

4. Fasādes atjaunošanas piedāvājums ar ieejas mezgla risinājumu

5. Piedāvājums saules paneļu izvietojumam un vizuālajam veidolam

6. Piegulošās teritorijas labiekārtojums.



	
	
	Norādes 1. Būvprojekta izstrādei

	
	
	1. Būvprojekta ekspertīze un CSDD audits (ja nepieciešams).

2. Jāsaņem pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens, (
3. Plānotais projektēšanas darbu ilgums – 6 mēneši. Saskaņošana un ekspertīze veicama papildus projektēšanas laikam. 
4. Būvprojekta Nr.1. maksimālā būvdarbu izmaksu summa, ko Pasūtītājs paredzējis LIFE programmas projekta “Skaisti, ilgtspējīgi, kopā: jaunās Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai, lai veicinātu plašu apkaimju transformāciju”, projekta Nr. 101113886 – LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope ietvaros: 
-
būvdarbiem (neskaitot projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, teritorijas labiekārtošanas izmaksas) – 283 000  EUR (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši euro), ieskaitot PVN;

- iekārtu, t.sk., kāpņu, kondicionēšanas iekārtu, lifta, apkures katla, iegādei - 56 750 EUR (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro), ieskaitot PVN;

5. - objekta apkārtnes labiekārtošanai, t.sk., mikromobilitātes punkta izveidei un ārējās lietus ūdens sistēmas un infiltrācijas lauka izbūvei – 60 500  EUR (sešdesmit tūkstoši pieci simti euro).
6. Saules paneļu risinājums ar kopējo jaudu vismaz 20 kWp.

7. Būvprojekta Nr. 1 risinājumiem jāsasniedz īpatnējais enerģijas patēriņš ne augstāks kā 44,85 kWh / m2 gadā.

8. Aprēķināt un parādīt būvprojekta Nr. 1 risinājumu ietekmi uz sekojošu rādītāju samazināšanos:

· emisijas, kilogramos CO2 gadā (kg CO2/gadā),

· ūdens patēriņš, litros (l).

	
	
	Būvprojekta Nr.1. sastāvs:

Būvprojekts minimālā sastāvā:

VS, GP, TS, AR

Būvprojekta izstrāde būvatļaujas ietvaros:

VS, GP, TS, AR

Daudzfunkcionālās zāles tehnoloģijas tehnisko uzdevumu sagatavošana

Apziņošanas un apskaņošanas sistēmas koplietošanas koncepcija un tehnisko uzdevumu sagatavošana

BK

TS, labiekārtojums

AVK ēkai

SM, apkure, iekšējie tīkli

GAT, SAT, apkure, ārējie tīkli

UK, iekšējie tīkli

UKT, ārējie tīkli

LUK lietusūdens

EL, ES, UAS, VAS

ELT un EST, ārējie tīkli

CD, ceļa daļa

Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts

Būvprojekta vadība

DOP

Tāmēšana

UPP

SP

	
	
	Būvprojekta projektēšanas un autoruzraudzības termiņi:

Būvprojekta Nr.1 “Ādažu kopienu centra atjaunošana” izstrādes maksimālais termiņš ir 6 (seši) mēneši.

- būvprojekts minimālā sastāvā izstrādājams ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, šajā laikā neietverot skaņošanai būvvaldē nepieciešamo laiku;

- būvprojekts izstrādājams ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas, šajā laikā neietverot Būvvaldes akceptu; Jāsaņem pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens, (Būvprojekta būvekspertīzes (20 kalendārās dienas + 5 kalendārās dienas pēc būvprojekta labojumu veikšanas) laiks nav iekļauts kopējā līguma izpildes laikā). Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs);

Ekspertīzi veic būvkonstrukciju daļai un citās būvprojekta daļās iekļautajiem ugunsdrošības risinājumiem, atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatam un arhitektūras risinājumiem.

Plānotais Būvprojekta Nr.1 būvdarbu (autoruzraudzības termiņš) – 12 mēneši.



	
	
	Prasības Metu piedāvājuma izstrādei

	2.4.2.
	2. būvprojekts – ideja meta piedāvājumā
	1. Pirmās ielas 42A un Pirmās ielas 42 ēku savienojošā daļa (skatīt 3.15. pielikumu)
2. Piedāvāt risinājumus telpu izmantošanai vietējo kopienu aktivitātēm:
· senioriem un jauniešiem;

· dažādu pulciņu, pasākumu, nodarbību un apmācību vadīšanai;

· ar iespēju pieslēgt dažādas aparatūras un iekārtas;

· nodrošināt telpu multifunkcionalitāti;

· vieta kur veikt attālinātu darbu un noturēt darba sapulces.
3. Fasādes atjaunošanas piedāvājums.

4. Atpūtas vietas – terases piedāvājums.

	
	
	Prasības Metu piedāvājuma izstrādei

	2.4.3.
	3. būvprojekts – ideja meta piedāvājumā
	1. Pirmās ielas 42A angāra telpas (skatīt 3.15. pielikumu) – kas sākotnēji tiek saglabātas pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” tehnikas novietnei.

2. Piedāvāt risinājumu telpas pielāgošanai fizisko aktivitāšu izmantošanai:
· sports;

· dejas;

· pasākumi.

	
	
	Prasības Metu piedāvājuma izstrādei

	2.4.4.
	4. būvprojekts – ideja meta piedāvājumā
	1. Pirmās ielas 42 ēka (skatīt 3.15. pielikumu).

2. Piedāvāt ēkas fasādes atjaunošanu, ēkas funkcija nākotnē – administratīvā ēka. 

	2.4.5.
	Teritorijas risinājumi Metu piedāvājuma ietvaros
	Ceļu daļa
	·  Paredzēt daudzfunkcionāli izmantojamas zonas kultūras aktivitātēm svētkos un ikdienas nodarbībām. Intensīvai  izmantošanai paredzētas zonas ar kvalitatīvu cieto segumu izveidi un atbilstošu labiekārtojumu.

· Iebrauktuves (saimniecības transportam, operatīvajam transportam, apmeklētāju un darbinieku a/m);

· Autostāvvietas – to iespējas projekta teritorijā. Konceptuāli piedāvāt risinājumu autostāvvietām izmantot tuvumā esošās pašvaldībai piederošas teritorijas veidojot savienojumus.

· Ceļu un laukuma plānojumu veidot funkcionālu un drošu autotransporta, gājēju un velobraucēju kustībai saistītu ar blakus teritorijām un pilsētas infrastruktūras objektiem. Skaidrojošajā aprakstā aprakstīt celiņu seguma materiālus.

· Ja satiksmes kustības ierobežošanai atsevišķās zonās nepieciešami norobežojošie elementi, skaidrojošā aprakstā minēt to dizainu 

	
	
	Labiekārtojums
	· Piedāvāt laikmetīgas publiskās ārtelpas prasībām atbilstošu apstādījumu zonu, veidojot to funkcionālā un vizuālā sasaistē ar blakus objektiem. Piedāvāt apstādījumu vizuālu savienojumu ar Pirmo ielu.

· Karogu izvietojums – paredzēt vietu 5 karogu mastiem (vai alternatīvu risinājumu simbolikas elementu izvietošanai vietējas nozīmes un starptautisku pasākumu norises laikā).

· Piedāvāt vietu teritorijas apsaimniekošanai nepieciešamā aprīkojuma izvietojumu (atkritumu konteineru zona, darba rīku – apsaimniekošanas inventāra novietne, pretslīdes materiālu kastes ziemas sezonā).
· Piedāvāt iespējamo labiekārtojuma elementu dizainu vizualizācijas (piemēram, reklāmas objektus un informācijas norādes, soliņus un atkritumu urnas, augu traukus, velo novietnes, autostāvvietas u.c.).
· Skaidrojošajā aprakstā piedāvāt  daudzveidīgu “Ādažu kopienu centra” ārtelpas (piegulošās teritorijas) izmantošanu, piemēram, transformējamu izstāžu stendu izvietošana laukumā, pārvietojamās skatuves novietošana, u.c. 
· Piedāvāt ilgtspējīgus teritorijas apsaimniekošanas risinājumus, piemēram lietusūdeņu savākšanai un atkārtotai izmantošanai cieto segumu mazgāšanai, augu laistīšanai u.c. pielietojumiem, konceptuālo risinājumu iekļaujot Skaidrojošajā aprakstā.

	3. Pielikumi

	3.1.
	Pielikums Nr.1
	Zemesgrāmatu apliecība īpašumam ar kadastra Nr.8044 007 0440

	3.2.
	Pielikums Nr.2
	Zemesgrāmatu apliecība īpašumam ar kadastra Nr. 8044 007 0414

	3.3.
	Pielikums Nr.3
	07.10.2022. Ēkas (sporta zāle) kadastrālās uzmērīšanas lieta.

	3.4
	Pielikums Nr.4
	Sporta zāles stāvu plāns dwg formātā.

	3.5
	Pielikums Nr.5
	03.07.2001. Ēkas (savienojošais korpuss) tehniskās inventarizācijas  lieta.

	3.6.
	Pielikums Nr.6
	Savienojošā korpusa tāva plāns  dwg formātā.

	3.7.
	Pielikums Nr.7
	03.07.2001. Ēkas (administratīvā ēka) tehniskās inventarizācijas lieta.

	3.8
	Pielikums Nr.8
	Administratīvās ēkas tāvu plāns  dwg formātā

	3.9.
	Pielikums Nr.9
	Konkursa objekta fotofiksācija ar kartē norādītiem fotofiksācijas punktiem https://arhivs.carnikava.lv/index.php/s/oraPPYo4rQNpJCA 

	3.10.
	Pielikums Nr.10
	21.06.2023. Ēkas Pirmā ielā 42A energosertifikāts Nr. BIS-ĒED-1-2023-362

	3.11.
	Pielikums Nr.11
	18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinums “Sporta zāle Pirmā iela 42A, Ādažos, Ādažu nov.”

	3.12.
	Pielikums Nr.12
	18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinums “Savienojošais korpuss Pirmā iela 42, Ādažos, Ādažu nov.”

	3.13.
	Pielikums Nr.13
	18.12.2023. Tehniskās apsekošanas atzinums “Administratīvā ēka Pirmā iela 42, Ādažos, Ādažu nov.”

	3.14.
	Pielikums Nr.14
	Topogrāfiskā uzmērījuma plāns, dati no MDC planšetēm. DWG formātā.

	3.15.
	Pielikums Nr.15
	OBJEKTA SADALĪJUMS BŪVPROJEKTOS
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