## Sheet1
Aktualizēšanas datums 22.11.2024 |  |  | Pielikums 1.daļai
iepirkumam "Dažādu medicīnas simulatoru un trenažieru iegāde - 5.kārta", ID Nr. RSU 2024/119/AK
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
1. daļa
Anestezioloģijas un pneumonoloģijas simulators
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam
Anestezioloģijas un pneumonoloģijas simulators elevate HEALTHCARE Apollo Adult Patient Simulator - Prehospital, vai analogs.
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
I | Vispārējās prasības iekārtai vismaz:
1.1. | Augstas precizitātes, bezvadu pieaugušo pacientu simulātors, kas atbilst vismaz pirmsslimnīcas apmācībām.
1.2. | Saderīgs ar RSU īpašumā esošajiem Elevate Healthcare SimEquip produktiem.
1.3. | Pirmsslimnīcas konfigurācija vismaz: 1. Elpceļi: - Anatomiski pareizs augšējo elpvadu dizains. (Izstrādāts izmantojot reāla cilvēka CT (datortomogrāfijas) datus vai ekvivalenti); - Iespējamās intubācijas vismaz: orotraheālā; nazotraheālā; retrotraheālā un optiskās šķiedras intubācija; - Kuņģa distensija ar barības vada intubāciju; - Laringospazmas; - Elpceļu aizsprostojums; - Aizmugurējā rīkles oklūzija. 2. Elpošana: - Oglekļa dioksīda izelpošana; - Divpusēja adatas dekompresija; 3. Sekrēcija: - Acis; - Deguns; - Mute.
II | Galvenās funkcijas vismaz:
2.1. | Elpceļi: - Maisa - vārsta - maskas ventilācija (ang. v.: Bag-valve-mask); - Galvas noliekšana un zoda pacelšana; - Mēles pietūkums; - Bronhu okulūderis (ang. v.: bronchial occluder); - Ķirurģiskā krikotirotomija; - Adatas krikotirotomija; - LMA un citi supraglotiskie palīglīdzekļi.
2.2. | Elpošana: - Bilaterāla un unilaterāla krūškurvja pacelšanās un kritums; - Spontānā elpošana; - Bronhu oklūzija ( ang. v.: bronchial occlusion); - Integrēta SpO2 pirkstu zonde ar imitētu pacienta monitoru; - Elpošanas skaņas visā plaušu apjomā; - Bilaterāla krūškurvja caurulītes ievietošana (ar sensoru un šķidruma izvadīšanu).
2.3. | Cirkulācija: - Defibrilācija un kardioversija, izmantojot defibrilatorus; - Elektrokardiostimulācija (brīvroku spilventiņu izmantošana); - 12 novadījumu dinamiska EKG attēlošana; - EKG monitoringa punkti un interfeiss ar reālu EKG monitoru; - Bilaterālā asinsspiediena mērīšana ar auskultāciju un palpāciju; - Bilaterāli miega artērijas, krūšu, radiālais, augšstilba, apakšstilba, pakaļējās stilba kaula daļas pulsi.
2.4. | KPR: - KPR analīze; - Atbilstošas krūškurvja kompresijas rezultātā tiek simulēta asinsrite, sirds izsviedes tilpums, centrālais un perifērais asinsspiediens, oglekļa dioksīda atgriešanās; - Roku novietojuma noteikšana.
2.5. | Kuņģa un zarnu trakts: - Nazogastrālās caurulītes ievietošana; - Zarnu skaņas visos 4 kvadrantos.
2.6. | IV / IO / IM: - Bilaterālas IV ievadīšanas vietas.
2.7. | Neiroloģisks: - Mirgojošas un reaģējošas zīlītes ar vairākiem iestatījumiem; - Krampji.
2.8. | Artikulācija: - Kakla, plecu, elkoņu, roku un gūžas artikulācija.
2.9. | Skaņas: - Iepriekš ierakstītas skaņas un runa, iespēja pašam ierakstīt skaņas izmantojot bezvadu mikrofonu; - Sirds, zarnu un elpas skaņas (priekšējās un aizmugurējās daļas), kas tiek kontrolētas neatkarīgi; - Dzirdamas elpošanas skaņas (šņākšana (ang. v.: wheezing) un aizsmakšana (ang. v.: gasping)).
2.10. | Traumas: - Asiņošana un šķidruma novadīšana. - Divas vienlaicīgas asiņošanas/mulāžas vietas ar vismaz 1,5 l asins tvertnes ietilpību; - Ekstremitātes var noņemt ceļgalos un elkoņos, lai simulētu amputācijas; - Automātiska reakcija uz vismaz 68 intravenoziem un inhalējamiem medikamentiem; - Reakcijas ir atkarīgas no devas un seko atbilstošam laika grafikam, nevis tikai notiek automātiski.
2.11. | Urīnizvade: - Katetrizācija; - Maināmi vīriešu un sieviešu dzimumorgāni.
III | Komplektā vismaz:
3.1. | Anestezioloģijas un pneumonoloģijas simulators- 1 gab.
3.2. | Klēpjdators - 1 gab.
3.3. | Pacientu monitors - 1 gab.
3.4. | Inventāra komplekts - 1 gab.:
3.5. | Traumas uzpildes tvertne - 1 gab.
3.6. | Bezvadu balss pārraides komplekts - 1 gab.
3.7. | Programmatūra/as simulatora darbības nodrošināšanai
3.8. | Rezerves baterija -1 gab.
3.9. | Gaisa kompresors - 1 gab. ( piemērots izmantošanai vienā telpā ar simulatoru)
3.10. | Brīvroku mācību kabeļi - 3 kompl. (Saderīgi izmantošanai kopā ar RSU rīcībā esošiem defibrilatoriem: Physio-Control; Zoll; Philips)
3.11. | Imitētu brūču komplekts - 1 gab.
3.12. | Mulāžu komplekts - 1 gab.
3.13. | Akumulatora lādētājs
3.14. | Kabelis iekārtas savienošanai ar elektroapgādi - 1 gab.
3.15. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
IV | Papildus prasības
4.1. | Piegāde un uzstādīšana: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
4.2. | Darbinieku apmācība: pēc Preces piegādes un uzstādīšanas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā veikt darbinieku apmācību individuāli vai grupā (centra darba laikā, pirms tam apmācību laikus saskaņojot ar klīnisko studiju koordinatoru).
4.3. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
4.4. | Garantijas laikā, piegādes priekšmetam, tā darbības traucējumu gadījumā pretendentam jānodrošina kvalificēta darbinieka pieejamība. Darbiniekam jābūt sasniedzamam 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, līgumā norādītajai kontaktpersonai.
4.5. | Piegādes adrese: Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26A
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti);
* Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.