## Sheet1
Aktualizēšanas datums 22.11.2024 |  |  | Pielikums 4.daļai
iepirkumam "Dažādu medicīnas simulatoru un trenažieru iegāde - 5.kārta", ID Nr. RSU 2024/119/AK
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
4. daļa
Augstas ticamības simulators dzemdniecībai
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam
Augstas ticamības simulators dzemdniecībai elevate HEALTHCARE Lucina Childbirth Simulator, vai analogs.
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
I | Vispārējās prasības iekārtai vismaz:
1.1. | Augstas precizitātes, bezvadu dzemdību simulators.
1.2. | Izmantojot simulatoru iespējams praktizēties vismaz pirmsdzemdību novērtēšanā un aprūpē, dzemdībās ( parastās un neatliekamās), pacientu transportēšanā un pēcdzemdību aprūpē.
1.3. | Simulators automātisko reaģē uz dzemdību procedūrām un klīnisko iejaukšanos.
1.4. | Iespējams savienot ar RSU īpašumā esošo Microsoft HoloLens moduli.
1.5. | Saderīgs ar RSU īpašumā esošo Elevate Maestro simulatoru vadības sistēmu un tajā iekļautajiem scenārijiem.
II | Galvenās funkcijas vismaz:
2.1. | Elpceļi un elpošana: - Reālistiski augšējie elpceļi; - Pozitīva spiediena ventilācija; - Ventilācija ar maisa masku (ang. v.: bag mask) - Mehāniskā ventilācija; - Iespējams izmantot: endotrahejas caurulītes, deguna–rīkles un rīkles elpināšanu; - Spontāna elpošana ar krūškurvja pacelšanos; - Plaušu auskultācija: priekšā un aizmugurē.
2.2. | Sirds un asinsvadu sistēma: - Pareiza roku novietojuma noteikšana; - KPR analīze vismaz: kompresijas dziļums un ātrums, krūškurvja atvilkšana, kompresijas frakcija, ventilācijas tilpums un ātrums; - Elektrokardiostimulācija, kardioversija un defibrilācija; - NIBP pēc auskultācijas un palpācijas; - Sirds skaņas.
2.3. | Asinsrites sistēma: - EKG monitoringa punkti interfeisam ar reālu EKG monitoru; - 12 novadījumu dinamiska EKG attēlošana; - Dinamiski bilaterālie pulsi: miega artērijas, radiālais, brahiālais un pēdas artērijas (lat. v.: dorsalis pedis) - Mainīgs pulsa stiprums.
2.4. | Nervu sistēma: - Krampju lēkme, kas tiek imitēta ar ritmisku roku kustību un strauju mirkšķināšanu vai ekvivalenti; - Acis attēlo pacienta simptomus un stāvokļus vismaz: dzelti, asiņošanu, atslēgas cauruma veida zīlītes, kataraktu un asiņainas vai noslīdējušas acis. - Acis vismaz: mirkšķinās plakstiņi, reaģē uz stimuliem, kustas.
2.5. | Šķidrumi: - Pēcdzemdību asiņošana: - Divpusējas intravenozās ievades rokas; - Urīna katetrizācija; - Epidurālā infūzija.
2.6. | Runa: - Divvirziena balss saziņa; - Iepriekš ierakstīta runa; - Lietotāja ierakstīta runa.
III | Mātes funkcijas vismaz:
3.1. | Dzemdniecības: - Integrēta mātes un augļa fizioloģiskā modelēšana; - Reālistisks dzemdību kanāls un vulva; - Starpenes atbalsts ar precīzu augļa nolaišanos un rotāciju; - Dzemdību pozīcijas vismaz: litotomija, sēdus un četrrāpus; - Rektālo supozitoriju ievadīšana.
3.2. | Pirmsdzemdību periods: - Vagināli izmeklējumi dzemdes kakla, augļa stāvokļa un pozīcijas novērtēšanai; - Statisks dzemdes kakla atvērums dažādās dilatācijas stadijās no slēgtas līdz 5 cm un izspiešanās no 0 līdz 90 %. - Leopolda manevri; - Epidurālais ports ar infūziju un aspirāciju.
3.3. | Dzemdību periods: - Reālistiskas, palpējamas dzemdes kontrakcijas; - Kontrolējams kontrakciju ātrums un ilgums; - Trendelenburga pozīcija; - Kreisais sānu sasvērums; - Parastas un tūpļa guļas dzemdības (ang. v.: vertex and vaginal breech); - McRobertsa manevrs; - Virspubiskā spiediena atbalsts un noteikšana ar taustāmu kaunuma simfīzi; - Rokas dzemdību atbalsts plecu distocijas laikā; - Zavanelli manevrs; - Priekšējās un aizmugurējās pleca daļas rotācijas noteikšana plecu distocijas risināšanai (Rubīna II un Vudsa skrūvju manevri); - Knaibļu pielietošana; - Vakuuma ekstrakcija: - Neskarta/ sašķelta placenta ar reālistisku krāsu, tekstūru un elastību.
3.4. | Pēcdzemdību periods: - Pēcdzemdību asiņošana,: iekļauta III klases asiņošana; - Sašaurināta un noslāņota (ang. v. boggy) dzemde; - Bimanuālā kompresija un dzemdes masāža; - Masāžas laikā izdalās dzemdes asinis.
3.5. | Auglis: - Augļa sirdsdarbības skaņas vismaz 5 vietās atkarībā no augļa prezentācijas; - Artikulēts vismaz augļa ķermeņa: kakls (ar sāniskām kakla kustībām), pleci, elkoņi, gūžas un ceļgali; - Klīniski atbilstošs augļa izmērs ar taustes reālismu; - Augļa kakla vilkšanas sensors; - Taustāma fontanēla un sagitālā šuve; - Augļa elpceļu nosūkšana; - Programmējams skaļš sauciens dzemdību brīdī; - Paredzamie 1 un 5 minūšu APGAR punkti, pamatojoties uz augļa asins gāzu vērtībām; - Nabas saite, kuru var pārgriest un nospiest.
IV | Komplektā vismaz:
4.1. | Bezvadu mātes manekens -1 gab.
4.2. | Auglis dzemdībām - 1 gab.
4.3. | Auglis Leopolda manevru atbalstam- 1 gab.
4.4. | Vēderi - 3 gab. (1 dzemdībām, 1 pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā, 1 ne-dzemdību gadījumā).
4.5. | Dzemde pēcdzemdību periodam- 1 gab.
4.6. | Pilnībā un daļēji apvērsta dzemde ar dzemdes inversiju - 1 gab.
4.7. | Pēcdemdību asiņošanas tvertne - 1 gab.
4.8. | Statiski dzemdes kakli (vagināliem izmeklējumiem)
4.9. | Vēdera pārsegs dzemdību pozīcijai rāpus
4.10. | Planšete - 1 gab.
4.11. | Pacientu monitors - 1 gab.
4.12. | Programmatūra/as simulatora darbības nodrosināšanai
4.13. | Akumulatora lādētājs
4.14. | Strāvas adapteris un vads iekārtas savienošanai ar elektroapgādi - 1 gab.
4.15. | Papildus baterija un lādētājs
4.15. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
V | Papildus prasības
5.1. | Piegāde un uzstādīšana: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
5.2. | Darbinieku apmācība: pēc Preces piegādes un uzstādīšanas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā veikt darbinieku apmācību individuāli vai grupā (centra darba laikā, pirms tam apmācību laikus saskaņojot ar klīnisko studiju koordinatoru).
5.3. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.4. | Garantijas laikā, piegādes priekšmetam, tā darbības traucējumu gadījumā pretendentam jānodrošina kvalificēta darbinieka pieejamība. Darbiniekam jābūt sasniedzamam 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, līgumā norādītajai kontaktpersonai.
5.5. | Piegādes adrese: Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26A
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti);
* Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.