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1. Vispārīgā informācija:
1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi", iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts atklāta konkursa kārtībā
, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), kā arī ņemot vērā šā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību un nosacījumus.
Atbilstoši PIL 18. panta otrajai prim daļai, Pasūtītājs pirms šī Iepirkuma Nolikuma apstiprināšanas ir veicis apspriedi ar piegādātājiem. Paziņojums par apspriedi publicēts Publikāciju vadības sistēmas tīmekļvietnē
, un, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS)  tīmekļvietnē
. Ieinteresētie pretendenti aicināti iepazīties ar konkrētās apspriedes rezultātiem un Iepirkuma komisijas ziņojumu EIS tīmekļvietnē
.
1.2. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; E-adrese
; e-pasts: pasts@ievp.gov.lv (turpmāk – Pasūtītājs);

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma "Tehnisko specifikāciju" un "Finanšu piedāvājumu" (sk. Nolikuma 1. un 2. pielikumu): Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas būvniecības speciālists Māris Patmalnieks, tālrunis: +371 67290229, e-pasts: Maris.Patmalnieks@ievp.gov.lv
1.3. Pretendents: piegādātājs
, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā un atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. 
1.4. Iepirkuma priekšmets:
1.4.1. Atbilstoši Nolikuma "Tehniskajā specifikācijā" (sk. 1.pielikumu) noteiktajām prasībām un Nolikuma "Līgumā" (sk. 13.pielikumu) ietvertajiem nosacījumiem, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi, un, projektēšanas pakalpojumi (turpmāk visi kopā vai katrs atsevišķi Nolikumā (t.sk., tā pielikumos) saukti – Pakalpojumi). Pakalpojumu apraksts, uzdevumi un tehniskās prasības norādītas Nolikuma "Tehniskajā specifikācijā";
1.4.2. CPV kodi:
	50413200-5 (Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi);
50530000-9 (Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi);

71340000-3 (Integrētie inženiertehniskie pakalpojumi);

71315000-9 (Būvniecības pakalpojumi);

71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi);

71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi);
45343000-3 (Ugunsdrošības aprīkojuma uzstādīšanas darbi);
42900000-5 (Dažāda, vispārēja un speciāla pielietojuma tehnika);
35100000-5 (Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas);


1.4.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu kopā (pilnā apjomā).
	            1.4.4. Paredzamā līgumcena visā līguma darbības laikā: 100 000,00 euro (viens simts tūkstoši euro un nulle centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.


1.5. Līguma izpildes termiņš un izpildes vieta:
	1.5.1. Līguma izpildes kopējais termiņš: Līgums ir spēkā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas, vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir iegādājies Pakalpojumus par visu noteikto kopējo Līguma summu, ja šāds apstāklis iestājas ātrāk;


1.5.2. Līguma izpildes vietas adreses:
	Rīgas Centrālcietums
	Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009

	Iļģuciema cietums
	Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007

	Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
	Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114

	Jelgavas cietums
	Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001

	Liepājas cietums
	Dārza iela 14/16, Liepāja, LV-3401

	Daugavgrīvas cietums
	Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418, un, 18.Novembra iela 66a, Daugavpils, LV-5418

	Valmieras cietums
	Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV-4219

	Jēkabpils cietums
	Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202

	Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
	Līgatnes iela 6, Cēsis, LV-4101


1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā;
1.6.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa, ieinteresētie pretendenti var uzdot jautājumus Pasūtītājam par Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Iepirkuma priekšmetu un tā apjomiem, adresējot konkrētos jautājumus Iepirkuma komisijai rakstveida formā uz šī Nolikuma 1.2. punktā norādītajām e-pasta adresēm, vai, nosūtot EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pasūtītājs pretendentiem sniedz atbildes PIL 36. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
1.6.3. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām;
1.6.4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā publikācijas paziņojumā (Pasūtītāja pircēja profila adrese pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395);
1.6.5. Atbilstoši PIL 39. panta ceturtajai daļai, ja konstatēti EIS sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs
 pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darbdienu. EIS sistēmas darbības atjaunošanas dienā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EIS/ ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem Iepirkuma dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē;
1.6.6. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta:  piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms attiecīgajā publikācijas paziņojumā (Pasūtītāja pircēja profila adrese pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395);
1.6.7. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;
1.6.8. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā;
1.6.9. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai iesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.6.10. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un PIL prasībām.
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.
1.8. Līguma izpildes nodrošinājums netiek prasīts.
1.9. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:
1.9.1. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
1.9.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.9.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.2.3. elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
1.9.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

1.9.3.1. piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

1.9.3.2. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, pretendentam piedāvājumā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā Iepirkuma komisija bez maksas var pārbaudīt personas parakstu;
1.9.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti vai tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pretējā gadījumā Iepirkumu komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts. Apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā". Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu;

1.9.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;

1.9.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;

1.9.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.9.8. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija;
1.9.9. Pretendents piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām, vai dokumentiem, nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa vai dokuments satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama (piemēram, piedāvājuma izvēles kritērijs, kas noteikts Nolikuma 7.1. punktā) vai obligāti publiskojama saskaņā ar PIL un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.

1.10. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:
1.10.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību atbilstoši Iepirkuma priekšmetā minētajiem Darbiem un pakalpojumiem;
1.10.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu;
1.10.3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka tam faktiski būs pieejami šo personu resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Darbus un pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
1.10.4. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Šādā gadījumā pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par Iepirkuma līguma izpildi;
1.10.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju), paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir vismaz 10 000,00 euro no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja) uzņemtās saistības Iepirkuma īstenošanā un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un informāciju pa to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (t.i., konkrēti kurus pakalpojumus/Darbus) īstenos apakšuzņēmējs (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs). Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam iesniedzamajā dokumentā jānorāda informācija par to, vai tas atbilst mazā vai vidējā uzņēmēja statusam;
1.10.6. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu;
1.10.7. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei;
1.10.8. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi:
2.1. Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus PIL noteiktajā kārtībā.

Pretendenta piedāvājumā norādīto personu datu apstrādes mērķis ir izvērtēt iesniegtā piedāvājuma tiesiskumu, proti, Pasūtītājs veic pretendenta iesniegto personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pasūtītāju attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Iepirkuma procedūrā noteiktos procesus. Pasūtītājs veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta/pakalpojumu sniedzēja/Darbu veicēja atlasi, Iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu. Pasūtītājs glabā personu datus, kuri norādīti pretendenta piedāvājumā, un, kas kļūst par noslēgtā Iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu, visā līguma darbības laikā (ieskaitot garantijas termiņus), kā arī līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz tiesību aktos noteikto glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu;
2.2. Iepirkuma komisija pārbauda visu pretendentu "Finanšu piedāvājumus" (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot "Finanšu piedāvājumu", Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus;
2.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
2.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

2.4.1. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, vai, ja iesniegti Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu un EIS vietnē par Iepirkuma procedūras izbeigšanu, norādot apstākļus, kas bija par pamatu Iepirkuma pārtraukšanai;

2.4.2. izslēgt pretendentu no tālākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka pretendents iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos vai nepilnā apjomā (piedāvājums nav iesniegts par visu Iepirkuma priekšmetu kopā);
2.4.3. izslēgt pretendentu no tālākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja, saskaņā ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka pretendents Darbiem plāno izmantot materiālus un komponentes, kuru izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievija.
2.5. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā informē pretendentus par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, publicējot paziņojumu EIS vietnē. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma komisija, informējot par Iepirkuma rezultātiem, ir tiesīga neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju (pretendentu) konkurenci, vai kaitētu piegādātāju (pretendentu) pamatotām komerciālajām interesēm. Iepirkuma norises laikā pasūtītāja apkopotā vai iegūtā informācija nav vispārpieejama (t.i., tai ir ierobežotas pieejamības, konfidenciālas vai komercnoslēpuma statuss), un, pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo informāciju tikai konkrētās iepirkuma procedūras īstenošanas nolūkiem, ievērojot PIL 14. panta otro daļu un  40. panta trešo daļu;
2.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas  kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Pretendents atbildi uz Iepirkuma komisijas papildus informācijas pieprasījumu sniedz Pasūtītāja norādītajā termiņā un veidā. Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā un veidā neiesniedz Iepirkuma komisijas pieprasītos dokumentus/informāciju, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā.
3. Pretendentu pienākumi un tiesības:
3.1. Pretendentu tiesības:
3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot PIL 36. panta otrajā un trešajā daļā noteikto kārtību;

3.1.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar PIL noteikto kārtību;
3.1.3. Pretendentam, ievērojot Iepirkuma komisijas/Pasūtītāja pieprasījumā sniegtos norādījumus, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un precizējošu informāciju par piedāvājumā iesniegto dokumentāciju. Sniedzot paskaidrojumus un papildus informāciju, pretendentam ir jāievēro, ka, nepieciešamības gadījumā, pretendenta iesniegtās neprecīzās informācijas precizēšanu, Iepirkuma komisija var akceptēt tikai tādā gadījumā, ja tā nenoved pie piedāvājuma grozīšanas, proti, pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt ar iepriekš nesniegtu (pilnīgi jaunu) informāciju, ja tā noved pie piedāvājuma dokumentācijas un tās satura grozīšanas pēc būtības.
3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendents, kā no savas puses Iepirkuma procedūras procesā un Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personu, ka arī piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju/vai personu uz kuru iespējām tas balstās/ vai pilnvaroto personu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu un iesniegšanu Pasūtītājam;

3.2.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.6. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, sekot līdzi izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c., izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
3.3. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:
3.3.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai konkursa Nolikuma noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, un par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, pretendents aizpilda tā I, II, III, IV un VI sadaļu.
3.3.2. Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

4. Pretendentu atlases nosacījumi un iesniedzamie dokumenti:
Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt līgumu. Pretendenta kvalifikācija var tikt atzīta par pietiekamu Iepirkuma līguma izpildei tikai tad, ja pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 4. punkta apakšpunktos pieprasītos dokumentus, no kuriem Pasūtītājs var objektīvi izsecināt, ka pretendenta (t.sk., tā piesaistītā speciālista, vai apakšuzņēmēja/vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās) kvalifikācija un spējas ir pietiekamas līguma izpildei:
	Nr.

p. k.
	Pretendentu atlases nosacījumi:
	Iesniedzamie dokumenti:

	I.

REĢISTRĀCIJA ATTIECĪGOS REĢISTROS:

	4.1.
	Pretendentam ir juridiskā tiesībspēja slēgt Iepirkuma līgumu: pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, t.i., pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un  visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai  visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents  plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Par Latvijā reģistrētu komersantu (par tā reģistrācijas faktu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: https://www.ur.gov.lv/lv/
	Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kura saimnieciskā darbība nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veiktas reģistrācijas faktu apliecinoši dokumenti (kompetentu institūciju izsniegtas licences, sertifikāti vai līdzvērtīgi dokumenti, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju), kuri apliecina, ka ārvalstīs reģistrētais pretendents ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību ar tiesībām veikt šā Iepirkuma priekšmetā minētos Darbus.

	4.2.
	Pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem (personālam) jābūt reģistrētiem, licencētiem vai sertificētiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tostarp, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt konkrētos Pakalpojumus – darbības sfērā ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES DARBU VADĪŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA vai ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMU UN TĪKLU BŪVDARBU VADĪŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA,
un, piesaistītajiem speciālistiem (personālam) jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"
 un Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
 noteiktai kārtībai.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu (par pretendenta reģistrācijas faktu) un tā piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.

Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja speciālistus (personālu)) un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās savā piedāvājumā, ja tie attiecīgi veiks Darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
	Ja pretendents (un/vai piesaistītās personas) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz Apliecinājums par pretendenta (un/vai piesaistītās personas) apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai, ja izraudzītais pretendents tiks atzīts par šī Iepirkuma uzvarētāju.

Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā jāizdara līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai.

Ja pretendents Iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārvalstīs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā, tādā gadījumā, pretendentam jāiesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur speciālists ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti).

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu Darbu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā ārvalstu piesaistītie speciālisti ir tiesīgi veikt konkrētos Darbus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas šā Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tādā gadījumā, pretendentam līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).

	II.

PRETENDENTA PIEREDZE:

	4.3.
	Pretendentam (pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. vai 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)) ir iegūta pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros veikti automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu uzstādīšanas un tehniskās apkalpošanas pakalpojumi. 
NB! Par Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgiem Pakalpojumiem tiks atzīti:
· ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu uzstādīšana un apkope un/vai remonta darbi;

· vai automātisko ugunsaizsardzības un/vai ugunsdzēsības sistēmu automātikas un/vai vadības daļu  sistēmu uzstādīšana un apkope un/vai remonta darbi;
· vai automātisko ugunsaizsardzības sistēmu (ugunsgrēka atklāšanas un/vai trauksmes signalizācijas sistēmu un/vai balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un/vai dūmu aizsardzības sistēmu un/vai centralizētu izziņošanas sistēmu) uzstādīšana un apkope un/vai remonta darbi.

	Pretendentam ir jāiesniedz: SARAKSTS Nr.1 (atbilstoši Nolikuma 7. pielikumam).

Papildus Sarakstam Nr.1  jāiesniedz: Atsauksmes no minēto pakalpojumu saņēmējiem ar norādi par izpildīto pakalpojumu/darbu veidiem un to apjomiem.  Ja pretendenta rīcībā nav pasūtītāju Atsauksmes, tad minēto informāciju pretendents var apliecināt ar alternatīviem dokumentiem (piemēram, izziņas/akti no BIS sistēmas; vai līgumu/aktu izraksti; vai pieņemšanas-nodošanas akti; vai pavadzīmes/rēķini (kuri satur detalizētu tehnisko informāciju par izpildīto pakalpojumu/darbu veidu, apjomiem un summām, ar pasūtītāja apstiprinājumu/saskaņojumu, ka pakalpojumi ir nodoti/saņemti).
Papildus var norādīt citu informāciju, kas pretendenta ieskatā var būt svarīga Pasūtītājam.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta vai apvienības dalībnieka (vai pretendenta apakšuzņēmēja, vai, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās savā piedāvājumā) darba pieredzi (t.sk. izpildīto pasūtījumu) apstiprinošus dokumentus – u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.
Ja Pretendents ir personu apvienība, tad katram apvienības dalībniekiem atsevišķi vai visiem kopā jāizpilda Nolikuma 4.3.punktā noteiktās prasības.

Ja pretendents balstās uz citu personu vai apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendentam un personai/apakšuzņēmējiem kopā vai atsevišķi jāatbilst Nolikuma 4.3.punktā noteiktajai prasībai.

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju, kas pilnībā izpilda 4.3.punkta prasības, Sarakstā Nr.1 norāda par faktisko darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.


	III.

PRETENDENTA PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBA:

	Pretendentam ir atbilstoši resursi Darbu izpildei, un viņš nodrošina, ka kvalificēti un pieredzējuši speciālisti tiek iesaistīti Līguma izpildē:

	4.4.
	NB! Pretendentu ievērībai:

· minētā personāla (speciālistu) funkcijas plānotā Iepirkuma līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija (sertifikāti
);
· PIL 62.panta otrā daļa nosaka, ka līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist piedāvājumā norādītā atbildīgā (vadošā) personāla nomaiņai, ja piedāvātajam speciālistam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā atbildīgajam speciālistam, kas tika vērtēts konkrētā Iepirkuma norises laikā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
· pretendentiem, līguma izpildes laikā ir tiesības piesaistīt, pēc nepieciešamības, papildus tehniskā atbalsta personālu (piemēram, metinātājus; gāzes infrastruktūras iekārtu un aprīkojuma montāžas darbu veicējus; gāzesvadu izolētājus; būvdarbu veicējus; u.tml.).
Par ārvalstīs reģistrētu speciālistu pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts attiecīgā reģistra izdots dokuments (ja reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta izsniegšanu paredz attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējums), kā arī jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka uz līguma slēgšanas brīdi, kuru noteiks Pasūtītājs, šim speciālistam būs prasītais sertifikāts.

	Ja norādītais speciālists nav pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks, vai, apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās savā piedāvājumā - komersanta darbinieks, bet savstarpējās attiecības tiks nodibinātas, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi, gadījumā, ja Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz Apliecinājums, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai tiks slēgts uzņēmuma līgums.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta un tā piesaistīto speciālistu kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) apstiprinošus dokumentus (kopijas), kas apliecina Nlikuma 8.pielikumā sniegto ziņu patiesumu.
Pretendents (vai tā apakšuzņēmējs/vai persona uz kuras spējām Pretendents balstās) ir tiesīgs iesniegt papildus dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā speciālistu kvalifikācija. 


	Pretendents piesaista šādus kvalificētus  un pieredzējušus speciālistus Darbu izpildei:

	4.5.
	vismaz 1 (viens) DARBU VADĪTĀJS
, kuram ir ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES DARBU VADĪŠANAS UN BŪVUZRAUDZĪBAS SERTIFIKĀTS vai ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMU UN TĪKLU BŪVDARBU VADĪŠANAS UN BŪVUZRAUDZĪBAS SERTIFIKĀTS.
Par speciālista sertifikāta atbilstību Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.
Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem sertifikātiem.

Jāpievieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 9. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.

	4.6.
	vismaz 1 (viens) PROJEKTĒTĀJS
, kuram ir sertifikāts ELEKTROIETAIŠU vai ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMU UN TĪKLU PROJEKTĒŠANĀ.
Par speciālista sertifikāta atbilstību Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.

Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem sertifikātiem.

Jāpievsieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 9. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.

	4.7.
	vismaz 2 (divi) SPECIĀLISTI, kuriem ir piešķirta vismaz Bz vai B vai Cz vai C elektrodrošības grupa (saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības");
	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.
Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem diplomiem/sertifikātiem.

Jāpievieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 9. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.

Pretendentam jāiesniedz konkrēto speciālistu spēkā esošas, normatīvajiem aktiem atbilstošas, kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas, kuros norādīts, ka minētajām personām ir piešķirta vismaz Bz vai B vai Cz vai C elektrodrošības grupa.

	4.8.


	vismaz 1 (viens) SPECIĀLISTS, kurš apmācīts un sertificēts darbam ar BOSCH Sistēmu: BOSCH integrācijas platforma Bosch Building Integration System BIS.
Kvalifikācijas prasība izvirzīta, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja struktūrvienībās esošo Bosch vienoto Sistēmu, kurā attiecīgi ir pieslēgtas (savstarpēji savienotas) visas konkrētās Pasūtītāja iekārtas.
	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.

Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem diplomiem/sertifikātiem.

Jāpievieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 9. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.

Pretendentam jāiesniedz konkrētā speciālista spēkā esošas sertifikātu kopijas.

	4.9.
	vismaz 1 (viens) SPECIĀLISTS, kurš apmācīts un sertificēts darbam ar BOSCH Sistēmu: uguns atklāšanas un trauksmes sistēma (UATS) BOSCH FIRE PANEL EXPERT līmenis.
Kvalifikācijas prasība izvirzīta, pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja struktūrvienībās esošo Bosch vienoto Sistēmu, kurā attiecīgi ir pieslēgtas (savstarpēji savienotas) visas konkrētās Pasūtītāja iekārtas.
	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.

Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem diplomiem/sertifikātiem.

Jāpievieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 9. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.

Pretendentam jāiesniedz konkrētā speciālista spēkā esošas sertifikātu kopijas.

	IV.

PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS:



	4.10.
	Darbiem izmantojamo materiālu un komponenšu atbilstības pārbaudei, pretendentam jāiesniedz aizpildītu Nolikuma 11.pielikumā noteikto veidni.
	Pretendentam jāiesniedz aizpildīts “Apliecinājums par materiālu un komponenšu izcelsmes/ražošanas valsti”, kas atbilst Nolikuma 11.pielikumā norādītajai veidnes formai.

	4.11.
	Apliecinājums par normatīvo aktu, kuri regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, ievērošanu Pasūtītāja struktūrvienībās.
	Pretendentam jāiesniedz Apliecinājums (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 10. pielikumam).

	4.12.
	Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarota persona, vai, ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta ārvalstīs reģistrēta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, - pretendents iesniedz pilnvaru/pilnvarojuma dokumentu vai attiecīgas valsts institūcijas dokumentus, kuri apliecina attiecīgās personas paraksta tiesības un tiesības pārstāvēt pretendenta intereses publisko iepirkumu procedūrās.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu (t.sk., tā amatpersonām un prokūristiem) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamā datu bāzē.

Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus Iepirkumam, jābūt pilnvarotam vai apveltītam ar likumīgām paraksta un pārstāvības tiesībām.

Savukārt, ja pretendenta pārstāvim (pilnvarotai personai) ir izsniegta atsevišķa komersanta izdota speciālpilnvara ar deleģējumu veikt visas nepieciešamās darbības konkrētā Iepirkuma procedūras norises ietvaros, un, šāds pilnvaru apjoms un tiesības neizriet no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamās informācijas, tādā gadījumā, komersanta pārstāvim izdotā speciālpilnvara Iepirkuma dokumentācijai (pretendenta piedāvājumam) ir pievienojama obligāti. 
	Pretendentam jāiesniedz Pieteikums (atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam). 

Parakstot Pieteikumu (atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam) par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas Iepirkuma Nolikuma 1. pielikumā un 13.pielikumā izvirzītās prasības un noteikumus.

Pretendents Pieteikumam var pievienot citus papildus dokumentus (sertifikāti, apliecības, atzinumi, u.c.), kas pierāda, ka pretendenta piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumā norādītajām prasībām.

Ārvalstu komersants iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegtu spēkā esošu izziņu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kurā ir uzrādīts komersanta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.



	4.13.
	Ja Pretendents ir personu apvienība tad piedāvājumam jāpievieno apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā iekļauj informāciju par galveno dalībnieku, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus Pretendenta apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.


	Apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās (pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim), kurā iekļauj informāciju par:

1) apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu konkrētā Iepirkuma līguma izpildē;

2) kopīgu apņemšanos izpildīt Iepirkuma līgumu;
3)  galveno dalībnieku, kas ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un iesniegt nepieciešamos apliecinājumus un nodrošinājumus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini un maksājumi;
4) personu apvienības dalībnieku, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par Iepirkuma līguma izpildi.

5) apliecinājumu vai vienošanos, ka gadījumā, ja ar personu apvienību tiks slēgts Iepirkuma līgums, tā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai reģistrēsies Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu.


	4.14.
	 Ārvalstīs reģistrēto juridisko un fizisko personu atbilstības pārbaude, atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajām prasībām.
NB! Aicinām pretendentus ievērot, ka atbilstoši PIL 41. panta trešajai daļai, ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas (ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).
	Pretendentam jāiesniedz Ārvalstīs reģistrēto personu sarakstu (saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu), norādot pretendentu un tā amatpersonas – personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis; patiesā labuma guvējs; personu, kurai ir izšķirošā ietekme; pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists; vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un personas kodu/dzimšanas datus un izcelsmes valsti. Minētā informācija iesniedzama arī par apakšuzņēmēju; personu apvienības, personālsabiedrības biedru; un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām.

Pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju oficiālas izziņas, kas apliecina, ka uz iepriekš minētām ārvalstu juridiskām un fiziskām personām neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

	4.15.
	Pretendentam jāiesniedz informācija par tiem apakšuzņēmējiem un tām līguma daļām, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

(PIL 1. panta 1. punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus Iepirkuma līguma izpildei)
	 Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji (kā arī visi apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), norādot katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas vērtību konkrētas summas izteiksmē (euro, bez PVN). Papildus, jāiesniedz pretendenta un apakšuzņēmēja apliecinājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 5. un 6. pielikumam.

Apakšuzņēmēja veicamo Darbu un/vai pakalpojumu vērtību (euro, bez PVN) nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darbu un/vai pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	4.16.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām tikai tad, ja šīs personas reāli sniegs Darbus un/vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	 Pretendents piedāvājumā norāda personas uz kuru  saimnieciskajām un finansiālajām, vai, tehniskajām un profesionālajām spējām tas balstās un pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu Apliecinājumu (Nolikuma 5. pielikums) vai atsevišķu Vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
Dokumentā jābūt norādītam:
1. attiecīgā persona reāli sniegs Darbus un/vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
2. kuru iepirkuma priekšmeta prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta;

3. attiecīgās personas piekrišana piedalīties Iepirkuma līguma izpildē;

4. attiecīgai personai būs nepieciešamie resursi, uz kuriem pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un, šie resursi pretendentam tiks nodoti un būs pretendenta rīcībā visu līguma izpildes laiku, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

	V.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS un

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA:


	4.17.
	"Finanšu piedāvājumā" pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu Nolikuma 1.pielikumā noteikto mērķi, nodrošināt pakalpojumu un nodrošinātu attiecīgos Darbus/pakalpojumus un garantijas saistības.

Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena ietver pilnu samaksu par Iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu un pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, Darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, Darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Iepirkuma līguma vai Nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 
	Pretendentam jāiesniedz "Finanšu piedāvājums" (atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam).
Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Iepirkuma komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.

	4.18.
	Apliecinājums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

NB! Vēršam uzmanību, ka pretendenta rīcībā var būt iepriekš izsniegtas un spēkā esošas apdrošināšanas polises. Taču, pretendenta uzvaras gadījumā, Pasūtītājs minētās polises akceptēs un atzīs par derīgām tikai tādā gadījumā:

· ja minētajās polisēs ir ietverti nosacījumi par apdrošināšanu pret visa veida zaudējumiem
 trešo personu (pasūtītāju) labā, ar Iepirkuma līgumam derīgu termiņu un saistošiem noteikumiem, t.sk., ar atbildības limitu, kas nav mazāks par  Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto;

· papildus, pretendentam, būs jāiesniedz Apdrošināšanas kompānijas apliecinājums, kurā noteikts, ka ar Apdrošināšanas kompānijas izsniegto apdrošināšanas līgumu (polisi) ir apdrošināta pretendenta, kā Darbu veicēja, vispārējā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem sakarā ar trešo personu mantas bojājumu vai trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, pretendentam veicot apdrošināto komercdarbību Ieslodzījuma vietu pārvaldes teritorijā, tai skaitā, apdrošināšanas aizsardzība attiecas arī uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes objektiem.
	Pretendentam jāiesniedz APLIECINĀJUMS, kas atbilst Nolikuma 12. pielikumā norādītajam.




5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta.
6. Piedāvājumu vērtēšana:
6.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšanu), Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst kādai no norādīto posmu prasībām, tā piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā (t.i., nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā netiek vērtēts). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

Iepirkuma komisija pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un piedāvājuma dokumentācijas pārbaudi ir tiesīga veikt tikai tam pretendentam, kura piedāvājums, saskaņā ar šā Nolikuma 7.1. punktu, tiks atzīts par piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto provizorisko kopējo cenu un, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

6.2. Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

6.2.1. [1. posms] – pretendentu "Finanšu piedāvājumu" pārbaude, un, piedāvājuma ar viszemāko piedāvāto provizorisko kopējo cenu noteikšana:

Iepirkuma komisija izvērtē, vai katra pretendenta iesniegtais "Finanšu piedāvājums" atbilst Nolikuma prasībām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta "Finanšu piedāvājumā" nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija "Finanšu piedāvājumā" konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot "Finanšu piedāvājumu", kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas;
Iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts, ievērojot PIL 53.pantā noteikto kārtību. Atbilstoši PIL 53. panta pirmajai daļai, ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojuma līgumam šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.  Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētajā Iepirkumā ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, saskaņā ar PIL 53. panta ceturto daļu, tas tiek noraidīts;

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota "Finanšu piedāvājumā" un "Tehniskajā specifikācijā" iekļautā informācija.
Iepirkuma komisija no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu (sk. Nolikuma 7.1. punktu);
6.2.2. [2.posms] – pēc pretendentu "Finanšu piedāvājumu" atbilstības pārbaudes, komisija veic izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un piedāvājuma dokumentācijas pārbaudi, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
6.2.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtajā Iepirkuma Pieteikumā (Iepirkuma Nolikuma 3. pielikums) ir ietverts Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma un tā pielikumos izvirzītās prasības, tajā skaitā, apņemas izpildīt visas Iepirkuma Tehniskā specifikācijā (sk. Nolikuma 1. pielikuma) izvirzītās prasības, tai skaitā, apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar Iepirkuma Nolikumā iekļauto līguma projektu (sk. Iepirkuma Nolikuma 13. pielikumu), tostarp, Pretendents izprot Iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus un piekrīt/apņemas izpildīt līguma projekta nosacījumus. Ja šāds apliecinājums Pretendenta iesniegtajā Pieteikumā par piedalīšanos Iepirkumā nav ietverts, Iepirkuma komisija neizskata tālāk šo piedāvājumu;
6.2.2.2. Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendenta atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs pieejamā informācija apliecina pretendenta un tā norādītā apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, tostarp, piesaistīto speciālistu, kvalifikācijas atbilstību Nolikuma 4. punkta apakšpunktos norādītajām prasībām. Iepirkuma komisija izvērtē, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājumā ir iesniegti visi Nolikuma 4. punkta apakšpunktos pieprasītie dokumenti un prasītā informācija;
6.2.2.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana: Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka atsevišķu Tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams, jo Iepirkuma "Finanšu piedāvājumā" (Nolikuma 2. pielikums) izvirzītās prasības ir Pasūtītāja noteiktais minimālais prasību līmenis. Pretendents, aizpildot, parakstot un iesniedzot "Finanšu  piedāvājumu" (Nolikuma 2. pielikums) un Pieteikumu dalībai Iepirkumā (Nolikuma 3. pielikums), apliecina "Tehniskā specifikācijā" un "Līguma projektā" noteikto prasību izpildi.
6.2.3. [3.posms] – PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punkta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, uz izvēlēto pretendentu un tā amatpersonām – personām, kuras ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, (t.sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo darbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, un katru pretendenta norādīto personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t.sk. personālsabiedrības biedru)), tai skaitā, uz pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai, uz personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz patiesā labuma guvējiem, neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Vienlaikus, uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar PIL 43. pantu;

Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

6.2.4. [4.posms] – Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 panta ietvaros: Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai uz pretendentu (tai skaitā uz katru personu apvienības dalībnieku (ja pretendents ir nereģistrēta personu apvienība)), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šo pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, tai skaitā, uz personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz patiesā labuma guvējiem, tostarp, vai uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī attiecībā uz šī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām šis pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Nepieciešamo informāciju Pasūtītājs pārbaudīs Eiropas Komisijas Sankciju karte
  – ES un ANO noteikto sankciju apkopojums ASV noteikto sankciju datubāze
 un Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kur apkopotas saites uz ES/NATO valstu sankciju sarakstiem (datubāze)
 noteiktajā kārtībā;

Lai Iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 pantā noteiktās sankcijas, pretendentam 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma izsūtīšanas brīža, ir jāiesniedz ārvalstu kompetentas institūcijas oficiālu izziņu, kas atspoguļo aktuālo informāciju par pretendenta amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem, un, personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un, personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
6.2.5. [5.posms] – Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi publiski pieejamos daudzpusējo attīstības banku sarakstos, pārliecinoties, vai attiecīgie noziedzīgie nodarījumi nav izdarīti ne tikai pārbaudāmās personas reģistrācijas (valstspiederības) valstī (par ko noteiktā kārtībā tiek saņemtas ziņas no reģistriem vai iesniegtas izziņas), bet arī citās valstīs. Informāciju pārbauda visos piecos banku sarakstos, jo tie ir savstarpēji papildinoši. Ja Pasūtītājs jebkurā no sarakstiem konstatē ierakstu par personu, tad jāpievērš vērība, par kādu pārkāpumu persona iekļauta sarakstā (īpaši, ja tā ietver kukuļošanu vai krāpšanu). Skatīt IUB vadlīnijas "Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi" 12. un 13. lpp.: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment
6.3. Iepirkumu komisija neizskata piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja:

6.3.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
6.3.2. attiecībā uz pretendentu (tai skaitā, uz tā valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem, vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) vai uz tā piesaistīto apakšuzņēmēju/vai uz personu uz kuras spējām pretendents balstās, tai skaitā, vai uz personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz patiesā labuma guvējiem, ir konstatēti PIL 42. pantā minētie vai likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas apstākļi;

6.3.3. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu; 

6.3.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

6.3.5. piedāvājuma izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc; 
6.3.6. tiek konstatēts, ka pretendenta piedāvātās preces izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievija;
6.3.7. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Iepirkuma komisijas pieprasīto papildus informāciju Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst PIL vai Nolikuma prasībām (tādā gadījumā piedāvājums vai tā daļa netiks akceptēta un pretendenta piedāvājums tiks pilnībā noraidīts - atzīts par neatbilstošu Iepirkumā izvirzītajām prasībām);
6.3.8. piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām obligātajām prasībām (tādā gadījumā piedāvājums vai tā daļa netiks akceptēta un pretendenta piedāvājums tiks pilnībā noraidīts - atzīts par neatbilstošu Iepirkumā izvirzītajām prasībām).
6.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka tā kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

6.5. Pasūtītājs vai tā pārstāvis attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.

6.6. Visi pretendenti tiek informēti par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
7.1. Iepirkumu komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto provizorisko kopējo cenu. Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko piedāvāto provizorisko kopējo cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojumiem kopā, un, kas atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām.

"Finanšu piedāvājumā" norādītās provizoriskās kopējās izmaksas kalpos tikai, lai salīdzinātu pretendentu iesniegtos "Finanšu piedāvājumus". Līgums (par Nolikuma 1.4.4.punktā norādīto paredzamo līgumcenu) tiek noslēgts ar pretendentu, kurš piedāvās piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto provizorisko kopējo cenu par Pakalpojumiem.
7.2. Ja Iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas pretendents, kurš "Finanšu piedāvājumā" (atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam) Tabulas pozīcijā Nr.54 "Tehniskā apkope" būs norādījis viszemāko kopējo cenu euro bez PVN, ja arī šis skaitlis būs vienāds, uzvarētājs tiks noteikts izlozes kārtībā (sk. Nolikuma 7.3.punktu). Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē.
7.3. Izlozes norises kārtība:
7.3.1. par izlozes norises vietu, datumu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot visiem pretendentiem elektronisku vēstuli;
7.3.2. pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;
7.3.3. izlozē piedalās Iepirkuma komisijas locekļi un pretendenti. Izlozes norises gaitu protokolē Iepirkuma komisija;
7.3.4. izlozi uzsāk tas pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu EIS sistēmā ir iesniedzis pirmais;
7.3.5. izlozes norises laikā pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja pretendents nav ieradies) izvēlas vienu aizzīmogotu aploksni;
7.3.6. par izlozes uzvarētāju tiek noteikts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu un aizzīmogotu aploksni, kurā ir iekļauta papīra lapa ar šādu ierakstu: "Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš izlozes laikā ir izlozējis šo konkrēto aploksni."
8. Iepirkuma līgums:

8.1.  Iepirkuma rezultātā, ar Iepirkuma uzvarētāju, tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar Iepirkumā iesniegto pretendenta piedāvājumu, šā Iepirkuma Nolikumā izvirzītajiem noteikumiem, Iepirkumā paredzamo līgumcenu un Iepirkuma līguma projektu (skatīt Nolikuma 13. pielikumu). 


8.2. Noslēdzoties Iepirkuma norisei ar rezultātu, Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tikai tam pretendentam, kurš būs iesniedzis šā Iepirkuma Nolikuma visām prasībām atbilstošu piedāvājumu.


8.3. Slēdzot Iepirkuma līgumu, tā redakcijas noteikumi netiks mainīti. Ja pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par Nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši Nolikuma 3.1.1. vai 10.2. punktā norādītajām prasībām. Pēc minētā termiņa iebildumi par Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.


Grozījumus Iepirkuma līgumā iespējams izdarīt tikai pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas, ievērojot PIL 61. pantā minēto kārtību, kurā citstarp norādīts, ka Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi).


8.4. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (skatīt Nolikuma 13. pielikumu), un, pretendents, iesniedzot Iepirkumā sava piedāvājuma Pieteikumu (skatīt Nolikuma 3. pielikumu), apliecina, ka apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma prasības, tai skaitā, apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar Nolikumā iekļauto Iepirkuma līguma projektu, tostarp, pretendents izprot Iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus un piekrīt/apņemas izpildīt Iepirkuma līguma nosacījumus.


8.5. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc PIL noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras iespējamiem pārkāpumiem. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par Iepirkuma rezultātiem. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta "Finanšu piedāvājumā" norādītajām cenām.


8.6.
Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma (Pasūtītāja lēmuma) saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju. Ja PIL 60. panta sestajā daļā un septītās daļas 1. punktā norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neparaksta Iepirkuma līgumu, tādā gadījumā, minētie faktiskie apstākļi tiek uzskatīti par pretendenta atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.


8.7. Ja pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.8. Priekšapmaksas (avansa) maksājumi konkrētā Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek maksāti.


8.9. Pasūtītājs Iepirkuma līguma projektā nav paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējiem.

8.10. Lai gūtu visaptverošu pārskatu par noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem, saskaņā ar PIL 1. panta 17.1 punktu un 60.1 pantu, EIS un IUB Publikāciju vadības sistēmas Līgumu reģistrā būs atspoguļota informācija par Pasūtītāja noslēgtajiem līgumiem, un to grozījumiem. EIS un Līgumu reģistrā tiek publicēta sekojoša informācija par Iepirkumu:

8.10.1. informācija par Pasūtītāju, izpildītājiem, apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, līgumu noslēgšanas datums, līgumu priekšmets, līgumcena, līgumu izpildes termiņi, un, visi saistošie līgumu grozījumi;

8.10.2. informācija par faktisko līgumu izpildi (līgumcena, izpildes termiņi, līguma izpildītāji, un, līguma izbeigšanas iemesls, ja attiecināms), un, cita informācija, kas izriet no līgumu saistību izpildes.
9. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība:
9.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var Iepirkuma līgumā noteikumos paredzēt, ka Iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.

9.2. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredze, kas tika vērtēts, izvēloties pretendentu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.3.3. pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus;

9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.4. Pasūtītājs atļauj vai atsaka pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10. Citi nosacījumi:
10.1. Iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas var tikt pārskatītas tikai un vienīgi PIL 61. pantā kārtībā.

10.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot informāciju elektroniski, vai vēstules veidā, saskaņā ar PIL 36. panta otrās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; E-adrese; vai elektroniskā e-pasts: pasts@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2. punktā minētajai kontaktpersonai vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

10.3. Ja Pasūtītāja "Tehniskajā specifikācijā" (Nolikuma 1. pielikumā) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi vai tehnisko risinājumu, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst "Tehniskās specifikācijas" prasībām un parametriem un nodrošina pasūtītāja "Tehniskajā specifikācijā" prasīto darbību un funkcionalitāti.

10.4. Nolikums izstrādāts saskaņā ar PIL un saistošiem publisko iepirkumu regulējošiem tiesību aktiem.

10.5. Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā un tā pielikumos, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

10.6. Par Nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi Nolikuma papildinājumi, labojumi, precizējumi un papildinformācija. Nolikuma pielikumi, kas ir neatņemamas Iepirkuma sastāvdaļas:

1.) 1.pielikums – "Tehniskā specifikācija";

2.) 2.pielikums – "Finanšu piedāvājums";

3.) 3.pielikums – "Pieteikums";
4.) 4.pielikums – "Ārvalstīs reģistrēto personu saraksts";
5.) 5.pielikums – "Informācija par apakšuzņēmējiem / informācija par personām, uz kuru spējām pretendents balstās";

6.) 6.pielikums – "Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts";
7.) 7.pielikums – "Saraksts Nr.1 par pretendenta pieredzi"; 
8.) 8.pielikums – "Saraksts Nr.2 - speciālisti";

9.) 9.pielikums – "Speciālista apliecinājums"; 

10.) 10.pielikums – "Apliecinājums par drošības režīma ievērošanu ieslodzījuma vietā";
11.) 11.pielikuma "Apliecinājums par materiālu un komponenšu izcelsmes/ražošanas valsti"
1.) 12.pielikums – "Apliecinājums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu";
13.pielikums – "Līguma projekts".

1. pielikums
atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
Iepirkuma priekšmets: "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi".

Iepirkuma nepieciešamības pamatojums: 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 123., 125., 129., 130., un 134. punktu prasības.

Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas.

1. Pretendentam jāveic Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) ieslodzījuma vietās pakalpojumus Ugunsdrošības noteikumu prasību nodrošināšanai ar attiecīgo darbu apliecinošu dokumentu sastādīšanu, bet tieši par:

- automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - ugunsaizsardzības sistēma) remonta darbus;

- ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus;

- ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrādes darbus;

- nepieciešamības gadījumā ugunsaizsardzības sistēmas izbūvi atsevišķos posmos;

- piedalīties ugunsdrošības pārbaudēs, turpmāk kopā saukti Darbi.
2. Pasūtītājam ir tiesības precizēt savu vajadzību Līguma darbības laikā, un, pasūtīt Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un “Finanšu piedāvājumā” neparedzētos/neiekļautos papildus pakalpojumus vai darbus vai preces. Nosakot, ka Pasūtītājs var pasūtīt no Izpildītājiem arī citas preces, darbus un pakalpojumus (t.i., neparedzētos/neiekļautos pakalpojumus,  darbus vai preces), kuri nav iekļauti "Tehniskajā specifikācijā" un “Finanšu piedāvājumā”, vai, kuru nepieciešamība Pasūtītājam, uz Līguma noslēgšanas dienu, nav precīzi bijusi zināma vai objektīvi paredzama. Tādējādi, atbilstoši Pasūtītāja individuālām saimnieciskām vajadzībām un objektīvai nepieciešamībai, ja Līguma darbības laikā, Pasūtītājam būs nepieciešami darbi, pakalpojumi vai preces, kuras nav iekļautas Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un “Finanšu piedāvājumā”, šādas preces var tikt pasūtītas vai darbi un pakalpojumi notiks - tikai pēc to cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Ņemot vērā, ka "Finanšu piedāvājumā" nav iekļautas remontdarbu izpildei nepieciešamo materiālu/izstrādājumu un mehānismu izmaksas, Iepirkuma Līguma izpildē Izpildītāja piedāvāto materiālu/izstrādājumu un mehānismu cenas nedrīkst pārsniegt piedāvāto materiālu/izstrādājumu un mehānismu vidējo tirgus vērtību Latvijas Republikā. Katra realizējamā Objekta ietvaros, Pasūtītājs izvērtēs Izpildītāja piedāvātās izmaksas un to atbilstību reālai tirgus situācijai Latvijas Republikā. Ja Pasūtītāja ieskatā Izpildītāja piedāvātā cena tiks atzīta augstāka par tā brīža vidējām tirgus cenām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam izstrādāt izmaksu kalkulācijas veidlapu (analogi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" 10.pielikumam) un pārskatīt/precizēt piedāvāto materiālu/izstrādājumu un mehānismu cenas. Ja Izpildītājs nepiekrīt samazināt materiālu/izstrādājumu un mehānismu cenas līdz vidējai tirgus cenai, Pasūtītājam ir tiesības materiālu/izstrādājumu un mehānismu piegādi veikt pašam.

Ja Pasūtītāja pieteikumā tiks norādīts konkrēts materiāls/izstrādājums/mehānisms vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku materiāla/izstrādājuma/mehānisma izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, tad Izpildītājs drīkst piedāvāt materiāla/izstrādājuma/mehānisma ekvivalentu
 (t.i., par ekvivalentu Iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/-s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām). Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/-am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā Pasūtītāja pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Piedāvātā materiāla/izstrādājuma/mehānisma ekvivalents ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi.

3. Pārvaldes pakalpojuma sniegšanas vietas (turpmāk kopā saukti Objekti):*
3.1. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101. Ēku kopējā platība apmērām 9 449,9 m2.
3.2. Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418 un 18.novembra iela 66A, Daugavpils, LV – 5401. Ēku kopējā platība apmērām 31 081,6 m2 un 11 395,5 m2.
3.3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007. Ēku kopējā platība apmērām 10 579,0 m2.
3.4. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001. Ēku kopējā platība apmērām 25 331,9 m2.
3.5. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202. Ēku kopējā platība apmērām 19 586,56 m2.
3.6. Liepājas cietums, Dārza iela 14/16, Liepāja, LV-3401. Ēku kopējā platība apmērām 5 468,3 m2.
3.7. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114. Ēku kopējā platība apmērām 19 898,3 m2.
3.8. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009. Ēku kopējā platība apmērām 42 058,6 m2.
3.9. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219. Ēku kopējā platība apmērām 21 713,5 m2.

*Objektiem nav nodrošināta pilna aizsardzība ar ugunsaizsardzības sistēmām.

4. Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus darbus pēc faktiski paveiktā darbu apjoma. Darbu neatbilstības gadījumā pretendentam jāveic pasākumi noteiktās kvalitātes līmeņa nodrošināšanai. Ja paveikto darbu kvalitāte neatbilst prasībām, Pasūtītājs attiecīgo darbu pieņem, kad pretendents ir novērsis konstatētos trūkumus un nepilnības un panācis darbu kvalitātes atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piemērojamiem standartiem, ražotāja un Pasūtītāja prasībām.

5. Pretendentam ir jāveic Objektu apsekošanu klātienē, nosūtot uz e-pastu Pasūtītāja kontaktpersonai, kura ir atbildīga par telpu apskati, informāciju ar pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, un vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par laiku, kad pretendents var ierasties apsekot telpas saziņai izmantojot e-pastu, bet tieši:

- Rīgas Centrālcietums - rigas.centralcietums@ievp.gov.lv;

- Daugavgrīvas cietums - daugavgrivas.cietums@ievp.gov.lv;
- Jēkabpils cietums - jekabpils.cietums@ievp.gov.lv;

- Jelgavas cietums - jelgavas.cietums@ievp.gov.lv;

- Liepājas cietums - liepajas.cietums@ievp.gov.lv;

- Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) - olaines.cietums@ievp.gov.lv;

- Valmieras cietums - valmieras.cietums@ievp.gov.lv;

- Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem - cain@ievp.gov.lv;

- Iļģuciema cietums - ilguciema.cietums@ievp.gov.lv.

6. Pasūtītājam ir tiesības veikt darbu kontroles pārbaudes.

Pretendentam iesniedzot Pasūtītājam darbu izpildes apliecinošos dokumentus nodrošināt to juridisko spēku, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma vai Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Pretendentam ir jāpārliecinās par tehniskajā specifikācijā ietvertās informācijas pietiekamību darbu veikšanas vajadzībām. Pasūtītājs pēc līguma parakstīšanas ar Izpildītāju nepieņem nekādas atsauces par tehniskās specifikācijas nepilnībām vai norādēm uz pilnas informācijas trūkumu.
Pretendents sniedz pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā Objektu specifiku.
Ugunsaizsardzības sistēmu sarakstus ar sistēmu elementiem, lūgums Tehniskās specifikācijas pielikumos.
Objektā plānotie pakalpojumi un darbi nav saistīti ar Valsts noslēpuma objektiem.

7. Ugunsaizsardzības sistēmas remonta darbi.

Pēc avārijas pieteikšanās ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu (no pieteikuma nosūtīšana brīža komersantam), nodrošinot saviem spēkiem piekļuvi bojātajiem sistēmu posmiem (mezgliem).

Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (Ugunsdrošības noteikumu 9. pielikums).
Ja ugunsaizsardzības sistēmas elementus var mehāniski bojāt tās nodrošina ar speciālām stacionārām aizsargierīcēm. Aizsargierīces nedrīkst ietekmēt ugunsaizsardzības ierīču darbspēju un darbības parametrus.
Bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu vai ierīču vai materiālu nomaiņa pret analogu, materiālu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pēc darbu pabeigšanas Pretendents nodrošina darba vietas sakārtošanu.

Pēc paveiktiem remonta darbiem Pretendents sagatavo darbu izpildes apliecinošus dokumentus.

Pretendents nodrošina Objektu ugunsaizsardzības sistēmu remonta darbus ar mērķi uzturēt ugunsaizsardzības sistēmas pastāvīgo uzturēšanu darba kārtībā.

8. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbi.
Pretendents nodrošina ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgo uzturēšanu darba kārtībā un ekspluatāciju atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.
Veic ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi atbilstoši tehniskai specifikācijai, objektu specifiku, tehniskās apkopes reglamentam, izgatavotāja prasībām ņemot vērā standarta LVS CEN/TS 54 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” daļu prasības; Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", Ugunsdrošības noteikumiem, u.c. Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvajām prasībām un piemērojamiem standartiem. 

Tehniskā apkopes darbos arī iekļaujams:

- ugunsaizsardzības sistēmas izejošo signālu pārbaude (līdz citu tehnoloģisko iekārtu vadības blokiem);

- lietošanas noteikumu izpildes kontrole; 

- aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu sastādīšanu un atjaunošanu;

- sistēmu programmēšana, ieregulēšana (Pretendenta rīcībā jābūt speciālam programmēšanas – regulēšanas aprīkojumam);
- tehniskas dokumentācijas esamības un tās aktualitātes pārbaude.

Pretendents nodrošina Objektu ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes darbus ar mērķi uzturēt ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgo uzturēšanu darba kārtībā un ekspluatāciju atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu, ražotāja prasībām un Objektu specifiku.

9. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi.

Pretendents nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās dokumentācijas aktualizāciju un izstrādi.

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic ugunsaizsardzības sistēmas izbūvi atsevišķos posmos.

Izbūvi veic saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām piesaistot attiecīgos specialistus.

Pēc izbūves darbiem nodrošina Pasūtītāju izbūves posma ar būvprojektu, kas satur kopējo shēmu ar esošo ugunsaizsardzības sistēmu un to pieņemšanas aktu saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Nodrošināt personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ugunsdrošības instruktāžu par:

- ugunsaizsardzības sistēmas darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību;

- ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem;

- aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām;

- rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu.
Pretendents nodrošina Objektu ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās dokumentācijas aktualizāciju un izstrādi specifiku 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

10. Piedalīties ugunsdrošības pārbaudes.

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties ugunsdrošības pārbaudes un veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa.

Pretendents nodrošina Objekta ugunsaizsardzības sistēmu darbību atjaunošanu pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ierašanas Objektā ar mērķi veikts ugunsdrošības pārbaudi.

11. Saraksti ar objektos izvietotām ugunsaizsardzības sistēmas elementiem un to tehnisko stāvokli* (skatīt Tabulas):
Daugavgrīvas cietums [image: image1.emf]Nr.p.k. Skaits

1 1

2 12

3 7

4 3

5

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 3

3 74

4 2

5 15

Nr.p.k. Skaits

1 3

2 88

3 1

4 6

5

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 12

3 5

4 3

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 3

3 3

4 3

5 60

, Skaits

1 1

2 29

3 2

4

5

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 117

3 48

4 12

5

Nr.p.k. Skaits

1 3

2 88

3 1

4 6

5

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 14

3

4

5



Panelis „ParadoxEsprit 738 Ultra” gab.



Apvienotie dūmu devējs un termodevējs



gab.



 Apsargājamā platība 810,5 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

 Apsargājamā platība 890,7 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Panelis „Smartline 020-4” kompl.



Trauksmes poga



gab.



Panelis Sistēma „BENTEL J424-8”

 Apsargājamā platība 495,5 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes



Trauksmes poga



gab.



Apvienotie dūmu devējs un termodevējs



gab.



Dūmu devējs



gab.



Termodevējs



gab.



Apsargājamā platība 1133 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Trauksmes poga



gab.



Apvienotie dūmu devējs un termodevējs



gab.



Termodevējs



gab.



Panelis „BENTEL J524-8” gab.



gab.



Apvienotie dūmu devējs un termodevējs



gab.



Apsargājamā platība 810,5  m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Termokabelis



m.

Dūmu devējs



gab.



Termodevējs



gab.



Trauksmes poga



gab.



Termodevējs



gab.



Trauksmes poga



gab.



Panelis „Smartline 020-4” kompl.



Dūmu devējs



gab.



 Apsargājamā platība 470,9 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Apvienotie dūmu devējs un termodevējs



gab.



Termodevējs



gab.



Trauksmes poga



gab.



Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Dūmu devējs



gab.



Apvienotie dūmu devējs un termodevējs



gab.



Apsargājamā platība 1308,3 m2

Termodevējs



gab.



Trauksmes poga



gab.



Panelis "DSC PC 4020"  gab.



Dūmu devējs



gab.



gab.

gab.

gab.

gab.



Apsargājamā platība 970,2 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Trauksmes poga



„BENTEL J408”



 Apsargājamā platība 1230,4 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Panelis

Dūmu devējs

Termodevējs



Jēkabpils cietums
[image: image2.emf]Nr.p.k. Skaits

1 1

2 1

3 6

4 2

5 1

6 2

7 2

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 5

3 4

4 4

5 1

6 8

7 2

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 1

3 6

4 3

5 1

6 15

7 2

8 kabelis 2x0,8                 m 240

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 4

3 6

4 3

5 1

6 10

7 2

8 1

9signalizācijas kabeļi 2*0,8+0,8 un 1*2*0,8+0,8                 m 350

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 3

3 6

4 1

5 3

6 2

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 3

3 6

4 2



akumulators 7 A/H 12V gab.



trauksmes poga  nav datu gab.



dūmu  detekors  nav datu gab.



Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mērvienība Piezīmes

kontroles panelis  SD64+ Mavi Gard gab.



Kazarma- (atkarīgo centrs),   (kadastra Nr.56010010823003). Apsargājamā platība ____505,2____ m2

akumulators 7 A/H 12V gab.



paplašnāšanas modulis 8 zonām Smartline 8z gab.



ugunsgrēka signālpoga MUS-3A gab.



trauksmes poga  AH-0218 gab.



dūmu  detekors  ECO 1003 gab.



Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mērvienība Piezīmes

kontroles panelis BENTEL JK 408 Smart line 020-4 gab.



paplašnāšanas modulis 8 zonām Smartline 8z gab.



Mācību korpuss- arodskola  (kadastra Nr.56010010836001-01). Apsargājamā platība ____208,1____ m2

siltuma detektori ECO 1005/1000B gab.



akumulators 7 A/H 12V gab.



rokas darbības signāldevējs KAC MCPIA gab.



ārējās signalizācijas sirēna AH-03127BS gab.



trauksmes zvans AH-0218 gab.



dūmu optiskais detekors System Sensors ECO 1003/100B gab.



Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mērvienība Piezīmes

kontroles panelis  Smart line 020-4 gab.



akumulators 7 A/H 12V gab.



Katlu māja  (kadastra Nr.56010010836006). Apsargājamā platība ____210,9____ m2

skaņas-gaismas signalizators LD-FS100 gab.



siltuma detektori ECO 1005 gab.



dūmu detekors  ECO 1003 gab.



ugunsgrēka signālpoga MUS-3A gab.



kontroles panelis BENTEL JK 408  (Smart line 036-4+8Z+LCD gab.



skaņas-gaismas signalizators Bentel IP-65 gab.



Atklātais cietums  (kadastra Nr.56010010836016 0). Apsargājamā platība ____308,9____ m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mērvienība Piezīmes

staru detektors FIRER50R gab.



akumulators 7 A/H 12V gab.



ugunsgrēka signālpoga MCP900 gab.



sirēna  fiashni  ārējā gab.



skaņas sistēmas ierīce (zvans) fiashni   gab.



dūmu detekors  nav datu gab.



Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mērvienība Piezīmes

kontroles panelis BENTEL JK 408  (Smart line 036-4+8Z+LCD gab.



akumulators 7 A/H 12V gab.



Caurlaide ar štābu  (kadastra Nr.56010010836020). Apsargājamā platība ____318,9____ m2

DSC PC-1404

DSC PC-1404 RKZ

NB-338-4

Caurlaide ar štābu  (kadastra Nr.56010010836020). Apsargājamā platība ____57,82____ m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mērvienība Piezīmes

kontroles panelis 

klaviatūra

kombinētais detekors 



gab.

gab.

gab.

gab.

gab.

sirēna ar lampu SL 150 RED/24V gab.



trauksmes poga 

sirēna ar lampu

FP/3RD CQR

MR-300/24V 9 ārējā


Valmieras cietums [image: image3.emf]Nr.p.k. Skaits

1 1

2 1

3 1

4 1

5 96+10

6 7

7 91+7

8 8

9 7

10 2

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 1

3 6

4 14

5 6

6 68

7 94

8 9

9 9

10 11

11 11

12 3

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 3

3 2

4 1

5 77

6 32

7 12

8 12

9 28

10 7

11 1

12 22

13 420

14 1740

15 65

16 864

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 4

3 2

4 1

5 2

6 1

7

8

9



PVC caurules (d=16-32mm)



m



Adrešu siltuma detektors bez izolatora ESMI 52051 E gab.



Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu un izolatoru WMSST-R-PO2 gab.



Montāžas bāze rokas trauksmes pogai SR1T gab.



gab.



Cilpu modulis (2 cilpām) FX-LC gab.



Adrešu siltuma detektors ar izolatoru ESMI 52051 EI gab.



2251E



kompl.

kompl.

gab.

gab.

gab.

Aizsargājamā platība 196,59 m2 un 463,0 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Uztveršanas un kontroles panelis  FXM NET-LV

Iznesamā indikācija RI - 30 gab.



Ugunsgrēka trauksmes poga MCP1A-R470SF-STCK-01 gab.



Aizsargtikls trauksmes pogai PS-200 gab.



Kabelis barošanas ugunsdrošs E30 JE-H(ST)H 3x1,5 E30 m



Kabelis sign.ugunsdrošs ekranēts E30 JE-H(ST)H1x2x0,8+0,8FE180/E30 m



Kabelis signalizācijas J-Y(ST)Y1x2x0,8+0,8 m



Aizsargājamā platība  87,0 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Uztveršanas un kontroles panelis MAG 4 gab.



Optiskais dūmu detektors EP212-41M gab.



Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga) FP/3RD gab.



Izziņošanas sirēna ar stobrspudzi LD FS100 gab.



Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēnas montāžas bāze LPBW gab.



Adrešu rokas trauksmes poga ar izolatoru MCP5ARP02G gab.



Adrešu dūmu detektors ar izolatoru ESMI 22051 EI gab.



Adrešu dūmu detektors bez izolatora ESMI 22501 E gab.



Detektoru montāžas bāze B501 AP gab.



Adreses rokas darbības detektors M500KAC gab.



Adreses detektora bāze B501 gab.



ESA-4

MC0

FMP

Apsargājamā platība 1490,4  m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Ugunsdzēsības  signalizācijas 4-cilpu adrešu panelis Koncerns ESMI

Programmēšanas vadības bloks

Ugunsgrēka komandas panelis

Virknes pārraides porta plate

Adreses optiskais dūmu detektors

SP-!SP

Adrešu vadības modulis ESMI M201E-240 gab.



Adreses detektora bāze ar izolācijas moduli B524ie gab.



Adreses skaņas signalizators 24V dc, 30mA, 98dB



gab.



Akumulators 12 V dc 17A/h



gab.



Akumulatora baterija SBL18-12 12V/18Ah gab.



Signalizācijas paneļa atkārtotajs SMARTLETUSEE/LITE gab.



Ugunsgrēka signalizācijas panelis INIM SMARTLINE036-4 gab.



Signalizācijas paneļa paplašinātājs INIM SMARTLINE 82 gab.



 Aizsargājamā platība 1742,0 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Dūmu detektors ar bāzi Uniposs FD8030/FD8000L gab.



Siltuma detektors ar bāzi  Uniposs FD8020/FD8000L gab.



Ārējā sirēna AH-03127BS gab.



Dūmu detektora nosegreste kamerās DSK 070P gab.



Iekšēja sirēna AH-03127S gab.



Radioraidītājs Cortex RR 1-4 gab.



Akumulatoru baterija 7A/h 12V gab.


Liepājas cietums [image: image4.emf]Nr.p.k. Skaits

1 1

2 55

3 36

4 12

5 7

6 2

7 200

8 1250

9 25

10 1

Bentel J-524F

SD-268

HD-988

 Apsargājamā platība 1404,6  m²

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Uztveršanas un kontroles panelis       

Kombinētais detektors

Siltuma detektors

Kabelis

Relejs 12/220v

KLM 3x1,5



gab.

gab.

gab.

m

gab.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce 

(trauksmes poga) FP-2 gab.



Ugunsdzēsības trauksmes sirēna

HC-624B gab.



Kabelis

CQR 4x0,5 m



Akumulatoru baterija 12V 7Ah



gab.



Kabelis 

CQR 2x0,5 m


[image: image10.png]Apsargajama platiba 377,1 m2

Nr.p.k. Materialu un iekartu nosaukums Tekartas tips un marka Mervieniba Skaits Piezimes
Trauksmes ierice, kabelis, rezerves INIM ELEKTRICS
N ) komplekts 2
1| apgades avots, relejs, uztverSanas, SMARTINE 020-4
Apsargajama platiba 362 m2
Nr.p.k. Materialu un iekirtu nosaukums Iekartas tips un marka Mervieniba _ |Skaits Piezimes
Trauksmes ierice, kabelis, rezerves STIM J506-f BM TOP Komplekts 1
1| apgades avots, relejs. uztversanas, 188/80-1/1997 P
Apsargdjami platiba 529 m2
Nr.p.k. Materiilu un iekirtu nosaukums Iekartas tips un marka Mervieniba  |Skaits Piezimes
1| Trauksmes ierice, kabelis, rezerves BENTLI SECURITI komplekts 1
Apsargdjama platiba 575 m2
Nr.p.k. Materiilu un iekdrtu nosaukums Iekartas tips un marka Mervieniba  |Skaits Piezimes
1 Trauksmes ierice, kabelis, rezerves INIM ELEKTRICS Komplekts 1
apgades avots, relejs, uztverSanas, SMARTINE INIM 036-4 P
Apsargidjama platiba 1346,6 m2
Nr.p.k. Materialu un iekartu nosaukums Iekartas tips un marka Mervieniba  |Skaits Piezimes
Tral_ll(;sme‘s, utarlc.e.l k-abe:l;v rezelves INIM ELEKTRICS
k::tiil:ss l?ll?ll:i;:f':s liekéle‘\laa’;?:;m SMARTINE LET US komplekts 1
v " EE/LCD-LITTE

detektors.




Jelgavas cietums
Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem [image: image5.emf]Nr.p.k. Skaits

1 1

2 4

3 12

4 62

5 9

6 1

7 10

8 4

10 320

11 1600

Nr.p.k. Skaits

1 1

2 3

3 2

4 2jābūt5

5 64

6 7

7 9

8 10

9 1

10 300

11 1100

Apsargājamā platība 2005 m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Kontroles  panelis SmartLine 036-4 gab.



Ugunsdrošības paplašinātājs SmartLine 8Z gab.

Dūmu kanālu detektors StratosMikra 25 gab.

Dūmu detektors NB338-2 gab.

Uģusdrošības trauksmes poga FP3/RD gab.

Uģusdrošības trauksmes sirēna ar strobu AH-03127BS gab.

Uģusdrošības trauksmes sirēna AH-0218 gab.

Releja F40.52  F40.52 gab.

Ugunsizturīgs kabelis

JE-H(St)H FE180/PH90 

metrs

Kabelis J-Y(St)Y 1x2x8/10 metrs

Apsargājamā platība 999  m2

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība Piezīmes

Kontroles  panelis SmartLine 036-4 gab.



Ugunsdrošības paplašinātājs SmartLine 8Z gab.

Ugunsdrošības atkartotājs SmartLetusse/Lite gab.

Dūmu kanālu detektors StratosMikra 25 gab.

Dūmu detektors NB338-2 gab.

Siltuma  detektors NB323-2 gab.

Uģusdrošības trauksmes poga FP3/RD gab.

Uģusdrošības trauksmes sirēna AH-0218 gab.

Releja   F40.52 gab.

Ugunsizturīgs kabelis

JE-H(St)H FE180/PH90 

metrs

Kabelis J-Y(St)Y 1x2x8/10 metrs


Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
	Nr.p.k.
	Materiālu un iekārtu nosaukums
	Iekārtas tips, marka
	Mērv.
	Sk.
	Piezīmes

	Apsargājamā platība 1171,2 m2.

	1.
	Uztveršanas un kontroles panelis ESMI
	ESA-1
	gab.
	1
	

	2.
	Atkārtotājs
	FMP
	gab.
	1
	

	3.
	Porta plate RS 232, RS 485
	SP-ISB
	gab.
	1
	

	4.
	Adrešu dūmu optiskais detektors
	2251E
	gab.
	82
	

	5.
	Adrešu siltuma optiskais detektors
	5251E
	gab.
	24
	

	6.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	M 500 KAC
	gab.
	16
	

	7.
	Adreses detektora bāze
	B501
	gab.
	61
	

	8.
	Adreses detektora bāze ar izolācijas moduli
	B 524 1e
	gab.
	34
	

	10.
	Īsslēguma izolators
	EM 200 XE
	gab.
	4
	

	11.
	Vadības modulis
	EM 201
	gab.
	5
	

	12.
	Adrešu skaņas signalizators 24 Vdc, 30 mA
	EMA 24 ALR
	gab.
	15
	

	13.
	Sirēna ar stroblampu
	FL
	gab.
	2
	

	14.
	Relejs magnētiskais
	24 Vdc, 2NO+4NC
	gab.
	4
	

	Apsargājamā platība 3635,5 m2

	1.
	Uztveršanas un kontroles panelis ESMI
	ESA-2/LV
	gab.
	1
	

	2.
	Analogais kombinētais detektors
	ECO 1002/1000B
	gab.
	6
	

	3.
	Analogais dūmu detektors
	ECO 1003/1000B
	gab.
	35
	

	4.
	Analogais siltuma detektors
	HD 988
	gab.
	81
	

	5.
	Adrešu dūmu detektors
	2251E
	gab.
	156
	

	6.
	Detektoru bāze
	B501
	gab.
	156
	

	7.
	Ugunsdzēsības trauksmes zvans
	HC624B
	gab.
	14
	

	8.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	FP/ RD
	gab.
	12
	

	10.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	M500KAC/ EN
	gab.
	2
	

	11.
	Korpuss
	SR3T2G
	gab.
	2
	

	12.
	Izolācijas modulis
	M500XE
	gab.
	9
	

	13.
	Izolācijas moduļa bāze
	B5241E
	gab.
	9
	

	14.
	Adrešu bloks 
	M512ME
	gab.
	8
	

	15.
	Kabelis zvanu ķēdei
	FTZ 2x1
	m
	500
	

	16.
	Kabelis 
	KLMA 2x2x0,8
	m
	1000
	

	17.
	Kabelis
	KLMA 2x0,8
	m
	3000
	

	18.
	Spēka vads 24V (IO barošanas ķēdei)
	OMYP 2x0,75
	m
	250
	

	19.
	Spēka vads
	OMYP 3x0,75
	m
	25
	

	Apsargājamā platība 2298,3 m2.

	1.
	Uztveršanas un kontroles panelis
	Bentel 
	gab.
	-
	

	2.
	Dūmu signāldevējs
	-
	gab.
	-
	

	3.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	-
	gab.
	-
	

	Apsargājamā platība 180,6 m2.

	1.
	Uztveršanas un kontroles panelis
	Bentel J-424
	gab.
	1
	

	2.
	Kombinētais signāldevējs
	EA-318-2H
	gab.
	5
	

	3.
	Dūmu signāldevējs
	EA-318-2
	gab.
	5
	

	4.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	FP3/ RD
	gab.
	2
	

	5.
	Sprieguma slēdzis
	B6
	gab.
	1
	

	6.
	Sirēna, iekšējā
	LD-96
	gab.
	3
	

	Apsargājamā platība 37,1 m2.

	1.
	Uztveršanas un kontroles panelis
	Bentel J-424
	gab.
	1
	

	2.
	Kombinētais signāldevējs
	EA-318-2H
	gab.
	18
	

	3.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	FP3/ RD
	gab.
	2
	

	4.
	Iznesamās gaismas diodes
	VSU-01
	gab.
	5
	

	5.
	Sprieguma slēdzis
	B6
	gab.
	1
	

	Apsargājamā platība 1125,5 m2.

	1.
	Uztveršanas un kontroles panelis
	Bentel J-424
	gab.
	1
	

	2.
	Pieņemšanas kontroles ierīce
	Bentel J-408
	gab.
	1
	

	3.
	Kombinētais signāldevējs
	ECO-1003
	gab.
	33
	

	4.
	Kombinētais signāldevējs
	EA-318-2H
	gab.
	16
	

	5.
	Dūmu signāldevējs
	ECO-1002
	gab.
	9
	

	6.
	Dūmu signāldevējs
	EA-318-2
	gab.
	2
	

	7.
	Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Rogas trauksmes poga)
	FP3/ RD
	gab.
	7
	

	8.
	Iznesamās gaismas diodes
	VSU-01
	gab.
	16
	

	9.
	Sprieguma slēdzis
	B6
	gab.
	2
	

	10.
	Sirēna, iekšējā
	LD-96
	gab.
	4
	


Rīgas Centrālcietums [image: image6.emf]Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

INIM SMARTLINE 020-4

gab.

Unipos 

FD 8030

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rokas trauksmes poga) 

Teletek MCP50

gab.

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab.

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

MINI-20000

gab. 1

2. Uztveršanas un kontroles panelis (repiter)      

SmartLet USee/LCD-Lite

gab. 1

3. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 21

4.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga)

FP3/ RD

gab. 6

5. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 6

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Bentel  J524-F

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 54

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 16

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 11

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Bentel J524-F

gab.

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab.

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab.

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab.

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

INIM SMARTLINE 020-4 

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 13

3. Dūmu detektors 

EA-318-2

gab. 14

4. Iznesamais LED indikators

VSU-01

gab. 13

5.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 15

6. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 4

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis    

INIM SMARTLINE 020-4

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 20

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 3

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 3

2. Dūmu detektors  gab. 29



4

Apsargājamā platība 

988.8 

m²

 

(ēkai 6558,6 m²)

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes

1



Apsargājamā platība 

4562,4 

m²

2

Apsargājamā platība 

1222,9 

m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes



 

Apsargājamā platība 

2884,2 

m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes



1

26

15

8

 

Apsargājamā platība 

844,30

 m² 

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes



 

Apsargājamā platība 

1668,1 

m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes


[image: image7.emf]Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Inim SmartLine 020-4

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 17

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 3

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 4

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Bentel J-424

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 71

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 6

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 7

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Inim SmartLine 020-4

gab. 2

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 3

3. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna  gab. 2

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

ESMI-ESCO-4

gab. 1

Bentel J-524-F

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 24

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 4

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 6

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Inim SMART LINE 036-4

gab. 1

2. 8 zonu paplašinātājs

SMART LINE 8Z

gab. 1

3.

Ugunsdrošības signalizācijas paneļa 

atkārtotājs

SMARTLETUSEE/LITE  

gab. 1

4. Dūmu detektors 

Unipos FD8030

gab. 68

5. Siltuma detektors

Unipos FD8020

gab. 12

6. Iznesamais indikators

RI-31

gab. 5

7.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga)

Teletek MCP50

gab. 9

8. Skaņas signalizators

HoringLih AH-03127S

gab. 6

9. Skaņas un  gaismas signalizators

HoringLih AH-03127S

gab. 6

Materiālu un iekārtu Iekārtas  tips.

nosaukums marka

1. Uztveršanas un kontroles panelis       

Bentel J-524-F

gab. 1

2. Dūmu detektors 

NB-338-2L

gab. 10

3.

Manuālās tālvadības iedarbināšanas 

ierīce (Rogas trauksmes poga) 

FP3/ RD

gab. 2

4. Ugunsdzēsības trauksmes sirēna 

AN-03127S

gab. 2

Apsargājamā platība 

840,30

  m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes



 Apsargājamā platība    m²



 

Apsargājamā platība 

1627.6

 m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes

1. Uztveršanas un kontroles panelis       



 

Apsargājamā platība 

277

  m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes



 

Apsargājamā platība 

1771,912

   m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes



Apsargājamā platība 

248,9

 m²

Nr.p.k Mērv. Sk. Piezīmes


Iļģuciema cietums [image: image8.emf]Nr.p.k. Skaits

1 1

2 39

3 12

4 5

5 4

6

7 1

1 1

2 11

3 2

4 2

1 1

2 2

3 14

4 4

5 1

6 1

1 6

2 1

3 1

1 20

2 1

1 28

2 2

1 3

1 20

2 2

1 1

2 65

3 2

1 1

2 25

3 4

4 1

1 1

1 5

2 1

1 1

Cortex 4-5

Bentel J408

 Apsargājama platība  515,6 m2.

Skaņas – gaismas signalizators 



Radioraidītājs

Uztveršanas un kontroles panelis

Materiālu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips un marka Mervienība



Apsargājamā platība 316,1 m

2

Kombinētais detektors ECO 1002/1000B gab

Siltuma detektors  ECO 1005/1000B gab

gab

gab

Piezīmes

Uztveršanas un kontroles panelis

Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  FP3/RD gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  WR2072KAC gab

Ugunsdzēsības trauksmes sirēna KG2107 gab

Bentel J424-F gab



Dūmu detektors

Skaņas – gaismas signalizators

EA-318-2

AH-031275

gab

gab



Kombinētais detektors 2451THE gab



 Apsargājamā platība 249,8 m

2

Ugunsdzēsības trauksmes sirēna KG2107 gab

Skaņas – gaismas signalizators MDL8122 gab

Dūmu detektors 2451E gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab

Ugunsdzēsības trauksmes sirēna KG2107 gab



Apsargājamā platība 56,2 m2

Kombinētais detektors 2451THE gab



Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab

 Apsargājamā platība 507,2 m2



Apsargājamā platība 122,4 m

2

Kombinētais detektors 2451THE gab



Apsargājamā platība 222,3 m2

Apsargājamā platība 51,7 m2

Kombinētais detektors 2451THE gab



Kombinētais detektors 2451THE gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab



 Apsargājamā platība 668,7 m2

Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F gab

Kombinētais detektors 2451THE gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab



 Apsargājamā platība 1465,9 m2

Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J424-F gab

Kombinētais detektors 2451THE gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab



Ugunsdzēsības trauksmes sirēna KG2107 gab

Apsargājamā platība 33,0 m2

Kombinētais detektors 2451THE gab

Manuālās tālvadības iedarbināšanas  KR72 gab



 Apsargājamā platība 48,5 m2

Kombinētais detektors 2451THE gab

Kombinētais detektors 2451THE gab



Kombinētais detektors 2451THE gab



Ugunsdzēsības trauksmes sirēna KG2107 gab

 Apsargājamā platība 14,0 m2


*Saraksti var mainīties objektu ekspluatācijas laikā. 

12. Pretendentam darbi ir jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektu lietotāju un citu tajā strādājošo darbu. Pakalpojumi, kas saistīti ar lieliem putekļiem un lielu troksni, jāveic saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pretendentam jānodrošina, ka, veicot darbus, netiek bojātas objekta telpas, datortīkli un objekta inženiertīkli, tajā skaitā telefona un interneta sakari. Ja šīs prasības neizpildes gadījumā tiek sabojātas objekta telpas, datortīkli un objekta inženiertīkli, pretendentam par saviem līdzekļiem jāveic to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.

Pretendents ir atbildīgs par pareizu un savlaicīgu atkritumu savākšanu un likvidāciju. Utilizācija jāveic saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

Pretendentam darbi jāorganizē un jāveic tā, lai pilnīgi tiktu ievēroti darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, vides aizsardzības un Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu prasības.

Pretendents visus darbus veic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.

Pretendents, veicot darbus, ievēro ugunsdrošības pasākumus, pielietojot materiālus un tehnoloģijas, kā arī ievērojot aizsardzību pret īsslēgumiem un elektrības pārslodzēm.

Pretendents nodrošina, ka darbi objektos tiek veikti saskaņā ar darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības prasībām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām un piemērojamiem standartiem.

Pretendentam darbu veikšanas laikā objektos pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā Pasūtītāja aizrādījuma pretendentam ir jālikvidē trūkumi. Atbildīgais par darba drošību un kārtību objektos ir pretendenta kontaktpersona. 
Pielikumā: Tehniskās specifikācijas 1.pielikums atsevišķā Excel faila datnē.
2. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
Saskaņā ar atklāta konkursa "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69) Nolikuma noteikumiem, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un, piekrīt izpildīt šādus pakalpojumus un darbus:

- automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - ugunsaizsardzības sistēma) remonta darbus;

- ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus;

- ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrādes darbus;

- nepieciešamības gadījumā ugunsaizsardzības sistēmas izbūvi atsevišķos posmos;

- piedalīties ugunsdrošības pārbaudēs.
Pretendents piedāvā veikt Iepirkuma priekšmetā visus norādītos Pakalpojumus par šādām cenām:
	Nr.
p.k.
	Darba/iekārtas nosaukums
 
	Mērvienība 
	Cena
EUR, bez PVN

	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - ugunsaizsardzības sistēma) remonta un izbūves darbi:

	1. 
	Adrešu konvencionālais panelis 
	1 gab. 
	

	2. 
	Konvencionālas zonas cilpas modulis 
	1 gab. 
	

	3. 
	Konvencionālas zonas modulis
	1 gab. 
	

	4. 
	Sirēnas vadības modulis  
	1 gab. 
	

	5. 
	Ieeju/izeju modulis 
	1 gab. 
	

	6. 
	Cilpas modulis 
	1 gab. 
	

	7. 
	Akumulatoru skapis 
	1 gab. 
	

	8. 
	Akumulatora baterija 7 A/h 12V
	1 gab.
	

	9. 
	Akumulatora baterija 18 A/h 12V
	1 gab.
	

	10. 
	Konvencionālais ugunsgrēka dūmu detektors  
	1 gab. 
	

	11. 
	Konvencionālais ugunsgrēka siltuma detektors 
	1 gab.
	

	12. 
	Konvencionālais ugunsgrēka kombinētais detektors 
	1 gab.
	

	13. 
	Konvencionālais ugunsgrēka detektora bāze
	1 gab.
	

	14. 
	Konvencionālā ugunsgrēka trauksmes poga iekštelpu
	1 gab.
	

	15. 
	Konvencionālā ugunsgrēka trauksmes poga ārtelpu
	1 gab.
	

	16. 
	Konvencionālas ugunsgrēka trauksmes pogas stikls
	1 gab.
	

	17. 
	Konvencionālas ugunsgrēka trauksmes pogas vāks
	
	

	18. 
	Aizsargvāks konvencionālas ugunsgrēka trauksmes pogai
	1 gab.
	

	19. 
	Konvencionālā ugunsgrēka trauksmes sirēna
	1 gab.
	

	20. 
	Konvencionālā ugunsgrēka trauksmes sirēna ar stroblampu
	1 gab.
	

	21. 
	Konvencionālais ugunsgrēka staru detektors
	1 gab.
	

	22. 
	Konvencionālais papildus indikators ugunsgrēka detektoram
	1 gab.
	

	23. 
	Adrešu ugunsgrēka detektora bāze bez izolatora
	1 gab.
	

	24. 
	Adrešu ugunsgrēka detektora bāze ar izolatoru
	1 gab.
	

	25. 
	Adrešu ugunsgrēka dūmu detektors  
	1 gab.
	

	26. 
	Adrešu ugunsgrēka siltuma detektors  
	1 gab.
	

	27. 
	Adrešu ugunsgrēka kombinētais detektors
	1 gab.
	

	28. 
	Adrešu ugunsgrēka trauksmes poga iekštelpu
	1 gab.
	

	29. 
	Adrešu ugunsgrēka trauksmes pogas ārtelpu
	1 gab.
	

	30. 
	Adrešu ugunsgrēka trauksmes pogas stikls
	1 gab.
	

	31. 
	Adrešu ugunsgrēka trauksmes pogas vāks
	1 gab.
	

	32. 
	Aizsargvāks adrešu ugunsgrēka trauksmes pogai
	1 gab.
	

	33. 
	Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēna
	1 gab.
	

	34. 
	Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar stroblampu
	1 gab.
	

	35. 
	Adrešu ugunsgrēka staru detektors
	1 gab.
	

	36. 
	Adrešu papildus indikators ugunsgrēka detektoram
	1 gab.
	

	37. 
	Aizsargreste ugunsgrēka detektoram
	1 gab.
	

	38. 
	Aizsargreste ugunsgrēka staru detektoram
	1 gab.
	

	39. 
	Aizsargreste ugunsgrēka trauksmes sirēnai
	1 gab.
	

	40. 
	Aizsargreste ugunsgrēka trauksmes sirēnai ar stroblampu
	1 gab.
	

	41. 
	Ugunsdrošie kabeļu stiprinājumi vismaz E30
	1 gab.
	

	42. 
	Ugunsdrošie cauruļu stiprinājumi vismaz E30
	1 gab.
	

	43. 
	Spēka nedegošais kabelis vismaz E30
	1 metrs
	

	44. 
	Vājstrāvas nedegošais kabelis vismaz E30
	1 metrs
	

	45. 
	Datu nedegošais kabelis vismaz E30
	1 metrs
	

	46. 
	Optiskais nedegošais kabelis vismaz E30
	1 metrs
	

	47. 
	Kabeļu kanāls
	1 metrs
	

	48. 
	Montāžas materiāli
	kompl. 
	

	49. 
	Sistēmas regulēšanas darbi
	kompl. 
	

	50. 
	Montāžas darbi
	100 m2
	

	Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi:

	51. 
	Darbu izpildes apliecinošās dokumentācijas sagatavošana (bez grafiskās daļas)
	kompl.
	

	52. 
	Izpildes shēmu sagatavošana
	100 m2
	

	53. 
	Projektēšanas darbi un būvprojekta sagatavošana
	100 m2
	

	Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbi, remontdarbu izbraukumi un piedalīšanos ugunsdrošības pārbaudē ar  Ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas pārbaudi

	54. 
	Tehniskās apkopes
(apkopju skaits atbilstoši tiesību aktiem, visos Pasūtītāja objektos)
	10 reizes 
	

	55. 
	Remontdarbu izbraukums
(uz katru Pasūtītāja objektu vismaz 1 (vienu) reizi)
	10 reizes
	

	56. 
	Darbs remontdarbu laikā (c/h)
	10 stundas
	

	57. 
	Piedalīšanos ugunsdrošības pārbaudē ar  Ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas pārbaudi
	10 stundas
	

	Piedāvātā provizoriskā
 kopējā cena*
(EUR bez PVN)

(piedāvājuma izvēles kritērijs)

(šo kopējo summu pretendents norāda EIS sistēmā)  
	


*Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visām nepieciešamās izmaksas, kuras ir attiecināmas uz Pakalpojumu pilnīgu izpildi. Citas preces vai darbi, kuri nav iekļauti "Tehniskajā specifikācijā" un "Finanšu piedāvājumā", nedrīkst būt pretrunā ar "Tehniskajā specifikācijā" noteikto vispārīgo Pakalpojumu izpildi, bet bez kuras Pakalpojuma pilnīga izpilde nav iespējama.  Pakalpojumu izmaksās iekļautas visas izmaksas, lai kvalitatīvi veiktu Pakalpojumus, t.i., darba algas, visa veida transporta izdevumi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pieskaitāmie izdevumi (virsizdevumi, peļna, attīstība utt.), samaksa par pielietojamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami veicot Pakalpojumus, kā arī  transporta izdevumi Izpildītāja speciālistu nokļūšanai uz/no Objekta. Izbraukuma uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā un netiek iekļauts piedāvājuma cenā.
Pretendentam veicot attiecīgos darbus ir jāparedz darbu izpildei nepaciešamus materiālus, mehānismus un iekārtas attiecīgajā pozīcijā ņemot vērā Pārvaldes Objektos esošās ugunsaizsardzības sistēmas. Papildus preces un remontdarbu pakalpojumus, kas nav iekļauti tabulā, Pretendentam jāsaskaņo ar Pārvaldi:
[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

PIETEIKUMS

atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju Pretendents, attiecībā uz atklāto konkursu "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69) (turpmāk – Iepirkums), piesakās piedalīties iepirkumā un apliecina, ka:
1. Pretendents apliecina, ka apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma un tā pielikumos izvirzītās prasības, tajā skaitā, apņemas izpildīt visas Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un "Finanšu piedāvājumā" izvirzītās prasības. Pretendenta piedāvājums un Nolikumā iekļautā informācija ir neatņemama Iepirkuma līguma sastāvdaļa. Līguma izpildes laikā, Pretendentam ir saistoša piedāvājumā un Nolikumā iekļautā informācija.
2. Pretendents apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar Nolikumā iekļauto Iepirkuma "Līguma projektu", tostarp, Pretendents izprot "Līguma projektā" iekļautus nosacījumus un piekrīt/apņemas izpildīt Iepirkuma līguma nosacījumus.
3. Pretendents apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
4. Pretendents apliecina, ka Iepirkumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums  un "Finanšu piedāvājums" satur komercnoslēpumu (vienas vienības cenas un/vai tāmes), un, nepiekrīt tajā iekļautās informācijas publicēšanai vai nodošanai citiem Iepirkuma pretendentiem. Piedāvājumā iekļautā informācija nav vispārpieejama (t.i., tai ir ierobežotas pieejamības, konfidenciālas vai komercnoslēpuma statuss), un, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo informāciju tikai konkrētās Iepirkuma procedūras īstenošanas nolūkiem, ievērojot PIL 14. panta otro daļu un  40. panta trešo daļu. Vienlaikus Pretendents apzinās, ka saskaņā ar Nolikuma 7.1. punktu, Pretendenta "Finanšu piedāvājumā"  norādītā kopējā piedāvātā līgumcena ir konkursa piedāvājuma izvēles kritērijs un ir izpaužams/publiskojams Iepirkuma norises laikā. Pārējās Piedāvājumā  un "Finanšu piedāvājumā" norādītās Darbu vienas vienības cenas/tāmes nav izpaužamas.
	 Pretendenta nosaukums:
	

	Pretendenta reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta PVN maksātāja reģistrācijas numurs:
	

	Ārvalstu pretendents norāda VAT kodu
:
	

	Pretendenta juridiskā adrese

(ja faktiskā biroja adrese atšķiras, jānorāda arī tā):
	

	Pretendents atbilst mikrouzņēmumam, mazajam vai vidējam uzņēmumam
 (jānorāda atbilstošais):
	

	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā
 ar tiesībām veikt konkrētos Pakalpojumus – darbības sfērā ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES DARBU VADĪŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA vai ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMU UN TĪKLU BŪVDARBU VADĪŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA:
	Būvkomersanta reģistrācijas numurs:__________
Statuss: Aktīvs.
Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību:_________________________

_______________________________________

	Saskaņā ar PIL 42. panta trešās daļas 4. punktu, lūdzam norādīt personas, kurām ir izšķirošā ietekme
 Pretendentā uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē:
	[norādīt, vai ir/nav attiecināms]

	Pretendenta rekvizīti:
	

	Banka:
	

	Konta numurs:
	

	BIC/S.W.I.F.T. kods:
	

	Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu (saziņai ar Iepirkuma komisiju):
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Elektroniskais e-pasts:
	

	Elektroniskā E-adrese
:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Iepirkuma līguma paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss:
	

	Vārds, uzvārds, amats:
	

	Līguma parakstīšanas forma:

Lūdzam norādīt, vai Pretendents piekrīt līgumu noslēgt elektroniskā formā, parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (eDoc formātā
).
Ārvalstu pretendentam ir iespēja parakstīt līgumu elektroniski ASIC-E formātā
.
	

	Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā kā kontaktpersona ikdienas saziņai un līguma koordinācijas jautājumos):
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Elektroniskā e-pasta adrese:
	

	Tālruņa numurs:
	


5. Pretendents apliecina, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi.

6. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

7. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

8. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	8.1. Ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	☐
	8.2. Tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


9. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 8.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

9.1. cenām;

9.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

9.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

9.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām; 

9.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis Iepirkums.

10. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 8.2. apakšpunktu.

11. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10%  (desmit procentu) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas
 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


4. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

ĀRVALSTĪS REĢISTRĒTO PERSONU SARAKSTS

atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
Ārvalstīs reģistrēto personu sarakstā norādāma informācija par Pretendenta (t. sk., katra personu apvienības vai personālsabiedrības biedra vai apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) amatpersonām:

	Komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs:
	Amatpersonas

vārds, uzvārds
	Personas kods / vai dzimšanas datums/mēnesis/gads / un izcelsmes valsts nosaukums (valstspiederība)
	Amatpersonas statuss:

pretendents vai pretendenta amatpersona –

pretendenta valdes vai padomes loceklis;

patiesā labuma guvējs;

persona, kurai ir izšķirošā ietekme; pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists;

vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

	[Komersanta-juridiskās personas nosaukums

/reģistrācijas numurs]
	[Vārds, Uzvārds]
	[personas kods] vai [datums/mēnesis/gads]

[izcelsmes valsts (valstspiederība)]
	[amata nosaukums]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pielikumā: Pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju oficiālas izziņas
, kas apliecina, ka uz iepriekš minētām ārvalstu juridiskām un fiziskām personām neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Ar šo, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par šajā Ārvalstīs reģistrēto personu sarakstā ietverto informāciju, un, atbilstību PIL un Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā, apliecina, ka šajā dokumentā sniegtā informācija un dati ir patiesi, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā:
[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
5. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM / 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURĀM PRETENDENTS BALSTĀS

[šo veidlapu aizpilda un paraksta Apakšuzņēmējs vai Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs 
/vai Persona uz kuras spējām Pretendents balstās Iepirkumā]

           Ar šo, apliecinu, ka piedalīšos /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ piedāvājumā, atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (identifikācijas numurs IeVP 2024/69), kā Apakšuzņēmējs /vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai pierādītu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām. Apliecinu, ka esmu gatavs izpildīt man nodoto līguma daļu gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības noslēgt līgumu, nodrošināšu šajā apliecinājumā norādīto.  Apakšuzņēmējs (informācija par Apakšuzņēmēju, kā arī visiem apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem)/ vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās [- aizpildīt atbilstošo]:
	Nosaukums/ vai personas vārds, uzvārds

	

	Vienotais reģistrācijas Nr./

vai personas kods

	

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr. Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā

	

	Juridiskā adrese:

	

	Atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [- norādīt atbilstošo]:
	

	[aizpilda Apakšuzņēmējs] - Saskaņā ar PIL 63. panta trešo daļu, lūdzam norādīt Apakšuzņēmēja saistīto uzņēmumu
 [ja attiecināms]:
	


Apakšuzņēmējam/vai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nododamo pakalpojumu/darbu summa (EUR, bez PVN), veids un apjoms: 

	Nododamo pakalpojumu/darbu summas vērtība

(EUR, bez PVN) no kopējās līgumcenas:
	___________________ EUR, bez PVN

	Nododamo pakalpojumu/darbu īss apraksts (veids un apjoms):
	

	[aizpilda Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās] - Līguma izpildei nododamo resursu uzskaitījums un piekrišana:


	1.) attiecīgā persona reāli sniegs darbus un/vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
2. kuru iepirkuma priekšmeta prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta? [uzskaitīt/aprakstīt];

3. attiecīgā persona piekrīt piedalīties Iepirkuma līguma izpildē;

4. attiecīgai personai ir nepieciešamie resursi, uz kuriem pretendents balstās, iesniedzot piedāvājumu un, šie resursi pretendentam tiks nodoti un būs pretendenta rīcībā visu Iepirkuma līguma izpildes laiku, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

[..]


Apakšuzņēmēja/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksttiesīgā amatpersona:

	
	
	
	
	

	vieta
	datums
	amats
	paraksts
	amatpersonas vārds, uzvārds


6. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU/PAKALPOJUMU SARAKSTS
atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
 [šo veidlapu aizpilda un paraksta Pretendents]

	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja
(tai skaitā, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja) nosaukums
	Vienotais reģistrācijas Nr. Uzņēmumu reģistrā; un Būvkomersanta reģistrācijas Nr. Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā
	Juridiskā adrese (ja atšķiras no biroja adreses)
	Informācija, vai komersants ir mazais
 vai vidējais
 uzņēmums
	Nododamo Darbu/

pakalpojumu īss apraksts (veids un apjoms):

	Nododamo pakalpojumu/darbu summas vērtība
(EUR, bez PVN) no kopējās līgumcenas:

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ar šo [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] apliecina, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie personāla un tehniskie resursi Pakalpojumu veikšanai Iepirkuma līguma ietvaros, tajā skaitā arī šādu uzņēmēju resursi, kurus līguma ietvaros iesaistīsim kā apakšuzņēmējus (tostarp, arī kā apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) un ar kuriem ir panākta vienošanās par to līdzdalību Iepirkuma līguma izpildē:

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 

7. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam
SARAKSTS Nr.1

(atbilstoši Nolikuma 4.3.punktam)
atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
	Nr.

p.k.


	Pasūtītāja (iestādes, privātpersonas, komersanta, uzņēmuma) nosaukums

/adrese/

kontaktpersona atsauksmju sniegšanai

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):
	Pakalpojuma
/darbu sniegšanas objekts/adrese:


	Pakalpojuma/darbu priekšmets/veids
:
	Izpildīto pakalpojumu/darbu
laika periods

(uzsākšanas-pabeigšanas datums/mēnesis/gads):



	1.
	[Pasūtītājs. Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts]
	[Objekts, adrese]
	[Aizpilda Pretendents atbilstoši Nolikuma 4.3.punktā izvirzītajām prasībām]
	[no - līdz]

	...
	
	
	
	


       
Pielikumā:  Pasūtītāju atsauksmes
.
Ar šo, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka ar šo Pretendents uzņemas pilnu atbildību par šajā Sarakstā Nr.1 ietverto informāciju, un, atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā:
[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
8. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

SARAKSTS Nr.2

(atbilstoši Nolikuma 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9. punktam)

atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
	Nr.

p.k.


	Plānotā pozīcija (amats) līguma izpildē (**) tiks Pretendents
	Vārds, uzvārds
	Speciālista sertifikāts
Licences /Apliecības/diploma Nr./izdevējiestāde
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv (*)

	1.
	DARBU VADĪTĀJS
	[Vārds, uzvārds]


	Sertifikāta Nr.___________, kas atrodams Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvscpeciālistu reģistrā
[elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikāts vai elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikāts]
	[A]

	2.
	PROJEKTĒTĀJS
	[Vārds, uzvārds]


	Sertifikāta Nr.___________, kas atrodams Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvscpeciālistu reģistrā

[sertifikāts elektroietaišu vai elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā]
	[A]

	3.
	SPECIĀLISTS, kuram ir piešķirta vismaz Bz vai B vai Cz vai C elektrodrošības grupa
	[Vārds, uzvārds]


	Speciālista sertifikāts

Licences /Apliecības/diploma Nr. -----, izdevējiestāde;
[Ieguvis kvalifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības"]
	[A]

	4.
	SPECIĀLISTS, kuram ir piešķirta vismaz Bz vai B vai Cz vai C elektrodrošības grupa
	[Vārds, uzvārds]


	Speciālista sertifikāts

Licences /Apliecības/diploma Nr. -----, izdevējiestāde;
[Ieguvis kvalifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības"]
	[A]

	5.


	SPECIĀLISTS, kurš ir apmācīts un sertificēts darbam ar BOSCH Sistēmu: BOSCH integrācijas platforma Bosch Building Integration System BIS
	[Vārds, uzvārds]


	Speciālista sertifikāts

Licences /Apliecības/diploma Nr. -----, izdevējiestāde - Bosch;

	[A]

	6.


	SPECIĀLISTS, kurš ir apmācīts un sertificēts darbam ar BOSCH Sistēmu: uguns atklāšanas un trauksmes sistēma (UATS) BOSCH FIRE PANEL EXPERT līmenis
	[Vārds, uzvārds]


	Speciālista sertifikāts

Licences /Apliecības/diploma Nr. -----, izdevējiestāde - Bosch;

	[A]


NB! Pretendentu ievērībai:

· minētā personāla (speciālistu) funkcijas plānotā Iepirkuma līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija (sertifikāti);
· pretendentiem, līguma izpildes laikā ir tiesības piesaistīt, pēc nepieciešamības, papildus tehniskā atbalsta personālu (piemēram, metinātājus; gāzes infrastruktūras iekārtu un aprīkojuma montāžas darbu veicējus; gāzesvadu izolētājus; būvdarbu veicējus; u.tml.).
(*) norāda uzņēmumu un vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 

A – Pretendenta (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) resurss,

B – apakšuzņēmēja – komersanta resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

(**) iekavās norāda amatu un uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds).

Pielikumā Sarakstam Nr.2 tiek pievienoti sekojoši dokumenti:
1) Speciālistu Apliecinājumi (sk. Nolikuma 10. pielikumu);

2) Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3) Ja norādītais speciālists nav Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks vai apakšuzņēmēja - komersanta darbinieks, bet savstarpējās attiecības tiks nodibinātas, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi, gadījumā, ja Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam, tad ir jāiesniedz Apliecinājums, ka starp Pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai tiks slēgts uzņēmuma līgums.
Ar šo [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie kvalificētu/sertificētu speciālistu resursi pakalpojumu sniegšanai Iepirkuma līguma ietvaros, un, ar kuriem ir panākta vienošanās par to iesaistīšanos Iepirkuma līguma izpildē. Pretendents apliecina, ka, ar šo, Pretendents uzņemas pilnu atbildību par šajā Sarakstā Nr.2 ietverto informāciju, un, atbilstību Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā:

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 

9. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(par speciālista gatavību piedalīties Nolikumā noteiktā Iepirkuma priekšmeta realizācijā)

Ar šo, es,  [Vārds, Uzvārds] apņemos strādāt pie iepirkuma "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69) līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts Pretendenta [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] piedāvājumā, amatā – [Darbu vadītājs; Projektētājs; Speciālists], gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā, par kuriem apņemos informēt. Apzinos, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā norādīto/-s speciālistu/-us vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu PIL 62.panta pirmās, otrās un sestās daļas kārtībā
.
	Vārds, Uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


10. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

APLIECINĀJUMS

atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
(Vieta), (Datums)
(Dok. Nr.)


Ar šo, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ (turpmāk – Pretendents), apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot atklātā konkursa "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2024/69) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, Pretendenta darbinieki/speciālisti tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijās, kā arī, par nepieciešamību izpildīt  ieslodzījuma vietu amatpersonu likumīgas prasības: Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Pretendenta transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:


1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;


2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei; 


3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:  Krimināllikuma; Administratīvās atbildības likuma; Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikuma; Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikuma;


4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.


Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.


Pretendents informē darbiniekus/speciālistus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku/speciālistu instruktāžu.


Ja Pretendenta darbinieks/speciālists atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pretendenta darbiniekam/speciālistam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Pretendenta vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.
[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 
11. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR MATERIĀLU UN KOMPONENŠU IZCELSMES

/RAŽOŠANAS VALSTI

atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69)
             (Vieta), (Datums)                                                                                           (Dok. Nr.)

Ar šo, [Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.], apliecinām, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2024/69) “Tehniskajā specifikācijā” un “Finanšu piedāvājumā” norādīto Pakalpojumu izpildei: netiks izmantoti materiāli un komponentes, kuru izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievija.
[datums;  amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums

12. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

APLIECINĀJUMS

PAR CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANU
(Vieta), (Datums)
                                                                                 (Dok. Nr.)

Ar šo, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka gadījumā, ja atklātā konkursa "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69 (turpmāk – Iepirkums) rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma līgums ar Pretendentu, apliecinām, ka Pretendents veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu Iepirkuma līguma izpildes laiku saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto.
[amats;   vārds, uzvārds]

(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās
 personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
13. pielikums

atklāta konkursa

Nr. IeVP 2024/69
Nolikumam

LĪGUMS Nr. _____ [projekts]
"Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi"
Rīgā


               

                            Datums skatāms laika zīmogā

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieka pulkveža Dmitrija Kaļina personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumu Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 [vārds, uzvārds vai firmas nosaukums], [personas kods vai vienotās reģistrācijas nr.], [adrese], [juridiskām personām – likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona], tās _____ personā,  kurš/-a darbojas uz statūtu/vai pilnvaras pamata [vai, kas rīkojas pamatojoties uz __________], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja atklāta konkursa "Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkope un remonta darbi", iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2024/69, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš:
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem, kvalitatīvi un norādītajā laikā izpildīt ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkopes un remonta darbu pakalpojumus (turpmāk visi kopā vai katrs atsevišķi – Pakalpojums/-i) Pasūtītāja objektos, kuru atrašanās vieta norādīta Iepirkuma nolikuma 1.5.2. punktā (turpmāk – Objekts/-i), un, pārdod un piegādā Pasūtītājam sistēmu elementus (turpmāk – Prece/-s). Objektos sniedzamo Pakalpojumu apraksts, izpildes kārtība un cena noteikta saskaņā ar Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikuma "Tehnisko specifikāciju" (turpmāk – 1. pielikums) un Iepirkumam iesniegto Izpildītāja "Finanšu piedāvājumu" (turpmāk – 2. pielikums), kuri visi kopā noformēti kā šī Līguma pielikumi un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, un, Līguma darbības laiks ir 36 (trīsdesmit seši) kalendāra mēneši, vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir iegādājies Pakalpojumus un Preces par 2.1. punktā noteikto Līguma summu, ja šāds apstāklis iestājas ātrāk. Šī Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās saistības.
1.3. Parakstot Līgumu Puses ir vienojušās, ka Līguma darbības termiņu, rakstveidā savstarpēji vienojoties, var pagarināt, gadījumā, ja neatkarīgu no Pasūtītāja iemeslu dēļ, netiks noslēgts nākamās iepirkuma procedūras līgums par Pakalpojumu nodrošināšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām. Minētajā gadījumā, Puses var pagarināt Līguma darbības termiņu uz laiku, kamēr stāsies spēkā jauns iepirkuma procedūras līgums par Pakalpojumu nodrošināšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība:
2.1. Līgumcena par Līguma 1.1. punktā visiem noteiktajiem Pakalpojumiem un Precēm kopā, visā Līguma darbības laikā, ir līdz 100 000,00 euro (viens simts tūkstoši euro un nulle centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Nodoklis).
2.2. Pasūtītājam Līguma darbības laikā nav pienākums apgūt visu Līguma 2.1. punktā norādīto kopējo Līgumcenu, ja Līguma darbības laikā konstatēts, ka kādā no Objektiem nav nepieciešami Pakalpojumi vai Preces, vai arī to apjoms ekspluatācijas laikā samazinās, nekā Līguma 1. vai 2. pielikumā noteiktais apjoms. Izpildītājam nav tiesības pieprasīt, lai Pasūtītājs Līguma darbības laikā pasūtītu un apmaksātu Preci un Pakalpojumu Līguma 1. vai 2. pielikumā noteiktajā pilnā apjomā.
2.3. Puses piemēro Nodokli saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

2.4. Līguma 2.1. punktā norādītā kopējā summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apkopoju un remontdarbu izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Par Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Iepirkuma piedāvājumā, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu.

2.4. Izpildītājs rēķinu un/vai Nodošanas - pieņemšanas aktu par faktiski veiktajiem Pakalpojumiem vai piegādātajām Precēm nosūta (sk. Līguma 11.2.2. punktu) saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim. Izpildītājs Nodošanas - pieņemšanas aktā neiekļauj Pakalpojumus vai Preces, ja ir konstatēti trūkumi vai piegādes, kuras nav veiktas. Pēc Nodošanas - pieņemšanas akta saskaņošanas, Izpildītājs paraksta to un nosūta Nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanai Pasūtītāja pārstāvim. Pasūtītāja pārstāvis paraksta Nodošanas - pieņemšanas aktu un nosūta Izpildītājam. 

2.5. Pēc Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs sagatavo rēķinu par attiecīgajā laika periodā faktiski izpildītiem Pakalpojumiem un/vai piegādātajām Precēm un nosūta uz Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, Iepirkuma ID Nr. IeVP 2024/69, katra izpildītā Pakalpojuma un/vai piegādātās Preces daudzumu, to vienības cenu, Nodokļa likmi un kopējo maksājamo summu, abu Pušu parakstītā/akceptētā Nodošanas - pieņemšanas akta datumu vai pievieno rēķinam parakstītā Nodošanas - pieņemšanas akta datni.

2.6. Pasūtītājs par saņemto Pakalpojumu vai Preci norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 2.5. punktā minētā rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā. Samaksa par Pakalpojumu vai Preci tiek aprēķināta un veikta atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam katrā Objektā un attiecīgi piegādāto Preču apjomam.

2.7. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez pašrocīgi veikta Pušu paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti saskaņošanai uz Pasūtītāja kontaktpersonas elektronisko e-pasta adresei.  Ja Izpildītājs iesniedz elektronisko rēķinu, tam jāatbilst Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība".
2.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu aktu vai rēķinu, Pasūtītājs šādu dokumentu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu dokumentu. Šādā situācijā, dokumenta apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto aktu vai rēķinu.

2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no maksājuma, kas Izpildītājam pienākas, pamatojoties uz Līgumu, pirms tā izmaksas  Izpildītājam.
2.10. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Samaksa par papildus precēm, darbiem vai pakalpojumiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta. Nekvalitatīvi vai Līgumam neatbilstoši veikti Pakalpojumi netiek pieņemti un netiek apmaksāti līdz defektu vai neatbilstību novēršanai un šo Pakalpojumu pieņemšanai no Pasūtītāja puses.
3. Pušu pienākumi un tiesības:
3.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

3.1.1. garantēt piegādātās Preces un sniegtā Pakalpojuma apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

3.1.2. koordinē Pakalpojuma un Preces pasūtīšanu un pieņemšanu;

3.1.3. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu, pasūtījumam un Līguma 1. vai 2. pielikumam neatbilstošu Preci un /vai nepieņemt nekvalitatīvi sniegto un/vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu, informējot par to rakstveidā Piegādātāju;
3.2. Pakalpojuma sniegšana, Preces pirkšana, pārdošana un piegāde, notiek saskaņā ar Piegādātājam iesniegtu Pasūtītāja pasūtījumu. Atbilstoši Līguma 1.pielikuma 2.punktam, Pasūtītājam ir tiesības precizēt savu vajadzību Līguma darbības laikā, un, pasūtīt Līguma 1. un 2. pielikumā neparedzētos/neiekļautos papildus pakalpojumus, darbus vai preces. Nosakot, ka Pasūtītājs var pasūtīt no Izpildītāja arī citas preces, darbus vai pakalpojumus (t.i., neparedzētos/neiekļautos pakalpojumus, darbus vai preces), kuri nav iekļauti Līguma 1. vai 2. pielikumā, vai, kuru nepieciešamība Pasūtītājam, uz Līguma noslēgšanas dienu, nav precīzi bijusi zināma vai objektīvi paredzama. Tādējādi, atbilstoši Pasūtītāja individuālām saimnieciskām vajadzībām un objektīvai nepieciešamībai, ja Līguma darbības laikā, Pasūtītājam būs nepieciešami darbi, pakalpojumi vai preces, kuras nav iekļautas Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un "Finanšu piedāvājumā", šādas preces var tikt pasūtītas vai darbi un pakalpojumi notiks - tikai pēc to cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
3.3. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

3.3.1. nodrošināt 2.pielikumā minētajai Precei un Pakalpojumam nemainīgu cenu visā Līguma darbības laikā. Preces un pakalpojuma cenas, kuri nav minēti 2.pielikumā, saskaņot ar Pasūtītāju;

3.3.2. piegādājot Pasūtītājam Preci un/vai sniedzot Pakalpojumu, noformēt un nodrošināt nepieciešamos dokumentus (pavadzīmes, kvalitāti apliecinošus dokumentus, atskaites u.c.);

3.3.3. garantēt Preces apjomu un specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam, preces kvalitātes atbilstību tās kvalitāti apliecinošiem dokumentiem;

3.3.4. nodrošināt, ka Preci piegādā un Pakalpojuma sniegšanu nodrošina tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuriem ir darbu izpildei atbilstošā kvalifikācija;

3.3.5. atbildēt par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu normatīvo aktu ievērošanu, Līguma darbības laikā, tai skaitā savu darbinieku instruktāžu. Ievērot ieslodzījuma vietās esošo kārtību, un, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus;

3.3.6. nodrošināt Pakalpojumiem kvalitātes garantijas: par Līguma prasībām atbilstošiem Pakalpojumiem, Līguma ietvaros, saprotami darbi un Pakalpojumi, kas atbilst Līguma noteikumiem. Kvalitatīvi darbi un Pakalpojumi, Līguma izpratnē, ir darbi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz darbu un Pakalpojumu izpildi:

3.3.6.1. Izpildītājs apliecina, ja būvizstrādājumu, materiālu/Preču, iekārtu un konstrukciju ražotājs (pārdevējs, piegādātājs) nosaka vai piedāvā labākus noteikumus un garāku garantijas laiku par šajā punktā noteikto, spēkā ir ražotāja noteikumi;
3.3.6.2. garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 3.3.6. un 3.3.6.1. punktā, Izpildītājs ar savu darbaspēku un par saviem finanšu līdzekļiem novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc darbu vai Pakalpojumu pieņemšanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
3.4. Izpildītājam ir tiesības, jebkurā brīdī samazināt Preces vai Pakalpojuma Līguma 1. vai 2. pielikumā norādītās cenas, rakstveidā vienojoties par to ar Pasūtītāju;
3.5. Izpildītājs, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iesniedz Pasūtītājam šādas apdrošināšanas polises, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu, tai skaitā, iesniedz apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus: Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto, tai skaitā:

3.5.1. minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā, apdrošinātājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Tāpat, apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti visā Līguma darbības termiņa laikā;
3.5.2. Izpildītājs nav tiesīgs veikt jebkādus Pakalpojumus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta persona veic kādus darbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no šī Līguma apdrošināšanas polisēm;
3.5.3. Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Izpildītājs;
3.5.4. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam Pasūtītājam, un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir ierosināta maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts.
4. Preces piegāde, Pakalpojuma izpilde un pieņemšana:
4.1. Izpildītājs, ievērojot Preces piegādes, uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus, Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, ar savu transportu un par saviem līdzekļiem, piegādā Preci Pasūtītājam, pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu. Preces piegādes un Pakalpojuma sniegšanas vietas ir norādītas Līguma 1. pielikumā.

4.2. Izpildītājs piegādā Preci un sniedz Pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas pasūtījumam. Izpildītājs piegādā Preci un sniedz Pakalpojumu ne ilgāk kā 7 (septiņu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītāja atbildīgā persona nosūtīja paziņojumu par Preces piegādi vai Pakalpojuma sniegšanu.

4.3. Katrā Preces piegādes gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Preču pavadzīmi vai rēķinu. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kad Pasūtītājs ir parakstījis pavadzīmi vai rēķinu.
4.4. Pakalpojuma pieņemšana notiek ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Pakalpojums ir uzskatāms par izpildītu ar nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi.

4.5. Preces piegādes un Pakalpojuma sniegšanas laiku Izpildītājs saskaņo rakstiski (elektroniski) vai telefoniski ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu.

4.6. Preces vai Pakalpojuma izpildes atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona, parakstot pavadzīmi vai rēķinu, vai nodošanas - pieņemšanas aktu. 

4.7. Par Preces pieņemšanas brīdī atklātajiem sortimenta, daudzuma vai citiem trūkumiem un defektiem, tiek noformēts defektu akts. 

4.8. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma 4.7. punktā minēto defektu un trūkumu novēršanu nekvalitatīvas un neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un atbilstošu Preci 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma 4.7. punktā minētā akta noformēšanas.

4.9. Ja pēc Preces pieņemšanas Pasūtītājs konstatē Preces trūkumus un defektus vai Pasūtītājam rodas cita veida iebildumi par Preces atbilstību Līguma nosacījumiem, Pasūtītājam, ir tiesības iesniegt pretenziju Izpildītājam 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no pavadzīmes vai rēķina, vai nodošanas - pieņemšanas akta, parakstīšanas brīža.

4.10. Ja Pasūtītājs iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju Līguma 4.9. punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājs veic Preces apmaiņu pret atbilstošu Preci par saviem līdzekļiem ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotajā termiņā.

4.11. Ja Izpildītājs neakceptē Līguma 4.9. punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pasūtītāju pretenzijā norādītās Preces apmaiņas termiņu, Pasūtītājs var veikt Preces kvalitātes ekspertīzi.

4.12. Ja Līguma 4.11. punktā minētās ekspertīzes rezultātā konstatēts, ka Izpildītājs ir veicis nekvalitatīvas vai neatbilstošas Preces piegādi, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem veic nekvalitatīvas vai neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un atbilstošu Preci 7 (septiņu) darbdienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

4.13. Izpildītājs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai kontaktpersonai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

4.13.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

4.13.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

4.13.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

4.14. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 4.13. punktā norādītās prasības.

4.15. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 4.13. punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.
5. Pušu atbildība:
5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un apņemas atlīdzināt viens otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus, izņemot gadījumos, kas tieši paredzēti Līgumā. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, Puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

5.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par saņemto Pakalpojumu vai Precēm Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam  līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās konkrētā pasūtītā Pakalpojuma vai Preces cenas (neskaitot Nodokli) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no konkrētā pasūtītā Pakalpojuma vai Preces cenas (neskaitot Nodokli).

5.3. Ja Izpildītājs neizpilda Pakalpojumu vai nepiegādā Preci Līgumā noteiktajos termiņos/laikā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no termiņā neizpildītā Pakalpojuma vai nepiegādātās Preces cenas (neskaitot Nodokli) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no konkrētā neizpildītā Pakalpojuma vai nepiegādātās Preces cenas (neskaitot Nodokli).

5.4. Ja Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu nav nodrošinājis speciālista ierašanos Pakalpojuma sniegšanas vietā, vai, Izpildītāja veikto Pakalpojumu kvalitātē konstatējami trūkumi, par ko Pasūtītājs rakstveidā ir informējis Izpildītāju, bet Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš pretenzijā fiksētās neatbilstības vai trūkumus, tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 euro (piecdesmit euro un nulle centi, neskaitot Nodokli) apmērā par katru Pakalpojuma pasūtījuma nenodrošināšanas gadījumu. 

5.5. Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad visi maksājumi ir veikti. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs, ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, nepilda savas Līguma ietvaros uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības, Līguma 8.4. punktā noteiktā kārtībā, vienpusēji lauzt Līgumu, bet Izpildītājs apņemas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 2.1. punktā noteiktās kopējās Līgumcenas un Pasūtītājam jau nodoto/izpildīto Pakalpojumu un piegādāto Preču kopējās summas. 

5.7. Pasūtītājam radītos visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam pilnā apjomā.

6. Nepārvaramas varas apstākļi:

6.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu. Par nepārvaramu varu šī Līguma izpratnē netiek uzskatīti Covid-19 seku radītie apstākļi Izpildītājam, kuru rezultātā netiek pildītas vai tiek kavētas Līguma saistības pret Pasūtītāju.
6.2. Ja Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 6.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība:

7.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana:
8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noradītajā kārtībā. Visi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveida vienošanās formā, un, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.2. Būtiskus grozījumus Līgumā var veikt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā norādītajai kārtībai, tai skaitā, ja:
8.2.1. darbu/Pakalpojumu izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, un tml., atklājas, ka nepieciešami papildus tādi darbu vai pakalpojumu apjomi, vai preces, kuri visi vizuāli pirms tam nebija noteikti, bet tie ir nepieciešami darbu pilnīgai nodošanai Pakalpojumu mērķa sasniegšanai;
8.2.2. darbu/Pakalpojumu izpildes laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu darbus vai Pakalpojumus, kuri nav iekļauti Līgumā vai Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā vai Finanšu piedāvājumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem Pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu Pakalpojumi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes, kuru dēļ Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos Pakalpojumus;
8.2.3. Puses savstarpēji vienojoties var pagarināt Līguma darbības termiņu, gadījumā, ja tas ir nepieciešams, ņemot vērā objektīvus iemeslus, kurus Puses nevarēja paredzēt šī Līguma parakstīšanas brīdī.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Izpildītāja piedāvātos Līguma grozījumus, ja tie neatbilst Līguma vai Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, vai Izpildītājs nespēj iesniegt Līguma grozījumus pamatojošus dokumentus, vai iesniegtie dokumenti nav pietiekams pamatojums Līguma grozījumu veikšanai, tai skaitā, ja no Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem nav objektīvi izsecināmi grozījumu veikšanai nepieciešami fakti un cēlonis.
8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs daļēji vai pilnībā neievēro/nepilda Līguma noteikumus.
8.5. Pirms Līguma laušanas, pamatojoties uz Līguma 8.4. punktu, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par Līguma noteikumu neievērošanu.
8.6. Līguma 8.4. punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) kalendārajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas (ierakstīts pasta vai e-pasta sūtījums) dienas.
8.7. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar likumīgiem un objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas vai nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
8.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja, Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

9. Apakšuzņēmēji un personāls:
9.1. Izpildītāja apakšuzņēmēju un speciālistu (personālu), kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēju un speciālistu (personālu), uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist Līguma 9.1. punktā minētā apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.2.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem vai speciālistiem;
9.2.2. ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju vai speciālistu, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam vai speciālistam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
9.3. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

9.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
9.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Pakalpojumu izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs nepiesaistītu Pakalpojumu izpildē trešās personas, tai skaitā apakšuzņēmējus, kuri nav saskaņoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.6. Trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, pieaicināšana Pakalpojumu izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

10. Fizisko personu datu un informācijas aizsardzība:
10.1. Personas datus, kurus Līguma izpildes nolūkā Pasūtītājs nodevis Izpildītājam vai Izpildītājs ieguvis no citām personām (turpmāk – Personas dati), Izpildītājs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasībām un Pasūtītāja norādījumiem.
10.2. Līguma izpratnē Pasūtītājs ir Personas datu pārzinis, bet Izpildītājs ir Personas datu apstrādātājs.
10.3. Izpildītājs veic Personas datu apstrādi tikai Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei.
10.4. Izpildītājs nedrīkst tam nodoto Personas datu apstrādē iesaistīt apakšuzņēmējus, kā arī veikt Personas datu nodošanu vai nosūtīšanu trešajām personām, kā arī uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
10.5. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniedz Pasūtītājam:
10.5.1.  informāciju, kas tam nepieciešama, sniedzot atbildi uz datu subjekta pieprasījumu par Personas datu apstrādi Līguma ietvaros;
10.5.2.  informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu, ka Izpildītājs veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.
10.6. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja veiktās Personas datu apstrādes atbilstību, brīdinot par to Izpildītāju vismaz piecas darbdienas iepriekš.
10.7. Izpildītājs dzēš vai nodod atpakaļ Pasūtītājam Līguma izpildes ietvaros saņemtos Personas datus ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Līguma saistību izpildes vai Līguma izbeigšanās dienā (atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais), ja Latvijas Republikas normatīvie akti nenoteic Izpildītājam pienākumu tos glabāt ilgāk.
10.8. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski apliecina Personas datu dzēšanu saskaņā ar Līguma 10.7. punktu.
10.9. Puses informē viena otru par konstatētiem Personas datu aizsardzības pārkāpumiem (datu incidentiem) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no katra attiecīgā Personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas brīža, paziņojot par to Puses kontaktpersonai.

11. Par Līguma izpildi atbildīgās personas, un, citi noteikumi:
11.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus trešajai personai.
11.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

11.2.1. Izpildītāja atbildīgā/pilnvarotā kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi:
	Vārds, uzvārds:
	

	Telefona Nr. 
	 

	E-pasta adrese:
	


Par Līguma izpildi atbildīgā kontaktpersona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, par darbos un Pakalpojumos izmantojamo materiālu/Preču saskaņošanu, par rēķinu, tāmju un aktu iesniegšanu un parakstīšanu.

11.2.2. Pasūtītāja atbildīgās/pilnvarotās kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:
	Vārds, uzvārds:
	

	Telefona Nr. 
	

	E-pasta adrese:
	


Pasūtītāja pārstāvis ir par Līguma izpildi pilnvarotā un atbildīgā kontaktpersona no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi un veic darbu/Pakalpojumu un Preču piegādes norises uzraudzību. Pasūtītāja pārstāvis ir atbildīgs par Līguma darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, par darbos/Pakalpojumos izmantojamo materiālu/Preču saskaņošanu, par rēķinu un tāmju saņemšanu, to saskaņošanu un aktu parakstīšanu.

11.3. Pušu pilnvarotajām kontaktpersonām papildus tiek noteiktas šādas tiesības:

11.3.1. pieteikt un saskaņot Pakalpojumu, darbu, Preču piegādes izpildes formu, laiku, vietu, termiņus un apjomus;

11.3.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;

11.3.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīviem darbiem, tai skaitā darbu maiņu pret atbilstošas kvalitātes darbiem;

11.3.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

1.4. Pušu pilnvarotajām kontaktpersonām nav tiesību veikt labojumus vai vienpersoniski izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos. 

11.5. Pušu pilnvarotās kontaktpersonas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma 11.2. punktā minētos rekvizītus (tālruņa numuru un e-pasta adreses). 

11.6. Ienākot vai iebraucot Pasūtītāja objektā Izpildītāja darbinieks/transportlīdzekļa vadītājs:
11.6.1. izpilda transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma: Krimināllikuma; Administratīvās atbildības likuma; Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 43. panta; Latvijas Sodu izpildes kodeksa, Divpadsmitās "A" nodaļas Administratīvie pārkāpumi kriminālsodu izpildes jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 76.1 panta; Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikuma; Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikuma;

11.6.2. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā;

11.6.3. Izpildītājs, pirms (t.i., ne vēlāk, kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst. 15.00) ierašanās ieslodzījuma vietā, elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

11.6.3.1. Izpildītāja darbinieka/transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norādam dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

11.6.3.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā.
11.7. Līguma 11.6. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam un piesaistītajiem speciālistiem (personālu), kurus Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.
11.8. Ja Izpildītāja darbinieks vai piesaistītais speciālists atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas amatpersonas, transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam/speciālistam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

11.9. Puses garantē, ka personām, kuras slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
11.10. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
11.11. Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.
11.12. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos.
11.13. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgā persona vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, tad Puse 7 (septiņu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par Pusi.
11.14. Par paziņošanas dienu uzskatāma:
11.14.1. diena, kad paziņojums iesniegts otrai Pusei tās atbildīgajai, paraksttiesīgajai vai par Līguma koordinācijas jautājumiem atbildīgajai personai;

11.14.2. nākamā darbdiena, ja iepriekšējā darbdienā no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 paziņojums bijis nosūtīts e-pastā uz otras Puses Līgumā noteikto e-pasta adresi;

11.14.3. septītā diena pēc tam, kad Paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja Paziņojums nav nosūtīts Līguma 11.14.1. punktā noteiktajā kārtībā.

11.15. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

11.16. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.
11.17. Līgums sagatavots latviešu valodā kopā uz ________ (_____________) lapām, tajā skaitā, Līguma 1.pielikums un 2.pilikums pievienoti kā atsevišķi dokumenti dažādos datņu formātos. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma  parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejami abpusēji parakstīti Līgumi elektroniskā formātā.
12. Pušu rekvizīti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ieslodzījuma vietu pārvalde

	___________________________

	Reģistrācijas Nr.90000027165

Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, 

LV-1009
	Reģistrācijas Nr. _______________
Juridiskā adrese: ________________

	Banka: Valsts kase

Konts: LV93TREL2190468043000
	Banka: _____________

Konts: ______________

	Kods: TRELLV22
	Kods: ______________

	Priekšnieks  pulkvedis
___________________D.Kaļins

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/
	[amats]

_________ [vārds, uzvārds]
/paraksts, paraksta atšifrējums/       


ŠIS LĪGUMS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
[image: image9.png]



� Iepriekšējais informatīvais paziņojums pieejams IUB PVS: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/46a55a5c-99db-405a-955b-5fb5e4ecec0e


� Paziņojums par apspriedi pieejams IUB PVS: https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/83fdb169-c085-4045-be87-fa8701a03782


� Paziņojums par apspriedi pieejams EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/135056


� Paziņojums par apspriedi pieejams EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/135056


� https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/


� Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt darbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam).


� Valsts informācijas sistēmas tīmekļvietne � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/" \t "_blank" �https://www.eis.gov.lv� ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā: https://www.vraa.gov.lv/lv/elektronisko-iepirkumu-sistema


� Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu iespējams aizpildīt EIS tīmekļvietnē izveidotajā rīka adresē � HYPERLINK "http://espd.eis.gov.lv/" \o "http://espd.eis.gov.lv/" \t "_blank" �http://espd.eis.gov.lv� , kur pretendents aizpilda ESPD, saglabā to un iesniedz Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā. Skat. arī Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/7 (2016. gada 5. janvāris), ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam: � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV" \o "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV" \t "_blank" �http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV�


Eiropas vienotais iepirkuma dokuments (ESPD) ir pašdeklarācijas forma, ko izmanto publiskā iepirkuma procedūrās, ko uztur Iepirkumu uzraudzības birojs: � HYPERLINK "http://espd.eis.gov.lv/" \o "http://espd.eis.gov.lv/" \t "_blank" �http://espd.eis.gov.lv/�


� Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumi Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" pieejami tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/doc.php?id=264822


� Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" pieejami tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/ta/id/298177-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi


� Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.


� Ministru kabineta 2018. gada 20. martā noteikumu Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1. pielikuma 2.3.9. un 2.3.10. punkts


� Ministru kabineta 2018. gada 20. martā noteikumu Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1. pielikuma 2.2.6. un 2.3.10. punkts


� https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums


� https://www.sanctionsmap.eu/#/main.


� https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists.


� https://sankcijas.fid.gov.lv/.


� Termina “ekvivalents” skaidrojums: līdzvērtīgs/analogs.


� Pasūtītājam ir tiesības precizēt savu vajadzību Līguma darbības laikā, un, pasūtīt Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un “Finanšu piedāvājumā” neparedzētos/neiekļautos papildus pakalpojumus vai darbus vai preces. Nosakot, ka Pasūtītājs var pasūtīt no Izpildītājiem arī citas preces, darbus un pakalpojumus (t.i., neparedzētos/neiekļautos pakalpojumus,  darbus vai preces), kuri nav iekļauti "Tehniskajā specifikācijā" un “Finanšu piedāvājumā”, vai, kuru nepieciešamība Pasūtītājam, uz Līguma noslēgšanas dienu, nav precīzi bijusi zināma vai objektīvi paredzama. Tādējādi, atbilstoši Pasūtītāja individuālām saimnieciskām vajadzībām un objektīvai nepieciešamībai, ja Līguma darbības laikā, Pasūtītājam būs nepieciešami darbi, pakalpojumi vai preces, kuras nav iekļautas Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un “Finanšu piedāvājumā”, šādas preces var tikt pasūtītas vai darbi un pakalpojumi notiks - tikai pēc to cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.


Ņemot vērā, ka "Finanšu piedāvājumā" nav iekļautas remontdarbu izpildei nepieciešamo materiālu/izstrādājumu un mehānismu izmaksas, Iepirkuma Līguma izpildē Izpildītāja piedāvāto materiālu/izstrādājumu un mehānismu cenas nedrīkst pārsniegt piedāvāto materiālu/izstrādājumu un mehānismu vidējo tirgus vērtību Latvijas Republikā. Katra realizējamā Objekta ietvaros, Pasūtītājs izvērtēs Izpildītāja piedāvātās izmaksas un to atbilstību reālai tirgus situācijai Latvijas Republikā. Ja Pasūtītāja ieskatā Izpildītāja piedāvātā cena tiks atzīta augstāka par tā brīža vidējām tirgus cenām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam izstrādāt izmaksu kalkulācijas veidlapu (analogi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" 10.pielikumam) un pārskatīt/precizēt piedāvāto materiālu/izstrādājumu un mehānismu cenas. Ja Izpildītājs nepiekrīt samazināt materiālu/izstrādājumu un mehānismu cenas līdz vidējai tirgus cenai, Pasūtītājam ir tiesības materiālu/izstrādājumu un mehānismu piegādi veikt pašam.


� "Finanšu piedāvājumā" norādītās provizoriskās kopējās izmaksas kalpos tikai, lai salīdzinātu pretendentu iesniegtos "Finanšu piedāvājumus". Līgums (par Nolikuma 1.4.4.punktā norādīto paredzamo līgumcenu) tiek noslēgts ar pretendentu, kurš piedāvās piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto provizorisko kopējo cenu par Pakalpojumiem.


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_lv.htm


� Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro; Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.


� https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies


� Izšķiroša ietekme rodas uz koncerna līguma vai līdzdalības pamata. Koncernu likums paredz šādus koncerna līguma veidus: pārvaldes līgums (sabiedrība pakļauj savu vadību citam uzņēmumam); peļņas nodošanas līgums (apņemas nodot peļņu citam uzņēmumam); pārvaldes un peļņas nodošanas līgums (kombinēti abi iepriekšējie līgumi). Izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata izveidojas, piemēram, ja uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums vai uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu. Turklāt jāņem vērā, ka uzņēmums Koncernu likuma izpratnē ir komercsabiedrība Komerclikuma izpratnē, kā arī fiziska persona (skatīt Augstākās tiesas 2014. gada 12. marta spriedumu Nr. SKA-80/2014 (lieta Nr.A42994709)).


� https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/


� https://www.eparaksts.lv/lv/


� https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/Standards+and+specifications


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumos Nr. 179 „Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padomes noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� Aicinām pretendentus ievērot, ka atbilstoši PIL 41. panta trešajai daļai, ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas (ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā


� Apakšuzņēmēja veicamo darbu vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību. 


�   Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


�   Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� Par Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgiem Pakalpojumiem tiks atzīti: ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu uzstādīšana un apkope un/vai remonta darbi; vai automātisko ugunsaizsardzības un/vai ugunsdzēsības sistēmu automātikas un/vai vadības daļu  sistēmu uzstādīšana un apkope un/vai remonta darbi; vai automātisko ugunsaizsardzības sistēmu (ugunsgrēka atklāšanas un/vai trauksmes signalizācijas sistēmu un/vai balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un/vai dūmu aizsardzības sistēmu un/vai centralizētu izziņošanas sistēmu) uzstādīšana un apkope un/vai remonta darbi.


� Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. vai 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)


� Ja pretendenta rīcībā nav pasūtītāju Atsauksmes, tad minēto informāciju pretendents var apliecināt ar alternatīviem dokumentiem (piemēram, izziņas/akti no BIS sistēmas; vai līgumu/aktu izraksti; vai pieņemšanas-nodošanas akti; vai pavadzīmes/rēķini (kuri satur detalizētu tehnisko informāciju par izpildīto pakalpojumu/darbu veidu, apjomiem un summām, ar pasūtītāja apstiprinājumu/saskaņojumu, ka pakalpojumi ir nodoti/saņemti).


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� PIL 62.panta otrā daļa nosaka, ka līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist piedāvājumā norādītā atbildīgā (vadošā) personāla nomaiņai, ja piedāvātajam speciālistam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā atbildīgajam speciālistam, kas tika vērtēts konkrētā Iepirkuma norises laikā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.


� Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.





