ATKLĀTA KONKURSA
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā 
[bookmark: _GoBack]“Ēkas pārbūve, Jaunatnes ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā””
(identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/121)
iepirkuma komisijas 04.02.2025 sēdē sniegtās atbildes
uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem


1. Jautājums: 
Projektēšanas uzdevuma punkts 10.2.1. Lūdzam precizēt ēkas elektroapgādes pieslēguma vietu.
Atbilde:
Projektēšanas uzdevumā minēts, ka ārējo inženiertīklu risinājumi integrējami Bāzes esošajos un projektētajos ārējos tīklos (10.1.2.). Informācija par projektētajiem ārējiem tīkliem, kas ir projektēti līdz 004 ēkai, būs pieejama projektēšanas laikā (10.1.1.). Atbilstoši izstrādātajam plānojumam (p.8.6.), iekšējo inženiertīklu risinājumiem, projektēšanas cenas piedāvājumā jāiekļauj iespējama šo pievadu lokāla (līdz ~20m no ēkas 004) papildus projektēšana vai pārprojektēšana. 
 
2. Jautājums:  
Projektēšanas uzdevuma punkts 10.3.1. Lūdzam precizēt vājstrāvas tīklu kanalizācijas pievada novietojumu pie ēkas.       
Atbilde:
Projektēšanas uzdevumā minēts, ka ārējo inženiertīklu risinājumi integrējami Bāzes esošajos un projektētajos ārējos tīklos (10.1.2.). Informācija par projektētajiem ārējiem tīkliem, kas ir projektēti līdz 004 ēkai, būs pieejama projektēšanas laikā (10.1.1.). Atbilstoši izstrādātajam plānojumam (p.8.6.), iekšējo inženiertīklu risinājumiem, projektēšanas cenas piedāvājumā jāiekļauj iespējama šo pievadu lokāla (līdz ~20m no ēkas 004) papildus projektēšana vai pārprojektēšana. 
                                                                                                  
3. Jautājums: 
Projektēšanas uzdevuma punkts 10.5.1. Lūdzam precizēt UKT, LKT tīklu pievadu novietojumu pie ēkas.
Atbilde:
Projektēšanas uzdevumā minēts, ka ārējo inženiertīklu risinājumi integrējami Bāzes esošajos un projektētajos ārējos tīklos (10.1.2.). Informācija par projektētajiem ārējiem tīkliem, kas ir projektēti līdz 004 ēkai, būs pieejama projektēšanas laikā (10.1.1.). Atbilstoši izstrādātajam plānojumam (p.8.6.), iekšējo inženiertīklu risinājumiem, projektēšanas cenas piedāvājumā jāiekļauj iespējama šo pievadu lokāla (līdz ~20m no ēkas 004) papildus projektēšana vai pārprojektēšana.


4. Jautājums: 
Projektēšanas uzdevuma punkts 10.7.1. Lūdzam precizēt siltumtīklu pieslēguma vietu.
Atbilde:
Projektēšanas uzdevumā minēts, ka ārējo inženiertīklu risinājumi integrējami Bāzes esošajos un projektētajos ārējos tīklos (10.1.2.). Informācija par projektētajiem ārējiem tīkliem, kas ir projektēti līdz 004 ēkai, būs pieejama projektēšanas laikā (10.1.1.). Atbilstoši izstrādātajam plānojumam (p.8.6.), iekšējo inženiertīklu risinājumiem, projektēšanas cenas piedāvājumā jāiekļauj iespējama šo pievadu lokāla (līdz ~20m no ēkas 004) papildus projektēšana vai pārprojektēšana.



5. Jautājums: 
Projektēšanas uzdevuma punkts 10.9.2. Lūdzam precizēt pieslēguma vietu kopējai Bāzes UATS sistēmai. 
Atbilde:
Projektēšanas uzdevumā minēts, ka ārējo inženiertīklu risinājumi integrējami Bāzes esošajos un projektētajos ārējos tīklos (10.1.2.). Informācija par projektētajiem ārējiem tīkliem, kas ir projektēti līdz 004 ēkai, būs pieejama projektēšanas laikā (10.1.1.). Atbilstoši izstrādātajam plānojumam (p.8.6.), iekšējo inženiertīklu risinājumiem, projektēšanas cenas piedāvājumā jāiekļauj iespējama šo pievadu lokāla (līdz ~20m no ēkas 004) papildus projektēšana vai pārprojektēšana.

6. Jautājums: 
Vai ir pieejama ēkas būvkonstrukciju izpilddokumentācija?
Atbilde:
Nē, nav. 

7. Jautājums: 
Pastāv varbūtība, ka esošo būvkonstrukciju nestpēja nespēs atbilst būvnormatīvu prasībām, un šajā gadījumā nebūs pietiekami izstrādāt tikai lokālos remonta vai nolietojušos būvelementu vai to daļu nomaiņas (aizvietošanas) risinājumus, bet arī būs nepieciešams izstrādāt būvkonstrukciju pastiprināšanas risinājumus vai paredzēt būvkonstrukciju pilnīgu nomaiņu (atkarībā no risinājuma tehniski-ekonomiskā pamatojuma). Vai būvkonstrukciju pastiprināšanas vai nomaiņas risinājumu izstrāde tiks uzskatīta par izmaiņām līguma apjomā projektēšanas uzdevumā?.
Atbilde:
Nē, netiks. Projektētājam ar cenu piedāvājumu ir jāspēj nodrošināt būvkonstrukciju atbilstību tehniskās apsekošanas atzinumam un normatīvo aktu prasībām (p.8.2.3. un p.11.2.). 

8. Jautājums: 
Pēc sākotnējā situācijas novērtējuma objekta apsekojuma laikā esošās tribīnes neatbilst šī brīža spēkā esošiem būvnormatīviem. Vai to pielāgošana būvnormatīvam tiks uzskatīta par izmaiņām līguma apjomā un projektēšanas uzdevumā?
Atbilde:
Nē, netiks. Projektēšanas laikā atbilstoši p.8.12.1. ir jāatrod tehniski un ekonomiski pamatotākais veids, kā pēc tribīņu atjaunošanas vai pārbūves nodrošināt to atbilstību funkcionālajām un normatīvo aktu prasībām. 

9. Jautājums: 
Nolikuma punkts 2.3: Būvprojekta izstrādes termiņš ir 34 (trīsdesmit četras) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas. Ņemot vērā to, ka projektējamais objekts ir 3. grupas būve un pārbūves gadījumā būs nepieciešama būvprojekta ekspertīze, lūdzam precizēt, vai šajās 34 nedēļās ir paredzēts veikt arī būvprojekta ekspertīzi?
Atbilde:
Nē, 34 nedēļas ir līdz Pasūtītāja saskaņojumam, ekspertīzes veikšana ir ārpus šī laikaposma. 


Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:					B.Ungure 
	
Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.
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