ATKLĀTA KONKURSA

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā “Ēkas pārbūve, Jaunatnes ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā””

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/121)

iepirkuma komisijas 27.01.2025 sēdē sniegtā starpatbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem

- Projektēšanas uzdevuma punkts 10.2.1. Lūdzam precizēt ēkas elektroapgādes pieslēguma vietu;

- Projektēšanas uzdevuma punkts 10.3.1. Lūdzam precizēt vājstrāvas tīklu kanalizācijas pievada novietojumu pie ēkas;

- Projektēšanas uzdevuma punkts 10.5.1. Lūdzam precizēt UKT, LKT tīklu pievadu novietojumu pie ēkas;

- Projektēšanas uzdevuma punkts 10.7.1. Lūdzam precizēt siltumtīklu pieslēguma vietu;

- Projektēšanas uzdevuma punkts 10.9.2. Lūdzam precizēt pieslēguma vietu kopējai Bāzes UATS sistēmai;

- Vai ir pieejama ēkas būvkonstrukciju izpilddokumentācija?

- Pastāv varbūtība, ka esošo būvkonstrukciju nestpēja nespēs atbilst būvnormatīvu prasībām, un šajā gadījumā nebūs pietiekami izstrādāt tikai lokālos remonta vai nolietojušos būvelementu vai to daļu nomaiņas (aizvietošanas) risinājumus, bet arī būs nepieciešams izstrādāt būvkonstrukciju pastiprināšanas risinājumus vai paredzēt būvkonstrukciju pilnīgu nomaiņu (atkarībā no risinājuma tehniski-ekonomiskā pamatojuma). Vai būvkonstrukciju pastiprināšanas vai nomaiņas risinājumu izstrāde tiks uzskatīta par izmaiņām līguma apjomā projektēšanas uzdevumā?

- Pēc sākotnējā situācijas novērtējuma objekta apsekojuma laikā esošās tribīnes neatbilst šī brīža spēkā esošiem būvnormatīviem. Vai to pielāgošana būvnormatīvam tiks uzskatīta par izmaiņām līguma apjomā un projektēšanas uzdevumā?

- Nolikuma punkts 2.3: Būvprojekta izstrādes termiņš ir 34 (trīsdesmit četras) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas. Ņemot vērā to, ka projektējamais objekts ir 3. grupas būve un pārbūves gadījumā būs nepieciešama būvprojekta ekspertīze, lūdzam precizēt, vai šajās 34 nedēļās ir paredzēts veikt arī būvprojekta ekspertīzi?

Starpatbilde uz 1. – 9. jautājumu:

Ņemot vērā, ka pasūtītājam ir nepieciešams ilgāks laiks atbilžu sagatavošanai, iepirkuma komisija informē, ka atbildes uz iepriekš minētajiem deviņiem piegādātāja uzdotajiem jautājumiem tiks sniegtas iespējami īsākā laikā.

Iepirkuma komisija nolemj pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2025. gada 18. februārim, plkst. 10.00, publicējot paziņojumu par izmaiņām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Atklāta konkursa nolikuma 5.1. un 5.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus „2025. gada 5. februārim” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “2025. gada 18. februārim” attiecīgajā locījumā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:						B.Ungure

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.