Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Ir radušās neskaidrības iepirkuma pielikumos “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai”, būvdarbu apjomos Nr. 1.5 “Apdares darbi (Vispārējie būvdarbi”, pozīcijā Nr. 2.17 (sk. zemāk): | Krāsas daudzums norādīts kilogramos. |
| Ir radušās neskaidrības iepirkuma pielikumos “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai”, būvdarbu apjomos Nr. 1.5 “Apdares darbi (Vispārējie būvdarbi”, pozīcijā Nr. 2.18 un Nr. 2.19. (sk. zemāk): Lūdzam precizēt vai tiešām pie esošās mājas ir jāuzstāda karoga masts? Būvprojektā rasējuma lapā AR -9i ir norādīts “Karoga turētājs”, kurš jāstiprina pie ārsienas. | Precizējumi BA: 2.18.Karoga turētāja uzstādīšana ar visiem palīgdarbiem. 2.19.Karoga turētājs. |