Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzam sakārtot/izlabot Lokālās tāmes nr.2 apjomus pandusa konstrukciju izbūvei pēc projektu lapām BK-10 un BK-11. Tāmes apjomi ir neskaidri un neatbilst projekta specifikācijām: -lokālajā tāmē Nr.2 pozīcijā nr.1.18 norādīts, ka jāizbūvē monolīta betona pamati (20,gab.-0,2x02x0,2m, bet projektā nav uzrādīti pamati ar šādiem izmēriem un daudzumiem. Projekta lapā BK-10 ir redzami tikai divi betona pamati PM-1 ar izmēriem 0,3x0,3x0,9(h)m. Projektā norādīta betona marka C30/37 XC2, bet tāmē pozīcijā nr. 1.19-betons C25/30. Tāmē nav iekļauta armatūra pamatu PM 1 stiegrošanai. -nav skaidra tāmes pozīcija nr. 1.22 Projektā norādīts, ka no cinkota tērauda caurules D50 jāizgatavo pandusa margas divos līmeņos un šie darbi atspoguļoti pozīcijā nr.1.28. Ja darbi pozīcijā nr.1.22 domāti margu statņu izgatavošanai, tad pēc projekta margu statņus paredzēts izgatavot no kvadrātveida caurulēm 40x40x3mm., 28gb. ar augstumu 1,1(h)m. Kopējais garums sastāda 30,8m(lapa BK-11). Lūdzam precizēt, kādi darbi noradīti pozīcijā nr.1.22 un kur tos var apskatīt projektā. -darba apjomos nav iekļauti pandusa sijas SR-1(5gb.) un SR-2(2gb), ka arī pandusa metāla karkasa izgatavošana. Šie darbi ir atspoguļoti projekta lapās BK-10 un BK-11. Lūdzam papildināt tāmi ar pandusa sijas SR-1 (0,022*5gb=0,11tn) un SR-2 (0,046*2gb=0,092tn), ka arī pandusa metāla karkasa (0,521tn) izgatavošanas darbiem un materiāliem. -tāmes pozīcijā nr.1.25 norādīts, ka jāmontē cinkotu metinātu režģi 34x38/40x40 pandusam ar platību S=13,5m2. Lapā BK-11 tērauda klāja plānā ir redzams ,ka nepieciešami 4 režģu posmi ar izmēru 0,75x1,5m, un 9 režģu posmi ar izmēru 1,0x1,1m. Sanāk, ka kopēja režģu platība sastāda: S=((0,75*1,5)x4)+((1,0*1,1)x9)=4,5+9,9=14,40m2. Lūdzam izlabot tāmes pozīciju nr.1,25. | Izmaiņas/papildinājumi: LT-2 poz.1.18. ; 1.19. ; 1.19* ; 1.22. ; 1.25. ; 1.26. ; 1.30* ; 1.30*1 ; 1.30*2 ; 1.30.** ; 1.30.**1 ; 1.30.**2 ; 1.30.**3; |
| Esošas iekšējās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas demontāžas darbi no tāmes nr.1.1 pozīcijas nr.2.10 un nr.2.11 dublējas ar tāmes Nr.3.4 pozīcijām nr.4.26 ; nr.5.20 ; nr.6.19 un 7.31 Lokālā tāme Nr.1.1 Lokālā tāme Nr.3.4 Lūdzam sakārtot sistēmu demontāžas darbus, atstājot tos vienā tāmē Nr.3.4., kur norādīta tīklu metrāža. | Izmaiņas/papildinājumi: LT 3.4. poz. 4.26. 5.20 6.19. 7.31. |