Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi
	Jautājums
	Atbilde

	Lūdzam paskaidrot, ka plānots veikt sienas siltināšanu esošo sadales skapju vietās. Vai nepieciešams siltināt sienas ap skapjiem vai ir nepieciešama  sadales skapju atvirzīšana no sienas?
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	Tie ir EL skapji Sadales Tīkls. EL skapju ievietošana bez izmaiņām. Skapju vietas bēz siltināšanas.
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