Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzam paskaidrot, ka plānots veikt sienas siltināšanu esošo sadales skapju vietās. Vai nepieciešams siltināt sienas ap skapjiem vai ir nepieciešama sadales skapju atvirzīšana no sienas? | Tie ir EL skapji Sadales Tīkls. EL skapju ievietošana bez izmaiņām. Skapju vietas bēz siltināšanas. |