Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzam paskaidrot, vai šim projektam ir/nav paredzēts izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu? Ja ir paredzēts izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, lūdzam papildināt darbu apjomus un projekta lapas. | Zibensaizsardzība projektā nav paredzēta (nav nepieciešama). |