Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi
	Jautājums
	Atbilde

	Lūdzam paskaidrot, vai šim projektam ir/nav paredzēts izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu? Ja ir paredzēts izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, lūdzam papildināt darbu apjomus un projekta lapas.

	Zibensaizsardzība projektā nav paredzēta (nav nepieciešama).



