Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	Saskaņā ar tehniska projekta AVK sadaļas risinājumu, ir paredzēts izbūvei ventilācijas sistēmas N101, N102, N103, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N201, N202, N203, N204, N205, N206, N207, N208, N209, N210. Minētas sistēmas ir paredzētas gaisa nosūces organizēšanai no san.mezgliem izmantojot sadzīves tipa ventilatorus Soler&Palau Silent 100CZ. Projektā specifikācija ir noradīts darbu daudzums: Sadzīves nosūces ventilators SILENT-100 CZ - 20 gab., taču iepirkuma specifikācijā noradītie darbi nav noradīti. Ja faktiski minētie ventilatori ir jāparedz montāžai, tad lūdzam Jūs papildināt iepirkuma specifikāciju.

	Papildinājumi LT Nr.3.3.
Punkts 11 
	Sadzīves nosūces ventilators
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Punkts 12
	Lokanais gaisa vads D125
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