Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Saskaņā ar tehniska projekta AVK sadaļas risinājumu, ir paredzēts izbūvei ventilācijas sistēmas N101, N102, N103, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N201, N202, N203, N204, N205, N206, N207, N208, N209, N210. Minētas sistēmas ir paredzētas gaisa nosūces organizēšanai no san.mezgliem izmantojot sadzīves tipa ventilatorus Soler&Palau Silent 100CZ. Projektā specifikācija ir noradīts darbu daudzums: Sadzīves nosūces ventilators SILENT-100 CZ - 20 gab., taču iepirkuma specifikācijā noradītie darbi nav noradīti. Ja faktiski minētie ventilatori ir jāparedz montāžai, tad lūdzam Jūs papildināt iepirkuma specifikāciju. | Papildinājumi LT Nr.3.3. Punkts 11 Sadzīves nosūces ventilators; SILENT-100 CZ; gb.; 20. Punkts 12 Lokanais gaisa vads D125; m; 20. |