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Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma veids, nosaukums un identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkuma veids – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL) 9.pantu.
1.1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs – iepirkums „Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98 (turpmāk – Iepirkums).
1.1.3. Iepirkums tiek rīkots ievērojot PIL un citu Iepirkuma priekšmeta regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.2. Pasūtītājs 
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

	Adrese
	Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011, Latvija

	Reģistrācijas numurs
	40103362321

	Pasūtītāja interneta adrese:
	http://www.rnparvaldnieks.lv 

	Pasūtītāja pircēja profila adrese Elektronisko iepirkumu sistēmā 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/522


	Kontaktpersona
	Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists Liene Lotko.
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

	Tālruņa numurs
	+371 29 378 423

	Elektroniskā pasta adrese
	liene.lotko@rnparvaldnieks.lv 

	Darba laiks
	No pirmdienas līdz ceturtdienai ieskaitot 08.30-17.15 piektdienās 08.30-16.00. Pārtraukums no 12.30-13.00.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.



1.3. Piegādātājs
Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus (turpmāk – Piegādātājs).

1.4. Pretendents
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents).

1.5. Iespējas iepazīties ar Iepirkuma nolikumu un saņemt to
1.5.1. [bookmark: _Ref38365343]Iepirkuma dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/522), kurā Piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskajā formātā.
1.5.2. Atbildes uz Piegādātāju jautājumiem un papildus informācija par Iepirkumu tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par Iepirkumu un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.5.3. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par Iepirkumu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja (pircēja) profilā šī Iepirkuma sadaļā. 

1.6. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
1.6.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju / iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā, izmantojot EIS vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 
1.6.2. Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu Iepirkuma nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.
1.6.3. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Iepirkuma nolikuma 1.7.1.apakšpunktā.
1.6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512]Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā paziņojumā. 
1.7.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
8. Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā, iepirkuma sadaļā “Atvēršana”, pēc četrām stundām pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā paziņojumā.
1.8.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.8.2. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

1.9. Personas datu apstrāde
1.9.1. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu. 
1.9.2. Iepirkuma norises laikā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Iepirkuma norisi, pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem. 
1.9.3. Iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, juridiskā adrese: A.Čaka iela 42, Rīga, LV1011, Latvija, e – pasta adrese: datuaizsardziba@rnparvaldnieks.lv.
1.9.4. Pasūtītājs nenodos trešajām personām Iepirkuma norises laikā iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad:
1.9.4.1. persona datu nodošana nepieciešama Iepirkumā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai;
1.9.4.2. noslēgtā iepirkuma līgumā ir paredzēta datu nodošana trešajām personām;
1.9.4.3. normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
1.9.5. Pretendents nodrošina visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, informēšanu par paredzēto personas datu apstrādi.
1.9.6. Iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
1.9.7. Pasūtītājs iznīcina Iepirkuma norises laikā iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas datu apstrādes mērķis un personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Iepirkuma nolikumu un Iepirkuma rezultātā noslēgto līguma izpildi.
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1.10. Iepirkuma priekšmets un apjoms
1.10.1. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajās, dzīvojamajās mājās, Rīgas administratīvajā teritorijā, ēku celtniecības, remonta vai labiekārtošanas darbus, kā arī, teritorijas sakopšana un celtniecības atkritumu izvešana no objekta un pārstrādāšana (vai utilizēšana būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā), pēc darbu veikšanas (turpmāk – Darbi).
1.10.2. [bookmark: _Hlk178600045]CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi  (galvenais priekšmets); 45454100-5 – Atjaunošanas pakalpojumi; 45233229-0 – Apmaļu uzturēšanas darbi; 45211320-8 – Lieveņu celtniecības darbi; 45262900-0 – Balkona darbi; 45211000-9 – Daudzdzīvokļu ēku un individuālo māju celtniecības darbi (papildus priekšmeti).
1.10.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.10.4. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.

1.11. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 169 999,99 EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

1.12. Līguma izpildes laiks un vieta
1.12.1. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pusēm vienojoties līguma darbības termiņu var pagarināt uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.
1.12.2. Preču piegādes vieta: Rīgas valstpilsētas administratīvā teritorija.

1.13. Būvdarbu garantijas laiks
Minimālais garantijas laiks: Darbiem – 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.
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1.14. Piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas prasības:
3.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
3.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas.
3.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
3.1.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
3.1.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
3.1.2.1. iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu (PIL 38.panta astotā daļa).
3.1.2.2. piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīts dokuments).
3.1.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
3.1.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Iepirkuma sadaļā) nosacījumiem.
3.1.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
3.1.6. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.1.5.apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3.1.7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”.
3.1.8. Piedāvājumā jāietver:
3.1.8.1. Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā norādītajai formai;
3.1.8.2. Pretendentu atlases dokumenti (skatīt Iepirkuma nolikuma 4.1.-4.4.apakšpunktu);
3.1.8.3. Finanšu piedāvājums (skatīt Iepirkuma nolikuma 4.5.apakšpunktu).
3.1.9. Piedāvājuma noformēšana:
3.1.9.1. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
3.1.9.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

4. [bookmark: _Toc181197393]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

4.1. [bookmark: _Ref38401943]Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā
4.1.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu. 
4.1.2. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, ko apliecina pieteikumam pievienota pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.1.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildus jāiesniedz visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī Iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.
4.1.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
4.1.5. Komisija pieprasa informāciju no Uzņēmuma reģistra, lai gūtu pārliecību par Pretendenta (tajā skaitā piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru, piesaistīto apakšuzņēmēju un uzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās līguma izpildē) pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu. Ja kāda no minētajām personām nav reģistrēta Latvijā, tai jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šī persona ir reģistrēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī informācija par pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu.

4.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
	Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	4.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šī prasība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, katru piegādātāju apvienības dalībnieku un personām, uz kuras spējām pretendents balstās.


	4.2.1.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv;
4.2.1.2. Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv;
4.2.1.3. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz:
1) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda veida reģistrāciju) izdots dokuments par reģistrācijas faktu;
2) kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu vai līdzvērtīgu dokumentu (ja attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz šādas izziņas izsniegšanu) par valdes/padomes sastāvu, patiesajiem labuma guvējiem, un paša Pretendenta apliecinājumu, ka informācija joprojām ir aktuāla (informācija nepieciešama, lai veiktu pārbaudi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajam).

	4.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētām personām) vai, ja Pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju.
4.2.3. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīviem aktiem ir nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	4.2.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/;
4.2.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vai kura personālsabiedrības un/vai personu grupas biedrs un apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas/tie būs reģistrēts/i Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Iepirkuma pieteikumā (1. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.



4.3. Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim: 
	Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	4.3.1. Pretendenta gada vidējais finanšu neto apgrozījums, ņemot vērā pēdējos trīs noslēgtos pārskata gadus (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats), ir vismaz 150 00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada vidējais finanšu neto apgrozījums periodā kopš dibināšanas nav mazāks kā šajā punktā noteiktais.
4.3.2. Ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tam un personai (vai personām) uz kuru iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
4.3.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, Iepirkuma nolikuma 4.3.1.apakšpunktā noteiktās prasības jāizpilda vismaz vienam no piegādātāju apvienības biedriem vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā.
	4.3.1.1. Informāciju par pretendenta finanšu apgrozījumu par  pēdējiem trīs noslēgtiem finanšu gadiem Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/data-search.
4.3.1.2. [bookmark: _Hlk94796930]Ja informācija Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/data-search nav pieejama vai nesakrīt ar pēdējo faktisko informāciju, kas iesniegta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pretendents iesniedz apliecinājumu par finanšu apgrozījumu pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā noteikto veidni un pievieno dokumentu/us, kas apliecina norādīto atšķirīgo informāciju (piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
4.3.1.3. Ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē, un kurā paredzēta solidāra atbildība par iepirkuma līguma izpildi.
4.3.1.4. Pretendents, kurš savu darbību uzsācis nesen un pārskata gads vēl nav noslēdzies, ir tiesīgs iesniegt operatīvo bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.



4.4. [bookmark: _Ref38400100]Tehniskās un profesionālās spējas:
	[bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292]Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	4.4.1. [bookmark: _Toc61529336][bookmark: _Toc61599005][bookmark: _Toc61639149]Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (no 2019.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vispārceltniecisko būvdarbu veikšanā, tajā skaitā ēku konstruktīvo elementu būvdarbu veikšanā vismaz 5 (piecos) līgumos, kur:
1) viena līguma līgumcena nav mazāka par 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro) bez PVN; 
2) pārējo četru līgumu līgumcena kopā nav mazāka par 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) bez PVN.

Visiem darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
	4.4.1.1. Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni, par katru pieredzi apliecinošo līgumu jāpievieno pozitīva rakstura atsauksme (vai citu pieredzes apliecinošu dokumentu, no kura iepirkuma komisija spēs pārliecināties par veiktajiem būvdarbiem, piemēram, pavadzīmes, abpusēji parakstīts rēķins, akts utml.)  no attiecīgā pasūtītāja par veiktajiem būvdarbiem.
4.4.1.2. Ja minētajā pieredzes sarakstā norādīts līgums ar Pasūtītāju (SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”) un Pretendentam  nav šaubu, ka šie darbi ir pildīti atbilstoši līguma nosacījumiem un ka Pasūtītājs par tā izpildi atsaucas pozitīvi, tad atsauksmi par šo līgumu Pretendents ir tiesīgs neiesniegt.

	4.4.2. Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un  kurš tiks piesaistīts Darbu līguma izpildē.
	4.4.2.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā norādīto formu. Komisija pārbauda pretendenta un tā norādīto apakšuzņēmēju speciālistu būvprakses sertifikātus Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
4.4.2.2. Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija. 
4.4.2.3. Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).

	4.4.3. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko stāvokli, tehniskām un profesionālām spējām.
	4.4.3.1. Personas, uz kuras spējām Pretendents balstās, apliecinājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.pielikumu, kas pierāda, ka Pretendentam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un ka šie resursi Pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku.

	4.4.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 eiro un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās iepirkuma līguma daļas aprakstu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamo būvdarbu vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. 
4.4.5. Apakšuzņēmēju sarakstā norāda arī tās personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, ja tas ir nepieciešams kvalifikācijas pierādīšanai vai iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no veicamo darbu vērtības.
	4.4.4.1. Apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6.pielikumā norādīto veidni, norādot kādus būvdarbus katrs norādītais apakšuzņēmējs veiks.
4.4.4.2. Apliecinājums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā norādīto veidni, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus iepirkuma līguma ietvaros, kā arī nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus. 




4.5. [bookmark: _Ref38396614]Prasības Finanšu piedāvājumam:
4.5.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 8.pielikumam “Tehniskā specifikācija” norādītajam un jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši Iepirkuma nolikuma 9.pielikumā norādītajai veidnei.
4.5.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
4.5.3. Gadījumos, kad Finanšu piedāvājuma formās ir norādītas atsauces uz ražotāju izstrādājumiem, Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus (līdzvērtīgus) izstrādājumus, nodrošinot izmantoto materiālu sastāva, kvalitātes un dizaina raksturlielumu atbilstību. Piedāvājot ekvivalentus izstrādājumus, Finanšu piedāvājuma formās tie izceļami, formatējot treknrakstā (“Bold”).
4.5.4. Gadījumos, kad Finanšu piedāvājuma formās ir minētas atsauces uz konkrētiem standartiem, Pretendentam ir tiesības, sagatavojot savu piedāvājumu, balstīties uz ekvivalentām (līdzvērtīgām) standartu sistēmām.
4.5.5. Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
4.5.6. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda eiro un aprēķinos jālieto divas decimālzīmes aiz komata.
4.5.7. Finanšu piedāvājumam jābūt veidotam MS Excel faila formātā, tabulu šūnās ievadot naudas vienības ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju (“Round”) un Pretendenta norādītajai cenai pielietojot funkciju (“Trunc” – norādot, lai ņem vērā tikai pirmās divas decimālzīmes aiz komata un parējās netiek ņemtas vērā un netiek veikta noapaļošanas darbība), lai izvairītos no aritmētisko kļūdu pieļaušanas.

5. [bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc181197394]Piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtā sēdē. 
5.2. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic četros posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no turpmāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1.posmu, kur Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām būtiskumu), tā piedāvājums tiek noraidīts (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
5.2.1. 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.punktā un citos punktos norādītajām noformēšanas prasībām. 
5.2.2. 2. posms – Pretendentu atlase 
Komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikuma 4.1. – 4.4.apakšpunktā norādītajām prasībām. 
5.2.3. 3. posms – Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
5.2.3.1. Komisija novērtē, vai finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 4.5.apakšpunktā un Iepirkuma nolikuma 9.pielikumā norādītajām prasībām.
5.2.3.2. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (skatīt Iepirkuma nolikuma 6.sadaļu “Aritmētisko kļūdu labošana”). 
5.2.4. 4. posms – Piedāvājumu vērtēšana:
5.2.4.1. [bookmark: _Ref38402751]Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir tas, kura piedāvātā kopējā vērtējamā svērtā cena EUR bez PVN ir viszemākā. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
5.2.4.2. Komisija pārbauda, vai saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.2.4.1.apakšpunktu izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (skatīt Iepirkuma nolikuma 7.sadaļu “Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”).
5.2.4.3. [bookmark: _Ref38404491][bookmark: _Hlk181112789]Ja Komisija konstatēs, ka diviem vai vairākiem saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem ir vienāda piedāvātā līgumcena EUR bez PVN, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta piedāvājumu, kura Finanšu piedāvājuma “1-1” sadaļas “Jumtu remontdarbi”  un “1-4” sadaļas “Dūmvadu un ventilācijas kanālu remontdarbi” kopējo vērtējamo svērto cenu summa norādītā cena ir zemākā. 
5.2.4.4. Gadījumā, ja diviem vai vairāk pretendentiem, kuru piedāvājumi atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem, Finanšu piedāvājuma “1-1” sadaļas “Jumtu remontdarbi”  un “1-4” sadaļas “Dūmvadu un ventilācijas kanālu remontdarbi” kopējo vērtējamo svērto cenu summa ir vienāda, tad iepirkuma komisija starp minētajiem pretendentiem rīko izlozi. Izloze tiks rīkota ievērojot to, ka:
1) izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecas) darba dienas pirms izlozes rīkošanas tiks nosūtīts uzaicinājums (elektroniski uz e-pastu) uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes noteikumus;
2) izlozē varēs piedalīties personas, kurām ir pretendenta pārstāvības tiesības vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu Iepirkuma piedāvājumu izlozē;
3) Pretendenta neierašanās gadījumā uz piedāvājumu izlozi, pretendents zaudēs tiesības piedalīties Iepirkuma piedāvājumu izlozē un izlozē piedalīsies tie pretendenti, kuri būs ieradušies uz piedāvājumu izlozi;
4) Pretendents, kurš izlozēs pilno lozi, kurā būs piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iegūs tiesības slēgt līgumu. Pretendenti, kuri izlozēs tukšas lozes, neiegūs līguma slēgšanas tiesības.
5.2.4.5. [bookmark: _Ref38404518][bookmark: _Hlk121412851]Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL  42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (skatīt Iepirkuma nolikuma 8.sadaļu “Izslēgšanas nosacījumu pārbaude”).
5.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga Iepirkuma nolikuma 5.2.2.apakšpunktā norādīto pretendentu atlasi (kvalifikācijas atbilstības pārbaudi), Iepirkuma nolikuma 5.2.3.apakšpunktā norādīto pretendentu finanšu piedāvājuma pārbaudi (izņemot aritmētisku kļūdu labojumu) veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Šādā gadījumā iepirkuma komisija sākotnēji veic pretendentu piedāvājumu noformējumu pārbaudi (Iepirkuma nolikuma 5.2.1.apakšpunkts) un pārbauda vai iesniegtajos Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendentam, kuram atbilstoši Iepirkuma nolikuma 5.2.4.1.apakšpunktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, komisija veic finanšu piedāvājumu pārbaudi un atlases (kvalifikācijas) dokumentu pārbaudi. 
5.4. Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgā Pretendenta piedāvājumu noraida gadījumā, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem apstākļiem:
5.4.1. piedāvājums neatbilst kādai Iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu;
5.4.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;
5.4.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
5.4.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.
5.5. Ja Komisija nekonstatē kādu no iepriekš uzskaitītajiem šķēršļiem, tā pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6. [bookmark: _Toc479593819][bookmark: _Toc181197395]Aritmētisko kļūdu labošana

6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
6.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
6.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
6.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

7. [bookmark: _Nepamatoti__lēta_piedāvājuma_noteik][bookmark: _Toc64201430][bookmark: _Toc64201625][bookmark: _Toc64264074][bookmark: _Toc65454243][bookmark: _Toc65862773][bookmark: _Toc65956612][bookmark: _Toc65967971][bookmark: _Toc72766068][bookmark: _Toc73116768][bookmark: _Toc79552068][bookmark: _Toc141341764][bookmark: _Toc141785295][bookmark: _Toc440978209][bookmark: _Toc479593820][bookmark: _Toc181197396]Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude

7.1. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina Pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. 
7.2. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās saskaņā ar PIL 53.pantu.

8. [bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc181197397]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude

8.1. [bookmark: _Hlk121414047][bookmark: _Hlk121412899]Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja uz Pretendentu ir attiecināms jebkurš no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām, vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. 
8.2. [bookmark: _Hlk121412930]Komisija pārbaudi attiecībā uz Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic, ievērojot PIL 9.panta astotajā un devītajā daļā noteikto kārtību.
8.3. [bookmark: _Ref38403824][bookmark: _Toc517881613]Ja ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents, kuram atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisijas pieprasījumā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas 2.punktu, Komisija var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskatīt. 
8.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no dalības Iepirkumā, pamatojoties uz šā likuma 42.panta otrās daļas 1., 4., 11.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.
8.5. [bookmark: _Toc517881614][bookmark: _Toc522873701][bookmark: _Toc536612501][bookmark: _Toc16685506][bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā, Komisija saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.2.4.1.apakšpunktu nosaka nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic tā pārbaudi atbilstoši Iepirkuma nolikuma 5.2.4.2. un 5.2.4.5.apakšpunkta prasībām.

9. [bookmark: _Toc181197398]Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

9.1. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu vienlaikus informē visus Pretendentus. 
9.2. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
9.3. Ar Pretendentu, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiek noslēgts līgums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.pielikumā pievienoto līguma projektu un Pretendenta piedāvājumu.
9.4. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.5. Ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas personu apvienībai, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (izveido personālsabiedrību, t.i., pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību) vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Pasūtītājs vērš uzmanību, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt galvenais būvdarbu veicējs (ģenerāluzņēmējs), tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu)). Savukārt gadījumā, ja tikai kāds no piegādātāju apvienības biedriem ir ģenerāluzņēmējs (kas attiecīgi tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums.

10. [bookmark: _Toc479593823][bookmark: _Toc141785297][bookmark: _Toc141341766][bookmark: _Toc79552070][bookmark: _Toc73116770][bookmark: _Toc72766070][bookmark: _Toc65967973][bookmark: _Toc65956614][bookmark: _Toc65862775][bookmark: _Toc65454245][bookmark: _Toc64264076][bookmark: _Toc64201627][bookmark: _Toc64201432][bookmark: _Toc64201284][bookmark: _Toc181197399]Komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Komisijas tiesības:
10.1.1. pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi;
10.1.2. ja rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas;
10.1.3. Pretendentu atlases laikā pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
10.1.4. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts.
10.1.5. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt Iepirkumu bez līguma noslēgšanas.
10.1.6. [bookmark: _Hlk121412988]izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
10.2. Komisijas pienākumi:
10.2.1. ja piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem;
10.2.2. ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt Pretendenta piedāvājumā iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas;
10.2.3. nodrošināt visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem pieejamību informācijai par sniegto papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu;
10.2.4. pēc ieinteresētā Piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu;
10.2.5. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Iepirkuma nolikumu;
10.2.6. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Iepirkuma rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

11. [bookmark: _Toc479593824][bookmark: _Toc141785298][bookmark: _Toc141341767][bookmark: _Toc79552071][bookmark: _Toc73116771][bookmark: _Toc72766071][bookmark: _Toc65967974][bookmark: _Toc65956615][bookmark: _Toc65862776][bookmark: _Toc65454246][bookmark: _Toc64264077][bookmark: _Toc64201628][bookmark: _Toc64201433][bookmark: _Toc64201285][bookmark: _Toc181197400]Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1. [bookmark: _Toc141785299][bookmark: _Toc141341768][bookmark: _Toc79552072][bookmark: _Toc73116772][bookmark: _Toc72766072][bookmark: _Toc65967975][bookmark: _Toc65956616][bookmark: _Toc65862777][bookmark: _Toc65454247][bookmark: _Toc64264078][bookmark: _Toc64201629][bookmark: _Toc64201434][bookmark: _Toc64201286]Pretendenta tiesības:
11.1.1 papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Iepirkuma nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
11.1.2 pieprasīt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, ievērojot Iepirkuma nolikuma noteikumus;
11.1.3 veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā;
11.1.4 piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14.panta otro daļu. 
11.2. Pretendentam pienākumi:
11.2.1. lejupielādējot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā;
11.2.2. sniegt patiesu informāciju;
11.2.3. iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus;
11.2.4. rakstveidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt PIL noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa;
11.2.5. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

12. [bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc181197401]Pielikumu saraksts

1.  pielikums: Pieteikums;
2.  pielikums: Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
3.  pielikums: Apliecinājums par finanšu apgrozījumu;
4.  pielikums: Apliecinājums par pretendenta līdzvērtīga apjoma un satura veiktajiem būvdarbiem;
5.  pielikums: Pretendenta piedāvātā personāla saraksts;
6.  pielikums: Informācijas veidlapa par apakšuzņēmējiem; 
7.  pielikums: Apakšuzņēmēja (≥10 000 eiro / personas, uz kuras spējām pretendents balstās, apliecinājums;
8.  pielikums: Tehniskā specifikācija;
9.  pielikums: Finanšu piedāvājums;
10.  pielikums: Līguma projekts.
[bookmark: _Toc64201290][bookmark: _Toc64201438][bookmark: _Toc64201633][bookmark: _Toc64264082][bookmark: _Toc65454251][bookmark: _Toc65862781][bookmark: _Toc65956620][bookmark: _Toc65967979][bookmark: _Toc72766077][bookmark: _Toc73116777][bookmark: _Toc79552075][bookmark: _Toc141341774][bookmark: _Toc141785305]
1.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc181197402][bookmark: _Toc536612508]Pieteikums
Iepirkumā „Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)

Pretendents[footnoteRef:1],______________________________________________________________________,  [1:  Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, jānorāda visi apvienības dalībnieki, to reģistrācijas numuri un direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds.] 

Pretendenta nosaukums
reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________
reģistrācijas numurs			direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds,

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties iepirkumā „Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98); 
2. apņemas ievērot Iepirkuma nolikuma prasības; 
3. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10. pielikumu;
5. apliecina, ka ir pilnībā iepazinies tehnisko specifikāciju, novērtējis visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus, veicamo darbu apjomu un atzinis šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu būvdarbus.

6. Mēs apliecinām, ka:
6.1. būvdarbu garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža;
6.2. mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
6.3. piedāvātie pakalpojumi atbilst visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;
6.4. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
6.5. veiksim darbus atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām;
6.6. ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, tad uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi Pretendents (ja attiecināms - personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs) būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

7. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam:
	☐	Mikrouzņēmums.

	☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro).

	☐	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

	☐	Lielais uzņēmums (nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro).



8. Mēs apstiprinām, ka visi iesniegtie piedāvājumā esošie dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.
9. Mēs apliecinām, ka visi piedāvājumā iekļautie dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir atbilstoši to oriģināliem.
10. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona nr., e-pasta adrese)
	

	Bankas nosaukums
	

	Kods
	

	Konts
	

	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	Par līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	



11. [bookmark: _Hlk122093447]Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji: [footnoteRef:2] [2:  Ja apakšuzņēmējus līguma izpildē neiesaista, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “neiesaista”.] 

	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

	
Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.

	Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums: 
	mazais/vidējais



12. [bookmark: _Hlk122093462]Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās:[footnoteRef:3] [3:  Ja pretendents nebalstās uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nebalstās”.] 

	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 

	
Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.




13. [bookmark: _Hlk122093472]Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:[footnoteRef:4] [4:  Ja pretendents nav piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav”.] 

	
Informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tajā skaitā finansiālā izteiksmē) realizēs katrs no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem.



14. [bookmark: _Hlk121414245]Ja Pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti ārzonā.[footnoteRef:5] [5:  Ja pretendents nav akciju sabiedrība, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.] 

Ja ir ārzonā reģistrēti akcionāri, tad norādīt konkrēti kāda akciju daļa (%) tiem pieder ___________. 

15. Norāde uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: ___________________. [footnoteRef:6] [6:  Ja šādas personas nav, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav”.] 


16. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, tad jānorāda pretendenta patieso labuma guvēju/us: ___________________. [footnoteRef:7] [7:  Ja šādas personas nav, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav”. Ja pretendents ir Latvijā reģistrēts, tad šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav attiecināms”.] 


Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Apliecinām, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.


	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
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2.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc181197403]Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _______________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu „Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98) apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:8] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [8:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šim apliecinājumam pievienotajā formā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2.apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________
	
	
	

	
	
	Paraksts




(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)


Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	





	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	





3.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam


(aizpilda un iesniedz tikai tajā gadījumā,  ja informācija Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv/#/data-search nav pieejama vai nesakrīt ar pēdējo faktisko informāciju, kas iesniegta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā)


[bookmark: _Toc181197404]Apliecinājums par finanšu apgrozījumu
pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā


Pretendenta nosaukums (reģistrācijas numurs _________________) apliecina, ka pretendenta nosaukums vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir:

	Gads
	Finanšu apgrozījums (EUR)

	
	

	
	

	
	

	Kopā pēdējos 3 gados
	

	Vidējais: 
	




Vidējā finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: pēdējo 3 noslēgto finanšu gadu apgrozījumu summu (EUR bez PVN) saskaita kopā un dala ar 3(trīs).



	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	





4.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc181197405]Informācija par pretendenta veiktajiem būvdarbiem


	Nr.p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Līguma nosaukums, adrese
	Līguma izmaksas EUR bez PVN
	
Veikto būvdarbu apraksts, kas raksturo Iepirkuma nolikuma 4.4.1.apakšpunktā prasīto pieredzi


	Būvdarbu uzsākšanas un objekta nodošanas laiks (datums no - līdz)
	Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	






	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	





5.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc181197406]Pretendenta piedāvātā personāla saraksts


	Nr.p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	1. 
	
	[specializācija] būvdarbu vadītājs
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	..
	
	nepieciešamības gadījumā papildināt
	
	



Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents ieraksta šī speciālista sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta, kas apliecina minētā speciālista kompetenci, informāciju.



	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	





[bookmark: _Toc536612512]6.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam


[bookmark: _Toc332985319][bookmark: _Toc442789939]
[bookmark: _Toc536612510][bookmark: _Toc181197407]Informācijas veidlapa par apakšuzņēmējiem


1. APAKŠUZŅĒMĒJS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	


	Darbu vērtība
(norāda veicamo darbu summu EUR bez PVN)
	


	Darbu apraksts (norāda konkrēti kādus darbus veiks apakšuzņēmējs)
	




2. APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJI

	Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	


	Darbu vērtība
(norāda veicamo darbu summu EUR bez PVN)
	


	Darbu apraksts (norāda konkrēti kādus darbus veiks apakšuzņēmējs)
	





	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	




7.pielikums 
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc181197408]Apakšuzņēmēja (≥10 000 eiro) / personas, uz kuras spējām pretendents balstās, apliecinājums


Ar šo ____________ /Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:[footnoteRef:9] [9:  Pretendents apliecinājumā izdzēš sadaļas, kuras nav attiecināmas.] 



1. Piekrīt piedalīties SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” organizētajā iepirkumā „Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98), kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs / persona, uz kuras spējām balstās, kā arī

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. veikt šādus darbus (ja attiecināms):
/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā nododamo darbu norādītajam apjomam/.

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

2.3. nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.

2.4. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi un parakstīt iepirkuma līgumu ar SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).


Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras spējām balstās paraksts un vārds, uzvārds:
 ________________________________________
Amats: ___________________________________















8.pielikums
[bookmark: _Toc466539501][bookmark: _Toc442789940][bookmark: _Toc332985318][bookmark: _Toc141785521][bookmark: _Toc141785308][bookmark: _Toc141341777]Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc536612513][bookmark: _Toc181197409]Tehniskā specifikācija

Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums 27.10.2024.

	1.
	Iepirkuma priekšmets

	1.1.
	Darbu izpildītājam (turpmāk – Izpildītājs) jāveic, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pasūtītājs) pārvaldīšanā esošajās, dzīvojamajās mājās, Rīgas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Objektā), ēku celtniecības, remonta vai labiekārtošanas darbus, kā arī, teritorijas sakopšana un celtniecības atkritumu izvešana no objekta un pārstrādāšana (vai utilizēšana būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā), pēc darbu veikšanas. 

	2.
	Vispārceltniecisko darbu, vispārīgie noteikumi

	2.1.
	Uzsākot Remontdarbus objektā,  Izpildītājam, jāziņo, Pasūtītāja, atbildīgajām personām par darbu uzsākšanu Objektā un jāizvieto (uz kāpņu telpas ārējām durvīm) skaidri redzamā vietā darbu izpildes informāciju, kurā norādīts:
1. Izpildītāja uzņēmuma nosaukums;
2. Objekta adrese;
3. Darbu veids;
4. Izpildes termiņš no/līdz.

	2.2.
	Veicot Remontdarbus Objektā, Izpildītājam, jāievēro darbu veikšanas tehnoloģija.  Izpildītājs, apņemas neaizskart/nebojāt, pievienotās komunikācijas un trešo personu īpašumu. Bojājumu gadījumā nodrošināt to atjaunošanu un zaudējumu atlīdzināšanu. Remontdarbu veikšanai izmantojot materiālus, saskaņā ar, Izpildītāja iesniegto  “Tehnisko - finanšu piedāvājumu”.

	2.3.
	Pirms darbu uzsākšanas un darbu izpildes laikā, darba zonai, jābūt norobežotai un uzraudzītai, lai netiktu apdraudēta trešā puse. Nepieciešamības gadījumā, Izpildītājs, nodrošina teritorijā, savus darbiniekus, kuri kontrolē cilvēku plūsmu vai nepieļauj transporta līdzekļu novietošanu bīstamības zonā un cilvēku iekļūšanu tajā.

	2.4.
	Ja Remontdarbu izpildes laikā tiek bojāts, Pasūtītāja, apsaimniekotais īpašums, Izpildītājs, apņemas veikt bojāto vietu, jeb, ja nepieciešams, tad plašākas virsmas atjaunošanu, saskaņā ar civiltiesiskās polises noteikumiem.

	2.5.
		Izpildītājs, veicot nojaukšanas, atskaldīšanas, tīrīšanas  darbus, organizē atkritumu utilizēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un prasībām.

	2.6.
	Papildaprīkojuma sastāvs norādīts defektu aktā.

	2.7.
	Pielietojamie materiāli, krāsu toņi, betona markas un cits, tiek norādīti Defekta aktā.   Atsevišķos gadījumos, tiek saskaņots ar Pasūtītāju. 

	2.8.
	Izpildītājs, Remontdarbu laikā, nodrošina iedzīvotāju drošību un to dzīvojamo platību, no nokrišņu ietekmes.   

	2.9.
	Pēc, Izpildītāja, pieprasījuma,  Pasūtītājs, nodrošina elektrības un ūdens pieslēgumus, Objektā, piecu darba dienu laikā.

	2.10.
	Veicot remontdarbus, Izpildītājs, Objektā ievēro Ministru kabineta 2014.gada 2. septembra noteikumus Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumus Nr.280  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumus “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un tehniskos standartus, kā arī materiālu ražotāju rekomendācijas un montāžas tehnoloģijas.

	2.11.
	Remontdarbu laikā, jāievēro darba aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās prasības. Ja Objektā noticis pārkāpums, kura rezultātā cietusi fiziska vai juridiska persona, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītāju.

	2.12.
	Izpildītājs, Remontdarbus organizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju ikdienu.

	2.13.
	Remontdarbu laikā un pēc darbu izpildes, Izpildītājs nodrošina, kārtību un tīrību, Objektā.

	2.14.
	Izpildītājs veic Remontdarbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem, inventāru un materiāliem. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs nodrošina un izmanto autopacēlājus, sastatnes un citas palīgierīces, mehānismus un instrumentus.

	2.15.
	Visiem izmantotajiem materiāliem un iekārtām ir jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā un jāatbilst būvizstrādājumu izmantošanas reglamentējošo dokumentu prasībām.

	2.16.
	Nepieciešamības gadījumā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Izpildītājam ir jāizstrādā un jāsaskaņo visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Pasūtītājs izdod Izpildītājam pilnvaru šādu uzdevumu izpildei.

	2.17.
	Izpildītājs atbild par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu Remontdarbu veikšanai.

	2.18.
	Izpildītājam, stingri jāievēro, pielietojamo,  materiālu izgatavotāja tehnoloģiskās iestrādes prasības un lietošanas norādījumus.

	2.19.
	Pēc Remontdarbiem Izpildītājs sakārto un sakopj darbu vietu.   

	3.
	Vispārceltniecisko darbu veidi un tehnoloģiskās prasības

	3.1.
	Dūmvadu un ventilācijas izvadu remonts

	3.1.1.
	Dūmvadu-ventkanālu bojāto ķieģeļu rindas (kārtas), jānojauc līdz stingrai (nedrūpošai), ķieģeļu-javas pamatnei. Irdenais apmetums jānoskalda līdz stingrai pamatnei, kas jāattīra un jānogruntē ar dziļās iedarbības grunti, virsmas stiprināšanai. 

	3.1.2.
	Dūmvada mūrēšana notiek, ar jauniem, pilniem krāsns-dūmvada māla ķieģeļiem (250x120x65/88mm).
Ventkanālu mūrēšana notiek, ar jauniem silikāta ķieģeļiem (250x120x88mm). 
Ķieģeļu mūrēšanai pielieto, cementa-kaļķa mūrjavu, paredzētu āra elementu mūrēšanai. 
Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5o C, pretējā gadījumā jālieto pret salšanas piedevas. 

	3.1.3.
	Cementa – kaļķa  apmetums, (ja Defekta aktā nav norādīts cits), paredzēts āra elementu apmešanai, tiek uzklāts, uz attīrītas, stabilas, stingras, gruntētas virsmas. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par     +5o C, pretējā gadījumā jālieto pret salšanas piedevas.

	3.1.4.
	Jumta seguma un dūmvada - ventkanāla pieslēgumi, kā arī augšējās mūra virsmas nosegšanai paredzētās skārda detaļas, tiek izgatavotas no, ne plānāka, kā 0.5 mm bieza, cinkota skārda. Salaiduma vietu hermetizācijai tiek pielietoti UV staru noturīgi hermētiķi.  

	3.1.5.
	Pēc remontdarbu veikšanas, jāpieaicina, sertificēts, attiecīgās jomas būvspeciālists, skursteņslauķis, dūmvadu-ventkanālu tīrīšanai un atzinuma, par dūmvada-ventkanāla, tehniskā stāvokļa atbilstību, lietošanas normatīvajiem aktiem. Speciālista atzinums tiek pievienots izpilddokumentācijai.     

	3.2.
	Šuvju hermetizācija

	3.2.1.
	Nederīgās (nolietotās) šuves jāiztīra, no nolietotā (nokalpojušā), šuvju aizpildījuma līdz stingrai pamatnei, kas jānožāvē un jāattīra no putekļiem, netīrumiem.    

	3.2.2.
	Pirms hermetizācijas, šuves virsmām jābūt sausām, tīrām, attaukotām. Pēc vajadzības, paneļu nodrupušās malas, jāatremontē ar remonta javu.

	3.2.3.
	Šuvju hermetizācijas blīvējumam tiek pielietotas, putupolietilēna izolācijas, šuves auklu.

	3.2.4.
	Šuvju hermetizācijai tiek lietots, Bostik poliuretāna šuvju masa ar Bostik grunti, jeb cita ražotāja, analoga šuvju hermetizācijas masa, kurā tiek iestrādātas, šuvju ventilācijai paredzētas, PVC caurulītes.  Šuvei jānodrošina, 100% hermētisks savienojums starp paneļiem. Stingri, jāievēro hermētiķa, ražotāja, tehnoloģiskās iestrādes prasības un lietošanas norādījumus.

	3.3.
	Balkonu remonts

	3.3.1.
	Balkona, dzelzsbetona plātni attīrīt no nolietotā hidroizolācijas slāņa, virsmas slīpuma veidojošās, betona kārtas, nolietotās apmetuma kārtas (apakšas un sānu daļā), noņemt nolietotās skārda detaļas. Visu virsmu attīrīšana, līdz stingrai, stabilai virsmai. Dzelzsbetona plātni attaukot, nožāvēt un attīrīt no netīrumiem, putekļiem, gruntēt ar dziļās iedarbības gruntīm un gruntīm, kas veido saķeres tiltu, paredzētu ārdarbiem. 

	3.3.2.
	Atsegto armatūru un citas metāla detaļas attīrīt, no rūsas un apstrādāt ar pretrūsas līdzekļiem. Vajadzības gadījumā nomainīt. Atsevišķos gadījumos noņemt margas, atjaunot un uzstādīt. 

	3.3.3.
	Jaunu, cinkotu skārda (biezums 0.5mm) lāseņu izgatavošana un uzstādīšana, pa dzelzsbetona plātnes perimetru. Hermetizācijai paredzētiem materiāliem jābūt, paredzētiem ārdarbiem un UV staru noturīgiem.

	3.3.4.
	Veikt balkona grīdas betonēšanu, veidojot slīpumu uz āru, min.2%  (ar biezumu līdz 100mm, C25/30). Veikt hidroizolācijas slāņa ierīkošanu ar 100mm iestrādi uz sienas.

	3.3.5.
	Balkona plātnes apakšējās un sānu daļas apmest ar cementa-kaļķa javu, biezumā līdz 20 mm., špaktelēt (ar materiāliem uz cementa bāzes, paredzētiem ārdarbiem), krāsot ar fasādes krāsu 2 kārtās.  

	3.4.
	Fasādes un cokolu remonts

	3.4.1.
	Bojātais apmetuma slānis jāatskalda un jāattīra līdz stingrai, stabilai virsmai. Vajadzības gadījumā jāatjauno irdenā, jeb nestabilā zemapmetuma pamatne. Remontējamā virsma jāattauko, jānožāvē un jāattīra no netīrumiem, putekļiem, gruntēt ar dziļās iedarbības gruntīm un gruntīm, kas veido saķeres tiltu, paredzētu ārdarbiem. Atsevišķos gadījumos, jāveic sienas apstrāde pret pelējumu. 

	3.4.2.
	Apmetuma atjaunošanai lieto cementa-kaļķa javu, cementa bāzes armējošo javu (paredzētu ārdarbiem), armētu ar stiklašķiedras sietu.

	3.4.3.
	Karnīzes apmetuma atjaunošanai jālieto cinkota metāla sieta armējums.

	3.4.4.
	Krāsot ar fasādes krāsu, 2 kārtās ar krāsu pasē norādītu toni. Ja nav krāsu pases, tad pieskaņotu esošai fasādes daļai.

	3.4.5.
	Koka māju fasādes remonta gadījumā, noņemt visu, bojāto koka apšuvumu līdz nesatrupējušam  posmam un veikt apšuvuma nesošo karkasa remontu. 

	3.4.6.
	Karkasa izveidošanai izmanto metāla jeb koka latojumu, siltinātu ar minerālvati un pretvēja izolācijas plēves iestrādi. 

	3.4.7.
	Koka fasādi, gruntē, špaktelē un krāso ar kokam, ārdarbiem,  paredzētiem, UV staru noturīgiem, materiāliem, 2 kārtās. 

	3.5.
	Lieveņu  un pakāpienu remonts

	3.5.1.
	Betona lieveņa un/vai pakāpienu nojaukšana, jeb daļēja betona plātnes virskārtas noņemšana.  

	3.5.2.
	Pamatnes sagatavošana, smilšu, šķembu spilvena ierīkošana (ar blietēšanu, kārtās). Atskaldītās virsmas attīrīšana un gruntēšana ar dziļās iedarbības grunti. 

	3.5.3.
	Veidņu izgatavošana un uzstādīšana. Betonējamās plātnes, stiegrošana ar armatūras sietu (D-4mm, 150x150mm), ar distanceriem.

	3.5.4.
	Pagaidu laipu izgatavošana, iedzīvotāju kustības organizēšanai, remontdarbu laikā. 

	3.5.5.
	Lieveņa, pakāpiena, betonēšanas darbi (C25/30) biezums 50-100mm, veidojot slīpumu uz āru, min.2% 

	3.5.6.
	Betona virsmas slīpēšana, gludināšana. Pēc nožūšanas, apstrādāt ar hidrofobu vielu.

	3.6.
	Aizsargapmales  betonēšana

	3.6.1.
	Nolietotās (bojātās) apmales noņemšana, augsnes kārtas noņemšana.

	3.6.2.
	Zemes darbi (rakšana, izlīdzināšana). Pamatnes blietēšana, grunts piebēršana ar blietēšanu, smilšu pamatnes ierīkošana, šķembu pamatnes ierīkošana ar blietēšana.  

	3.6.3.
	Betona aizsargapmales (b~100mm) ar slīpumu ierīkošana (t.sk. veidņu uzstādīšana, deformācijas šuvju izveidošanu ar soli līdz 2m un u.c.)

	3.6.4.
	Ieklātā betona virsma jānorīvē un jānogludina

	3.6.5.
	Melnzemes ieklāšana, biezums līdz 150 mm, zālāja iesēšana.

	3.7.
	PVC logu un durvju uzstādīšana

	3.7.1.
	Veikt logu un durvju uzmērīšanas darbus.

	3.7.2.
	Veikt esošo logu, iekšējo un ārējo palodžu demontāžu un nodošanu utilizācijai.

	3.7.3.
	Veikt dažāda vērtņu tipa PVC logu un balkona durvju (krāsa: balts – balts) montāžu, t.sk. hermetizāciju.

	3.7.4.
		Logiem un durvīm ir  jābūt ražotiem un sertificētiem Eiropas Savienībā,  marķētiem ar CE zīmi, izgatavotiem no 5 un 6 kameru bezsvina profiliem.

	3.7.5.
	Logiem ar vērtnēm ir šādas  darba pozīcijas – aizvērts, pilnībā atvērts, vertikāli atgāzts, „ziemas vēdināšana”.

	3.7.6.
	Logu un durvju tehniskie raksturlielumi atbilstoši standartam LVS EN 14351-1:
a) Loga un durvju bloka siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U – ≤ 1,3 W/ (m²×K);
b) Vēja slodžu izturības klase – ne zemāka par B2 210;
c) Gaisa caurlaidības klase – ne zemāka par 4. Klasi;
Ūdens caurlaidības klase – ne zemāka par 9A.

	3.7.7.
	Vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi ir jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai.

	3.7.8.
	Redzamajiem rāmju un logu profilu virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.

	3.7.9.
	Veikt iekšējo palodžu montāžu. Palodžu materiāls - mitrumizturīgs lamināts vai PVC, baltā krāsā, matēts. Palodzēm jābūt vismaz 5 cm platākām par logu ailas platumu ja tas ir iespējams.

	3.7.10.
	Veikt ārējo palodžu montāžu. Ārējās palodzes izgatavotas no krāsota cinkotā skārda, cinka pārklājums ne mazāk kā  275 g/m2, bez baltiem oksidējoša cinka plankumiem. Ārējas palodzēm jābūt vismaz 5 cm platākām par logu ailas platumu ja tas ir iespējams.

	3.7.11.
	Pēc logu un durvju montāžas veikt logu un durvju aiļu apdari:
a) Iekšējām logu un durvju ailēm veikt apmetuma atjaunošanu  un krāsošanu ar baltas krāsas emulsiju vai aiļu apdari ar ģipškartona plāksnēm un baltas krāsas emulsiju, kā arī citus ar tehnoloģiju saistītos darbus; iekšējo logu un durvju ailes virsmu siltina ar siltumizolācijas materiāliem, ja ailes spraugas lielākas par 5 cm. Visi ģipškartona savienojumi ar logu un palodzi jāapstrādā ar hermetizējošu materiālu;
b) Logu un palodžu demontāžas laikā sienas plaknē iekštelpā radīto bojājumu remonts ar virsmas sagatavošanu un apdari līdz 300 mm ap loga aili pa perimetru;
c) Logu un durvju montāžas laikā radīto inženierkomunikāciju vaikonstrukciju bojājumu remonts vai nomaiņa;
Ārējām logu un durvju ailēm veikt hermetizāciju un ailes apdares atjaunošanu ar sala izturīgiem materiāliem; no iekšpuses atkarībā no ailes lieluma nošūt ar reģipsi, ārējos stūrus nostiprināt ar fasādes sieta stūrīšiem, armēšanas javu un nokrāsot. Visi ģipškartona savienojumi ar logu un palodzi jāapstrādā ar hermētiķi.

	3.7.12.
	Detalizētas prasības logu montāžai. Veidojot logu montāžas mezglu konstrukcijas ir jāievēro sekojoši noteikumi:
a) Spraugu aizpildījumam (šuvēm) starp loga, durvju un ailes malām pa visu  perimetru jābūt blīvam, hermētiskam, lai izturētu  klimatiskās slodzes no ārpuses un ekspluatācijas  prasības telpas  iekšpusē;
b) Montāžas mezglu konstrukcijai (ieskaitot loga un durvju izvietojumu ailes dziļumā) ir jāpretojas aukstuma tiltiņu (siltuma tiltiņu) veidošanai, kuri  var  izraisīt  kondensāta rašanos uz  loga un durvju virsmas  telpas iekšpusē;
c) Montāžas šuves izveidei obligāti lietot tvaika/ hidroizolācijas aizsardzības barjeru (lentas) un siltumizolācijas slāņa aizsardzību no atmosfēras iedarbības. Ja netiek izmantotas lentas, jāpierāda attiecīgo alternatīvo montāžas risinājumu atbilstība tvaika necaurlaidības un atmosfēras noturības nodrošināšanai;
d) Montāžas mezglu konstrukciju ekspluatācijas raksturlielumiem ir jāatbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām;
e) Montāžas šuves tvaika izolācijai no telpas puses ir jābūt blīvākai nekā tās hidroizolācijai no ārpuses;
f) Montāžas mezglu konstrukcijai ir jānodrošina droša lietus ūdens kondensāta izvadīšana konstrukcijas ārpusē. Nav pieļaujama mitruma iekļūšana sienas konstrukcijās un telpās; 
g) Izvēloties montāžas šuvju izmērus un aizpildītājus ir jāņem vērā izstrādājuma gabarītu izmaiņas temperatūras ietekmē ekspluatācijas laikā;
h) Logu montāžai, atkarībā no sienas konstrukcijas, ir jāizmanto vai nu elastīgi enkuri vai celtniecības dībeļi vai montāžas skrūves. Hermētiķu, līmes, putu siltinātāju  vai celtniecības naglu pielietošana  logu stiprināšanai nav pieļaujama;
i) Logu un durvju bloki montējot ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1,5 mm uz 1 m, bet nepārsniedzot 3 mm novirzi loga augstumā;
j) Attālumi starp stiprinājumiem baltajiem PVC profilu logiem un durvīm nedrīkst pārsniegt 700 mm. Montāžas enkuriem ir jābūt orientētiem 90º ± 15º leņķī pret loga bloku un  nostiprinātiem ēkas sienā ar vismaz vienu   ø 4-5 mm skrūvi (dībeli);
k) Montāžas šuvju aizpildīšanai pielieto silikona hermētiķus, speciālās (kompresijas) blīvlentas, izolējošās putupoliuretāna auklas, putu siltinātājus, minerālvati un citus materiālus, kuri nodrošina nepieciešamās ekspluatācijas prasības. Putu siltinātājos nedrīkst būt bitumu saturošas piedevas un tie nedrīkst palielināt savu tilpumu pēc montāžas darbu pabeigšanas. Šuvju krāsošana nav ieteicama;
l) Loga un durvju nostiprināšanai ailē un tā svara (slodzes) pārnešanai uz būvkonstrukciju pielieto nesošos paliktņus, kuri ir izgatavoti no polimēra materiāla ar cietību ne mazāku kā 80 vien. pēc Šora vai cietas koka šķirnes koka. Paliktņu izvietojums ir atkarīgs no loga un durvju konstrukcijas un tas nedrīkst traucēt loga un durvju bloka termisko izplešanos;
m) Nesošajiem (atbalsta) paliktņiem ir jāpaliek montāžas šuvē ilglaicīgai slodžu  uzņemšanai. Ķīlīši, kas ir lietoti loga un durvju fiksācijai montāžas gaitā, pirms montāžas šuves aizdares ir jāizņem. Daudzslāņu sienu konstrukcijās, kad logs un durvis tiek ievietots siltinātāja zonā, loga un durvju slodzes ir jāpārnes uz sienas nesošās daļas, izmantojot attiecīgus paliktņus;
n) Veidojot savienotus logu blokus vai savienojumus ar durvju blokiem savietojumus jāveido no speciāliem  profiliem, kuriem var būt ieliktņi konstrukcijas pastiprināšanai. Savietojumiem ir jābūt blīviem, vēja un ūdens necaurlaidīgiem, kompensējošiem izstrādājuma izplešanos temperatūras ietekmē;
o) Loga un durvju profila priekšējās daļas aizsargplēvi ir jānoņem tikai pēc montāžas un apdares veikšanas, tomēr ņemot vērā, ka tiešā saules staru iedarbība uz plēvi nedrīkst pārsniegt 10 dienas;
p) Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas, logu un durvju tīrīšanu;
Demontēto logu un durvju vietā, tās pašas dienas laikā, jābūt ieliktiem jauniem logiem. Logu aile nedrīkst palikt tukša līdz nākamās dienas sākumam.

	3.7.13.
	Logu iekšējo un ārējo palodžu montāža. Veidojot iekšējo un ārējo palodžu montāžu,  ir jāievēro sekojoši noteikumi:
a. Iekšējās palodzes jānostiprina līmenī vai ar kritumu uz telpas pusi ≤ 3º. Ja palodzes garums ir ≥ 1 m, tad nepieciešams tās montāžas stiprinājums; 
b. Ārējo palodžu slīpumam ir jābūt ≥ 5º, fasādes nosegumam no 30 mm līdz 40 mm, bet ne ≤ 20 mm, palodžu galu saskares vietā ar sienu tās uzliekumam jābūt ne ≤15 mm. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes;
Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Kompensācijas šuves jāizveido ik pēc 3000 mm ar lietus ūdens novadīšanas iespējām.

	3.8.
	Metālu durvju bloka uzstādīšana

	3.8.1.
	Jauna durvju bloka uzstādīšana esošajā ailē jānodrošina konstruktīvas spraugas kuriem jābūt minimālām un tās tiek aizpildītas ar montāžas putām. Spraugas starp aili un durvju bloku nedrīkst pārsniegt 50 mm, Remontdarbu veikšanai izmantojot materiālus, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto  “Tehnisko -finanšu piedāvājums”.

	3.8.2.
	Izpildītājam ir jāveic durvju aiļu apdare no abām pusēm ar apmetumu (platums līdz 200 mm) un krāsošana esošā sienas tonī vai apdare ar metāla aplodām kas ir krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera pārklājumu. Aplodas nedrīkst traucēt vērtnes brīvu atvēršanu, tām ir jābūt stiprinātām pie durvju bloka ar kniedēm, bet pie ailēm ar dībeļiem.

	3.8.3.
	Papildaprīkojuma sastāvs norādīts durvju bloka skicē – defektu aktā.

	3.8.4.
	Objekta tehnisko telpu (pagrabs, atkritumu šahtas, lifta mašīntelpa) durvīm var tikt paredzēta paaugstinātas drošības slēdzene un/vai ventilācijas reste durvju vērtnes apakšējā daļā.

	3.8.5.
	Vertikālas vai horizontālas rūdīta stikla paketes uzstādīšana durvju vērtnē – kāpņu telpas durvīm. Nepieciešamība norādīta durvju bloka skicē – defektu aktā.

	3.8.6.
	Durvju bloka krāsas tonis tiek saskaņots ar Pasūtītāju katrā gadījumā atsevišķi.

	3.8.7.
	Īpašas atzīmes tiek norādītas katrā gadījumā atsevišķi, un durvju bloka skicē – defektu aktā.

	3.8.8.
	Durvju atvēršanas leņķis ne mazāk par 120 grādiem (gadījumā, ja tehnoloģiski tas nav iespējams (ierobežo citas konstrukcijas - sienas, ailes un t.t.), ne mazāk par 90 grādiem).

	3.8.1.
	Durvju bloka materiālu un tehnoloģiskās prasības

	3.8.1.1.
	Kārbas izgatavošana:
a) gadījumos ja kārba tiek uzstādīta vietās kur ir ietekmē no laika apstākļiem (lietus, sniegs, saule…), proti,  kāpņu telpas ārējie un avārijas/evakuācijas  durvis, pagraba un durvis uz jumtu tiek izgatavotas no 1.5 mm biezas tērauda loksnes DC01 ZE25/25 atbilstoši Eiropas standartam EN 10152 vai DX51 Z275MAC atbilstoši Eiropas standartam EN 10142, kārba cinkota;
b) gadījumos ja kārba tiek uzstādīta vietās kur nav ietekmē no laika apstākļiem (lietus, sniegs, saule…), proti, kāpņu telpas iekštelpu durvis, durvis uz tehniskām telpām, noliktavām, ratiņu telpām tiek izgatavotas no 1.5 mm biezas tērauda loksnes DC01 atbilstoši LVS EN 10130:2007.

	3.8.1.2.
	Durvju slieksnis:
slieksnis uzstādās uz kārbas apakšējās daļas zem vērtnes un izgatavots no 1.5 mm bieza nerūsējoša tērauda. 

	3.8.1.3.
	Vērtne pildīta ar 50 mm cieto akmens vati siltuma un skaņas izolācijai un:
a) gadījumos ja vērtne tiek uzstādīta vietās kur ir ietekmē no laika apstākļiem (lietus, sniegs, saule…), proti,  kāpņu telpas ārējie un avārijas/evakuācijas  durvis, pagraba un durvis uz jumtu tiek izgatavotas no 1.0 mm biezas tērauda loksnes DC01 ZE25/25 atbilstoši Eiropas standartam EN 10152 vai DX51 Z275MAC atbilstoši Eiropas standartam EN 10142 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 53 mm, bet ne lielāks par 65 mm, vērtne cinkota;
b) gadījumos ja vērtne tiek uzstādīta vietās kur nav ietekmē no laika apstākļiem (lietus, sniegs, saule…), proti, kāpņu telpas iekštelpu durvis, durvis uz tehniskām telpām, noliktavām, ratiņu telpām tiek izgatavotas no 1.0 mm biezas tērauda loksnes DC01 atbilstoši LVS EN 10130:2007 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 53 mm, bet ne lielāks par 65 mm.

	3.8.1.4.
	Durvju uzlika:
uzlika 250 mm platumā uzstādās ārdurvīm (no ārpuses, “a)” variantu vērtnēm kas minēti 3.3. punktā) uz vērtnes apakšējās daļas un izgatavota no 1.5 mm bieza nerūsējoša tērauda. 

	3.8.1.5.
	Durvju blīvējums starp kārbu un vērtni nodrošināt ar poliuretāna (PUR) blīvi. Nodrošināt stikla paketes blīvējums starp durvju vērtnes aili un stikla paketi.

	3.8.1.6.
	Eņģes paredzēt intensīvai lietošanai, pretnoņemšanas ar gultņiem.

	3.8.1.7.
	Krāsojumu veikt ar pulvera pārklājumu saskaņā ar RAL (vai ekvivalents) katalogu.

	3.8.1.8.
	Stikla paketes izgatavošana (m2 atbilstoši durvju bloka skicei) 24 mm biezumā, ar argona pildījumu, selektīvais pārklājums, rūdīts stikls, siltuma vadītspēja 1.3 UW/(m2K), izgatavota pēc Eiropas standarta EN 1279-5 (vai ekvivalents).

	3.8.1.9.
	Durvju bloka neveramā daļa pildīta ar 50 mm akmens vati (blīvums ne mazāk kā 90kg/m3) siltuma un skaņas izolācijai un:
a) gadījumos ja durvju bloka neveramā daļa tiek uzstādīta vietās kur ir ietekmē no laika apstākļiem (lietus, sniegs, saule…), proti,  kāpņu telpas ārējie un avārijas/evakuācijas  durvis, pagraba un durvis uz jumtu tiek izgatavotas no 1.0 mm biezas tērauda loksnes DC01 ZE25/25 atbilstoši Eiropas standartam EN 10152 vai DX51 Z275MAC atbilstoši Eiropas standartam EN 10142 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 53 mm, bet ne lielāks par 65 mm,;
b) gadījumos ja durvju bloka neveramā daļa tiek uzstādīta vietās kur nav ietekmē no laika apstākļiem (lietus, sniegs, saule…), proti, kāpņu telpas iekštelpu durvis, durvis uz tehniskām telpām, noliktavām, ratiņu telpām tiek izgatavotas no 1.0 mm biezas tērauda loksnes DC01 atbilstoši LVS EN 10130:2007  ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 53 mm, bet ne lielāks par 65 mm

	3.8.1.10.
	Durvju nostiprināšana un montāžas prasības:
Ja ailes materiāls, kurā ir paredzēts uzstādīt durvis, ir mīksts (gāzbetons, keramzītbetons u.c.), tad stiprināšanai ir jāizmanto sienā iedziļināmi stieņi kuri tiek piemetināti pie durvju kārbas vai veikt durvju kārbas piestiprināšanu ar speciāli paredzētiem stiprinājumiem. 
Ja aiļu materiāls, kurās ir paredzēts uzstādīt durvis, ir ciets (betons, ķieģelis u.c.), tad durvju stiprināšanai jāizmanto enkurdībeļi ar minimālu garumu 120 mm.
Durvju ailes vertikālajās malās ir jāizmanto ne mazāk ka 3 stiprinājumi katrā pusē, bet apakšējā un augšējā malā – ne mazāk ka 1 stiprinājumu ja ailes platums ir vienāds vai mazāks par 1.5 m, ne mazāk ka 2 stiprinājumus ja ailes platums ir lielāks par 1.5 m, bet ir vienāds vai mazāks par 2.5 m un ne mazāk ka 3 stiprinājumus ja ailes platums ir lielāks par 2.5 m.
Durvīm ir jāatbilst LVS EN 14351-1+A1:2010.
Gatavam durvju blokam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem.

	3.8.2.
	Papildaprīkojums

	3.8.2.1.
	Paaugstinātas drošības slēdzene ar suvaldo sistēmu, „ELBOR GRANIT” (vai ekvivalents), komplektā ar veramiem vai neveramiem metāla rokturiem un uzlikām. 

	3.8.2.2.
	Durvju slēdzene ar eiro-cilindru, komplektā ar veramiem vai neveramiem metāla rokturiem un uzlikām, kas paredzēta intensīvai lietošanai.

	3.8.2.3.
	Mehāniskā kodu slēdzene, kuras kodu simboli jānospiež reizē, METTEM ZKP-40 (vai ekvivalents), komplektā ar veramiem vai neveramiem metāla rokturiem un uzlikām. Slēdzenes kustīgo daļu materiālam jābūt tērauda. Slēdzenei jābūt atveramai no iekšpuses bez atslēgas un koda ievadīšanas.

	3.8.2.4.
	Mehāniskā kodu slēdzene, kuras koda simboli jānospiež secībā pa vienam, ZONE-2000 (vai ekvivalents), ar roktura fiksāciju, komplektā ar veramiem vai neveramiem metāla rokturiem un uzlikām. Slēdzenes kustīgo daļu materiālam jābūt tērauda. Slēdzenei jābūt atveramai no iekšpuses bez atslēgas un koda ievadīšanas.

	3.8.2.5.
	Elektroniskā kodu atslēga (čips), kura sastāv no mikroshēmas un ir iebūvēta izturīgā hermētiskā korpusā. Durvju atvēršana notiek ar  elektroniskās atslēgas (čipa) palīdzību, proti, durvju atvēršana notiek ar atslēgas (čipa) pieskārienu pie nolasītāja.

	3.8.2.6.
	Elektromagnētiskā slēdzene (elektro magnēts), kurai ir augsta aizsardzības pakāpe, aizsardzība pret vandālisma gadījumiem un paredzēts intensīvai lietošanai.

	3.8.2.7.
	Palēninātās darbības durvju pievilcējs ar svara izturību ne mazāku par 80 kg. Darba temperatūru diapazons no -40 līdz +50, kas paredzēts intensīvai lietošanai.

	3.8.3.
	Durvju bloka augšējās neveramās daļas stikla pakete, vērtnes ventilācijas restes

	3.8.3.1.
	Stikla pakete 24 mm biezumā un tā montāža, aizpildīta ar argona pildījumu, selektīvais pārklājums, rūdīts stikls, siltuma vadītspēja 1.3 UW/(m2K).

	3.8.3.2.
	Ventilācijas restes ar montāžu (standarta 650x250 mm) izgatavota no nerūsējošā tērauda, vai cinkota tērauda.

	3.8.4.
	Durvju bloka montāža

	3.8.4.1.
	Vecā durvju bloku demontāža.

	3.8.4.2.
	Celtniecības atkritumu izvešana (tai skaitā: veco durvju izvešana jaunu durvju montāžas dienā).

	3.8.4.3.
	Jauna durvju bloka uzstādīšana esošajā ailē ar minimālām konstruktīvām spraugām, kuras tiek aizpildītas ar montāžas putām. Konstruktīvas spraugas platums nedrīkst pārsniegt 50 mm.

	3.8.5.
	Apdares darbi

	3.8.5.1.
	Aiļu apdare ar apmetumu (platums līdz 200 mm) un krāsošanu ēkas sienas tonī. Apmetuma slāņa biezums ne mazāk par 5 mm uz cietas virsmas un ne mazāk par 10 mm uz vājam virsmām (putas, vate, putuplasts). Ja demontāžas/montāžas darbu laikā tika sabojātas ailes vai sienas, bojātās vietas ir jāatjauno pilnā apjomā. Ar putām vai citiem montāžas/hermetizācijas materiāliem atļauts aizpildīt tikai tehnoloģiskās spraugas, aizliegts izmantot izsisto/bojāto vietu aizpildīšanai. Tehnisko procesu nodrošināt atbilstoši izmantoto materiāla tehniskai specifikācijai.

	3.8.5.2.
	Aiļu apdare ar metāla aplodām, kuras krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera pārklājumu. Aplodas nedrīkst traucēt vērtnes brīvu atvēršanu. Aplodu malām garenvirzienā jābūt aizlocītām. Aplodas tiek stiprinātas pie durvju kārbas ar kniedēm, bet pie sienām ar dībeļiem.

	4.
	Remontdarbu nodošanas kārtība

	4.1.
	Izpildītājs, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas, pirms plānotās Remontdarba nodošanas Objektā, elektroniski uzaicina, par attiecīgā Objekta par līguma izpildi atbildīgo darbinieku, ierasties pieņemt izpildītos Remontdarbus, pievienojot Remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta projektu, Formu 2, segto Remontdarbu aktu, izpildīto darba izpildshēmu, kurā atzīmēta izpildītu darbu novietojums uz stāva plāna un fotofiksācijas, kas veiktas pirms Remontdarbu uzsākšanas, Remontdarbu laikā un pēc Remontdarbu veikšanas. Ja, Remontdarbu pārbaude ir sekmīga, šajā apakšpunktā minētie, Pasūtītāja, pārstāvji Objektā paraksta Remontdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu un vienu tā eksemplāru nodod, Izpildītāja, pilnvarotai personai. Veicot fotofiksāciju obligāti jānorāda datumu uz fotogrāfijas, tā kvalitātei jābūt pietiekami labai, lai pārbaudītu situāciju. 

	4.2.
	Ja, Pasūtītājs konstatē Remontdarbu trūkumus vai defektus, vai nepabeigtus Remontdarbus, Pasūtītājs sagatavo defekta aktu 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta Puses. Pa vienam, defekta akta eksemplāram, saņem katra Puse. Ja, Izpildītājs atsakās parakstīt defekta aktu, defekta aktu paraksta Pasūtītājs, un tam ir tādas pašas juridiskās sekas, kā to būtu parakstījušas abas Puses. Gadījumā, ja defekta aktu paraksta tikai Pasūtītājs, defekta akta otrs eksemplārs pēc reģistrēšanas pie Pasūtītāja, tiek nosūtīts, Izpildītājam kā reģistrēts pasta sūtījums, kā arī elektroniski skenētā veidā uz Izpildītāja, pilnvarotās personas, e-pasta adresi.
[bookmark: _Ref368043018]Izpildītājam ir pienākums, par saviem līdzekļiem, 5 (piecu) darba dienu laikā no defekta akta parakstīšanas dienas, veikt, konstatēto, Remontdarbu trūkumu vai defektu novēršanu vai nepabeigto Remontdarbu izpildi, ja veiktie Remontdarbi nerada potenciālu apdraudējumu personu veselībai, dzīvībai vai īpašumam. Pretējā gadījumā nekvalitatīvi vai Līguma prasībām neatbilstoši veiktu Remontdarbu trūkumu novēršanas termiņš ir 1 (vienas) dienas laikā no Pasūtītāja rakstveida pretenzijas (e-pasta sūtījuma veidā) nosūtīšanas dienas. 
Pēc, Remontdarbu trūkumu vai defektu novēršanas, vai nepabeigto Remontdarbu izpildes, tiek veikta atkārtota Remontdarbu pieņemšana Objektā, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 5.1.punktu.


	4.3. 
	Izpildītājs, pēc Remontdarbu beigām, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros, kas sastāv no:
a) abpusēji parakstīta Remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta;
b) apsekošanas akta un Remontdarbu tāmes;
c) fotofiksācijas, kas veikta pirms, procesā un pēc Remontdarbu izpildes;
d) Remontdarbu izpilddokumentācijas (segto darbu pieņemšanas akti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, izpildes plāns, izpildes shēma…);
e) abpusēji parakstīta akta par veiktajiem Būvdarbiem (forma 2);
f) Izpildītāja rēķina. 

















9.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam



[bookmark: _Toc181197410]Finanšu piedāvājums



Finanšu piedāvājuma forma ir pieejama Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā pie šī Iepirkuma atsevišķā .xlsx (Excel formātā) datnē.









































10.pielikums
Iepirkuma “Ārpuskārtas vispārceltnieciskie darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/98)
nolikumam

[bookmark: _Toc181197411]Iepirkuma līguma projekts

Iepirkuma līguma projekts ir pieejams Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā pie šī Iepirkuma atsevišķā .docx (Word formātā) datnē.
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