Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk149835394]“Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi”
 ID Nr. CAIP 2024/172

Atbildes uz 20.01.2025. iesniegtajiem jautājumiem 


Atklātā konkursa “Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi” (iepirkuma identifikācijas numurs CAIP 2024/172) darbu daudzumu sarakstos norādīts, ka jāveic esošo lūku regulēšana un esošo lūku nomaiņa. Līguma projektā norādīts, ka būvuzņēmējam ir jāslēdz sadarbības līgums ar SIA “Rīgas ūdens” par komunikāciju lūku izsniegšanu, līdz ar to radušies šādi jautājumi: 

1. jautājums:
Vai, pabeidzot seguma atjaunošanas darbus, nodoto objektu pasūtītājam būs nepieciešams arī atzinums no komunikāciju turētāja SIA “Rīgas ūdens” ?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka atzinums no SIA “Rīgas ūdens” nav nepieciešams, bet ir jāsaņem SIA “Rīgas ūdens” rakšanas darbu atļauja.


2. jautājums:
Vai pēc komunikāciju aku lūku regulēšanas/ lūku nomaiņas darbiem darbus pieņems tikai pasūtītājs vai arī darbus pieņems komunikāciju turētājs SIA “Rīgas ūdens” ? 

Atbilde:
Komisija skaidro, ka darbus pieņems gan pasūtītājs, gan komunikāciju turētājs SIA “Rīgas ūdens”.


3. jautājums:
Ja darbus pieņems komunikāciju turētājs SIA “Rīgas ūdens”, lūdzam precizēt, vai tiks noteiktas kādas papildus kvalitātes prasības, vai arī būs tikai tādas kvalitātes prasības, kādas ir noteiktas pie iepirkuma dokumentācijas pievienotajā 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”, kur noteiktas sekojošas kvalitātes prasības: Lūkas virsmai jābūt vienā līmenī ar segumu ± 0,5cm. Transporta līdzekļu kustība pāri lūkai nedrīkst radīt metālisku troksni.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka izpildītajiem darbiem jāatbilst arī komunikāciju turētāju prasībām.

