## Sheet1
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija iepirkumam "Centralizētā citostatiķu šķaidīšanas bloka iekārtu darbības nodrošināšanai nepieciešamās medicīnas preces un palīgmateriāli"
Pretendents:
Nr. | Preces apraksts, prasības | Preces nosaukums | Mērvienība | Daudzums 24 mēnešiem | Aizpilda pretendents
[5 empty] | Ražotājs | Ražotāja dotais nosaukums | Ref.nr. | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Vienību skaits iepakojumā | Cena iepakojumam Eur (bez PVN) | Kopējā summa plānotajam apjomam EUR (bez PVN) | Piezīmes
1 | Slēgti atkritumu maisi. Jābūt saderīgiem ar Kiro Grifols automātisko jaukšanas iekārtu. Jābūt piemērotiem mediciniskiem aktritumiem (šļirces, citostatiskie medikamenti u.c.), jāsatur atbilstošs mārķējums. Jābūt savienojamiem ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām, ja nav-piegadātājs nodrošina validāciju. | Slēgta tipa atkritumu maiss. | gab. | 660 | [6 empty] | 0
2 | Periodiskas injekcijas vāciņš. Jābūt savienojamam ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām, ja nav-piegadātājs nodrošina validāciju. Atbilst EN ISO 10993-1. | Injekcijas porti | iepak. | 36000 | [6 empty] | 0
3 | Kanna pašattīrīšanas cikla atkritumu savākšanai (260 x 390 x 289 mm). Jābūt savienojamai ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām | Kanna pašattīrīšanas cikla atkritumu savākšanai | gab. | 10 | [6 empty] | 0
4 | Uzlīmju ruļļi Zebra printerim. Jābūt saderīgām ar Kiro Grifols automātisko jaukšanās iekārtu. Izmērs: 100 mm x 50 mm. Izturīgas pret apstrādi ar spirtu. Uzlīmes paredzēts lietot iekārtā ZEBRA GK420d. Etiķešu ruļļa iekšējais diametrs 40 mm; ārējais diametrs ne lielāks kā 105 mm. Jānorāda vienas uzlīmes cena neatkarīgi no uzlīmju skaita iepakojumā. | Printera uzlīmes lielas (100 mm x 50 mm) | gab. | 190000 | [6 empty] | 0
5 | Uzlīmju ruļļi Zebra printerim. Jābūt saderīgām ar Kiro Grifols automātisko jaukšanās iekārtu. Izmērs: 57mm x 19 mm. Izturīgas pret apstrādi ar spirtu. Uzlīmes paredzēts lietot iekārtā Zebra ZD420. Etiķešu ruļļa iekšējais diametrs 40 mm; ārējais diametrs ne lielāks kā 105 mm. Jānorāda vienas uzlīmes cena neatkarīgi no uzlīmju skaita iepakojumā. | Printera uzlīmes mazas (57mm x 19 mm) | gab. | 190000 | [6 empty] | 0
6 | Šļirce bez adatas 10 ml, Luer, melnas krāsas tilpuma skalu. Atbilst EN ISO 7886 .Jābūt savienojamām ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām. Papildus adapteru iegādi un konfigurāciju nodrošina pretendents. | Šļirce 10ml luer lock bez adatas ster. | gab. | 28000 | [6 empty] | 0
7 | Šļirce bez adatas 20 ml, Luer, melnas krāsas tilpuma skalu. Atbilst EN ISO 7886 .Jābūt savienojamām ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām. Papildus adapteru iegādi un konfigurāciju nodrošina pretendents. | Šļirce 20ml luer lock bez adatas ster. | gab. | 48000 | [6 empty] | 0
8 | Šļirce bez adatas 50 ml, Luer, melnas krāsas tilpuma skalu. Atbilst EN ISO 7886. Jābūt savienojamām ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām. Papildus adapteru iegādi un konfigurāciju nodrošina pretendents. | Šļirce 50ml luer lock bez adatas ster. | gab. | 72000 | [6 empty] | 0
9 | Sterila, neasa adata injekciju šķīdumu sagatavošanai un pārnešanai, kā arī drošai ievadei caur katetriem un citiem medicīnas piederumiem. Izmērs: 18G; garums: 25 mm. Vēlamais iepakojums: 100 adatas vienā iepakojumā. Katrs iepakojums nomarķēts ar informāciju par izmēru, steriluma statusu un derīguma termiņu. Atbilst EN ISO 13485. Jābūt savienojamām ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām, ja nav-piegadātājs nodrošina validāciju. Piegādātājam jānodrošina produkta paraugi pārbaudei, ja tas ir nepieciešams. | Sterilas adatas (18G 25 mm). | gab. | 150000 | [6 empty] | 0
10 | Sterils maiss parenterālās barošanas šķīdumu sagatavošanai. Vienreizlietojams, tilpums 200ml, izgatavots no caurspīdīga, plastifikatorus nesaturoša EVA (etilēna vinil acetāts), teicama skābekļa barjera, nesatur DEHP un lateksu. Aprīkots ar trīs pieslēguma portiem (ports ar Luer Lock savienojumu, uzpildes ports ar noslēdzējvāciņu, sterils ports izvadīšanai ar noņemamu korķīti). Katrs maiss iepakots individuālā iepakojumā. Jābūt savienojamiem ar KiroOncology automātiskām jaukšanās iekārtām | Parenterālās barošanas etilēnvinilacetāta maisi komponentu sajaukšanai ar tilpumu 200 ml, sterili | gab. | 200 | [6 empty] | 0
11 | Sterilie maisi buljona stimulācijām, MF testiem. 500mL. | Tukši sterili 500mL maisi MF testiem. | gab. | 500 | [6 empty] | 0
12 | Atšķaidīšanas komplekts. Jābūt savienojamiem ar Kiro Oncology automātiskām jaukšanās iekārtām, ja nav-piegadātājs nodrošina validāciju. | Atšķaidīšanas komplekts. / Reconstitution set. (REF nr: 375.00) | gab. | 2500 | [6 empty] | 0
13 | Injekciju tipa sterils stikla flakons. Tilpums 100 ml un 10 ml. Stikls: Dzidrs I tips. Aizvākotas ar bromobutil stoperi un alumīnija CET vāciņu. | Sterils tukšs 10 mL flakons | gab. | 125 | [6 empty] | 0
|  | Sterils tukšs 100mL flakons | gab. | 125 | [6 empty] | 0
14 | Injekciju tipa sterils stikla flakons. Tilpums 100 ml un 10 ml. Stikls: Dzidrs I tips. Aizvākotas ar bromobutil stoperi un alumīnija CET vāciņu. Satur demineralizētu sterilu ūdeni. | [6 empty] | Kopā par 13.daļu EUR (bez PVN)
|  | Iepriekš uzpildīts sterils 100mL flakons | gab. | 175 | [6 empty] | 0
15 | Konteiners medicīniskiem atkritumiem ar vāku 60 L 40x30xh65cm | Konteiners medicīniskiem atkritumiem ar vāku | gab. | 600 | [6 empty] | 0
Kopsumma visām pozīcijām Eur (bez PVN) | [10 empty] | 0